## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
2 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
3 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
4 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
5 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
6 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
7 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
8 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
9 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
10 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
11 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
12 | 0433120049 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | kg
13 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
14 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
15 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
16 | 3411120015 | 水 |  | m3
17 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
18 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
19 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 |  | m
20 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 |  | m
21 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BV-6 |  | m
22 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 |  | m
23 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 |  | m
24 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线BVR-6 |  | m
25 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 |  | m
26 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 |  | m
27 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
28 | B05110429~1 | 终端盒面板 |  | 个
29 | B09110424~1 | MF/ABC2手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | 套

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程名称:1#楼
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.16 | 第十六章 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原窗 | m2 | 31.35
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原门 | m2 | 8.61
3 | 01B001 | 门窗套拆除 | 门窗套拆除 | m | 45.76
4 | 01B002 | 拆除地板 | 拆除原静电地板 | m2 | 32.50
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除原墙体 | m3 | 9.34
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除原地砖 | m2 | 8.98
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 拆除原石材门槛 | m2 | 0.19
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原吊顶 | m2 | 503.79
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除原墙面瓷砖、瓷砖踢脚线 | m2 | 64.19
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除原墙面、天棚涂料 | m2 | 76.31
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 拆除原墙面抹灰 | m2 | 1190.49
12 | 01B003 | 拆除 | 拆除原洗漱台，含垃圾清运等费用，外运运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 78.30
14 | 01B004 | 拆除 | 施工前现状室内墙面所有原派出所张贴的标识标牌等应先全部予以拆除，建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.4 | 第四章 砌筑工程 |  |  | 0
15 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚B06 A3.5加气混凝土砌块； 2.墙体类型：内墙； 3.砂浆强度等级：专用砂浆砌筑； 4.未尽事宜详见图纸及设计说明。 | m3 | 1.97
| A.8 | 第八章 门窗工程 |  |  | 0
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗： 1、窗为普通铝合金窗，均为90系列推拉窗，该型号为图籍《02J603-1》型号,并非厂家产品型号,玻璃厚度必须满足规范《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009的要求； 2、含框、扇及五金配件，材料选用按照相关的规范及标准要求； 3、五金材料：含全部五金配件； 4、玻璃规格：6mm白玻； 5、具体位置及做法详见图纸 | m2 | 33.00
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门M0620 1、规格型号：成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：600*2000 3、五金材料：含油漆、门吸、合页、执手锁等全部五金配件 4、具体位置及做法详见图纸 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010801002002 | 木质门带套 | 木质门M0821 1、规格型号：成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：800*2100 3、五金材料：含油漆、门吸、合页、执手锁等全部五金配件 4、具体位置及做法详见图纸 | 樘 | 1
19 | 010801002003 | 木质门带套 | 木质门M0921 1、规格型号：成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：900*2100 3、五金材料：含油漆、门吸、合页、执手锁等全部五金配件 4、具体位置及做法详见图纸 | 樘 | 1
20 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 成品实木复合双边门套，详见图纸及说明 | m | 23.52
21 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 成品实木复合双边窗套，详见图纸及说明 | m | 27.80
22 | 010808007003 | 成品木门窗套 | 成品实木复合单边窗套，详见图纸及说明 | m | 105.64
| A.11 | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*600米黄色防滑地砖 1、12厚600×600米黄色防滑地砖(同色美缝剂勾缝颜色另定) 2、18厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 33.37
24 | 011102001001 | 石材楼地面 | 20厚深灰色大理石门槛 1、20厚深灰色大理石面层贴面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.19
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | 300*300米黄色防滑地砖 1、300*300米黄色防滑地砖(同色美缝剂勾缝颜色另定) 2、18厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高（另计） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 8.98
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚,白水泥浆擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 44.11
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.12 | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平（另计） 3、8厚1:3水泥砂浆找平层 4、12厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 893.86
28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙弹性涂料墙面： 1、外墙弹性涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平（另计） 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 104.07
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖墙面： 1、350*375*12厚白色墙砖,10厚专用粘结剂结合层,专用勾缝材料勾缝 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、界面剂一道 | m2 | 18.76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面（另计） 2、耐水腻子二道（另计） 3、5厚聚合物水泥砂浆防水砂浆(复合耐磨玻璃纤维网格布二层) 4、15厚1:3水泥砂浆分遍找平(内掺5%防水剂) 5、界面剂一道 | m2 | 191.21
| A.13 | 第十三章 天棚工程 |  |  | 0
31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 新硅钙板吊顶 1、600×600×5硅钙板吊顶(颜色及花纹选样) 2、配套专用龙骨固定(暗架式)@600×600 3、专用弹簧吊扣,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、φ8全螺纹钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部结构连接固定 | m2 | 105.13
32 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、白色无机涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光（另计） 3、12mm厚双层纸面石膏板 4、60系列主龙骨(不上人) 5、φ8全螺纹钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部结构连接固定 | m2 | 398.66
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.14 | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 893.86
34 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料墙面： 1、外墙弹性涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 104.07
35 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面 2、耐水腻子二道 | m2 | 192.56
36 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原楼顶顶棚 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光 | m2 | 76.31
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶处 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光 | m2 | 398.66
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  | 0
38 | 01B005 | 卷帘 | 银灰色铝合金百叶卷帘 | m2 | 54.75
39 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手盆，含12mm人造石台面、台面开孔、石材磨边及其他五金配件等，参16J914-1图集1/XT11 | m2 | 0.72
40 | 011210005001 | 成品隔断 | 18厚木纹免漆板隔断 | m2 | 0.40
41 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 600×900×6厚银镜 | m2 | 1.62
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 01B006 | 大便坑 | 卫生间大便坑 | 只 | 3
43 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间防水：1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高 | m2 | 15.29
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 576.75
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 21.00
3 | 011701002002 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 211.40
4 | 01B007 | 垂直运输 | 1#楼垂直运输 | 项 | 1
5 | 01B008 | 其他技术措施费 | 1#楼所需的其他一切技术措施费用，投标人应综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
|  | 配电箱、灯具、开关、插座 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1AL1 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1AL2 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1AL3 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1ALE 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：落地/壁装 4.接地工作 | 台 | 1
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：LED灯12W，4000K，防潮防尘型 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 10
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：吸顶灯LED灯15W，4000K 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：人体感应灯 2.型号：18W，4000K 3.安装形式：楼梯间吸顶安装 | 套 | 4
8 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：LED方形平板灯 2.荧光灯型号：40W，4000K 3.规 格：600*600 4.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 32
9 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：LED方形平板灯 2.型号：28W,,4000K 3.规 格：600*600 4.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 17
10 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称：LED条形平板灯 2.荧光灯型号：40W,LED,4000K 3.规 格：300*1200 4.安装形式：吊装 | 套 | 3
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.装饰灯型号：6W，LED~36V 3.安装形式：距地2.5m壁装 | 套 | 8
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散标志灯 2.型号：1W，LED~36V 3.安装形式：0.5m壁装 | 套 | 4
13 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：楼层指示灯 2.型号：1W，LED~36V 3.安装形式：0.5m壁装 | 套 | 3
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装距地1.3m暗装 | 个 | 20
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三孔安全型插座 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地0.35m暗装 | 个 | 98
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：挂式空调插座 2.规 格：250V，16A 3.安装方式：距地2m暗装 | 个 | 18
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：立式空调插座 2.安装方式：距地0.35m暗装 | 个 | 2
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 15
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料灯头盒（含盖板） 2.安装形式：暗装 | 个 | 70
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关盒、插座盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 118
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：金属槽盒 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 41.45
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411003002 | 桥架 | 1.名 称：金属槽盒 2.规 格：200*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 15.00
24 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架制作安装 2.含支架除锈、刷油、防腐 | kg | 39.28
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 | m | 44.80
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 760.10
27 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 53.86
28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11.60
29 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 86.13
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BV-2.5 | m | 37.44
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BVR-2.5 | m | 18.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-6 | m | 176.48
33 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-6 | m | 51.62
34 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-2.5 | m | 1633.83
35 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 816.91
36 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-4 | m | 125.66
37 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-4 | m | 62.83
38 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BV-2.5 | m | 392.32
39 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 196.16
40 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BV-4 | m | 34.68
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BVR-4 | m | 17.34
42 | 030411004013 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-RVS-2×2.5 | m | 69.91
43 | 03B001 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 163.80
|  | 智能化部分 |  |  | 0
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
44 | 030411003003 | 桥架 | 1.名 称：室外防水桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 6.30
45 | 030411003004 | 桥架 | 1.名 称：弱电金属镀锌水平桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 83.00
46 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架制作安装 2.含支架除锈、刷油、防腐 | kg | 308.75
47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 531.06
48 | 030502007001 | 光缆 | 1.名 称：8芯单模光缆 | m | 30.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名 称：3类100对大对数电缆 | m | 30.50
50 | 030502009001 | 跳线 | 1.名 称：光纤跳线 | 条 | 5
51 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方 法：光纤连接熔接法单模 | 芯 | 32
52 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名 称：光纤尾纤 | 根 | 32
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：线槽配线 | m | 2291.24
54 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 1062.12
55 | 030502009002 | 跳线 | 1.名 称：RJ45六类网络跳线 | 条 | 80
56 | 030502009003 | 跳线 | 1.名 称：RJ45-RJ11语音跳线 | 条 | 80
57 | 03B002 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 177.30
|  | 配电箱、部件 |  |  | 0
58 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：1#RD1弱电机柜 2.规 格：25U | 台 | 1
59 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名 称：1#RD2弱电机柜 2.规 格：12U | 台 | 1
60 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名 称：1#RD3弱电机柜 2.规 格：12U | 台 | 1
61 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称：12口光纤配线架 | 个 | 1
62 | 030502010002 | 配线架 | 1.名 称：24口通信网配线架 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 030502010003 | 配线架 | 1.名 称：48口通信网配线架 | 个 | 2
64 | 030502010004 | 配线架 | 1.名 称：50对110语音配线架（含模块） | 个 | 2
65 | 030502010005 | 配线架 | 1.名 称：100对110语音配线架语音配线架（含模块） | 个 | 1
66 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆POE接入交换机 | 台 | 3
67 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆接入交换机 | 台 | 2
68 | 030501012003 | 交换机 | 1.名 称：（通信）24口汇聚交换机 | 台 | 1
69 | 030404035005 | 插座 | 1.名 称：PDU插座 | 个 | 1
70 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名 称：8口光纤熔接盒（含耦合器） | 个 | 2
71 | 03B003 | 六类水晶头 | 1.名 称：六类水晶头 | 个 | 160
72 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：语音点+办公网数据点 2.附件：含面板 | 个 | 80
73 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 80
74 | Z030508004001 | 信号避雷装置安装 | 1.名 称：信号SPD防雷器 | 个 | 1
|  | 给排水部分 |  |  | 0
75 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名 称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含2具） 2.规格、型号：MF/ABC2 | 组 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 031004007001 | 小便器 | 1.名 称：小便池更换 | 组 | 2
77 | 031004006001 | 大便器 | 1.名 称：蹲便器更换 | 组 | 2
78 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名 称：洗脸盆更换 | 组 | 3
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 1_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:1#楼-1#安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 2_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程名称:2#楼
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 2_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.16 | 第十六章 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 拆除原屋面保护层 | m2 | 94.59
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 拆除原屋面防水卷材 | m2 | 94.59
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 拆除原窗 | m2 | 23.58
4 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 拆除原门 | m2 | 6.05
5 | 01B009 | 门窗套拆除 | 门窗套拆除 | m | 13.01
6 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 拆除原地砖 | m2 | 5.69
7 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 拆除原石材门槛 | m2 | 0.19
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原吊顶 | m2 | 98.94
9 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 拆除原墙面瓷砖、瓷砖踢脚线 | m2 | 8.70
10 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 铲除原墙面、顶面涂料 | m2 | 46.47
11 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 拆除原墙面抹灰 | m2 | 486.22
12 | 010103002002 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 29.93
13 | 01B010 | 拆除 | 施工前现状室内墙面所有原派出所张贴的标识标牌等应先全部予以拆除，建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1
| A.8 | 第八章 门窗工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗： 1、窗为普通铝合金窗，90系列推拉窗，该型号为图籍《02J603-1》型号,并非厂家产品型号,玻璃厚度必须满足规范《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009的要求； 2、含框、扇及五金配件，材料选用按照相关的规范及标准要求； 3、五金材料：含全部五金配件； 4、玻璃规格：6mm白玻； 5、具体位置及做法详见图纸 | m2 | 16.92
15 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗： 1、窗为普通铝合金窗，90系列固定窗，该型号为图籍《02J603-1》型号,并非厂家产品型号,玻璃厚度必须满足规范《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009的要求； 2、含框、扇及五金配件，材料选用按照相关的规范及标准要求； 3、五金材料：含全部五金配件； 4、玻璃规格：6mm白玻； 5、具体位置及做法详见图纸 | m2 | 6.66
16 | 010802002001 | 不锈钢门 | 成品不锈钢门，含五金配件等 | m2 | 6.05
17 | 010808007004 | 成品木门窗套 | 成品实木复合双边门套，详见图纸及说明 | m | 25.47
18 | 010808007005 | 成品木门窗套 | 成品实木复合双边窗套，详见图纸及说明 | m | 19.68
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010808007006 | 成品木门窗套 | 成品实木复合单边窗套，详见图纸及说明 | m | 47.72
| A.9 | 第九章 屋面及防水工程 |  |  | 0
20 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹平(内配φ14@200单层双向)每开间设分仓缝,缝宽20,纵横间距≤6m,缝内下部填砂,上部填专用密封膏 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材(另计) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 87.47
21 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 檐沟 1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、3厚SBS改性沥青防水卷材(另计) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 7.12
22 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面、檐沟 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 126.88
23 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 实心塑木地板处 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 3.65
24 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间防水：1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高 | m2 | 9.27
| A.11 | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶地板 1、4.5厚PVC地胶(颜色及纹理甲方选样) 2、专用胶粘剂粘贴 3、原有地坪,清理面层 | m2 | 62.20
26 | 011102001002 | 石材楼地面 | 20厚深灰色大理石门槛 1、20厚深灰色大理石面层贴面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.91
27 | 011102003003 | 块料楼地面 | 300*300米黄色防滑地砖 1、300*300米黄色防滑地砖(同色美缝剂勾缝颜色另定) 2、18厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高（另计） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 5.69
28 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 140×30厚实心塑木地板 1、140×30厚实心塑木地板 2、40×40×3厚镀锌方管龙骨@500(膨胀螺栓固定) | m2 | 3.65
29 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚,白水泥浆擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 8.70
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.12 | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
30 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平（另计） 3、8厚1:3水泥砂浆找平层 4、12厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 237.01
31 | 011204003002 | 块料墙面 | 墙砖墙面-栏板内侧： 1、350*375*12厚白色墙砖,10厚专用粘结剂结合层,专用勾缝材料勾缝 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 10.51
32 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面（另计） 2、耐水腻子二道（另计） 3、5厚聚合物水泥砂浆防水砂浆(复合耐磨玻璃纤维网格布二层) 4、15厚1:3水泥砂浆分遍找平(内掺5%防水剂) 5、界面剂一道 | m2 | 237.30
| A.13 | 第十三章 天棚工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 新硅钙板吊顶 1、600×600×5硅钙板吊顶(颜色及花纹选样) 2、配套专用龙骨固定(暗架式)@600×600 3、专用弹簧吊扣,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、φ8全螺纹钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部结构连接固定 | m2 | 49.47
34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、白色无机涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光（另计） 3、12mm厚双层纸面石膏板 4、60系列主龙骨(不上人) 5、φ8全螺纹钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部结构连接固定 | m2 | 49.47
| A.14 | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
35 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 237.01
36 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料墙面-挑檐底面： 1、外墙弹性涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 10.76
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面 2、耐水腻子二道 | m2 | 237.30
38 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 原楼顶顶棚 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光 | m2 | 35.71
39 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶处 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光 | m2 | 49.47
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  | 0
40 | 01B011 | 卷帘 | 银灰色铝合金百叶卷帘 | m2 | 23.58
41 | 011206001001 | 石材零星项目 | 50厚芝麻黑光面花岗岩压顶 1、50mm厚芝麻黑光面花岗岩压顶 2、20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 2.38
42 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 2mm钢板 泛水 | m2 | 0.90
合计

## 2_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 134.65
2 | 011701002003 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 146.86
3 | 01B012 | 垂直运输 | 2#楼垂直运输 | 项 | 1
4 | 01B013 | 其他技术措施费 | 2#楼所需的其他一切技术措施费用，投标人应综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 2_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 2_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
|  | 配电箱、灯具、开关、插座 |  |  | 0
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱2AL1 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱2AL2 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
3 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱2ALE 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：落地/壁装 4.接地工作 | 台 | 1
4 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：吸顶灯LED灯15W，4000K 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 4
5 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称：人体感应灯 2.型号：18W，4000K 3.安装形式：楼梯间吸顶安装 | 套 | 1
6 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称：LED方形平板灯 2.荧光灯型号：40W，4000K 3.规 格：600*600 4.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称：壁灯 2.型号：12W,,4000K 3.安装形式：距地2.6m安装 | 套 | 1
8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.装饰灯型号：6W，LED~36V 3.安装形式：距地2.5m壁装 | 套 | 5
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散标志灯 2.型号：1W，LED~36V 3.安装形式：0.5m壁装 | 套 | 2
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 3
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装距地1.3m暗装 | 个 | 7
12 | 030404035006 | 插座 | 1.名 称：二三孔安全型插座 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地0.35m暗装 | 个 | 28
13 | 030404035007 | 插座 | 1.名 称：挂式空调插座 2.规 格：250V，16A 3.安装方式：距地2m暗装 | 个 | 6
14 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 7
15 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名 称：塑料灯头盒（含盖板） 2.安装形式：暗装 | 个 | 18
16 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关盒、插座盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 43
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
17 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 | m | 9.60
18 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 247.41
19 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 5.89
20 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 4.00
21 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 36.57
22 | 030411004014 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BV-2.5 | m | 10.00
23 | 030411004015 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BVR-2.5 | m | 5.00
24 | 030411004016 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-6 | m | 13.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030411004017 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-6 | m | 6.50
26 | 030411004018 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-2.5 | m | 530.82
27 | 030411004019 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 265.41
28 | 030411004020 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-4 | m | 14.74
29 | 030411004021 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-4 | m | 7.37
30 | 030411004022 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-RVS-2×2.5 | m | 34.07
31 | 03B004 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 62.35
|  | 智能化部分 |  |  | 0
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
32 | 030411003005 | 桥架 | 1.名 称：室外防水桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 3.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030411003006 | 桥架 | 1.名 称：弱电金属镀锌水平桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 31.12
34 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架制作安装 2.含支架除锈、刷油、防腐 | kg | 32.24
35 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 169.10
36 | 030502009004 | 跳线 | 1.名 称：光纤跳线 | 条 | 1
37 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：线槽配线 | m | 834.60
38 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 201.10
39 | 030502009005 | 跳线 | 1.名 称：RJ45六类网络跳线 | 条 | 22
40 | 030502009006 | 跳线 | 1.名 称：RJ45-RJ11语音跳线 | 条 | 22
41 | 03B005 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 58.30
|  | 配电箱、部件 |  |  | 0
42 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名 称：2#RD弱电机柜 2.规 格：12U | 台 | 1
43 | 030502010006 | 配线架 | 1.名 称：12口光纤配线架 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030502010007 | 配线架 | 1.名 称：24口通信网配线架 | 个 | 2
45 | 030502010008 | 配线架 | 1.名 称：50对110语音配线架（含模块） | 个 | 1
46 | 030501012004 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆POE接入交换机 | 台 | 1
47 | 030404035009 | 插座 | 1.名 称：PDU插座 | 个 | 1
48 | 03B006 | 六类水晶头 | 1.名 称：六类水晶头 | 个 | 44
49 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：语音点+办公网数据点 2.附件：含面板 | 个 | 22
50 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 22
51 | Z030508004002 | 信号避雷装置安装 | 1.名 称：信号SPD防雷器 | 个 | 1
|  | 给排水部分 |  |  | 0
52 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名 称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含2具） 2.规格、型号：MF/ABC2 | 组 | 2
53 | 031004006002 | 大便器 | 1.名 称：蹲便器更换 | 组 | 1
54 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名 称：洗脸盆更换 | 组 | 2
55 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质：雨水管 2.材质、规格：芯层发泡PVC-U塑料管（防紫外线）DN100 | m | 28.80
56 | 03B007 | 雨水斗 | 1.名 称：87型雨水斗 2.规格：DN100 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合计

## 2_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 2_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:2#楼-2#安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 3_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程名称:3#楼
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 3_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| A.16 | 第十六章 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 铲除原顶棚墙纸 | m2 | 297.57
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除原钢栅隔断 | m2 | 22.71
3 | 011607002002 | 防水层拆除 | 拆除原屋面防水卷材 | m2 | 184.86
4 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 拆除原窗 | m2 | 51.95
5 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 拆除原门 | m2 | 28.14
6 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除原墙体 | m3 | 3.99
7 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 拆除原地砖 | m2 | 15.24
8 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 拆除原石材门槛 | m2 | 1.03
9 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 拆除原墙面瓷砖、瓷砖踢脚线 | m2 | 59.09
10 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 铲除原墙面、天棚涂料 | m2 | 110.16
11 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 拆除原墙面抹灰 | m2 | 650.07
12 | 010103002003 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 38.33
13 | 01B014 | 拆除 | 施工前现状室内墙面所有原派出所张贴的标识标牌等应先全部予以拆除，建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1
| A.8 | 第八章 门窗工程 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗： 1、窗为普通铝合金窗，90系列推拉窗，该型号为图籍《02J603-1》型号,并非厂家产品型号,玻璃厚度必须满足规范《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009的要求； 2、含框、扇及五金配件，材料选用按照相关的规范及标准要求； 3、五金材料：含全部五金配件； 4、玻璃规格：6mm白玻； 5、具体位置及做法详见图纸 | m2 | 49.79
15 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗： 1、窗为普通铝合金窗，90系列固定窗，该型号为图籍《02J603-1》型号,并非厂家产品型号,玻璃厚度必须满足规范《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009的要求； 2、含框、扇及五金配件，材料选用按照相关的规范及标准要求； 3、五金材料：含全部五金配件； 4、玻璃规格：6mm白玻； 5、具体位置及做法详见图纸 | m2 | 9.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010801002004 | 木质门带套 | 木质门M0921 1、规格型号：成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：900*2100 3、五金材料：含油漆、门吸、合页、执手锁等全部五金配件 4、具体位置及做法详见图纸 | 樘 | 6
17 | 010801002005 | 木质门带套 | 木质门M0924 1、规格型号：成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：900*2400 3、五金材料：含6厚白玻定玻、油漆、门吸、合页、执手锁等全部五金配件 4、具体位置及做法详见图纸 | 樘 | 7
18 | 010808007007 | 成品木门窗套 | 成品实木复合双边窗套，详见图纸及说明 | m | 48.88
19 | 010808007008 | 成品木门窗套 | 成品实木复合单边窗套，详见图纸及说明 | m | 121.08
| A.9 | 第九章 屋面及防水工程 |  |  | 0
20 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1、3厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、原有屋面结构(拆除原有防水层,清理表面)（另计） | m2 | 184.83
21 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 屋面 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 314.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间防水：1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高 | m2 | 21.42
| A.11 | 第十一章 楼地面装饰工程 |  |  | 0
23 | 011102003004 | 块料楼地面 | 600*600米黄色防滑地砖 1、12厚600×600米黄色防滑地砖(同色美缝剂勾缝颜色另定) 2、18厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料,周边沿墙上翻300,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度300,四周从建筑完成面上翻300高（另计） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 15.24
24 | 011102001003 | 石材楼地面 | 20厚深灰色大理石门槛 1、20厚深灰色大理石面层贴面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1.03
25 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | PVC地胶地板 1、4.5厚PVC地胶(颜色及纹理甲方选样) 2、专用胶粘剂粘贴 3、原有地坪,清理面层 | m2 | 65.63
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、10厚黑色瓷砖踢脚,白水泥浆擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 29.01
| A.12 | 第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
27 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平（另计） 3、8厚1:3水泥砂浆找平层 4、12厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 589.12
28 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 外墙弹性涂料墙面： 1、外墙弹性涂料一底两面（另计） 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平（另计） 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 60.95
29 | 011204003003 | 块料墙面 | 墙砖墙面： 1、350*375*12厚白色墙砖,10厚专用粘结剂结合层,专用勾缝材料勾缝 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 27.07
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面（另计） 2、耐水腻子二道（另计） 3、5厚聚合物水泥砂浆防水砂浆(复合耐磨玻璃纤维网格布二层) 4、15厚1:3水泥砂浆分遍找平(内掺5%防水剂) 5、界面剂一道 | m2 | 108.15
| A.13 | 第十三章 天棚工程 |  |  | 0
31 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 新硅钙板吊顶 1、600×600×5硅钙板吊顶(颜色及花纹选样) 2、配套专用龙骨固定(暗架式)@600×600 3、专用弹簧吊扣,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、φ8全螺纹钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部结构连接固定 | m2 | 297.57
| A.14 | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
32 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面： 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 589.12
33 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料墙面： 1、外墙弹性涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸磨光打平 | m2 | 60.95
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面 2、耐水腻子二道 | m2 | 108.15
35 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 原楼顶顶棚 1、白色无机涂料一底两面 2、满刮成品腻子两遍,砂纸抹平打光 | m2 | 110.16
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  | 0
36 | 01B015 | 卷帘 | 银灰色铝合金百叶卷帘 | m2 | 59.51
37 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗手盆，含12mm人造石台面、台面开孔、石材磨边及其他五金配件等，参16J914-1图集1/XT11 | m2 | 0.90
38 | 011210005002 | 成品隔断 | 免漆板隔断,参16J914-1图集1/XT8 | m2 | 10.81
39 | 01B016 | 大便坑 | 卫生间大便坑 | 只 | 3
40 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 2mm钢板 泛水 | m2 | 1.60
合计

## 3_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 400.06
2 | 011701002004 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 223.10
3 | 01B017 | 垂直运输 | 3#楼垂直运输 | 项 | 1
4 | 01B018 | 其他技术措施费 | 3#楼所需的其他一切技术措施费用，投标人应综合考虑报价 | 项 | 1
合计

## 3_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 3_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
|  | 配电箱、灯具、开关、插座 |  |  | 0
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱3AL1 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
2 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱3AL2 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：距地1.5m暗装 4.接地工作 | 台 | 1
3 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱3ALE 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：落地/壁装 4.接地工作 | 台 | 1
4 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：电瓶车充电桩 2.型 号：220V ~50HZ，支持投币、支付宝、微信支付，10路自动断电控制，含箱内所有元器件，具体配置详见系统图含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.防水等级：室外防水型 4.安装方式：底距地1.3m停车棚钢柱上安装 5.接地工作 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号：吸顶灯LED灯15W，4000K 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 12
6 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称：人体感应灯 2.型号：18W，4000K 3.安装形式：楼梯间吸顶安装 | 套 | 1
7 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称：LED方形平板灯 2.荧光灯型号：40W，4000K 3.规 格：600*600 4.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 30
8 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称：壁灯 2.型号：12W,,4000K 3.安装形式：距地2.6m安装 | 套 | 1
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.装饰灯型号：6W，LED~36V 3.安装形式：距地2.5m壁装 | 套 | 5
10 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：疏散标志灯 2.型号：1W，LED~36V 3.安装形式：0.5m壁装 | 套 | 1
11 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：疏散标志灯(双面) 2.型号：1W，LED~36V 3.安装形式：2.5m吊装 | 套 | 2
12 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 6
13 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地1.3m暗装距地1.3m暗装 | 个 | 17
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404035010 | 插座 | 1.名 称：二三孔安全型插座 2.规 格：250V，10A 3.安装方式：距地0.35m暗装 | 个 | 59
15 | 030404035011 | 插座 | 1.名 称：挂式空调插座 2.规 格：250V，16A 3.安装方式：距地2m暗装 | 个 | 14
16 | 030404035012 | 插座 | 1.名 称：电瓶车充电插座 2.规 格：220V，10A 3.安装方式：距地1.1安装 4.其他：电瓶车充电桩厂家配套 | 个 | 10
17 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 7
18 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名 称：塑料灯头盒（含盖板） 2.安装形式：暗装 | 个 | 44
19 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关盒、插座盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 117
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
20 | 030411003007 | 桥架 | 1.名 称：金属槽盒 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 43.84
21 | 030411003008 | 桥架 | 1.名 称：PVC线槽 2.规 格：200*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 7.99
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架制作安装 2.含支架除锈、刷油、防腐 | kg | 41.55
23 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 | m | 24.00
24 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 566.17
25 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 13.71
26 | 030411001016 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 78.69
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：截面10mm2及以下 | 个 | 4
28 | 030411004023 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BV-2.5 | m | 41.16
29 | 030411004024 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-BVR-2.5 | m | 20.58
30 | 030411004025 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-2.5 | m | 1215.18
31 | 030411004026 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 607.59
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030411004027 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BV-4 | m | 36.42
33 | 030411004028 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：BVR-4 | m | 18.21
34 | 030411004029 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BV-2.5 | m | 577.96
35 | 030411004030 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 288.98
36 | 030411004031 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BV-4 | m | 58.54
37 | 030411004032 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：线槽配线 3.配线型号：BVR-4 | m | 29.27
38 | 030411004033 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：管内敷设 3.配线型号：NH-RVS-2×2.5 | m | 60.61
39 | 03B008 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 103.90
|  | 智能化部分 |  |  | 0
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030411003009 | 桥架 | 1.名 称：室外防水桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 3.00
41 | 030411003010 | 桥架 | 1.名 称：弱电金属镀锌水平桥架 2.规 格：150*100 3.附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 54.21
42 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架制作安装 2.含支架除锈、刷油、防腐 | kg | 54.22
43 | 030411001017 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 445.10
44 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：线槽配线 | m | 2045.00
45 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 1219.60
46 | 030502009007 | 跳线 | 1.名 称：RJ45六类网络跳线 | 条 | 56
47 | 030502009008 | 跳线 | 1.名 称：RJ45-RJ11语音跳线 | 条 | 56
48 | 03B009 | 混凝土刨沟槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 | m | 237.80
|  | 配电箱、部件 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名 称：3#RD弱电机柜 2.规 格：25U | 台 | 1
50 | 030502010009 | 配线架 | 1.名 称：12口光纤配线架 | 个 | 1
51 | 030502010010 | 配线架 | 1.名 称：100对110语音配线架 | 个 | 1
52 | 030501012005 | 交换机 | 1.名 称：48口千兆接入交换机 | 台 | 1
53 | 030501012006 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆POE接入交换机 | 台 | 1
54 | 030404035013 | 插座 | 1.名 称：PDU插座 | 个 | 1
55 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名 称：语音点+办公网数据点 2.附件：含面板 | 个 | 56
56 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 56
57 | Z030508004003 | 信号避雷装置安装 | 1.名 称：信号SPD防雷器 | 个 | 1
|  | 给排水部分 |  |  | 0
58 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名 称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器（含2具） 2.规格、型号：MF/ABC2 | 组 | 4
59 | 031004006003 | 大便器 | 1.名 称：蹲便器更换 | 组 | 3
60 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名 称：拖布池更换 | 组 | 1
61 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名 称：洗脸盆更换 | 组 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质：雨水管 2.材质、规格：芯层发泡PVC-U塑料管（防紫外线）DN100 | m | 33.36
63 | 03B010 | 雨水斗 | 1.名 称：87型雨水斗 2.规格：DN100 | 个 | 4
合计

## 3_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 3_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:3#楼-3#安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 4_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程名称:室外工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 4_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 围墙18.1m |  |  | 92.31
1 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 拆除原墙面抹灰 | m2 | 92.31
2 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 铲除原墙面涂料 | m2 | 0.00
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 2.77
4 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面 2、耐水腻子二道 | m2 | 92.31
5 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 真石漆墙面： 1、喷外墙真石漆一底二面（另计） 2、耐水腻子二道（另计） 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛; 4、6厚聚合物水泥砂浆防水砂浆(复合耐磨玻璃纤维网格布二层) | m2 | 92.31
|  | 室外地坪 |  |  | 0
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原200mm厚混凝土地面 | m2 | 360.00
7 | 010103002005 | 余方弃置 | 建筑 垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 108.00
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 200厚C25混凝土路面，含养护 | m2 | 360.00
9 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 360.00
|  | 电瓶车棚 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、开挖深度及挖机在有支撑的基坑内作业增加费和其他相关措施费由投标单位自行考虑。土方类别详地质报告。 | m3 | 9.83
11 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：满足设计要求的土方 3、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 5.95
12 | 010103002006 | 余方弃置 | 土方外运，运输至消纳场地（或中转码头），运距自行考虑 | m3 | 3.88
13 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：土石方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 3.88
14 | 010404001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.48
15 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土类别：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.48
16 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土类别：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.92
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.030
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.110
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.170
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M16化学螺栓安装 | 套 | 16
21 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 异形钢柱 1、钢材品种：Q235B， 2、除锈要求：喷砂或抛丸除锈处理； 3、油漆要求：喷白色氟碳漆；（另计） 4、防火要求：耐火极限1.5h薄型防火涂料；（另计） 5、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 0.240
22 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁 1、钢材品种：Q235B， 2、除锈要求：喷砂或抛丸除锈处理； 3、油漆要求：喷白色氟碳漆；（另计） 4、防火要求：耐火极限1.5h薄型防火涂料；（另计） 5、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 0.420
23 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 钢支撑 1、钢材品种：Q235B， 2、除锈要求：喷砂或抛丸除锈处理； 3、油漆要求：喷白色氟碳漆；（另计） 4、防火要求：耐火极限1.5h薄型防火涂料；（另计） 5、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 0.320
24 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面刷金属面镀锌 | m2 | 28.85
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011405001002 | 金属面油漆 | 金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 60.89
26 | 011405001003 | 金属面油漆 | 耐火极限1.5h薄型防火涂料 | m2 | 60.89
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面镀锌钢板 3mm饰面 | m2 | 7.98
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面塑料板饰面 透明亚克力板 8mm | m2 | 7.98
29 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 乳白色张拉膜，含配件、安装等，详见图纸及说明 | m2 | 22.51
30 | 01B019 | 组件成品 | 液压杆组件成品，含不锈钢固定扣件、安装等 | 套 | 1
|  | 原有电动车棚改造 |  |  | 0
31 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 拆除原钢梁，含残值回收 | t | 0.050
32 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原有800高钢管护栏拆除 | m2 | 16.56
33 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁 1、钢材品种：Q235B， 2、除锈要求：喷砂或抛丸除锈处理； 3、油漆要求：喷白色氟碳漆；（另计） 4、防火要求：耐火极限1.5h薄型防火涂料；（另计） 5、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 0.050
34 | 01B020 | 原钢构件除锈 | 原有钢结构立柱、横梁、椽条除锈 | t | 1.200
35 | 011405001004 | 金属面油漆 | 金属面防锈漆 一遍 | m2 | 67.90
36 | 011405001005 | 金属面油漆 | 喷涂白色氟炭漆二道 | m2 | 69.30
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011405001006 | 金属面油漆 | 耐火极限1.5h薄型防火涂料 | m2 | 69.30
38 | 01B021 | 拆除 | 拆除原有棚顶彩钢瓦 | m2 | 111.81
39 | 010103002007 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理及外运，外运运距由施工单位自行考虑 | m3 | 3.85
40 | 010901002001 | 型材屋面 | 海蓝色彩石金属瓦 | m2 | 111.81
合计

## 4_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 0.83
2 | 011702001001 | 基础 | 垫层木模 | m2 | 1.76
3 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 12.96
4 | 011701002005 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 45.25
5 | 011701001001 | 综合脚手架 | 单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 132.27
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 由施工单位自行考虑 | 项 | 1
合计

## 4_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外部分 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 4_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电部分 |  |  | 0
|  | 配电箱、灯具、开关、插座 |  |  | 0
1 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：室外配电箱3AA 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.安装方式：1.8m明装 4.接地工作 | 台 | 1
2 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：慢充6表箱1MC 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.防水等级：室外不锈钢箱体，IP65 4.安装方式：0.3m，靠围墙落地安装 5.接地工作 | 台 | 1
3 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：电瓶车充电桩 2.型 号：220V ~50HZ，支持投币、支付宝、微信支付，10路自动断电控制，含箱内所有元器件，具体配置详见系统图含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.防水等级：室外防水型 4.安装方式：底距地1.3m停车棚钢柱上安装 5.接地工作 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：电动汽车慢充 2.型 号：含箱内所有元器件，具体配置详见系统图含箱内所有元器件，具体配置详见系统图 3.接地工作 | 台 | 6
5 | 030404035014 | 插座 | 1.名 称：电瓶车充电插座、二三孔安全型插座（户外防溅水型） 2.规 格：220V，10A 3.安装方式：停车棚内距地0.9m线槽上安装 4.其他：充电厂家配套提供 | 个 | 12
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
6 | 030411001018 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | [5 empty] | 暂估
7 | 030411001019 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC80 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | [5 empty] | 暂估
8 | 030411001020 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC70 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 23.96
9 | 030411001021 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 7.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001022 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC40 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 82.52
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型 号：YJV-2×10+PE10 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 77.36
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型 号：YJV-5×10 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 14.86
13 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型 号：YJV-5×6 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 22.60
14 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型 号：YJV-4×25+1×16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 27.63
15 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：1MC进线电力电缆 2.型 号：YJV22-4x25+1x16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 105.58 | [5 empty] | 暂估
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：3AA进线电力电缆 2.型 号：YJV-4x70+1x35 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：配管和桥架内 | m | 105.58 | [5 empty] | 暂估
17 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：截面10mm2以下 | 个 | 14
18 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：截面25mm2以下 | 个 | 6
19 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：截面120mm2以下 | 个 | 2
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：土方开挖 2.土壤类别：由投标人结合现场自行考虑 3.挖土深度：2m以内 | m3 | 80.00
21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称：路面破除 2.厚度：路面厚度及材质由投标人结合现场自行考虑 | m2 | 40.00
22 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.密实度要求：基坑回填，土质、夯实要求符合设计及规范要求 | m3 | 64.00
23 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：余土外运，运距投标人自行考虑 | m3 | 16.00
24 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.名称：路面恢复 2.掺和料：路面厚度及材质参照原路面，由投标人结合现场自行考虑 | m2 | 40.00
|  | 智能化部分 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 桥架、配管、线缆 |  |  | 0
25 | 030411001023 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 40.03
26 | 030411001024 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 80.54
27 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.规 格：UTP-Cat6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 44.53
28 | 030502007002 | 光缆 | 1.名 称：8芯单模光纤 | m | 58.80
29 | 030502007003 | 光缆 | 1.名 称：12芯单模光纤 | m | 30.74
30 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名 称：3类100对大对数电缆（由运营商深化设计） | m | 100.00 | [5 empty] | 暂估
|  | 配电箱、部件 |  |  | 0
31 | 030501012007 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆POE接入交换机 | 台 | 1
32 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名 称：星光级宽动态红外摄像机（含支架） 2.安装方式：距地3m外墙墙面支架安装 | 台 | 3
33 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：录像设备8路硬盘录像机 2.附件：含1块6T监控级硬盘 | 台 | 1
34 | Z030508004004 | 信号避雷装置安装 | 1.名 称：信号SPD防雷器 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030504001001 | 服务器 | 1.名 称：安防管理工作站 2.要求：需满足项目服务点要求，含调试、试运行等所有站点正常运行及维护所有费用，由投标单位自行考虑 | 台 | 1
合计

## 4_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 0
合计

## 4_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:新湾街道原派出所装饰工程
单位工程及专业工程名称:室外工程-室外安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计