## 招标工程量清单封面
| 卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | (园林绿化工程) |  | (室外安装) | (通用安装工程) | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | - |  | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | - |  | - | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
中医展馆
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 200厚页岩砖墙 | m3 | 6.96
2 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.75系列轻钢龙骨结构，12厚双面石膏板隔墙 2.板缝贴胶带、点锈 3.完成图纸范围内一切工序 | m2 | 43.16
3 | 011210002002 | 金属隔断 | 凸出墙饰面基层，突出厚度综合考虑 1.75系列轻钢龙骨结构，单面石膏板 2.板缝贴胶带、点锈 3.完成图纸范围内一切工序 工程量按垂直投影面积计入 | m2 | 61.63
4 | 011210002005 | 金属隔断 | 凸出墙饰面基层，突出厚度综合考虑 1.75系列轻钢龙骨结构，15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板 2.板缝贴胶带、点锈 3.完成图纸范围内一切工序 工程量按垂直投影面积计入 | m2 | 23.18
5 | 011210002003 | 金属隔断 | 前言2100长*800宽石膏板隔墙 1.75系轻钢龙骨 2.平面为15厚阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 3.3厚木纹铝板+50*50*5镀锌方管@500 4.400宽突出位置为30*30阻燃木方+15厚阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 含10*10不锈钢压条 工程量按单面水平投影面积计入，具体做法详见EL-06/01 | m2 | 4.2
6 | 011210002004 | 金属隔断 | 药材科普隔墙 1.75系轻钢龙骨 2.一面9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 3一面12厚阻燃板基层+15厚木饰面 4.360宽突出位置为30*30阻燃木方+15厚阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 工程量按水平投影面积计入，具体做法详见PM-04/03 | m2 | 16.17
7 | 010801004001 | 木质防火门 | 甲级防火门 1.甲级防火门，洞口尺寸：1200*2100 2.按规定配齐防火锁、闭门器、防烟条、拉手、合页、门吸、顺位器等所有相关的五金配件，含门框、门套、油漆、线条等 | 樘 | 1
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | 钢化玻璃门 1、1.2mm厚灰色不锈钢门套； 2、12mm厚钢化玻璃门； 3、含门夹、拉手、地弹簧等相关五金配件及其安装辅材； | m2 | 3.78
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 折叠窗 1、1.2mm厚灰色不锈钢窗套； 2、12mm厚钢化玻璃折叠窗； 3、含相关五金配件及其安装辅材； | m2 | 5.25
10 | 01B001 | 隔墙拆除处水泥地面补平 | 1.隔墙拆除处水泥地面补平 | 项 | 1
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.隔墙拆除处水泥地面补平 | m2 | 6.04
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800*800地面砖 (燃烧等级A)(防滑等级Bd) 1)原有现浇钢筋混凝土板清理开槽布线打磨 2)素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3)30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4)10厚地砖,干水泥擦缝 | m2 | 327.14
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 石材楼面(燃烧等级A)(防滑等级Bd) 1)原有现浇钢筋混凝土板清理打磨 2)200高C20陶粒混凝土垫层 3)素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4)30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 5)20厚石材（选样）,水泥浆擦缝 | m2 | 25.58
14 | 011102001002 | 石材楼地面 | 门槛石 1)原有现浇钢筋混凝土板清理打磨 2)素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3)30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4)20厚石材（选样）,水泥浆擦缝 | m2 | 0.23
15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.50高灰色不锈钢踢脚 2.踢脚线配套扣件。 3.将扣件钉在木楔上,间距400mm~600mm。 4.墙上钻φ35mm孔60mm深,采用专业粘结砂浆粘结防腐原木楔。 5.聚合物水泥砂浆修补墙面。 | m | 153.08
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 9厚木纹木饰面+15厚阻燃板 部位：中医科普 | m2 | 14.31
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 20厚深灰色石材（选样）造型 1.600宽180高3100长20厚深灰色石材（选样）+18厚阻燃板基层+30*30*3镀锌方管@500 2.500宽50高20厚深灰色石材（选样）+双层12厚阻燃板基层，长度详见图纸 3.底部500宽50高20厚深灰色石材（选样）+12厚阻燃板基层，长度详见图纸 4.12厚钢化玻璃，成品玻璃展柜厂家二次深化设计 部位：中医小故事 具体做法详见EL-05/07 | m2 | 5.01
18 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 20厚石材（选样）造型台阶 1.500宽300高+50高20厚深灰色石材（选样）+15厚阻燃板基层+30*30*3镀锌方管@400 2.200宽300高+50高20厚深灰色石材（选样）+15厚阻燃板基层+30*30*3镀锌方管@400 3.底部400宽50高20厚深灰色石材（选样）+9厚阻燃板基层+30*30*3镀锌方管@400 部位：名医简介 工程量按垂直投影面积计入，具体做法详见EL-05/03 | m2 | 5.67
19 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 15厚木饰面 部位：药材展示 | m2 | 1.92
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（配电房） | 1)聚合物水泥砂浆修补墙面。 2)界面剂一道甩毛(抹前先将墙面浇水1-2遍) 3)5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍找平。水须渗入墙体15mm-20mm)。 4)2mm厚精品(面层专业)粉刷石膏罩面。 5)满刮2遍内墙耐水腻子分遍找平。 6)无机涂料1底2面。(色牌号根据实样确定) | m2 | 61.2
21 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1)聚合物水泥砂浆修补墙面。 2)界面剂一道甩毛(抹前先将墙面浇水1-2遍) 3)5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍找平。水须渗入墙体15mm-20mm)。 4)2mm厚精品(面层专业)粉刷石膏罩面。 5)满刮2遍内墙耐水腻子分遍找平。 6)无机涂料1底2面。(色牌号根据实样确定) | m2 | 106.92
22 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料（原有涂料墙） | 1)聚合物水泥砂浆修补墙面。 2)无机涂料2面。(色牌号根据实样确定) | m2 | 196.63
23 | 011204003002 | 块料墙面 | 1)基层墙体凿毛 2)12厚1:2.5防水砂浆找平 3)8厚1:2.5防水砂浆罩面 4)6厚水泥基专用粘结剂满粘粘结 5)10厚外墙砖选样(专业勾缝剂勾缝) | m2 | 14.6
24 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1)聚合物水泥砂浆修补墙面。 2)真石漆（选色） | m2 | 11.03
25 | 010808004001 | 金属门窗套 | 3厚木纹铝板门套 | m2 | 17.31
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.40*40*4镀锌方管@400 2.9厚埃特板 3.真石漆（选色） 具体做法详见图纸，含侧边，工程量按垂直投影面积计入 | m2 | 30.95
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.CU50轻钢龙骨 2.15厚水泥纤维板基层 3.9.5厚纸面石膏板白色无机涂料 | m2 | 9.12
28 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.CU50轻钢龙骨 2.15厚水泥纤维板基层 3.3厚木纹铝板 具体做法详见图纸，工程量按投影面积计入 | m2 | 9.36
29 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板顶棚(燃烧等级A) 1)基底清理 2)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3)Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 4)依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm) 5)双层9.5厚纸面石膏板覆面 6)2厚面层耐水腻子分遍抹平 7)白色无机涂料一底两面。 | m2 | 67.82
30 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 20*80木纹铝方通@100(壁厚1.2) 1)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2)Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 3)根据铝方通的规格尺寸,安装与配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 | m2 | 70.23
31 | 011302001006 | 吊顶天棚 | Φ30仿竹铝管@100(壁厚1.2) 1)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2)Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 3)根据铝方通的规格尺寸,安装与配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 | m2 | 19.71
32 | 011302001007 | 吊顶天棚 | Φ30仿竹铝管@400(壁厚1.2) 1)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2)Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm) 3)根据铝方通的规格尺寸,安装与配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上. .当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 | m2 | 140.93
33 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1)聚合物水泥砂浆修补顶面。 2)无机涂料一底两面(色牌号根据实样确定) | m2 | 256.44
34 | 011501019001 | 药架 | 2.1m高20*20*2方管木纹转印 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | m | 1.8
35 | 011501019002 | 药架 | 2.1m高20*20*2方管木纹转印，含18厚木饰面 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | m | 5.1
36 | 011501019003 | 药架 | 3900*2100{h}*350宽双层15厚木饰面柜，含18厚木饰面抽屉 部位：药膳 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
37 | 011501019004 | 药架 | 7800*2100{h}木饰面柜 1.上部1000高350宽吊柜，15厚木饰面侧板+18厚木饰面柜面 2.中间350高9厚阻燃板基层+9厚木饰面板 3.底部750高500宽矮柜，18厚阻燃板基层+18厚木饰面板，18厚木饰面柜面，台面为双层18厚木饰面板 部位：抓药处 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
38 | 011501019005 | 药材展示柜 | 4800*2000{h}药材展示柜 1.上部1600高定制10厚亚克力收纳盒，9厚木饰面包边 2.下部400高18厚木饰面抽屉 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
39 | 011501019006 | 药材展示柜 | 7800*2100{h}木饰面柜 1.两侧为2000*2100展示柜，上部1500高为双层15厚木饰面层板，下部600高为18厚木饰面抽屉 2.中间为3800*2100展示柜，上部450高双层15厚木饰面层板吊柜，下部265高为18厚木饰面抽屉 含横向异形方管定制木纹转印和竖向30*30*3方管木纹转印，具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
40 | 011501020001 | 服务台 | 5200*400宽*700高展台 1.20厚深灰色石材(选样)台面+15厚阻燃板基层+30*30*3镀锌方管@500 2.450高20厚深灰色石材(选样)+18厚阻燃板基层侧板 3.底部50高20厚深灰色石材(选样)+18厚阻燃板基层 4.12厚钢化玻璃罩(尺寸可按展品内容二次调整) 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
41 | 011501020002 | 服务台 | 4000*1000宽*850高操作台 1.12厚白色人造石台面 2.侧面为9厚木纹木饰面 3.正背面为12厚阻燃木饰面+18厚阻燃板和15厚阻燃木饰面(双饰面) 4.内部为40*40*4镀锌方管@500 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
42 | 011501020003 | 服务台 | 折叠窗位置4000*550宽*800高服务台 1.3厚木纹铝板台面+18厚阻燃板基层 2.正背面均为9厚埃特板米色外墙涂料(选色)+18厚阻燃板基层， 3.内部为30*30*3镀锌方管@500 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
43 | 011501020004 | 展柜 | 1300长*800高展柜 1.20厚石材(展柜厂家二次深化设计) 3.12厚钢化玻璃罩 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 3
44 | 011501020005 | 展柜 | 1100长*800高展柜 1.20厚石材(展柜厂家二次深化设计) 3.12厚钢化玻璃罩 具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 3
45 | 01B002 | 包管 | 1.9厚埃特板米色真石漆（选色），含检修暗门 15厚水泥纤维板基层+30*30*3镀锌方管@400 | m2 | 4.73
46 | 01B006 | 坐凳 | 1.40*40*3镀锌方管@400 2.坐凳为40厚防腐木 3.侧面为15厚水泥纤维板基层+20厚石材 4.含450高40厚90宽防腐木靠背，内置10*30*3矩形镀锌钢管@400 具体做法详见图纸 | m | 9.8
47 | 01B009 | 雕塑 | 1.1200*1900中药祖师爷孙思邈仿铜玻璃钢雕塑(厂家2次设计)，含制作安装 2.满足设计和甲方使用要求 | 个 | 1
48 | 011508004001 | 金属字 | 不锈钢立体字厚度40(字体广告公司二次深化) | 个 | 3
49 | 011508004002 | 金属字 | 40厚石材阴刻(选样)(字体广告公司二次深化) | 个 | 3
报告厅入口
50 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 渐变冲孔铝板/后发光板 1.单层9.5mm 石膏板 2.7mm LED发光板 3.50x3铝通，连接脚码120x60x60x5，M8x80六角头螺栓，φ12膨胀螺栓 4.5mm定制冲孔铝板 含灯源等，具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求，冲孔铝板厂家深化，设计复核，镂空形状参考效果图 | m2 | 58.46
51 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 渐变冲孔铝板/后发光板 1.40*40镀锌角铁 2.12mm阻燃板开孔散热 3.铝板饰面 含灯源等，具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求，冲孔铝板厂家深化，设计复核，镂空形状参考效果图 | m2 | 37.08
图书馆
52 | 01B003 | 仿真树 | 1.室内钢筋水泥艺术仿真榕树:树高4000，冠幅7000，直径1000，4至5分支，专业厂家设计定制 2.树形色彩等要求符合甲方需求。（原图书馆直径800柱体进行树造型装饰） | 项 | 1
总图屋顶
53 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.水波浪拼图造型，9厚EPDM彩色塑胶粒满铺 2.原屋顶面地面灰尘杂质清除，绘制基线图案界限，滚涂底胶，彩色塑胶粒满铺 3.满足设计和甲方使用要求 含相关检测费，由投标人结合实际情况自行报价，费用一次性包干 | m2 | 986
54 | 050102012001 | 铺种草皮 |  | m2 | 360
创新学习空间1
55 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 新建断桥铝双层6+6夹胶中空玻璃隔断，含下悬窗 | m2 | 153.32
56 | Z010804008001 | 折叠门 | 断桥隔热铝合金折叠门，玻璃5厚 | m2 | 23.76
57 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 双面2.5厚渐变色穿孔铝板，工程量按水平投影面积计入 | m2 | 64.54
58 | 01B007 | 座椅 | 1.45*40*3镀锌方管@400 2.座椅为50厚PU软包选样 3.侧面为5厚钢板蓝色烤漆 工程量按垂直投影面积计入，具体做法详见图纸 | m2 | 8.04
59 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 300高舞台 1.8厚石塑地板 2.架空地板，含架空地板成品底座 具体做法详见图纸，工程量按垂直投影面积计入 | m2 | 9.89
创新学习空间2
60 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 新建断桥铝双层6+6夹胶中空玻璃隔断，含下悬窗 | m2 | 72.6
61 | Z010804008002 | 折叠门 | 断桥隔热铝合金折叠门，玻璃5厚 | m2 | 11.78
62 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 双面2.5厚渐变色穿孔铝板，工程量按水平投影面积计入 | m2 | 32.61
63 | 01B008 | 卡座 | 1.45*40*3镀锌方管@400 2.座椅为50厚PU软包选样 3.侧面为5厚钢板蓝色烤漆 工程量按垂直投影面积计入，具体做法详见图纸 | m2 | 7.62
创新学习空间3
64 | 011210006001 | 其他隔断 | 40*350仿木纹铝板格栅，含造型，具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | m2 | 92.4
65 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 双面2.5厚渐变色穿孔铝板，工程量按水平投影面积计入 | m2 | 27.58
创新学习空间4
66 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.木纹铝格栅 | m2 | 57.97
67 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.浅色墙砖400*800,瓷砖胶泥 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 7.48
68 | 011501009001 | 厨房低柜 | 400宽*650高厨房矮柜 1.15mm浅色石英石台面，下挂40高 2.18mm浅色烤漆板含柜门 3.底部100高不锈钢饰面 含石材开孔，磨斜边、五金等，具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | m | 25.41
69 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 5340*350宽*1650高厨房吊柜 1.970高18mm浅色烤漆板+30*30木龙骨 2.680高18mm浅色烤漆板含柜门 含五金等具体做法详见图纸，满足设计和甲方使用要求 | 个 | 2
其他工程
70 | 01B004 | 拆除工程 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外，整个项目拆除工程） 2、清理建筑垃圾及外运，运距自行考虑 3、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑，做好相关保洁工作，满足甲方使用要求 4、请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 装饰脚手架 | 装饰脚手架，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整 | 项 | 1
2 | 01B005 | 其他工程 | 1.其他措施费（整个项目） 2.本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费 3.比如:本工程所有施工范围内原装饰位置做成品保护等 4.请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
长方形种植区域
1 | 040101001013 | 挖一般土方 | 挖一般土方，土方类别施工单位自行考虑 | m3 | 27.3
2 | 040103001050 | 回填方 | 回填方，压实度满足设计要求 | m3 | 1.7
3 | 040103002070 | 余方弃置 | 余方弃置，外运距离由施工单位自行考虑 | m3 | 25.6
4 | 050201001001 | 园路 | 1.15厚300x600pc砖仿芝麻灰 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% 具体做法详见图纸 | m2 | 88.7
5 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.100厚200x900芝麻灰花岗岩烧面（倒角10mm） 2.20厚水泥砂浆 3.C25混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% 具体做法详见图纸 | m | 253.37
6 | 05B001 | 隔草板 | 1.10厚300宽PVC灰色隔草板 | m | 88.94
7 | 05B002 | 不锈钢水槽 | 原有排水沟保留，原周圈300*600*20排水沟更换为成品U型线性不锈钢水槽(壁厚3） | m | 114
8 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:金银花 2.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅40cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 5
9 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:生姜 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 12
10 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大蒜子 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
11 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:白茅根 2.单位面积株数:49丛/m2 3.养护期:一年 | m2 | 8
12 | 050102012004 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:紫苏 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 4
13 | 050102012005 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:地桑叶 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
14 | 050102012006 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:蒲公英 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 5
15 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:玉簪花 2.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 4
16 | 050102012007 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:芦荟 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
17 | 050102012008 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:三七草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 4
18 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:丁香花 2.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 10
19 | 050102012009 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:凤仙花 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 4
20 | 050102012010 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:薄荷 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 13
21 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 87
22 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 3-5cm细沙 | m3 | 2.61
本草种植园
23 | 040101001014 | 挖一般土方 | 挖一般土方，土方类别施工单位自行考虑 | m3 | 99.66
24 | 040103001051 | 回填方 | 回填方，压实度满足设计要求 | m3 | 33.06
25 | 040103002071 | 余方弃置 | 余方弃置，外运距离由施工单位自行考虑 | m3 | 66.6
26 | 050201001002 | 园路 | 1.15厚300x600pc砖仿芝麻灰 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% 具体做法详见图纸 | m2 | 303.54
27 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.100x200x900芝麻灰花岗岩烧面（倒角10mm） 2.20厚水泥砂浆 3.C25混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% 具体做法详见图纸 | m | 367.84
28 | 050307010001 | 景墙 | 景墙 1、H：1800mm 2、外包2.5mm厚铝板，银灰色氟碳漆 3、喷绘场地种植平面图，图由甲方提供 4、黑色喷绘字 5、4mm厚120mm*60mm镀锌方管，2mm厚25mm*25mm镀锌方管@400mm龙骨 6、10mm厚500mm*300mm钢板，预埋件，4Φ16，长300mm 7、500mm*260mm*400mmC25混凝土独立基础，Φ10@150双层双向钢筋 8、100mm厚C20混凝土垫层 9、素土夯实≥93% 10、具体做法详见图纸 | m | 4.32
29 | 05B003 | 四角亭 | 四角亭（含两个户外座椅三） 1、4150mm*4150mm*4200mm 2、200mm*200mm原木顶，M16镀锌螺栓，10mm厚钢板连接件，垫木，10mm厚八角钢板，边长150mm 3、100mm厚仿真茅草屋面（稻草色） 4、屋面防水涂料不少于3遍 5、20mm厚杉木望板满铺（刷氟化钠防腐） 6、杉木橼子 7、老杉木屋架 8、150mm*150mm、150mm*120mm、100mm*80mm、Φ160mm、150mm*80mm木梁 9、2mm厚不锈钢连接件外表面喷咖啡色氟碳漆，M20镀锌螺栓与下面拖板固定在一起 10、150mm*80mm钢件预留2个Φ22孔，80mm*80mm钢件预留Φ22孔 11、Φ200mm木柱子，咖啡色 12、Φ350mm石鼓凳 13、户外座椅三：1800*410mm*400mm 13、具体做法详见图纸14、含挖土方、外运、消纳一切费用 | 座 | 1
30 | 05B004 | 座椅一 | 座椅一 1、2500mm*410mm*400mm 2、50mm厚120mm菠萝格防腐木座椅，通长，间隙10mm，倒角 3、10mm厚钢板构件，浅咖啡氟碳漆，Φ15螺栓长400固定 4、5mm厚120mm*60mm镀锌方管，4mm厚30mm*30mm镀锌方管，外包3mm厚镀锌钢板，灰色氟碳漆 5、8mm厚450mm*150mm钢板，2Φ14长100预埋构件 6、5mm厚Φ90镀锌方管凳脚，银灰色氟碳漆 7、8mm厚150mm*150mm钢板，2Φ14长100预埋构件 8、具体做法详见图纸 | 组 | 3
31 | 05B005 | 座椅二 | 座椅二 1、3300mm*410mm*400mm 2、50mm厚120mm菠萝格防腐木座椅，通长，间隙10mm，倒角 3、10mm厚钢板构件，浅咖啡氟碳漆，Φ15螺栓长400固定 4、5mm厚120mm*60mm镀锌方管，4mm厚30mm*30mm镀锌方管，外包3mm厚镀锌钢板，灰色氟碳漆 5、8mm厚450mm*150mm钢板，2Φ14长100预埋构件 6、5mm厚Φ90镀锌方管凳脚，银灰色氟碳漆 7、8mm厚150mm*150mm钢板，2Φ14长100预埋构件 8、具体做法详见图纸 | 组 | 1
32 | 05B006 | 隔草板 | 1.10厚300宽PVC灰色隔草板 | m | 86.66
33 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:金银花 2.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅40cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 24
34 | 050102012011 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:生姜 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 9.5
35 | 050102012012 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:大蒜子 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
36 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:白茅根 2.单位面积株数:49丛/m2 3.养护期:一年 | m2 | 9
37 | 050102008009 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:杭白菊 2.单位面积株数:49丛/m2 3.养护期:一年 | m2 | 4
38 | 050102012013 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:紫苏 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 7
39 | 050102012014 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:地桑叶 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 12
40 | 050102008010 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:卷柏 2.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅40cm 3.单位面积株数:36丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 20
41 | 050102012015 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:蒲公英 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 5
42 | 050102008007 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:玉簪花 2.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 9
43 | 050102012016 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:芦荟 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 8
44 | 050102012017 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:三七草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
45 | 050102008008 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:丁香花 2.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 32.5
46 | 050102012018 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:凤仙花 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 4
47 | 050102012019 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:薄荷 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 10
48 | 050102012020 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:艾草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 5
49 | 050102008011 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:石菖蒲 2.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅25cm 3.单位面积株数:49丛/m2 4.养护期:一年 | m2 | 4
50 | 050102012021 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:黄花菜 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 6
51 | 050102012022 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:小葱 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 10
52 | 050102012023 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:蒲甲菜 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 120
53 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 311
54 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 3-5cm细沙 | m3 | 9.33
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 垫层模版 | m2 | 55.67
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 侧石模板 | m2 | 66.22
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外景观电气部分
1 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设； 2、规格型号：YJV-2*4; 3、其它：含附件安装； | m | 79.7
2 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
3 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：电缆保护管敷设； 2、规格型号：PE25mm; 3、其它：含附件安装； | m | 79.7
4 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称：草坪灯（石灯、含光源、落地安装高度0.8米,10W,IP65级，造型二次选型）、含灯具接线、基础、接地及附件安装 | 套 | 11
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑，详见地质资料； 2、挖土深度：详见施工图。 | m3 | 28
6 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用挖方土(符合要求的原土)； 2、部位：管道、井四周回填； 3、密实度：满足设计要求。 | m3 | 23
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、弃土运距：弃土场地、运距自行考虑， 2、土类、湿土、建筑垃圾、土方外运、障碍物处理级外运等由投标人自行按施工方案确定列入报价； | m3 | 5
8 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方消纳费用综合报价到综合单价内，今后不予调整； 2、处置费用：由投标单位结合实际施工现场自行考虑,场内土方短驳、翻运自行考虑； | m3 | 5
室外景观给排水部分
9 | 031001006006 | 塑料管 | 室外pvc给水管安装（粘结）DN30，含管道、管件安装，给水管道消毒、冲洗，压力试验按施工验收规范要求 | m | 24
10 | 031001006007 | 塑料管 | 室外波纹管安装（粘结）DN150，含管道、管件安装，压力试验按施工验收规范要求 | m | 7
11 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1、户外洗手台（含水龙头、附件等），选样 | 组 | 3
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑，详见地质资料； 2、挖土深度：详见施工图。 | m3 | 16
13 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用挖方土(符合要求的原土)； 2、部位：管道、井四周回填； 3、密实度：满足设计要求。 | m3 | 16
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、弃土运距：弃土场地、运距自行考虑， 2、土类、湿土、建筑垃圾、土方外运、障碍物处理级外运等由投标人自行按施工方案确定列入报价； | m3 | 1
15 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方消纳费用综合报价到综合单价内，今后不予调整； 2、处置费用：由投标单位结合实际施工现场自行考虑,场内土方短驳、翻运自行考虑； | m3 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室外安装】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:中医展馆配电箱AL1 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:创新学习空间4配电箱AL1 2.箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 484.31
4 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC25 | m | 6.48
5 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC40 | m | 93.77
6 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC50 | m | 1
7 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC65 | m | 40
8 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 114.2
9 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 376.41
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16 | m | 2
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 40
12 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 3
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 铜芯电缆终端头25mm2以内制安 | 个 | 2
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 铜芯电缆终端头50mm2以内制安 | 个 | 2
15 | 030411004001 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1795.53
16 | 030411004003 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 165.9
17 | 030411004004 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 77.9
18 | 030411004002 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB1-BYJ-4 | m | 19.17
19 | 030411004005 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB-BYJ-4 | m | 982.98
20 | 030411004006 | 配线 | 铜芯塑料绝缘线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 341.49
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆WDZB1-YJY-5*10 | m | 46.43
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 嵌入式筒灯安装，12W，含光源 | 套 | 15
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 嵌入可调角射灯安装，7W，含光源 | 套 | 32
24 | 030412001001 | 普通灯具 | φ300吸顶灯安装，15W，含光源 | 套 | 1
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 100*1200平板灯安装，24W，含光源 | 套 | 15
26 | 030412001003 | 普通灯具 | 380*380定制艺术吊顶灯安装，24W，含光源 | 套 | 43
27 | 030412004003 | 装饰灯 | LED灯带安装，6W/m，含光源 | m | 42.9
28 | 030412001004 | 普通灯具 | 格栅LED线型灯 | 套 | 7
29 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装，220V/10A | 个 | 3
30 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关安装，220V/10A | 个 | 7
31 | 030404034003 | 照明开关 | 四联单控开关安装，220V/10A | 个 | 2
32 | 030404035001 | 插座 | 单相带接地暗插座，安全型带保护门安装，220V/10A | 个 | 58
33 | 030404035002 | 插座 | 小厨宝防水型插座安全型带保护门安装，220V/10A | 个 | 2
34 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 113
35 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒安装 | 个 | 72
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
给排水
37 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管安装（热熔连接）DN25，含管道、管件安装，给水管道消毒、冲洗，压力试验按施工验收规范要求 | m | 0.59
38 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管安装（热熔连接）DN20，含管道、管件安装，给水管道消毒、冲洗，压力试验按施工验收规范要求 | m | 17.88
39 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管安装（热熔连接）DN15，含管道、管件安装，给水管道消毒、冲洗，压力试验按施工验收规范要求 | m | 16
40 | 031001005001 | 铸铁管 | 室内铸铁排水管安装（不锈钢卡箍连接）DN100，含管道、管件安装，压力试验按施工验收规范要求 | m | 14.4
41 | 031001005002 | 铸铁管 | 室内铸铁排水管安装（不锈钢卡箍连接）DN50，含管道、管件安装，压力试验按施工验收规范要求 | m | 13.1
42 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN25 | 个 | 1
43 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 DN50 | 个 | 2
44 | 031004004001 | 洗涤盆 | 洗涤盆安装，含附配件安装 | 组 | 2
45 | 031002003001 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 2
46 | 03B001 | 给排水管安装开槽及修复 | 给排水管安装开槽及修复，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：卖鱼桥小学文润校区中医药创新学习空间及室外局部提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计