## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 暂估价 | 167000
3 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
4 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
5 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
6 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 187000

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【食堂白蚁防治施工和二楼教
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建墙体
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、240mm黏土砖墙 2、M5.0混合砂浆砌筑 3、砌筑位置详见平面图及节点图 | m3 | 3.19
2 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、2F新建门洞需添加30mm*50MM*3MM方钢作为过梁,左右植入墙体100mm 2、金属防锈漆两遍 3、具体位置详见平面图 | t | 0.018
防水工程
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面防水涂料 1、JS防水涂料涂刷三遍 | m2 | 240.83
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 包管防水 1、JS防水涂料涂刷三遍 2、具体做法参照节点 | m2 | 4.59
| 0111 | 楼地面装饰工程
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 修复地砖 1、800×800mm同色系地砖 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、具体做法详见节点图及设计说明 4、装饰材料需经过业主选样确认 | m2 | 231.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 新建地砖 1、800×800mm同色系地砖 2、6mm瓷砖专用粘结剂 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道10mm（内掺5%建筑胶） 5、具体做法详见节点图 6、装饰材料需经过业主选样确认 | m2 | 8.73
7 | 011108003001 | 块料零星项目 | 地砖门槛石 1、块料门槛石，颜色同地砖 2、20mm厚水泥砂浆结合层 3、具体做法参考地面 | m2 | 0.46
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、修补地砖踢脚线 2、20mm1:3水泥砂浆结合层 3、具体做法参照节点 4、装饰材料需经过业主选样确认 | m2 | 7.5
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100mm高成品黑色踢脚线 2、12mm厚水泥板基层 3、具体做法详见节点图 4、装饰材料需经过业主选样确认 | m | 55.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙面装饰工程
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木纹铝板-柱面（包含打餐台柱面装饰） 1、50*50*5镀锌角码、50*50*5镀锌矩管、50*50*5镀锌角钢横向间距600通长布置，50*4镀锌方管每面中心一道，L75*4镀锌角码 2、2.5mm木纹铝板 3、专用铝板挂件，自攻螺钉固定 4、包含T字型黑色拉丝不锈钢收口条 5、具体做法参考节点 | m2 | 568.85
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新建墙砖墙面 1、10厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 31.57
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙砖规格：300*600墙砖； 2、5mm瓷砖专用背胶 3、具体做法参考节点 4、装饰材料需经过业主选样确认 | m2 | 31.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 新建涂料墙面 1、10厚1:3水泥砂浆粉刷层 2、素水泥砂浆一道10mm（内掺5%建筑胶） 3、墙体交界处铺设纤维布（门洞及墙体不同材质交界处） | m2 | 29.27
14 | 011207001002 | 包管 | 1、20*40*3MM方管、40*40*2角钢龙骨基层M8膨胀螺栓链接 2、10MM厚水泥板 3、镀锌钢丝网 4、双层10MM水泥砂浆1:3找平层 5、具体做法参照节点 | m2 | 4.59
| 0113 | 天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、φ8膨胀螺栓固定原始楼板 2、φ8全丝吊杆V双向中距≤1200 3、承载主龙骨(上人)CB60,中距1000 4、覆面次龙骨CB60,中距400 5、9.5mm厚双层防潮防火石膏板 6、板缝贴胶带、点锈 7、具体做法参照图纸节点 | m2 | 3.78
16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝扣板侧面以及新建石膏板吊顶侧面 1、9.5mm厚双层防潮防火石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 3、具体依据图纸节点 | m2 | 8.41
17 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板 1、300*300mm白色铝扣板吊顶含龙骨 2、L型铝扣板配套收口条 3、具体做法详见节点图 | m2 | 43.23
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料（颜色同图纸要求） 1、柔性腻子批白两遍 2、180目砂纸打磨 2、水性无机涂料三遍 3、具体做法参考设计说明 | m2 | 29.27
19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料修补 1、柔性腻子批白两遍 2、180目砂纸打磨 2、水性无机涂料三遍 3、具体做法参考设计说明 | m2 | 31.5
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶涂料 1、柔性腻子批白两遍 2、180目砂纸打磨 2、水性无机涂料三遍 3、具体做法参考设计说明 | m2 | 12.19
门窗工程
21 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、FM1021甲级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、FM0618甲级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
23 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、FM1821甲级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
24 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1、FM1521甲级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
25 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1、FM1821乙级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1、FM1521乙级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 3
27 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1、FM0618乙级钢制防火门 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
28 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1、FM1821甲级钢制防火门，带玻璃窗玻璃高度650mm高 2、成品门套线 3、包含门锁、闭门器、顺位器、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
29 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品钢质门M1021 2、成品门套线 3、包含门锁、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010802004002 | 防盗门 | 1、成品钢质门M1021a 2、成品门套线 3、包含门锁、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 1
31 | 010802004003 | 防盗门 | 1、成品钢质门M0921 2、成品门套线 3、包含门锁、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 7
32 | 010802004004 | 防盗门 | 1、成品钢质门M1821 2、成品门套线 3、包含门锁、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 5
33 | 010802004005 | 防盗门 | 1、成品钢质门M1221 2、成品门套线 3、包含门锁、把手、合页及必要五金配件等 4、门套线及门样式由甲方选样确认 | 樘 | 6
定制装饰
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 01B001 | 定制打餐台灯箱 | 定制打餐台灯箱 1、50*50*5热镀锌角钢骨架 2、12mm水泥纤维板背面基层 3、1.2mm拉丝不锈钢饰面 4、UV广告软膜 5、1.2厚拉丝不锈钢饰面侧面包边 6、双层12mm水泥纤维板底面基层 7、1.2mm本色拉丝不锈钢底面 8、具体做法参照节点图纸 | m2 | 12.42
35 | 01B002 | 定制打餐台LED屏基层 | 定制打餐台LED屏基层 1、50*50*5热镀锌角钢骨架 2、12mm水泥纤维板基层 3、1.2mm拉丝不锈钢饰面 4、LED专用龙骨 5、1.2厚拉丝不锈钢饰面侧面包边 6、双层12mm水泥纤维板底面基层 7、1.2mm本色拉丝不锈钢底面 8、具体做法参照节点图纸 | m2 | 8.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 01B003 | 定制打餐台玻璃隔断 | 定制打餐台玻璃隔断 1、1.2厚拉丝不锈钢饰面侧面装饰面层 2、12mm水泥纤维板基层 3、6+6夹胶玻璃 4、70*70*2方钢 5、1.2厚拉丝不锈钢饰面 6、12mm水泥纤维板面基层 7、具体做法详见图纸节点图 | m2 | 25.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 01B004 | 定制打餐台 | 定制打餐台 1、15厚石英石饰面 2、台面基层：60mm厚C20混凝土内布φ6@200钢筋（含模板） 3、柜体基层：1/4红砖砖,M10水泥砂浆砌筑 4、20厚1:2水泥砂浆结合层 5、800X800抛釉砖（选样） 6、1:3水泥砂浆抹灰找平层 7、10厚1:2水泥砂浆结合层 8、300*450墙砖饰面 9、20厚1:2水泥砂浆踢脚线粘结层 10、100mm高黑金砂大理石踢脚线 11、层板基层：60mm厚C20混凝土内布φ6@200钢筋（含模板） 12、1:2水泥砂浆结合层 13、层板面层:300*450墙砖饰面 14、定做成品不锈钢柜门 15、成品铝合金轨道 16、具体做法参照节点及立面图 | m | 32.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断 1、80系列1.8mm厚断桥铝合金型材框架 2、6+6磨砂夹胶玻璃 3、具体做法参照节点图纸 | m2 | 27.42
39 | 011503008001 | 玻璃扶手 | 玻璃扶手 1、1.2mm成品不锈钢扶手 2、中性硅酮胶填充 3、6MM钢化玻璃 4、1.2MM黑色不锈钢装饰盖板 5、铝合金玻璃卡槽型材 6、玻璃脚垫及玻璃锁紧件，∅8膨胀螺栓 7、具体做法参照节点图纸 | m | 19.5
拆除及其他工程
40 | 01B005 | 美缝 | 1、所有墙地砖进行美缝处理，样式及材质需由业主选样 2、根据现场实际情况，投标人自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
41 | 01B006 | 成品保护 | 1、原有公共区域内装饰成品保护 2、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 01B007 | 二次清洁及整理 | 1、本次装修设计范围内清洁整理至甲方需求 2、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
43 | 01B008 | 建筑垃圾清理及外运 | 1、人工装建筑垃圾并清理； 2、自卸汽车运建筑垃圾（运距自行考虑） 3、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
44 | 01B009 | 拆除复原工程 | 1、拆除复原内容包含配合白蚁防治要求更换门拆除、更换柱饰面拆除、柱内电路保护性拆除及复原、地砖拆除、打餐台拆除、装饰隔断及基层拆除、门洞扩张拆除、空调移位格栅吊顶拆除及切割、灯具拆除等要求内容； 2、由投标单位现场踏勘综合考虑，结算不作调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 2、脚手架使用根据现场实际情况，由投标人勘察现场后自行考虑报价 | m2 | 301.22
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 2、脚手架使用根据现场实际情况，由投标人勘察现场后自行考虑报价 | m2 | 13.31
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR-S4给水管 DN25 3、连接形式：热熔连接，含管件 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验，消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 | m | 5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PVC-U排水管 De50 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按设计或规范要求 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 | m | 5
3 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：原塑料地漏拆除 2、型号、规格：DN50 3、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：不锈钢防臭地漏 2、型号、规格：DN50 | 个 | 4
电气
5 | 03B001 | 配电箱移位 | 1、名称：原有2M1、2ME1配电箱移位 2、范围：包括但不限于配电箱（含箱体、箱内元器件等）完整拆卸、运输及新位置安装、因配电箱移位导致的原有回路重穿（重穿管线需保持原系统回路完整性）、整体系统调试与恢复、墙体开槽与修补等必要内容 3、其他：其余未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 4、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
6 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：槽式桥架 2、规格：XQJ-C-01A-50×50 3、接地：按设计及规范要求 | m | 33.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架及明配钢管支架 2、材质：型钢 | kg | 24.39
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈：手工除锈 2、油漆：刷环氧铁红底漆一遍（底漆≥40μm），环氧云铁中间漆一遍（中间漆≥50μm），氯化橡胶面漆一遍（面漆≥60μm） | kg | 24.39
9 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内或管内穿线 3、型号 规格：BV-2.5 4、材质：铜 | m | 197.78
10 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内或管内穿线 3、型号 规格：BVR-2.5 4、材质：铜 | m | 85.39
11 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管 JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 69.55
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、型号：75孔，8W，6000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：扣板灯 2、型号：600*600，38W，6000k 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 | 11
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：软管灯带（含变压器） 2、规格：6000K 12W/M 24V 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 | m | 12.83
15 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：LED显示屏 2、规格：P16双色红绿 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 | 台 | 1
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 3
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关（原有利旧） 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯具盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装 | 个 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装 | 个 | 3
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装 | 个 | 5
21 | 03B002 | 砖墙开槽及恢复 | 1、名称：砖墙开槽及恢复 2、规格：DN20 | m | 69.55
空调
22 | 03B003 | 空调移位 | 1、名称：空调移位 2、范围：包括但不限于原有空调（含内机、管线、支架等）完整拆卸、运输及新位置安装、管线改造、冷媒处理以及整体调试等必要内容 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序要求 3、根据现场实际情况，投标人勘察现场后自行考虑报价，竣工结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江建设技师学院食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目
单位工程及专业工程名称：食堂白蚁防治施工和二楼教师就餐区改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、名称：安装脚手架搭拆费 2、脚手架使用根据现场实际情况，由投标人勘察现场后自行考虑报价 | 项 | 1
合 计