学院学生宿舍消防设施提升工程一期建设项目审标问题

1. 遗漏桥架支架刷油防腐清单遗漏，请补充；

回复：已调整。

1. 控制电缆头清单遗漏，请补充；

回复：火灾报警控制电缆头一般不计入预算。

1. 开槽后是否考虑“沟槽恢复”定额；


回复：开槽定额已包含修复。增加墙面腻子修复。

1. 场外安装明敷管支架刷油防腐清单遗漏，请补充；

回复：已调整。

1. 电缆井以下工程量核实下；

回复：已复核。

6、该处底板是否考虑砖胎膜，垫层模板工程量请核实；

回复：按图纸计入。

1. 井盖板模版工程量请核实；


回复：已复核。

8、应业主要求，信息价调整至2025.5月

回复:5月份省刊未出。按4月份计

9、部分场外电气预埋管需要破除路面，绿化部分的建议编制说明中进行描述；

回复：已调整。

10、CRT显示器价格有点高，请核实

回复：应该不贵，最新滨海刚做过一个项目，海湾报价9200元/台。