## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 装修工程
2 | 风华中学综合楼维修改造工程
3 | 室外
造价合计
1.1 | 单位工程汇总
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 |  | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.1 | 安全施工措施项目
1.1.1 | 基本安全防护
1.1.1.1 | 安全网
1.1.1.1.1 | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
1.1.1.1.2 | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
1.1.1.2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
1.1.1.2.1 | 高处作业临边防护栏杆 | m
1.1.1.2.2 | 深基坑（槽）临边护栏 | m
1.1.1.2.3 | 其他防护栏杆 | m
1.1.1.3 | 防护门 | m2
1.1.1.4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
1.1.1.4.1 | 通道防护棚 | m2
1.1.1.4.2 | 井架防护棚 | m2
1.1.1.4.3 | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
1.1.1.5 | 断头路阻挡墙 | m3
1.1.1.6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
1.1.1.7 | 对讲机 | 套
1.1.2 | 高处作业
1.1.2.1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
1.1.2.2 | 高压线安全措施 | 元
1.1.2.3 | 起重设备防护措施 | 元
1.1.2.4 | 楼层呼唤器 | 套
1.1.2.5 | 其他高处作业安全防护
1.1.3 | 深基坑（槽）
1.1.3.1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
1.1.3.2 | 基坑支护变形监测 | 元
1.1.3.3 | 其他深基坑安全防护
1.1.4 | 脚手架
1.1.4.1 | 水平隔离封闭设施 | m
1.1.4.2 | 其他脚手架安全防护
1.1.5 | 井架
1.1.5.1 | 架体围护 | m2
1.1.5.2 | 货用升降机操作室 | m2
1.1.5.3 | 其他井架防护
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.1.6 | 消防器材、设施
1.1.6.1 | 灭火器 | 只
1.1.6.2 | 消防水泵 | 台
1.1.6.3 | 水枪、水带 | 套
1.1.6.4 | 消防箱 | 只
1.1.6.5 | 消防立管 | m
1.1.6.6 | 危险品仓库搭建 | m2
1.1.6.7 | 防雷设施 | 元
1.1.6.8 | 其他
1.1.7 | 特殊工程安全措施
1.1.7.1 | 特殊作业防护用品 | 元
1.1.7.2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
1.1.7.3 | 防毒面具 | 付
1.1.7.4 | 有毒气体检测仪器 | 套
1.1.7.5 | 其他特殊安全防护
1.1.8 | 安全标志
1.1.8.1 | 安全警示标牌、标识 | 元
1.1.8.2 | 警示灯 | 处
1.1.8.3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
1.1.8.4 | 其他安全标志
1.1.9 | 安全专项检测
1.1.9.1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
1.1.9.2 | 钢管、扣件检测费 | 元
1.1.9.3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
1.1.9.4 | 防坠器专项检测费 | 元
1.1.9.5 | 其他安全检测
1.1.10 | 智慧工地
1.1.10.1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
1.1.10.2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
1.1.10.3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
1.1.10.4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
1.1.10.5 | 其他管理设施 | 元
1.1.11 | 安全教育培训 | 元
1.1.12 | 现场安全保卫 | 元
1.1.13 | 其他安全施工措施
1.2 | 文明施工措施项目
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.2.1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
1.2.2 | 大门、门楼 | 块
1.2.3 | 标牌 | 块
1.2.4 | 效果图 | 块
1.2.5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
1.2.6 | 地坪硬化 | m2
1.2.7 | 其他文明施工措施
1.3 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1.3.1 | 现场绿化 | m2
1.3.2 | 防尘网布 | m2
1.3.3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
1.3.4 | 喷淋设施
1.3.4.1 | 塔吊喷淋 | 套
1.3.4.2 | 外架喷淋 | 套
1.3.4.3 | 场地喷淋 | 套
1.3.5 | 防尘雾炮 | 台
1.3.6 | 其他扬尘控制费用 | 元
1.3.7 | 噪声控制费用 | 元
1.3.8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
1.3.9 | 车辆密封费用 | 元
1.3.10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
1.3.11 | 其他环境保护措施
1.4 | 临时设施措施项目
1.4.1 | 办公用房 | m2
1.4.2 | 生活用房
1.4.2.1 | 宿舍 | m2
1.4.2.2 | 食堂 | m2
1.4.2.3 | 厕所 | m2
1.4.2.4 | 浴室 | m2
1.4.2.5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
1.4.3 | 生产用房（仓库） | m2
1.4.4 | 临时用电设施
1.4.4.1 | 总配电箱 | 只
1.4.4.2 | 分配电箱 | 只
1.4.4.3 | 开关箱 | 只
1.4.4.4 | 临时用电线路 | m
1.4.4.5 | 用电保护装置 | 处
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.4.4.6 | 发电机 | 台
1.4.4.7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
1.4.5 | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
1.4.6 | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
1.4.7 | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【综合楼教室装修及外立
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
化学、物理教室地面
1 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1、15厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 2、20厚DS M15砂浆结合层，干后卧粉格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼 3、界面剂1道 | m2 | 434.58
化学、物理教室墙面
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 165.42
3 | 011502002001 | 木质装饰线 | 木纹纤维板配套压条 | m | 91.74
4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 黑板基层板：18厚E0级多层阻燃板底板基层 | m2 | 10.12
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 292.82
6 | 01B001 | 卷帘 | 卷帘定制图案 | m2
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1100*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 2
8 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1000*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 6
化学、物理教室天棚
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板平面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、9厚玻镁板基层 3、12厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 39.1
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板侧面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 55
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面涂料： 1、腻子两遍 2、无机涂料一底两面 | m2 | 94.1
12 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、50*100铝方通吊顶 2、具体做法详见图纸 | m2 | 122.24
13 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 195.86
生物教室地面
14 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | 1、15厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 2、20厚DS M15砂浆结合层，干后卧粉格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼 3、界面剂1道 | m2 | 157.39
生物教室墙面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 95.4
16 | 011502002002 | 木质装饰线 | 木纹纤维板配套压条 | m | 59.64
17 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 黑板基层板：18厚E0级多层阻燃板底板基层 | m2 | 5.06
18 | 010808004001 | 金属门窗套 | 黑板边框： 1、18厚玻镁板基层 2、1.0厚木纹转印不锈钢边框 | m2 | 1.06
19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 103.03
20 | 01B002 | 卷帘 | 卷帘定制图案 | m2 | 49.72
21 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1100*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 1
22 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1000*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 3
生物教室天棚
23 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板平面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、9厚玻镁板基层 3、12厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 36.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板侧面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 13.84
25 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面涂料： 1、腻子两遍 2、无机涂料两底两面 | m2 | 50.77
26 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、50*100铝方通吊顶 2、具体做法详见图纸 | m2 | 59.03
27 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 132.51
录播教室、观察室地面
28 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 | 1、15厚1:2.5水泥彩色石子地面，表面磨光打蜡 2、20厚DS M15砂浆结合层，干后卧粉格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼 3、界面剂1道 | m2 | 156.32
录播教室、观察室墙面
29 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 134.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 墙面造型处侧面： 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 0.51
31 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 黑板基层板：18厚E0级多层阻燃板底板基层 | m2 | 5.06
32 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 35.27
33 | 010808004002 | 金属门窗套 | 黑板边框： 1、18厚玻镁板基层 2、1.0厚木纹转印不锈钢边框 | m2 | 1.06
34 | 01B003 | 卷帘 | 卷帘定制图案 | m2 | 43.56
35 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1100*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 2
36 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1000*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 1
37 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、9厚基层板 2、木纹纤维板窗套 | m2 | 2.32
38 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃单面玻璃窗 | m2 | 5.26
录播教室、观察室天棚
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板平面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、12厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.84
40 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板侧面吊顶： 1、C60轻钢龙骨吊顶 2、12厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 8.94
41 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面涂料： 1、腻子两遍 2、无机涂料两底两面 | m2 | 29.78
42 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 115.3
43 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、38C型龙骨 2、600*600矿棉板 | m2 | 30.68
电脑教室地面
44 | 011001001001 | 地面回填 | 120mm高泡沫混凝土回填，容重≤6KN/立方米 | m2 | 97.37
45 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、3~5mm厚水泥自流平 2、2mm厚PVC同质透心地胶板，擦上光蜡 | m2 | 97.37
电脑教室墙面
46 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 38.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 97.07
48 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 18厚E0级多层阻燃板底板基层 | m2 | 4.8
49 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 软木板 | m2 | 4.8
50 | 010808004003 | 金属门窗套 | 黑板边框： 1、18厚玻镁板基层 2、1.0厚木纹转印不锈钢边框 | m2 | 1.06
51 | 01B004 | 卷帘 | 卷帘定制图案 | m2 | 33.88
52 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1100*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 1
53 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1000*2700mm成品带气窗观察窗钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 1
电脑教室天棚
54 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 107.11
力量房地面
55 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1、50厚缓震橡胶地板 2、3厚树脂自流平层 | m2 | 42.61
力量房墙面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、9厚玻镁板基层木龙骨，中距45cm 2、6mm石英纤维板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 24.93
57 | 011502002003 | 木质装饰线 | 木纹纤维板配套压条 | m | 20.87
58 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、C50覆面金属龙骨，U型支撑卡 2、12厚阻燃板基层 3、双面泡棉胶 4、6mm镜面玻璃 5、顶部12mm石膏板面无机涂料 6、具体做法详见图纸 | m2 | 22.97
59 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 52.33
60 | 01B005 | 卷帘 | 卷帘定制图案 | m2 | 9.3
61 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1500*2100mm成品钢质门（含门套及配套五金）饰面选样 | 樘 | 1
力量房天棚
62 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 55.39
废弃物储存室地面
63 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、600*600地砖，瓷砖专用粘结剂 | m2 | 2.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
废弃物储存室墙面
64 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 6.39
废弃物储存室天棚
65 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 2.23
图书管理室、器材室地面
图书管理室、器材室墙面
66 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2 | 93.02
67 | 010802003010 | 钢质防火门 | 双开门钢质门（单向防盗锁芯，锁具选样） | 樘 | 1
图书管理室、器材室天棚
68 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 原顶涂料： 1、无机涂料两道 | m2 | 39.53
三层男厕矮墙
69 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格：页岩多孔砖、240×115×90 2.墙体类型：120mm内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3
70 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 多孔砖墙面20mm1:3水泥砂浆抹灰 | m2
71 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 反应型高分子类防水涂料（1.5厚） | m2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600墙砖，瓷砖专用粘贴层 | m2
73 | 011501001001 | 石材台面 | 20厚灰色人造石 | m
74 | 011210005001 | 成品隔断 | 定制小便斗抗倍特板隔断 | m2
新建墙体工程
75 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格：页岩多孔砖、240×115×90 2.墙体类型：240mm内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3 | 31.9
76 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格：页岩多孔砖、240×115×90 2.墙体类型：120mm内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3 | 1.86
77 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格：实心烧结砖 240×115×53 2.墙体类型：封门洞 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3 | 1.01
78 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 多孔砖墙面20mm1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 296.88
79 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚1：3水泥砂浆抹灰，压入一道耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 8.4
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 01B006 | 综合楼原有建筑拆除（含墙体、柜体、墙饰面、地砖等） | 1、包含本项目部分原有墙体、柜体、墙饰面、地砖等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 | 项 | 1
81 | H010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运，运输至消纳场地（或中转码头），运距自行考虑 | m3 | 107.01
82 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、消纳处置方式：自行考虑 3、消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 107.01
其他工程
83 | 01B007 | 风机基础 | 1500*1500风机基础 | 座 | 2
84 | 01B008 | 帆布雨棚 | 成品帆布雨棚 | m | 1
85 | 010805005001 | 全玻自由门 | 一层新建固定落地玻璃窗户及玻璃门 | m2 | 11.55
86 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 圆形区域内墙： 1、2厚腻子分遍刮平 2、无机涂料一底两面 | m2
87 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 圆形区域顶面： 1、无机涂料两道 | m2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 圆形区域外墙： 1、界面剂一道 2、5厚聚合物水泥砂浆压入钢丝网 3、界面砂浆一道 | m2 | 132.3
89 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 圆形区域外墙： 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | m2 | 132.3
90 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 圆形区域外墙： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 132.3
91 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 圆形区域外墙： 1、1.5厚柔性外墙耐水腻子两遍 2、涂料底漆一遍，涂料饰面两遍 | m2 | 132.3
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【综合楼教室装修及外
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：装修工程-综合楼教室装修及外立面 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 1515.45
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 砌筑脚手架 | m2 | 148.44
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度13.1m | m2 | 180.23
4 | 01B009 | 设计装修区域的喇叭、监控保护性拆除，待施工完成后复原 | 设计装修区域的喇叭、监控保护性拆除，待施工完成后复原 | 项
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【卫生间改仓库】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-卫生间改仓库 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 01B010 | 卫生间改仓库原有建筑拆除（含墙体、柜体、墙饰面、地砖、卫生洁具等） | 1.包含本项目部分原有墙体、柜体、墙饰面、地砖、卫生洁具等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 | 项 | 1
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 门卫卫生间墙面瓷砖拆除 | m2
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 门卫卫生间地砖拆除 | m2
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原砖砌墙拆除 | m3
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 顶面集成吊顶拆除 | m2
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 | m2
7 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门拆除 | m2
8 | 01B011 | 卫生洁具拆除及其他零星拆除 | 卫生洁具拆除及其他零星拆除 | 项
9 | H010103002002 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运，运输至消纳场地（或中转码头），运距自行考虑 | m3 | 16.06
10 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、消纳处置方式：自行考虑 3、消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 16.06
地面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-卫生间改仓库 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、瓷砖专用粘结剂 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 63.36
砌筑工程
12 | 010401003002 | 实心砖墙 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 2.77
混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010503005001 | 过梁 | 现浇混凝土C20过梁 | m3 | 0.05
14 | 010502002001 | 构造柱 | 现浇混凝土C25构造柱 | m3 | 0.44
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.002
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.027
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.01
墙面工程
18 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 9厚1:3水泥砂浆打底分边抹平 | m2 | 155.34
19 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 新建砖墙30厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 23.08
20 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 门卫室墙面涂料： 1、二遍腻子分遍刮平； 2、封底漆二道 3、无机涂料二道 | m2 | 155.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-卫生间改仓库 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
天棚工程
21 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U38型)基层 2、300*300铝扣板吊顶 | m2 | 9.25
22 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 门卫室天棚涂料： 1、界面剂一道 2、二遍腻子分遍刮平； 3、封底漆二道 4、无机涂料二道 | m2 | 53.11
门窗工程
23 | 010801001001 | 木质门 | 新建木门1000*2100 | m2 | 2.1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【卫生间改仓库】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：装修工程-卫生间改仓库 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 62.36
2 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 0.38
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 7.3
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【门卫】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-门卫 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0116 | R 拆除工程
1 | 01B012 | 门卫原有建筑拆除（含墙体、柜体、墙饰面、地砖等） | 1.包含本项目部分原有墙体、柜体、墙饰面、地砖等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 | 项 | 1
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原砖砌墙拆除 | m3
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 | m2
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 垃圾清理外运20km | m3
6 | H010103002003 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运，运输至消纳场地（或中转码头），运距自行考虑 | m3 | 3.76
7 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、消纳处置方式：自行考虑 3、消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 3.76
8 | 01B013 | 现有电动栅栏门禁拆除 | 现有电动栅栏门禁拆除 | 项
9 | 01B014 | 现有电动折叠门拆除，垃圾清理 | 现有电动折叠门拆除，垃圾清理 | 项
地面工程
10 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、600*600地砖 2、瓷砖专用粘结剂 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 25.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-门卫 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 100mm高金属面层成品踢脚线 卡扣式 | m | 21.06
墙面工程
12 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 门卫室墙面涂料： 1、二遍腻子分遍刮平； 2、封底漆二道 3、无机涂料二道 | m2 | 60.4
天棚工程
13 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 门卫室天棚涂料： 1、界面剂一道 2、二遍腻子分遍刮平； 3、封底漆二道 4、无机涂料二道 | m2 | 24.99
门窗工程
14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 新建铝合金门900*2100 | m2 | 1.89
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 新建80系列铝合金6厚钢化玻璃窗，定玻 带保笼，H=2480 | m2 | 3.47
16 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 新建80系列上提拉式铝合金窗 | m2 | 0.99
17 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、30*30*3镀锌方管焊接框架基础 2、定制铝板窗框，3厚，边缘打胶 | m2 | 0.65
其他部分
18 | 01B015 | 新建操控台 | 新建操控台 | m | 2.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-门卫 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 01B016 | 新建登记桌椅 | 新建登记桌椅 | 套
20 | 01B017 | 现有门换锁 | 现有门换锁 | 把 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【门卫】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：装修工程-门卫 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 24.99
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【围墙】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装修工程-围墙 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
围墙
1 | 010401001001 | 砖基础 | MU10混凝土实心砖基础,M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.69
2 | 010401003003 | 实心砖墙 | MU10混凝土实心砖墙,M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.51
3 | 010401009001 | 实心砖柱 | MU10混凝土实心砖柱,M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.72
4 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.28
5 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.004
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、浅灰色真石漆饰面 2、20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 38.64
7 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | H=1.3m金属栏杆 1、45*45主钢管壁厚2.0，30*20副钢管壁厚2.0 2、刷白色氟碳漆 | m | 9
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【围墙】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：装修工程-围墙 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011702028001 | 压顶 | 现浇混凝土单独压顶 复合模板 | m2 | 3.24
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 围墙砌筑脚手架 | m2 | 20.5
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水聚丙烯给水管(PP-R S5) DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗 | m | 28.98
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水聚丙烯给水管(PP-R S5) DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗 | m | 18.69
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水聚丙烯给水管(PP-R S5) DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗 | m | 20.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水聚丙烯给水管(PP-R S5) DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求消毒冲洗 | m | 172.74
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管DN50 4、连接形式：胶水粘接 5、其他：管道及管件、弯管制安装 | m | 149.83
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管DN75 4、连接形式：胶水粘接 5、其他：管道及管件、弯管制安装 | m | 24.24
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管DN100 4、连接形式：胶水粘接 5、其他：管道及管件、弯管制安装 | m | 2.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：铜质地漏 2、型号、规格：DN50 | 个 | 1
9 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：坐便器（水箱容积不大于5L）（含五金排水配件） 2、安装于门卫卫生间 | 组 | 1
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆（含五金排水配件） 2、安装于门卫卫生间 | 组 | 1
11 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器（含花洒和其它五金排水配件） 2、安装于门卫卫生间 | 套 | 1
12 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：水龙头 DN20 | 个
13 | 03B001 | 其他 | 给排水系统墙地面开孔、预埋套管、开槽及后期修复等施工过程中涉及零星项目 | 项
14 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 2.规格:DN32 3.含开孔、修复 | 个 | 6
15 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 2.规格:DN65 3.含开孔、修复 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 2.规格:DN80 3.含开孔、修复 | 个 | 3
17 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙刚性防水套管制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 2.规格:DN50 3.含开孔、修复 | 个 | 2
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽及填补管径(mm以内)20，含恢复 | m | 20
电气系统
19 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱SYM-1(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
20 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱SYM-2(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱GJM-1-1(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
22 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱SYM-1-4(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
23 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱SYM-1-1、SYM-1-2、SYM-2-1、SYM-2-3(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱SYM-1-3、SYM-2-2、SYM-2-4(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 3
25 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：原有传达室配电箱MZ(箱体不变，仅新增部分元器件)； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
26 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：新增配电箱1AL1/1AL2/2AL1/2AL3； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 4
27 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：新增配电箱2AL2； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：新增配电箱SYM-2-5； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
29 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：新增配电箱SYM-3-2； 2、工作内容：开箱、检查、安装、检查校线、接地； 3、安装方式：综合考虑； | 台 | 1
30 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管SC50 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 37.34
31 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：JDG32 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 424.85
32 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：JDG25 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 430.28
33 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：JDG20 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 1476.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB1-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 41.35
35 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 45.16
36 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 11.2
37 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 75
38 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包终端头制安 1kV以下截面25mm2以下 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 4
40 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZB-BYJ-10 2、敷设方式：综合考虑 | m | 665.15
41 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZB-BYJ-6 2、敷设方式：综合考虑 | m | 311.58
42 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZB-BYJ-4 2、敷设方式：综合考虑 | m | 961.47
43 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯导线 WDZB-BYJ-2.5 2、敷设方式：综合考虑 | m | 4906.86
44 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相带接地暗插座 安全型带保护门~10A 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 90
45 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调插座 安全型带保护门~10A 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 20
46 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 安全型带保护门~10A 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：防水插座 安全型带保护门~10A 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 1
48 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：地面插座 安全型带保护门~10A 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 54
49 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关 2、规格：220V，10A 3、安装方式：综合考虑 | 个 | 1
50 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：220V，10A 3、安装方式：综合考虑 | 个 | 10
51 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V，10A 3、安装方式：综合考虑 | 个 | 10
52 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED防爆平板灯 2、规格：内嵌式，600*600，25W | 套 | 6
53 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：内嵌式4寸,9W | 套 | 126
54 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED吊线灯 2、规格：吊装,H=2500,25W | 套 | 6
55 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：25W | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：条形灯 2、规格：吊装，100宽,25W | 套 | 12
57 | 030412001004 | 普通灯具 | 名称：护眼教室灯 1.采用优质光源，一体式防眩直发光平板灯； 2.额定功率：36W； 3.功率因数：> 0.90； 4.色温：4750K-5250K； 5.显色指数：>90(R9>90)； 6.光通量：>3000lm； 7.要求采用高精度、低纹波恒流技术供电； 8.要求驱动装置频闪无显著影响； 9.杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0）； 10.尺寸：1195mm*295mm*35mm | 套 | 123
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030412001005 | 普通灯具 | 名称：护眼黑板灯 1.采用优质光源，一体式灯具； 2.额定功率：36W； 3.功率因数：>0.95； 4.色温：4750K-5250K； 5.显色指数：>90(R9>90)； 6.光通量：＞3000lm； 7.要求采用高精度、低纹波恒流技术供电； 8.要求驱动装置频闪无显著影响； 9.杜绝蓝光危害（等级为无危险类或RG0） 10.产品整灯尺寸：1250mm×55mm×34mm | 套 | 21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030411005001 | 接线箱 | 名称：照明智控终端 1. 电源要求：AC220V，50Hz； 2. 采用标准86盒设计； 3. 采用玻璃电容式触控面板，背光指示灯清晰提示工作状态，美观安全； 4. 与照明设备间采用无线通讯，工作频率2.4GHz，安装位置灵活方便； 5. 支持多种工作模式，满足不同教学场景需要；（1）全自动模式（2）休憩模式（照度可根据需要配置）（3）窗帘控制（4）关闭 6. 支持窗帘等的控制，与教学模式联动。 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030411005002 | 接线箱 | 名称：教室灯照明物联终端 1.采用标准86盒设计，方便现场安装和维护； 2.面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态，美观安全； 3.触摸控制面板，无电源直接接触，安全可靠； 4.额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； 5.带有四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC； 6.支持4路照明设备控制，每一路照明设备可独立控制，满足分区照明的需求。 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030411005003 | 接线箱 | 名称：黑板灯照明物联终端 1.采用标准86盒设计，方便现场安装和维护； 2.面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态，美观安全； 3.触摸控制面板，无电源直接接触，安全可靠； 4.额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； 5.带有四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC； 6.支持4路照明设备控制，每一路照明设备可独立控制，满足分区照明的需求。 | 个 | 7
62 | 031004017001 | 冷热水混合器 | 6L储水型小厨宝（配套不锈钢编织软管及三角阀直接龙头） | 套 | 5
63 | 03B003 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒 2、安装方式：综合考虑 | 个
64 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 188
65 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 296
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统
67 | 03B004 | 其他 | 电气系统墙地面开孔、开槽及后期修复等施工过程中涉及零星项目 | 项
68 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 门卫消防主机移位 | 台 | 1
69 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽及填补管径(mm以内)20，含恢复 | m | 50
70 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽及填补管径(mm以内)32，含恢复 | m | 50
71 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽及填补管径(mm以内)50，含恢复 | m | 10
通风系统
72 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.PP阻燃型风管圆形风管φ110 壁厚(mm)3.0 2.其他:含管件、法兰等附件安装 3.具体要求详见图纸 | m2 | 1.11
73 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.PP阻燃型风管圆形风管φ160 壁厚(mm)3.0 2.其他:含管件、法兰等附件安装 3.具体要求详见图纸 | m2 | 10.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.PP阻燃型风管圆形风管φ200 壁厚(mm)3.0 2.其他:含管件、法兰等附件安装 3.具体要求详见图纸 | m2 | 12.13
75 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.PP阻燃型风管圆形风管φ250 壁厚(mm)3.0 2.其他:含管件、法兰等附件安装 3.具体要求详见图纸 | m2 | 7.21
76 | 030702005005 | 塑料通风管道 | 1.PP阻燃型风管矩形风管长边长（mm）500 壁厚(mm)4.0 2.其他:含管件、法兰等附件安装 3.具体要求详见图纸 | m2 | 44.12
77 | 030703019001 | 柔性接口 | 不燃软接头，长度综合考虑 | m2 | 0.97
78 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀安装； 2、规格：500*320 | 个 | 2
79 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动蝶阀安装； 2、规格：φ200 | 个 | 6
80 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称：ZP消声器500*320*400； 2、含支架制作安装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 030703020002 | 消声器 | 1、名称：ZP消声器φ250 400mm长； 2、含支架制作安装 | 个 | 1
82 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架 | Kg | 83.84
83 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 吊支架除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 84
84 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:空调预埋套管φ75制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实（含开孔) | 个 | 7
85 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 含开孔后修复 | 个 | 36
86 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
智能化工程
87 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管SC20 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 437.85
88 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：JDG20 2、敷设方式：明配 3、含配管支架 | m | 83.85
89 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：网线 UTP-CAT6 2、敷设方式：综合考虑 | m | 1042.4
90 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | ‌100芯无氧铜音响线 | m | 571.95
91 | 030502007001 | 光缆 | 4芯室内多模万兆光缆 | m | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球带云台200W高清彩色摄像头 | 台 | 2
93 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 摄像机利旧，仅考虑拆装费 | 台 | 9
94 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 智能门锁（安装于力量训练房），带钥匙开启、人脸识别、指纹识别、动态密码(临时访客)开启、APP远程开启 | 台 | 1
95 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 校园广播 | 台 | 6
96 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 报警按钮 | 套 | 1
97 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 25
98 | 030504002001 | 屏幕移位 | 综合大屏(1340x800)移位（含预埋管线等） | 台 | 1
99 | 03B005 | 其他 | 力量训练房内管线梳理（包括网线、电线等所有房内线缆） | 项
100 | 03B006 | 其他 | 智能化系统墙地面开孔、开槽及后期修复等施工过程中涉及零星项目 | 项
101 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽及填补管径(mm以内)20，含恢复 | m | 30
102 | 03B007 | 门头处管线暗敷 | 门头处所有管线暗敷，包括但不限于喷泉、广播、 伸缩门、人行道门等 | 项 | 1
消火栓系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管 DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、含管件，压力试验、灌水试验 | m | 46.9
104 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格：DN100 | 个
105 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接 | 个 | 2
106 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 | 个
107 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 3、连接形式：沟槽法兰连接 | 个 | 4
108 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙刚性防水套管制作安装，缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 2.规格:DN100 3.含开孔、修复 | 个 | 1
109 | 03B008 | 其他 | 原有管道封堵 | 处 | 3
110 | 03B009 | 其他 | 原有管道开孔及修复 | 处 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
111 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称：管道刷油：刷樟丹二道,红色调和漆二道 | m2 | 15.7
112 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1、名称：管道支架制作安装 2、材质：型钢 | Kg | 44.81
113 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、手工除轻锈 2、支架、除锈后，刷防锈漆两道,再刷银粉两道 | kg | 44.81
114 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防栓移位 | 套 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：风华中学综合楼维修改造工程-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【景观工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外-景观工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
景观部分
1 | 050201001001 | 园路 | 40厚花岗岩，30厚1∶3干硬性水泥砂浆，150厚C20混凝土，素土夯实,压实度>90% | m2 | 24.08
2 | 050201003001 | 路牙铺设 | 200*100平缘石，30厚1:3水泥砂浆 | m | 4.92
3 | 05B001 | 铺装井盖 | 铺装处不锈钢装饰井盖 | 套 | 2
4 | 050201001002 | 园路 | 中庭防腐木更换 | m2 | 20
5 | 05B002 | 二次搬运 | 太湖石校区内搬运至指定位置 | 块 | 10
6 | 05B003 | 石材刻字 | 石材刻字0.5*0.5m | 块 | 10
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【景观工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：室外-景观工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，土方类别综合考虑，周边绿化树木按实移植 | m3 | 5.3
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 挖除土方外运，运距综合考虑 | m3 | 5.3
3 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 挖除土方消纳 | m3 | 5.3
4 | 04B001 | 门禁 | 新建电动栅栏门禁,专业厂家深化 | 套 | 1
5 | 04B002 | 门禁 | 现有电动栅栏门禁拆除 | 套 | 1
6 | 04B003 | 门禁 | 新建手动提拉式防冲撞柱(专业厂家深化) | 个 | 6
7 | 04B004 | 门禁 | 新建电动升降式防冲撞柱(专业厂家深化) | 个 | 6
8 | 04B005 | 门禁 | 新建成品电动折叠门(选购，含轨道) | 套 | 1
9 | 04B006 | 门禁 | 现有电动折叠门含轨道拆除，残值回收由投标单位综合考虑计入报价 | 套 | 1
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除旧路，结构参新建结构，残值回收由投标单位综合考虑计入报价 | m2 | 108
11 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道，结构参新建结构，残值回收由投标单位综合考虑计入报价 | m2 | 90
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 04B007 | 沥青回收 | 拆除沥青残值回收 | m3
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 40厚细粒式沥青混凝土面层，80厚粗粒式沥青混凝土 | m2 | 108
14 | 040202009001 | 砂砾石 | 300厚砾石垫层 | m2 | 108
15 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 沥青路床碾压 | m2 | 108
16 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 60厚透水砖，粗砂灌缝，30厚中砂找平层，150厚透水水泥混凝土(抗压强度>20MPa)，80厚天然砂砾 | m2 | 90
17 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 90
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：风华中学综合楼维修改造工程
单位工程及专业工程名称：室外-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计