工程造价咨询报告书

咨询项目全称：      风华中学综合楼维修改造工程

咨询业务类别：          工程量清单编制

咨询报告日期：           2025年5月20日

浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室

联系电话：0571-22866651  邮编：311200 传真0571-22866657

（咨 询 企 业 全 称）

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

咨询报告书编号：浙高宇清单（2025）第189号 咨询项目委托方全称：杭州市风华中学 报告出具单位公章： 咨询企业法定住所：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室 邮 编：311200 联系电话：0571--22866651 咨询作业期： 法定代表人：高强 技术负责人： 高强 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 编制说明 |  |  |  |
| 2 | 明细表 |  |  |  |

浙江华域高宇项目管理有限公司

浙高宇清单（2025）第189号

关于风华中学综合楼维修改造工程

工程量清单编制报告

杭州市风华中学：

受贵单位的委托，我公司对本工程进行了招标工程量清单编制，现将该工程编制有关情况结果报告如下：

- 工程概况

1、建设单位：杭州市风华中学

2、工程名称：风华中学综合楼维修改造工程

3、项目地址：本工程位于拱墅区附近。

- 招标范围：

本次招标控制价审核范围包括房建工程等，详见施工图纸。

- 编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计﹝2013﹞63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）等；

- 建设单位提供的设计图纸。

- 取费标准：

- 企业管理费报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值，计算基数为“人工费+机械费”，单独装饰工程2.28%、市政工程2.56%、安装工程3.258%，以上费用不含安责险，安责险费用请投标人自行考虑在投标报价中。

- 安全文明施工费，必须充分保证，安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）规定的安全文明施工基本费费率乘以1.15系数，单独装饰工程6.57%、市政工程9.79%、安装工程7.35%。

- 规费根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定，由社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金组成。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和不低于30%，单独装饰工程8.38%、市政工程5.63%、安装工程9.19%。

- 税金，费率为9%；

- 施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

- 编制说明

装饰

1、经设计回复，旧墙体仅铲除至涂料层；

2、经设计回复，原顶涂料做法按无机涂料两道考虑；

3、经设计回复，墙面涂料做法按2厚腻子分遍刮平、无机涂料一底两面考虑；

4、综合楼原有建筑装饰拆除，垃圾清运等一切费用（含墙体、柜体、墙饰面、地砖等）费用按项包干计入，今后不作调整；

5、经设计回复，取消过道现有地胶板拆除铺设水磨石地面工作；

6、经设计回复，卫生间改仓库装修做法与门卫装修做法一致；

7、经设计回复，新增1500*1500风机基础按补充节点计入预算。

安装

1、经业主回复，门卫洗脸盆按非感应式计入。

2、经业主回复，教师水槽不计入，仅预留给排水点位。

3、经业主回复，空调由业主方负责安装不计入，仅计入墙体开孔，实验室风机由业主方负责安装不计入。

4、经业主回复，录播教室广播甲供不计入。

5、经业主回复，门卫壁挂空调、壁扇、卫生间改仓库饮水机不计入，综合大屏(1340x800)移位计入、6块43寸监控屏幕(2x3）移位不计入。

6、经设计回复，危化品室新增摄像头按半球带云台200W高清彩色摄像头计入。

7、经设计回复，门卫消防主机移位计入，UPS 及弱电机柜不计入。

8、经设计回复，教室灯功率按36W，筒灯9W，其余灯具25W计入。

9、经设计回复，风机电源箱预留每个回路按15m计入。

10、经设计回复，给水原有预留进水按每段5m预留。

11、经设计回复，AL控制箱进线管线材质规格按WDZB-BYJ-3x6 JDG25  WC FC-CT计入。

12、录播教室机柜进线配管按JDG20,40m计入。

13、经设计回复，音箱线配管配线按‌100芯无氧铜，JDG20计入。

- 其他说明

1.投标人根据现场情况，综合考虑挖土时可能遇到的情况，考虑其风险，合理报价，涉及到的全部费用计入综合报价；

- 施工图中未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价并列入综合单价内，综合单价今后不作调整；

- 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价并列入综合单价内，综合单价今后不作调整；

- 投标人应根据工程量清单描述并仔细核对施工图要求以及现场踏勘后进行投标报价，投标人认为清单描述与施工图有出入影响报价时，务必在答疑截止前提出，中标后不能以工程量清单描述不全或与施工图有出入作为要求调整合同价款的理由；

- 投标单位应充分考虑本项目工期所需增加的人工、材料、机械的投入，考虑24小时连续施工的费用及办理夜间施工许可证、排污许可证的费用均计入报价，否则视作优惠；

- 施工中必要的项目但清单中未单列的需综合考虑在相应子目内；

- 措施项目投标人可根据各自施工组织方案自行补充在其他措施费中，未填报的理解为已综合计入；

- 特、大型机械指本工程所用机械安拆费及进退场费，机械数量各投标人根据施工组织设计自行报价，今后不论进退场几次均不得调整；

- 投标人应自行踏勘现场，充分了解现场情况，材料上山费用自行考虑，费用计入综合单价，总价一次性包干，今后不作调整；

- 本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价，对于没有在清单中另列子目的内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，中标后清单未列的实际需发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中，今后发生将得不到支付；

- 投标人应充分考虑措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加；

- 清单中自补项以“个”“项”为单位的，请参照施工图节点详图及投标人自行踏勘现场计算工程量自行报价；

- 投标人技术标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中，还应包括投标人为完成该工程所需交纳的地方或行业的其它有关费用；

- 承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误的费用及延误工期均由承包人承担；

- 投标人应根据招标文件及现场实际踏勘情况，充分考虑各项施工措施费（施工技术措施和施工组织措施），费用计入总价中，措施项目费用为包干费用，不因工程量变更、设计调整、施工方案等调整而调整，未在总报价中体现或不完全未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠；

- 由于本工程的施工场地特殊，材料、机械到达工地的二次运输、装卸、保管及安装等内容均由投标人负责，相关费用应包含在本次投标报价中；

- 施工单位应做好施工期间的安全围护工作，按我区质监站安全文明施工要求做好围挡美化等工作，保证施工期间来往行人的安全，由此产生的费用由施工单位自行考虑报价若不报价作优惠处理，今后不作调整；

- 承包人在施工时应做好与周边关系道路文明安全、交通设施等围护工作（包括设置临时交通标志、标牌、标线等），满足交警等有关部门的管理要求，必须做到道路安全通畅，做好安全施工的宣传工作，确保工程顺利进行，涉及费用（含交警等相关部门协助维护等费用）由投标单位在措施项目清单计入，若不报价作优惠处理，今后不作调整。

浙江华域高宇项目管理有限公司

二○二五年五月二十日

主题词：   工程   清单    咨询     报告

抄送