## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:未来公园东停车场工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:未来公园东停车场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:未来公园东停车场工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
3 | 1331120023 | 石油沥青 |  | kg
4 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
5 | 3411120015 | 水 |  | m3
6 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
7 | 3501120043 | 木模板 |  | m3

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:未来公园东停车场工程
单位工程名称:市政
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-道路 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 停车场 |  |  | 6925.6
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 7156.12
2 | 040202013001 | 山皮石 | 500厚建筑石渣回填（粒径50-300） | m2 | 7058.59
3 | 040202011001 | 碎石 | 50厚碎石找平层 | m2 | 6969.93
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 150厚C20混凝土（压印）（含模板、割缝等） | m2 | 6925.60
|  | 排水沟 |  |  | 0
5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | C20混凝土底板 C20混凝土壁板 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 热镀锌角钢L60*6 预制复合篦子 具体做法详见图纸 | m | 320.20
|  | 矮墙部分 |  |  | 168
6 | 010501001001 | 垫层 | 200厚C15混凝土垫层（含模板） | m3 | 14.78
7 | 010401001001 | 砖基础 | MU15混凝土砖砌体基础 | m3 | 12.10
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | MU15混凝土砖砌体墙体 | m3 | 20.16
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 30厚400*400芝麻黑光面(含石材边小圆边） | m2 | 60.48
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 168.00
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料 | m2 | 168.00
|  | 成品岗亭 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-道路 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 04B002 | 成品岗亭 | 成品岗亭（含混凝土基础、安装等一切） | 座 | 1
|  | 雨水井 |  |  | 0
13 | 04B003 | 雨水井 | 雨水井（含土方开挖、砌筑、井盖安装等一切） | 座 | 2
14 | 04B004 | 老井开孔、修复 | 老井开孔、修复 | 座 | 2
15 | 04B005 | 新旧管网连接 | HDPE管连接、含衔接新旧管网衔接，成品保护及现在拆除修复等 | m | 5.00
|  | 标线 |  |  | 0
16 | 040205006001 | 标线 | 标线 | m2 | 380.20
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:未来公园东停车场工程
单位工程及专业工程名称:市政-道路 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 04B006 | 现状乔、灌木等杂草清理，建筑垃圾清运由投标单位自行踏勘现场考虑，结算不作调整 | 现状乔、灌木等杂草清理，建筑垃圾清运由投标单位自行踏勘现场考虑，结算不作调整 | 项 | 1
3 | 04B007 | 原有围墙拆除接顺、原有人行道拆除、修复、侧石恢复 | 原有围墙拆除接顺、原有人行道拆除、修复、侧石恢复 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:未来公园东停车场工程
单位工程及专业工程名称:市政-道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：:配电箱安装 1AP； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、基础制作安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 150.00
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：φ32 4.配置形式：综合考虑 | m | 596.66
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*6 | m | 463.98
5 | 040805001001 | 常规照明灯 | H=4.5m路灯 LED200-220W 含灯具基础及接地 | 套 | 15
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 16
7 | 04B008 | 电缆井 | 电缆井 | 座 | 10
8 | 04B009 | 岗亭内安装含照明、插座、电线电缆等 | 岗亭内安装含照明、插座、电线电缆等 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土石方（包括草皮、树根、杂物 、生活垃圾、建筑垃圾等） 2.挖土深度：详见设计图纸 3.开挖工作包括基底清理和边坡修整及所需人工 4.场内运距由投标人自行综合考虑 | m3 | 134.25
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑，就地取土回填，分层夯实 | m3 | 134.25
|  | 弱电 |  |  | 0
11 | 030502001001 | 机柜、机架 | 安防箱 | 台 | 2
12 | 030502001002 | 机柜、机架 | 标准落地式机柜19″ | 台 | 1
13 | 030501012001 | 交换机 | 12口POE交换机 | 台 | 1
14 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1
15 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 安防系统联合调试≤200点 | 系统 | 1
16 | 030507013001 | 录像设备 | 摄像机 具体参数详见图纸 | 台 | 9
17 | 030501003001 | 控制设备 | 千兆单模模块 具体参数详见图纸 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 218.63
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：φ25 4.配置形式：综合考虑 | m | 483.33
20 | 030502007001 | 光缆 | 1、4芯室外单模光纤 2、参数要求详见设计图纸 3、敷设方式综合考虑 | m | 286.53
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、Cat6 2、参数要求详见设计图纸 3、敷设方式综合考虑 | m | 286.53
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土石方（包括草皮、树根、杂物 、生活垃圾、建筑垃圾等） 2.挖土深度：详见设计图纸 3.开挖工作包括基底清理和边坡修整及所需人工 4.场内运距由投标人自行综合考虑 | m3 | 108.60
23 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑，就地取土回填，分层夯实 | m3 | 108.75
24 | 030501012002 | 交换机 | 安防专网接入层交换机 | 台 | 3
25 | 030502010001 | 配线架 | 6口配线架 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030502010002 | 配线架 | 12口铜缆配线架 | 个 | 3
27 | 04B010 | PDU | PDU | 套 | 3
28 | 04B011 | 电源模块 | 电源模块 | 台 | 3
29 | 031210007001 | 辅助安装 | 保护装置安装浪涌保护器 具体参数详见图纸 | m | 3.00
30 | 04B012 | 接线排 | 接线排 | 个 | 3
31 | 030501004001 | 存储设备 | 14TB磁盘阵列(支持热插拔) | 台 | 1
32 | 030507012001 | 视频传输设备 | 12路视频解码器 | 台 | 1
33 | Z030402022001 | 主站系统设备安装调试 | 流媒体服务器 具体参数详见图纸 | 台 | 1
34 | Z030402022002 | 主站系统设备安装调试 | 数据及视频管理服务器 具体参数详见图纸 | 台 | 1
35 | 030501012003 | 交换机 | 安防专网核心层交换机12口10/100/1000M自适应电口 | 台 | 1
36 | 030502010003 | 配线架 | 12口光纤配线架 | 个 | 1
37 | 030501001001 | 输入设备 | 个人电脑 具体参数详见图纸 | 台 | 1
38 | 030507014001 | 显示设备 | 24寸显示器 | 台 | 1
39 | 031210007002 | 辅助安装 | 监控防雷器安装 | m | 2.00
|  | 道闸 |  |  | 0
40 | 030502001003 | 机柜、机架 | 控制箱安装 含基础 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030507015001 | 安全检查设备 | 防砸地感线圈 | 台 | 2
42 | 030507015002 | 安全检查设备 | 抓拍触发地感线圈 | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 道闸 一、基础参数 1. 闸杆规格 长度：选用直杆，直杆长度3.0米。 材质：不锈钢（耐腐蚀）。 2. 升降性能 速度：普通道闸升降速度为3-6秒. 控制方式：支持自动控制（地感线圈、车牌识别）和手动按钮/遥控操作。 二、电气与安全参数 1. 电源与功耗 - 输入电源：AC220V±10%，50Hz，单机芯功耗约120W。 - 备用电源：可选配蓄电池，断电时支持手动推动闸杆（符合消防要求）。 2. 安全防护 - 防砸功能：红外检测或压力波感应，遇阻自动回弹或停止。 - 报警功能：非法闯入、超时滞留报警，支持声光警示。 三、环境适应性 1. 防护等级 - 防尘防水：IP54或更高，适应户外雨雪环境。 - 温度范围：-30℃~+70℃，北方可选超低温版本。 2. 安装要求 - 车道宽度：闸杆长度需大于车道宽度，并预留缓冲区间（建议总宽度比车道多0. | 台 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5米）。 - 地基要求：需混凝土硬化，确保闸机垂直安装，避免倾斜导致磨损。 四、扩展功能 1. 智能化集成 - 支持车牌识别、RFID读卡器、远程APP/PC端管理，可联动停车场收费系统。 - 通信接口：RS485、TCP/IP，兼容第三方设备。 2. 应急功能 - 断电自动开闸或手动模式切换，确保紧急疏散。
44 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 雷达及车牌识别 1. 雷达选型：优先选择79GHz高频雷达（如海康威视DS-TMG03A），其精度和抗干扰性更优。 2. 车牌识别：需搭配300万像素以上摄像头及宽动态补光，确保夜间识别率。 3. 系统联动：支持与道闸、LED屏、收费系统集成，实现无人值守管理。 | 台 | 2
45 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 高清车牌抓拍单元 | 台 | 2
46 | 030501012004 | 交换机 | 交换机 具体参数详见图纸 | 台 | 1
47 | 04B013 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：φ32 4.配置形式：综合考虑 | m | 100.00
49 | 030411004001 | 配线 | 四芯单芯导线 RVVP4*1.0 | m | 50.00
50 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV3*2.5 | m | 50.00
51 | 030502007002 | 光缆 | 1、光缆 OM2-4 2、参数要求详见设计图纸 3、敷设方式综合考虑 | m | 50.00
52 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土石方（包括草皮、树根、杂物 、生活垃圾、建筑垃圾等） 2.挖土深度：详见设计图纸 3.开挖工作包括基底清理和边坡修整及所需人工 4.场内运距由投标人自行综合考虑 | m3 | 23.50
53 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑，就地取土回填，分层夯实 | m3 | 23.50
54 | 04B014 | 其他辅助材料及设备 | 其他辅助材料及设备 | 项 | 1
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:未来公园东停车场工程
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
合计

## 1_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:未来公园东停车场工程
单位工程及专业工程名称:市政-市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计