## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江财经大学综合服务楼改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 编 制 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 浙江财经大学综合服务楼改造工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【浙江财经大学综合服务楼改
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、宿舍原有门拆除，清理 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 130
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、卫生间、浴室原有地面块料面层凿除至抹灰层，清理 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 181.74
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、宿舍原有旧墙面涂料铲除，清理 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 2914
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、卫生间、浴室原有墙面块料面层凿除至抹灰层，清理 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 475
5 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、宿舍原有乳胶漆天棚铲除，清理； 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 1367.16
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、卫生间、浴室原有铝扣板及龙骨拆除，清理； 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m2 | 180.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、卫生间、浴室原有局部墙体拆除，清理； 2、含垃圾外运，垃圾消纳费，运距自行考虑 | m3 | 11.33
8 | 01B001 | 卫生间、浴室零星构件拆除 | 1.卫生间、浴室零星构件拆除 1、含卫生间、浴室抗倍特板、洗手台等整体拆除，清理 2、含垃圾外运，垃圾消纳费 | 项 | 1
砌筑工程
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、120mm加气混凝土砌块 2、干混砌筑砂浆 DM M7.5 砌筑 3、含L型专用连接件，具体做法详见图纸 | m3 | 5.09
10 | 011210006001 | 其他隔断 | 180mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、12mm石膏板 3、具体做法详见图纸 | m2 | 100.81
11 | 011210006002 | 其他隔断 | 140mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、12mm石膏板 3、内填隔音岩棉 4、具体做法详见图纸 | m2 | 36.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010401012001 | 零星砌砖 | 新建蹲坑地面抬高160mm 1、非粘土烧结实心砖，240×115×53 MU10 2、干混砌筑砂浆 DM M7.5 砌筑 | m3 | 4.88
门窗工程
13 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、1000mm*2000mm成品实木复合木门 2、含成品金属门把手、执手锁、五金配件等 3、具体做法详见图纸 | 樘 | 62
楼地面装饰工程
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600浅灰色防滑砖,用瓷砖专用勾缝剂擦缝； 2、30厚水泥砂浆找平层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 180.21
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料； 2、具体做法详见图纸 | m2 | 180.21
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 卫生间 1、20厚啡网纹大理石门槛石 2、干混砂浆砂浆结合层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 1.53
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子2遍 2、喷刷涂料三遍 3、具体做法详见图纸 | m2 | 2914
18 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600mm浅灰色墙砖,专用填缝料擦缝 2、20厚干混抹灰砂浆抹灰找平 3、具体做法详见图纸 | m2 | 475
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 2、具体做法详见图纸 | m2 | 240
天棚工程
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、300*300白色铝扣板 2、卡式轻钢龙骨安装 3、具体做法详见图纸 | m2 | 180.21
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子2遍 2、喷刷涂料三遍 3、具体做法详见图纸 | m2 | 1367.16
其他装饰工程
22 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间及淋浴间 1、大于等于20mm定制抗倍特板隔断 2、含配件等安装，具体做法详见图纸 | m2 | 170.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、77000*500*310mm洗漱台 2、20mm厚浅灰色大理石台面 3、含石材开孔、磨边、4#镀锌角钢支架等 4、具体做法详见图纸 | 个 | 3
24 | 01B002 | 精细化保洁 | 1、走廊地面砖及吊顶精细化保洁； 2、具体详见图纸 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 1、满足本工程施工需要，脚手架搭拆，由投标单位报价根据现场踏勘情况综合考虑，一次性包干，结算时不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、型号、规格：40*30 3、敷设方式：明配 | m | 2373.58
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、型号、规格：BV-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 4463.64
3 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、型号、规格：BVR-2.5 3、敷设方式：综合考虑 | m | 2231.82
4 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、型号、规格：BV-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 725.62
5 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、型号、规格：BVR-4 3、敷设方式：综合考虑 | m | 362.81
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶灯拆除 2、安装方式：综合考虑 | 套 | 151
7 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：吸顶灯 2、参数：28W含灯源 3、安装方式：综合考虑 | 套 | 124
8 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯 2、参数：300*300 28W 含灯源 3、安装方式：综合考虑 | 套 | 24
9 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：USB插座； 2、安装方式：明敷 | 个 | 474
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：强电插座； 2、安装方式：明敷 | 个 | 532
11 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调插座； 2、安装方式：明敷 | 个 | 62
12 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：防水插座； 2、安装方式：明敷 | 个 | 21
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料开关、插座盒安装 2、安装方式：明敷 | 个 | 1047
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：防水塑料接线盒 2、安装方式：明敷 | 个 | 21
给水工程
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR冷水管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 19.98
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR冷水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR冷水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 40.29
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水给水管 3、材质、规格：PPR冷水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 236.04
19 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水热水管 3、材质、规格：PPR热水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.93
20 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷水热水管 3、材质、规格：PPR热水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 98.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢水龙头安装（相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 27
22 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗衣机水龙头安装（相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 21
23 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、墙面砖墙开槽 | m | 273
排水工程
24 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验 | m | 41.13
25 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC管 DN75 4、连接形式：承插粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验 | m | 34.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC管 DN50 4、连接形式：承插粘接 5、其他：管道及管件安装,灌水试验 | m | 84.96
27 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏DN50 2、材质：不锈钢 2、安装方式：综合考虑 | 个 | 39
28 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：小便池安装（角型阀、金属软管及相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 组 | 12
29 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器安装（角型阀、金属软管及相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 组 | 24
30 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：拖把池安装（角型阀、金属软管及相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 组 | 3
31 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器安装（角型阀、金属软管及相关配套配件） 2、安装方式：综合考虑 | 套 | 24
32 | 031004007002 | 小便器 | 1、名称：小便池拆除 | 组 | 8
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学综合服务楼改造工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计