## 招标工程量清单封面(新)
| 浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 浙江艺术职业学院
（单位盖章）
造 价 咨 询 人： |  | 杭州江东建设项目管理有限公司
（单位盖章）

## 招标工程量清单扉页
| 浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 浙江艺术职业学院 | 造价咨询人: | 杭州江东建设项目管理有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 招标工程量清单编制说明
招标工程量清单编制说明
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 | 第1页 共1页

## 投标总价封面(已标价工程量清单)
投 标 总 价
招 标 人: | 浙江艺术职业学院
工程名称: | 浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
投标总价 | (小写):
(大写):
投 标 人: |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合计
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t
3 | 0109120003 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
4 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
5 | 0113120071 | 扁钢 | Q235B综合 | kg
6 | 0113120079 | 镀锌扁钢 | 4×25 | kg
7 | 0113120089 | 镀锌扁钢 | 6×60 | kg
8 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg
9 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
10 | 0129120379 | 中厚钢板 | 综合 | t
11 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg
12 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
13 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
14 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
15 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
16 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3
17 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
18 | 0407120035 | 塘渣 |  | t
19 | 0413120307 | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 MU25 | 千块
20 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
21 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
22 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
23 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
24 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
25 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
26 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
27 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg
28 | 0800120021 | 灰色花岗岩（同周边已有花岗岩） |  | m2
29 | 1305120065 | 防锈漆 | C53-1 | kg
30 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
31 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg
32 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
33 | 3411120015 | 水 |  | m3
34 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
35 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
36 | 3607120061 | 人行道板 |  | m2
37 | CL00001 | 拆除台阶 |  | m2
38 | CL00001 | 渣土消纳处置费用 |  | t
39 | CL00001 | 箱变塑钢围栏，高度1.8米 |  | m
40 | 1725121447~12 | CPVC电力排管 | DN150x6.5 SN20 | m
41 | 1725121447~12 | MPP电力排管 | DN150x10 SN24 | m
42 | 1725330055~8 | PVC管 | DN70 | m
43 | 1725330055~9 | PVC管 | DN100 | m
44 | 2706120013~1 | 镀锌扁钢 | -40x4 | m
45 | 2803330009~1 | 交联聚氯乙烯绝缘钢铠铜芯电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | m
46 | 3401120009~1 | 镀锌角钢 | L50x5；L=2500mm | 根
47 | B07110139~1 | 透气百叶孔 | 400*200 | 个
48 | HY008~1 | 欧式插头 | YJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | 套
49 | ZJ-YL180012 | 麦冬 |  | m2
50 | 主材0001 | 管枕 |  | 组
51 | 主材0001 | 箱变租赁往返运输及吊装费 |  | 项
52 | 主材0002 | 电缆井走向标志贴 |  | 个
53 | 主材0002 | 警示牌 |  | 个
54 | 主材0004 | 防火堵料 |  | kg
55 | 主材0006 | 防火隔板 |  | m2
56 | 主材0010 | 预装式箱变租赁 |  | 项

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班
4 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班
5 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
6 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
7 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
8 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
9 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
10 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
11 | 数字万用表 F-87 | 台班
12 | 相位频率计 704-3 | 台班
13 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
14 | 电缆测试仪 | 台班
15 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
16 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班
17 | 电感电容测试仪 | 台班
18 | 高压试验变压器装置 YDJ | 台班
19 | 光导介损测量仪 | 台班
20 | 精密电桥 YY2814 | 台班
21 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班
22 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
23 | 其他机械费 | 元
24 | 履带式推土机75kW | 台班
25 | 履带式推土机90kW | 台班
26 | 平地机90kW | 台班
27 | 轮胎式装载机2m3 | 台班
28 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
29 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
30 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
31 | 电动夯实机250N·m | 台班
32 | 手持式风动凿岩机 | 台班
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
33 | 汽车式起重机8t | 台班
34 | 汽车式起重机10t | 台班
35 | 汽车式起重机20t | 台班
36 | 门式起重机10t | 台班
37 | 载货汽车4t | 台班
38 | 载货汽车5t | 台班
39 | 载货汽车8t | 台班
40 | 载货汽车15t | 台班
41 | 载货汽车20t | 台班
42 | 自卸汽车15t | 台班
43 | 平板拖车组40t | 台班
44 | 机动翻斗车1t | 台班
45 | 洒水车4000L | 台班
46 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班
47 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
48 | 钢筋调直机14mm | 台班
49 | 钢筋切断机40mm | 台班
50 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
51 | 木工圆锯机500mm | 台班
52 | 木工压刨床单面600mm | 台班
53 | 台式钻床16mm | 台班
54 | 剪板机40×3100mm | 台班
55 | 型钢剪断机500mm | 台班
56 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班
57 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
58 | 直流弧焊机32kW | 台班
59 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
60 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班
61 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
62 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班
63 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班
64 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
65 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
66 | 试压泵3MPa | 台班
67 | 汽车式起重机5t | 台班
68 | 弧焊机 综合 | 台班

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 2_表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13826.00
2 | 计日工 |  | 明细详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 3_表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 3_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 001 | 箱变基础 |  |  | 0
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、基坑挖土（土方类别、干湿土由投标单位自行考虑，工程量按定额计价规则计算） | m3 | 28.66
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填夯实，回填土质量技术应满足设计和相关规范的要求； | m3 | 14.96
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 13.70
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 13.70
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、370厚的Mu25蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑； | m3 | 5.33
6 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 2.32
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 2.06
8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.131
9 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 0.073
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、砖墙两侧抹20厚的DPM20砂浆； | m2 | 44.30
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、箱变底板抹20厚的DPM20砂浆； | m2 | 9.14
12 | 01B001 | 透气百叶孔 | 1、透气百叶孔400*200； | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内； | t | 0.029
14 | 010501006002 | 设备基础 | 1、10#基础槽钢制作安装； 2、外表防锈处理,外涂面漆。 | t | 0.257
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1、PVC排污管φ70，排向就近低处雨污管网； | m | 10.00
16 | 01B002 | 箱变围栏 | 1、围栏材质选用塑钢材料,高度为1.8米； 2、四周安装柱子，中间柱子间距为2.5米一个； 3、含制作、安装等； | m | 30.00
| 002 | 电缆管井 |  |  | 0
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、基坑挖土（土方类别、干湿土由投标单位自行考虑,工程量按定额计价规则计算） | m3 | 374.75
18 | 010103001001 | 回填方 | 1、原土回填夯实，回填土质量技术应满足设计和相关规范的要求； | m3 | 248.62
19 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、余土外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 126.13
20 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 126.13
21 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚电缆管混凝土垫层C15； | m3 | 14.52
22 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、电缆管满包混凝土C25； | m3 | 57.15
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、电缆井砌筑：1300*1800*1100mm（内径）； 2、100mm厚C15混凝土垫层（含模板）； 3、200mm厚C30混凝土底板（含模板）； 4、370m厚Mu25蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑井壁； 5、井壁两侧、底板均抹20厚1:2水泥砂浆； 6、370厚260高的C30混凝土井圈（含模板）； 7、C30商品混凝土井室盖板预制（包含运输，安装，模板）； 8、钢筋、井圈井盖四周角铁另计； | 座 | 5
24 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.410
25 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 2.281
26 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、预制构件钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.123
27 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1、预制构件钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 0.427
28 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、井盖井圈50*5mm镀锌角铁； | t | 0.894
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1、φ100PVC管，接至附件排水官网； | m | 10.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 003 | 拆除及恢复部分 |  |  | 0
30 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、锯缝机切缝缝~深（cm）5； | m | 392.42
31 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除10CM厚沥青路面厚度； | m2 | 152.61
32 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、拆除20CM厚混凝土道路； | m2 | 269.57
33 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道（含基础、人行道板） ； | m2 | 20.40
34 | 01B003 | 拆除台阶 | 1、拆除台阶（包含台阶基层及面层）， | m2 | 2.00
35 | 01B004 | 移除绿花树木 | 1、树木移载； 2、含树木起挖、迁移、栽植、养护、支撑等， | 株 | 2
36 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、箱变砖基础拆除（含抹灰）； | m3 | 5.91
37 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、箱变混凝土基础拆除； | m3 | 2.32
38 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、箱变基础上圈梁拆除； | m3 | 2.06
39 | 010103002003 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 86.75
40 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 86.75
41 | 050102008001 | 栽植花卉 | 绿化恢复： 1.地被植物片植[丛（株）/m2]25以内 麦冬 2.地被养护 | m2 | 53.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 040202013001 | 山皮石 | 道路基层 1、塘渣底层 人机配合~厚20(cm)； | m2 | 116.96
43 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 道路恢复： 1、浇筑20cm厚C30混凝土路面; 2、道路养护； | m2 | 116.96
44 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 人行道恢复 1、人行道基础 混凝土~厚度10cm 2、人行道板砂垫层厚度5cm（人行道板材质、规格同周边） | m2 | 20.40
45 | 011107001001 | 石材台阶面 | 台阶恢复： 1、混凝土台阶^非泵送商品砼C15； 2、石材台阶面 干混砂浆铺贴^DS M20，（台阶面层材质、规格同周边，清单工程量按投影面计算） | m2 | 2.00
合计

## 3_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1、箱变基础模板； | m2 | 7.00
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、箱变圈梁模板； | m2 | 15.47
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、电缆管垫层模板； | m2 | 44.00
4 | 041102002002 | 基础模板 | 1、电缆管混凝土包管模板； | m2 | 259.60
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场； | 台次 | 1
合计

## 3_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 3_1_表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 001 | 箱变基础 |  | 0
1 | 040101003001 | 挖基坑土方:1、基坑挖土（土方类别、干湿土由投标单位自行考虑，工程量按定额计价规则计算） | m3 | 28.66
2 | 040103001001 | 回填方:1、原土回填夯实，回填土质量技术应满足设计和相关规范的要求； | m3 | 14.96
3 | 010103002001 | 余方弃置:1、余土外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 13.70
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用:1、渣土消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 13.70
5 | 010401001001 | 砖基础:1、370厚的Mu25蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑； | m3 | 5.33
6 | 010501006001 | 设备基础:1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 2.32
7 | 010503004001 | 圈梁:1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 2.06
8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋:1.普通钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.131
9 | 040901001002 | 现浇构件钢筋:1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 0.073
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰:1、砖墙两侧抹20厚的DPM20砂浆； | m2 | 44.30
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面:1、箱变底板抹20厚的DPM20砂浆； | m2 | 9.14
12 | 01B001 | 透气百叶孔:1、透气百叶孔400*200； | 个 | 4
13 | 010516002001 | 预埋铁件:1、预埋铁件 25kg/块以内； | t | 0.029
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
14 | 010501006002 | 设备基础:1、10#基础槽钢制作安装； 2、外表防锈处理,外涂面漆。 | t | 0.257
15 | 031001006001 | 塑料管:1、PVC排污管φ70，排向就近低处雨污管网； | m | 10.00
16 | 01B002 | 箱变围栏:1、围栏材质选用塑钢材料,高度为1.8米； 2、四周安装柱子，中间柱子间距为2.5米一个； 3、含制作、安装等； | m | 30.00
| 002 | 电缆管井 |  | 0
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方:1、基坑挖土（土方类别、干湿土由投标单位自行考虑,工程量按定额计价规则计算） | m3 | 374.75
18 | 010103001001 | 回填方:1、原土回填夯实，回填土质量技术应满足设计和相关规范的要求； | m3 | 248.62
19 | 010103002002 | 余方弃置:1、余土外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 126.13
20 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用:1、渣土消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 126.13
21 | 040305001001 | 垫层:1、100厚电缆管混凝土垫层C15； | m3 | 14.52
22 | 040303002001 | 混凝土基础:1、电缆管满包混凝土C25； | m3 | 57.15
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
23 | 040504001001 | 砌筑井:1、电缆井砌筑：1300*1800*1100mm（内径）； 2、100mm厚C15混凝土垫层（含模板）； 3、200mm厚C30混凝土底板（含模板）； 4、370m厚Mu25蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑井壁； 5、井壁两侧、底板均抹20厚1:2水泥砂浆； 6、370厚260高的C30混凝土井圈（含模板）； 7、C30商品混凝土井室盖板预制（包含运输，安装，模板）； 8、钢筋、井圈井盖四周角铁另计； | 座 | 5
24 | 040901001003 | 现浇构件钢筋:1、现浇构件钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.410
25 | 040901001004 | 现浇构件钢筋:1、现浇构件钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 2.281
26 | 040901002001 | 预制构件钢筋:1、预制构件钢筋制作、安装 圆钢； | t | 0.123
27 | 040901002002 | 预制构件钢筋:1、预制构件钢筋制作、安装 带肋钢筋； | t | 0.427
28 | 040901009001 | 预埋铁件:1、井盖井圈50*5mm镀锌角铁； | t | 0.894
29 | 031001006002 | 塑料管:1、φ100PVC管，接至附件排水官网； | m | 10.00
| 003 | 拆除及恢复部分 |  | 0
30 | 041001001001 | 拆除路面:1、锯缝机切缝缝~深（cm）5； | m | 392.42
31 | 041001001002 | 拆除路面:1、拆除10CM厚沥青路面厚度； | m2 | 152.61
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
32 | 041001001003 | 拆除路面:1、拆除20CM厚混凝土道路； | m2 | 269.57
33 | 041001002001 | 拆除人行道:1、拆除人行道（含基础、人行道板） ； | m2 | 20.40
34 | 01B003 | 拆除台阶:1、拆除台阶（包含台阶基层及面层）， | m2 | 2.00
35 | 01B004 | 移除绿花树木:1、树木移载； 2、含树木起挖、迁移、栽植、养护、支撑等， | 株 | 2
36 | 011601001001 | 砖砌体拆除:1、箱变砖基础拆除（含抹灰）； | m3 | 5.91
37 | 011602001001 | 混凝土构件拆除:1、箱变混凝土基础拆除； | m3 | 2.32
38 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除:1、箱变基础上圈梁拆除； | m3 | 2.06
39 | 010103002003 | 渣土消纳处置费用:1、建筑垃圾外运距离由投标单位自行考虑； | m3 | 86.75
40 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用:1、建筑垃圾消纳处置费用由投标单位自行考虑； | m3 | 86.75
41 | 050102008001 | 栽植花卉:绿化恢复： 1.地被植物片植[丛（株）/m2]25以内 麦冬 2.地被养护 | m2 | 53.04
42 | 040202013001 | 山皮石:道路基层 1、塘渣底层 人机配合~厚20(cm)； | m2 | 116.96
43 | 040203007001 | 水泥混凝土:道路恢复： 1、浇筑20cm厚C30混凝土路面; 2、道路养护； | m2 | 116.96
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
44 | 040204002001 | 人行道块料铺设:人行道恢复 1、人行道基础 混凝土~厚度10cm 2、人行道板砂垫层厚度5cm（人行道板材质、规格同周边） | m2 | 20.40
45 | 011107001001 | 石材台阶面:台阶恢复： 1、混凝土台阶^非泵送商品砼C15； 2、石材台阶面 干混砂浆铺贴^DS M20，（台阶面层材质、规格同周边，清单工程量按投影面计算） | m2 | 2.00
合计

## 3_1_表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-土建 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  | 0
1 | 041102002001 | 基础模板:1、箱变基础模板； | m2 | 7.00
2 | 011702008001 | 圈梁:1、箱变圈梁模板； | m2 | 15.47
3 | 041102001001 | 垫层模板:1、电缆管垫层模板； | m2 | 44.00
4 | 041102002002 | 基础模板:1、电缆管混凝土包管模板； | m2 | 259.60
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆:1、大型机械设备进出场； | 台次 | 1
合计

## 3_1_表2-3 综合单价工料机分析表
表2-3 综合单价工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 综合单价（4+5+6+7）

## 3_1_表2-4 措施项目工料机分析表
表2-4 措施项目工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 合计（4+5+6+7）

## 3_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 001 | 安装 |  |  | 0
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：预装式箱变（租赁费用另计） 2.容量(kV.A)：630 3.电压(kV)：10 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：交联聚氯乙烯绝缘钢铠铜芯电力电缆 2.型 号：YJV22-8.7/15kV 3.电缆规格：3*50mm2 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(KV)：10 | m | 8.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：欧式插头 2.规 格：3*50mm2 3.电压等级(kV)：10kV 以下交流 | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电力排管 2.材质：MPP 3.规格：DN 150x10x6000 SN24 | m | 440.00
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电力排管 2.材质：CPVC 3.规格：DN 150x6.5x6000 SN20 | m | 440.00
6 | 030409001001 | 接地极 | 1.名 称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规 格：L50x5；L=2500mm | 根 | 6
7 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：-40x4 4.安装部位：室外埋地 5.安装形式：顶埋深0.8m | m | 63.94
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名 称：配电柜防火封堵 | 处 | 6
9 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名 称：管口防火封堵 | 处 | 48
10 | 03B001 | 管枕 | 1.名称：管枕 2.规格：DN150*4 | 组 | 220
11 | 03B002 | 电缆井走向标志贴 | 1.名称：电缆井走向标志贴 | 个 | 7
12 | 03B003 | 警示牌 | 1.名称：警示牌 | 个 | 6
13 | 03B004 | 箱变运输及吊装费 | 1.名称：箱变租赁往返运输及吊装费 | 项 | 1
| 002 | 调试 |  |  | 0
14 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名 称：变压器调试 2.容量(kV.A)：630 | 系统 | 1
15 | 030414008001 | 母线 | 1.名 称：母线调试 2.电压等级(kV)：10 | 段 | 1
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：带负荷隔离开关调试 2.电压等级(kV)：10 | 系统 | 1
17 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名 称：避雷器测试 2.电压等级(kV)：10 | 组 | 1
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：接地电阻测试 | 系统 | 1
| 003 | 拆除 |  |  | 0
19 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称：预装式箱变保护性拆除 2.容量(kV.A)：630 3.电压(kV)：10 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名 称：电缆保护性拆除 2.型 号：YJV22-8.7/15kV 3.电缆规格：3*50mm2 4.电压等级(KV)：10 | m | 8.00
| 004 | 租赁及其它
21 | 03B005 | 预装式箱变租赁费 | 1.名称：630KVA预装式箱变（租赁） | 月 | 30 | [5 empty] | 时间按二年半计入，如有延期，费用不增加，按总价包干；
22 | 03B006 | 施工监测 | 1、天然气管道及调压站施工监测； 2、暂估3万，税金另计，按实签证； | 项 | 1
23 | 03B007 | 现场旧电缆残值回收 | 1、现场旧电缆型号规格（YJV22-3*300mm2），由报价单位自行踏勘考虑残值回收； 2、工程量按实签证，暂估200m； | m | -200.00
合计

## 3_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
合计

## 3_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程及专业工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 3_2_表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 001 | 安装 |  | 0
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站:1.名称：预装式箱变（租赁费用另计） 2.容量(kV.A)：630 3.电压(kV)：10 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆:1.电缆名称：交联聚氯乙烯绝缘钢铠铜芯电力电缆 2.型 号：YJV22-8.7/15kV 3.电缆规格：3*50mm2 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(KV)：10 | m | 8.00
3 | 030408006001 | 电力电缆头:1.名 称：欧式插头 2.规 格：3*50mm2 3.电压等级(kV)：10kV 以下交流 | 个 | 2
4 | 030411001001 | 配管:1.名称：电力排管 2.材质：MPP 3.规格：DN 150x10x6000 SN24 | m | 440.00
5 | 030411001002 | 配管:1.名称：电力排管 2.材质：CPVC 3.规格：DN 150x6.5x6000 SN20 | m | 440.00
6 | 030409001001 | 接地极:1.名 称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规 格：L50x5；L=2500mm | 根 | 6
7 | 030409002001 | 接地母线:1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：-40x4 4.安装部位：室外埋地 5.安装形式：顶埋深0.8m | m | 63.94
8 | 030408008001 | 防火堵洞:1.名 称：配电柜防火封堵 | 处 | 6
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
9 | 030408008002 | 防火堵洞:1.名 称：管口防火封堵 | 处 | 48
10 | 03B001 | 管枕:1.名称：管枕 2.规格：DN150*4 | 组 | 220
11 | 03B002 | 电缆井走向标志贴:1.名称：电缆井走向标志贴 | 个 | 7
12 | 03B003 | 警示牌:1.名称：警示牌 | 个 | 6
13 | 03B004 | 箱变运输及吊装费:1.名称：箱变租赁往返运输及吊装费 | 项 | 1
| 002 | 调试 |  | 0
14 | 030414001001 | 电力变压器系统:1.名 称：变压器调试 2.容量(kV.A)：630 | 系统 | 1
15 | 030414008001 | 母线:1.名 称：母线调试 2.电压等级(kV)：10 | 段 | 1
16 | 030414002001 | 送配电装置系统:1.名 称：带负荷隔离开关调试 2.电压等级(kV)：10 | 系统 | 1
17 | 030414009001 | 避雷器:1.名 称：避雷器测试 2.电压等级(kV)：10 | 组 | 1
18 | 030414011001 | 接地装置:1.名 称：接地电阻测试 | 系统 | 1
| 003 | 拆除 |  | 0
19 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站:1.名称：预装式箱变保护性拆除 2.容量(kV.A)：630 3.电压(kV)：10 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 |  |  |  |  | 清单号: |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
20 | 030408001002 | 电力电缆:1.名 称：电缆保护性拆除 2.型 号：YJV22-8.7/15kV 3.电缆规格：3*50mm2 4.电压等级(KV)：10 | m | 8.00
| 004 | 租赁及其它
21 | 03B005 | 预装式箱变租赁费:1.名称：630KVA预装式箱变（租赁） | 月 | 30
22 | 03B006 | 施工监测:1、天然气管道及调压站施工监测； 2、暂估3万，税金另计，按实签证； | 项 | 1
23 | 03B007 | 现场旧电缆残值回收:1、现场旧电缆型号规格（YJV22-3*300mm2），由报价单位自行踏勘考虑残值回收； 2、工程量按实签证，暂估200m； | m | -200.00
合计

## 3_2_表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程
单位工程名称:浙江艺术职业学院新建学生公寓楼项目临电工程-安装 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) | [6 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
|  | [请输入分部名称] |  | 0
合计

## 3_2_表2-3 综合单价工料机分析表
表2-3 综合单价工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 综合单价（4+5+6+7）

## 3_2_表2-4 措施项目工料机分析表
表2-4 措施项目工料机分析表
项目编码: |  |  |  |  | 计量单位:
项目名称: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额( 元 )
[5 empty] | 单价 | 合价
| 人工 | 一类 | 工日
|  | 二类 | 工日
|  | 三类 | 工日
1 | 人工费小计
主要材料
其他材料费
2 | 材料费小计
主要机械
其他机械费
3 | 机械费小计
4 | 直接工程费（1+2+3）
5 | 管理费
6 | 利润
7 | 风险费用
8 | 合计（4+5+6+7）