## LED
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（LED系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
1 | 显示屏屏体 | 新源 Φ3.75红绿双基色长4.270m×高2.288m | 10 | m2 | 2008
2 | 控制器 | 新源 NS-2007 | 1 | 台 | 2008
3 | LED多媒体卡 | 卓星 ATI V3100 | 1 | 块 | 2008
4 | 控制计算机 | 联想 | 1 | 台 | 2008
5 | 多媒体查询一体机 | 同飞 ETOUCH触摸屏TF-00A | 1 | 台 | 2008

## 大楼UPS
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（UPS系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
1 | UPS | 台达H15K | 1 | 台 | 2008
2 | UPS | 台达NT60K | 1 | 台 | 2008
3 | Upstar电池组 | 灯塔 | 185 | 只 | 2008
4 | 电池柜 | 国产 | 7 | 个 | 2008
5 | 井道楼层弱电配电箱 | 国产 | 1 | 套 | 2008
6 | 井道配电箱 | 国产 | 1 | 套 | 2008
7 | UPS配电柜 | 国产 | 1 | 套 | 2008
8 | 空调市电配电柜 | 国产 | 1 | 套 | 2008
9 | 配电箱 | 国产 | 1 | 套 | 2008
10 | 配电柜 | 国产 | 2 | 套 | 2008
11 | UPS配电柜 | 国产 | 1 | 套 | 2008
12 | 空调市电配电柜 | 国产 | 1 | 套 | 2008
13 | 三相电源避雷器 | 中光 ZGB149A-40 | 6 | 套 | 2008
14 | 三相电源避雷器 | 中光 ZGB149A-20 | 2 | 套 | 2008
15 | 插座电源避雷器 | 中光 ZGJB | 50 | 套 | 2008
16 | 馈线信号避雷器 | 中光 ZGKT15F-10 | 2 | 套 | 2008
17 | 计算机网络信号避雷器 | 中光 ZGXH-2R-5 | 4 | 套 | 2008
18 | 电话配线架避雷器 | 中光 ZGB232A20-150 | 10 | 套 | 2008
19 | 视频细缆保护器 | 中光 ZGXM-1B--24 | 6 | 套 | 2008
20 | 24V信号避雷器 | 中光 ZGXL-1J-24 | 3 | 套 | 2008
21 | 室外广播避雷器 | 中光 ZGXL-1J-110 | 1 | 套 | 2008
22 | 对射探测信号避雷器 | 中光 ZGXL-1J-12 | 2 | 套 | 2008

## 背景音乐
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（背景音乐系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
1 | 调谐器 | PIONEER F-208 | 1 | 台 | 2008
2 | 双卡座 | JVC TD-W354BK | 1 | 台 | 2008
3 | CD机 | PIONEER PD-427 | 1 | 台 | 2008
4 | 智能化主机 | DSPPA MAG-1189 | 1 | 台 | 2008
5 | 扩展箱 | DSPPA MAG-1200 | 1 | 台 | 2008
6 | 远程寻呼站 | DSPPA MAG-1488 | 1 | 台 | 2008
7 | 远程寻呼模块 | DSPPA MAG-1826 | 1 | 块 | 2008
8 | 4路分区模块 | DSPPA MAG-1864 | 8 | 块 | 2008
9 | 16路消防输入模块 | DSPPA MAG-1880 | 2 | 块 | 2008
10 | 消防输出模块 | DSPPA MAG-1832 | 2 | 块 | 2008
11 | 监听面板 | DSPPA MP-9912M | 4 | 台 | 2008
12 | 电源时序器 | DSPPA MP-9923S | 2 | 台 | 2008
13 | 功放 | DSPPA MAG-1306 | 14 | 台 | 2008
14 | 功放 | DSPPA MAG-1312 | 1 | 台 | 2008
15 | 功放 | DSPPA MAG-1325 | 2 | 台 | 2008
16 | 吸顶扬声器 | DSPPA DSP-503 | 237 | 只 | 2008
17 | 壁挂扬声器 | DSPPA DSP-206 | 27 | 只 | 2008
18 | 草地音箱 | DSPPA DSP-3602 | 18 | 只 | 2008
19 | 机柜 | DSPPA MP-1118 | 2 | 只 | 2008
20 | 音量控制开关 | DPSPPA WH-1 | 35 | 只 | 2008

## 会议
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（会议系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
一、 | 五层电视电话会议室电子会议系统
显示子系统
1 | 交互式电子白板 | SMART SB680V | 1 | 台
2 | 70”液晶电视 | SHARP 70 | 2 | 台
3 | 高清混合矩阵 | 凯新创达 | 1 | 台
4 |  |  | 1 | 台
扩声子系统
5 | 专业扩声主音箱 | PEAVEY STADIA II | 2 | 只
6 | 吸顶音箱 | PEAVEY WS82 | 4 | 只
7 | 专业功率放大器 | PEAVEY PV-1500 | 1 | 台
8 | 专业功率放大器 | PEAVEY PVi-1000 | 1 | 台
9 | 调音台 | SENBR VS12 | 1 | 台
10 | 数字音频工作矩阵 | β3 ΣC480 | 1 | 台
11 | U段160频段可调双手持无线话筒 | AUDIO-TECHNICA 2100 | 1 | 套
12 | 音箱吊架 |  | 2 | 个
13 | 电源时序器 | QEMINI FU4594 | 1 | 台
14 | 机柜 | 19"标准 | 1 | 套
数字会议子系统
15 | 数字会议主机 | TAIDEN HCS-3600MB | 1 | 台
16 | 主席单元 | TAIDEN HCS-3632C | 1 | 台
17 | 代表单元 | TAIDEN HCS-3632D | 2 | 台
18 | 分路电缆 | TAIDEN CBL6PS-20 | 2 | 根
19 | 延长电缆 | TAIDEN CBL8PS-20 | 1 | 根
摄像自动跟踪和摄录会议子系统
20 | 摄象机 | SONY HD | 2 | 台
21 | 控制键盘 | TAIDEN HCS-3311A | 1 | 台
22 | 监视器 | LENOVO | 1 | 台
灯光设备集控子系统
23 | 嵌入式三基色会议灯 | 明和 4*36 | 20 | 只
无线信号屏蔽子系统
24 | 手机信号干扰器 |  | 2 | 套
二、 | 五层大会议室电子会议系统
显示子系统
1 | 投影机（4000流明） | SANYO PLC-XT2100C | 1 | 台
2 | 电动投影幕 | 红叶 150″ | 1 | 块
3 | 投影机安装架 |  | 1 | 套
4 | 高清混合矩阵 | 凯新创达 | 1 | 台
扩声子系统
5 | 专业扩声主音箱 | PEAVEY STADIA II | 4 | 只
6 | 吸顶音箱 | PEAVEY WS82 | 12 | 只
7 | 专业功率放大器 | PEAVEY PV-1500 | 1 | 台
8 | 专业功率放大器 | PEAVEY PVi-000 | 3 | 台
9 | 调音台 | 1604 vlz4 | 1 | 台
10 | U段160频段可调双手持无线话筒 | AUDIO-TECHNICA 2100 | 1 | 套
11 | 音箱吊架 | 定制 | 4 | 个
12 | 电源时序器 | QEMINI FU4594 | 1 | 台
13 | 机柜 | 19"标准 | 1 | 套
数字会议子系统
14 | 数字会议主机 | TAIDEN HCS-3600MB | 1 | 台
15 | 主席单元(嵌入) | TAIDEN HCS-3600C | 1 | 台
16 | 代表单元(嵌入) | TAIDEN HCS-3600D | 9 | 台
17 | 分路电缆 | TAIDEN CBL6PS-20 | 9 | 根
18 | 延长电缆 | TAIDEN CBL8PS-20 | 2 | 根
摄像自动跟踪和摄录会议子系统
19 | 摄象机 | SONY HD | 2 | 台
20 | 控制键盘 | TAIDEN HCS-3311A | 1 | 台
21 | 监视器 | LENOVO | 1 | 台
无线信号屏蔽子系统
22 | 手机信号干扰器 |  | 2 | 套

## 精密空调
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（空调、环境系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
空调系统
1 | 精密空调机组 | 海瑞弗 JADC0190 | 1 | 套
2 | 新风机组 | 惠林 250风量 | 1 | 台

## 网络
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（网络系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
一 | 视频核心层
1 | H3C LS-7506E路由交换机主机 | H3C LS-7506E | 1 | 台 | 2008
2 | LSQM1SRP1CB0交换路由处理板 | H3C LSQM1SRP1CB0 | 1 | 块 | 2008
3 | LSQM1GP24SC0功能业务板24千兆口 | H3C LSQM1GP24SC0 | 1 | 块 | 2008
4 | LSQM1GT24SC0功能业务板24千兆口 | H3C LSQM1GT24SC0 | 1 | 块 | 2008
视频接入层
5 | H3C S3600-28P-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交流供电 | 中国H3C LS-3600-28P-SI | 1 | 台 | 2008
二 | 内网核心层
1 | H3C S9508E-V-LSRZ19508EV-路由交换机主机 | 中国H3C LSRZ19508EV | 1 | 台 | 2008
2 | SR0M5POWERH 交流电源-1800W/SR0M1PSFH 3500W交流电源框-电器柜 | 中国H3C SR0M5POWERH/SR0M1PSFH | 2 | 块 | 2008
3 | 功能模块-H3C S9500E-LSRM1SRP2B1-交换路由处理板 | 中国H3C LSRM1SRP2B1 | 1 | 块 | 2008
4 | 功能模块-H3C S9500E-LSRM2GT48LEB1-24端口千兆以太网电接口业务板(LEB)-(RJ45) | 中国H3C LSRM2GT24LEB1 | 1 | 块 | 2008
5 | 功能模块-H3C S9500E-LSRM1GP24LEC1-24端口千兆以太网光接口业务板(LEC)-(SFP,LC) | 中国H3C LSRM1GP24LEC1 | 1 | 块 | 2008
6 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 中国H3C SFP-GE-SX-MM850-A | 16 | 块 | 2008
内网接入层
7 | H3C S3600-28P-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交流供电 | 中国H3C LS-3600-28P-SI | 23 | 台 | 2008
8 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 中国H3C SFP-STACK-Kit | 10 | 块 | 2008
9 | H3C S5100-24P-EI以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个combo SFP | 中国H3C LS-5100-24P-EI | 5 | 台 | 2008
10 | 锐捷S5750-24GT | 中国锐捷 S5750-24GT G1FB10N000383 | 1 | 台 | 2008
11 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 中国H3C SFP-GE-SX-MM850-A | 16 | 块 | 2008
三、 | 外网核心层
1 | H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24个100/1000Base-X SFP+8个10/100/1000Base-T Combo+2Slots)-单交流电源 | 中国H3C LS-5500-28F-EI-AC 210235A24TH097000267 | 1 | 台 | 2008
2 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 中国H3C SFP-GE-SX-MM850-A | 12 | 块 | 2008
四、 | 外网接入层
1 | H3C S3100-26TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 | 中国H3C LS-3100-26TP-SI-H3 | 13 | 台 | 2008
2 | H3C S5100-24P-EI以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个combo SFP | 中国H3C LS-5100-24P-EI | 2 | 台 | 2008
3 | H3C S3600-28P-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交流供电 | 中国H3C LS-3600-28P-SI | 1 | 台 | 2008
4 | 光模块-SFP-GE-多模模块 | 中国H3C SFP-GE-SX-MM850-A | 12 | 块 | 2008
5 | 外网安全设备
6 | 深信服AC-1200 | 中国深信服 5014012871 | 1 | 台 | 2008
7 | DPtech FW1000-GS 主机-双交流电源(4GE/2Slot) | 中国H3C NS-DPtech FW1000-GS-AC | 1 | 台 | 2008
8 | 天清入侵防御系统 NTPPS 2060 | 813031009099997 | 1 | 台 | 2008
五、 | 路由器、存储系统
1 | H3C MSR 50-60路由器 | 中国H3C 210231A84QB09C000069 210231A84QB11B000021 | 1 | 台 | 2008
2 | 柏科RD1000 存储容灾系统 | RD5610151 | 1 | 台 | 2008
Note on D29: 机房服务器接入一台，14楼楼层接入一台
Note on D30: 16楼楼层一台

## 一卡通
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（一卡通系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
一、 | 管理中心
1 | 双工以太网交换机 | D_LINK 1008D | 18 | 个
2 | 管理软件 | 捷顺/深圳JSOCT2006 | 1 | 张
3 | 软件狗 | 捷顺/深圳 | 1 | 个
4 | 发行器 | 捷顺/深圳JSPJ1603 | 1 | 套
5 | IC卡/M1 卡 | 捷顺/深圳 | 3 | 张
二 | 门禁系统
8 | 领御II型门禁 | 捷顺/深圳JSMJK06 | 24 | 套
9 | 普通读卡器 | 捷顺/深圳JSMJD03-IC | 50 | 套
10 | 密码读卡器 | 捷顺/深圳JSMJD04-IC | 10 | 套
11 | 单门磁力锁 | 捷顺/深圳JS3011 | 16 | 把
12 | 双门磁力锁 | 捷顺/深圳JS3013 | 39 | 把
13 | 出门按钮 | 定制 | 50 | 只
三 | 考勤系统
14 | 考勤机 | 捷顺/深圳JSR522 | 7 | 台
15 | RS485通迅器 | 捷顺/深圳JS670 | 1 | 台
16 | 考勤管理软件 | 捷顺/深圳JSOCT2001-K | 1 | 张
17 | 一卡通发行器 | 捷顺/深圳JSR6221C | 1 | 套
四、 | 收费系统
19 | 台式收费机 | 捷顺/深圳JSR524 | 5 | 台
20 | 多路485通讯卡 | 捷顺/深圳JS7031 | 1 | 台
21 | 一卡通发行器 | 捷顺/深圳JSR6221C | 1 | 套
22 | 多串口卡 | 捷顺/深圳CP168 | 1 | 台
23 | 在线收费系统软件 | 捷顺/深圳JS2032 | 1 | 台
24 | 控制箱 | 400*200*100 | 18 | 个

## 有线电视
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（有线电视系统）
序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
1 | 16路混合器 | PBI-4016C | 1 | 台 | 2008
2 | 干线放大器 | 杰士美4735NHRA | 1 | 台 | 2008
3 | 干线放大器 | 杰士美4735NHRP | 3 | 台 | 2008
4 | 全过流干线二分支器 | 杰士美4722 | 1 | 只 | 2008
5 | 全过流干线三分配 | 杰士美 4703 | 1 | 只 | 2008
6 | 双向数字二分配 | 杰士美 2712S | 7 | 只 | 2008
7 | 双向数字三分配 | 杰士美 2713S | 7 | 只 | 2008
8 | 双向数字三分支 | 杰士美 2813S | 1 | 只 | 2008
9 | 双向数字四分支 | 杰士美 2814S | 25 | 只 | 2008
10 | 双向数字六分支 | 杰士美 2816S | 8 | 只 | 2008
11 | 假电阻 | 75欧姆 | 30 | 个 | 2008
12 | 有线电视用户插座 | 鸿雁 5～1000MHZ | 90 | 个 | 2008
13 | 分配分支器箱 | 定制 | 44 | 只 | 2008
14 | 放大器箱 | 定制 | 3 | 只 | 2008
15 | 机柜 | 国产 | 1 | 套 | 2008
19 | 干线电路供电器 | 杰士美 4741 | 1 | 只 | 2008

## 气体灭火
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单(海烙HFC-227ea灭火系统)
序号 | 数量 | 详细 | 建成时间
1 | 2 | HFC-227eaCylinder, Red Enamel, 90L/HP Valve | 2008
|  | 钢瓶和HP阀 | 2008
2 | 2 | Flexible Discharge Bend 70L/90L | 2008
|  | 高压软管 | 2008
3 | 2 | Check Valve 70L/90L | 2008
|  | 灭火剂单向阀 | 2008
4 | 3 | Release Assembly, HQ/4L | 2008
|  | 启动装置 | 2008
5 | 4 | Check Valve, 15/64 in. | 2008
|  | 气控单向阀 | 2008
6 | 1 | Header Safety, 5/16 in. | 2008
|  | 安全阀 | 2008
7 | 3 | Pressure Switch, DPST | 2008
|  | 压力信号器 | 2008
8 | 1 | Nozzle, female thread, 1 1/4 in. | 2008
9 | 4 | Nozzle, female thread, 1 1/2 in. | 2008
|  | 内螺纹喷嘴 | 2008
10 | 1 | Baffle，1 1/4 in. | 2008
11 | 4 | Baffle，1 1/2 in. | 2008
|  | 装饰罩 | 2008
12 | 1 | Valve, Selector Valve Shipping Assembly, 1 1/2" | 2008
13 | 2 | Valve, Selector Valve Shipping Assembly, 2" | 2008
|  | 选择阀 | 2008
14 | 2 | Cylinder Bracket 90L | 2008
|  | 钢瓶支架 | 2008
15 | 3 | Mounting Package, Release Act | 2008
|  | 启动装置支架 | 2008
16 | 2 | Manifold,2" | 2008
|  | 集流管 | 2008
17 | 5 | Branch Tee | 2008
|  | 气路三通 | 2008
18 | 20 | Actuation Hose | 2008
|  | 启动管(m) | 2008
19 | 140 | HFC-227ea | 2008
|  | 七氟丙烷药剂(kg) | 2008
20 | 1 | Extinguishing System Sign | 2008
|  | 钢瓶间标识牌 | 2008
21 | 4 | Pretect Area Sign | 2008
|  | 防护区标识牌 | 2008
22 | 1 | Connect Pipe,2" | 2008
|  | 连接管 | 2008
23 | 1 | Diffluence Pipe,1 1/2" | 2008
24 | 2 | Diffluence Pipe,2" | 2008
|  | 分流管 | 2008
25 | 1 | System Nameplate | 2008
|  | 系统铭牌 | 2008
26 | 1 | Pressure Release Orifice,300×300mm | 2008
|  | 泄压口 | 2008
27 | 3 | Low-open and High-close valve | 2008
|  | 低泄高密阀 | 2008
28 | 1 | ZY-4A | 2008
|  | 4区气体灭火控制单元 | 2008
29 | 4 | JTY-GD-1109A | 2008
|  | 烟感探测器 | 2008
30 | 8 | JTW-2D-1103B | 2008
|  | 温感探测器 | 2008
31 | 12 | HJ-2707 | 2008
|  | 智能型探测器底座 | 2008
32 | 3 | HJ-1761A | 2008
|  | 紧急启停按钮 | 2008
33 | 4 | HJ-1760 | 2008
|  | 气体释放显示灯 | 2008
34 | 8 | SGJ-1 | 2008
|  | 声光报警器 | 2008
35 | 3 | HJ-1762 | 2008
|  | 终端电组盒 | 2008
36 |  | 报警安装连接管线 | 2008
37 |  | 气体灭火安装连接管线 | 2008

## 非涉密网
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单(非涉密网)
序号 | 产品名称 | 型号、规格 | 数量/单位
1 | 核心交换机 | H3C S7508E-X 插卡式核心交换机，配置1块专用主控制引擎模块，3块交换网板， 1块24端口千兆以太网光接口模块（8端口可光电复用），1块24端口千兆以太网电接口模块（4端口可光电复用），2500W冗余电源，交换容量64Tbps；整机包转发能力19200Mpps，三年原厂免费质保服务。 | 1台
2 | 接入交换机 | H3C LS-S5110-52P,48口千兆以太网二层交换机，配置48个千兆电口，4个SFP插槽, 交换容量256G,转发性能132Mpps, 三年原厂免费质保服务。 | 10台
3 | 接入交换机 | H3C LS-S5110-28P，24口千兆以太网二层交换机，配置24个千兆电口，4个SFP插槽, 交换容量256G,转发性能96Mpps, 三年原厂免费质保服务。 | 5台
4 | 路由器 | H3C MSR 56-60企业级路由器，配置1块主控模块，2块业务处理模块，8端口千兆以太网光/电接口HMIM模块，整机包转发率12Mpps，交换容量360Gbps，300w冗余电源，三年原厂免费质保服务。 | 3台
5 | 防火墙 | 天融信TG-51131 防火墙，2U机架式，3个可插拔的扩展槽，最大可扩展至26个接口，配置6个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽，整机吞吐率16Gbps，最大并发连接数350万, 三年原厂免费质保服务。 | 2台
6 | 入侵防御系统 | 绿盟NIPSNX3-N600A-C入侵防御系统，1U机架式，2个USB接口， 2个GE管理口， 6个GE（Bypass）接口,剩余扩展槽位1个，设备最大支持接口14个，IPS吞吐量1G，三年原厂免费质保服务，三年免费特征库升级服务。 | 2台
7 | 漏洞扫描系统 | 榕基RJ-iTop IIIB,1U机架式，Intel双核E5300处理器，2G内存 ，4个10/100/1000M网口，一个扫描任务最多包含16384个IP地址（64个C类网段），最大允许并发扫描60个IP地址，最大允许10个扫描任务并发，支持分布式部署，无IP限制模块，三年原厂免费质保服务，三年免费漏洞库升级服务。 | 1台
8 | 网络审计系统 | 思福迪LogBase-A3600网络审计系统，2U机架式， 4个千兆电口，处理能力1Gbps，物理磁盘空间2TB，日志存储量二十亿条，支持网络行为审计、内容审计、网络认证、实名审计、数据库审计等功能，三年原厂免费质保服务。 | 1台
9 | 入网准入系统 | 盈高ASM6301入网准入系统,1U机架式，单电源，配置6个1000MBASE-T接口，每秒事务数（TPS)：500（次/秒），最大吞吐量：500Mbps，最大并发连接数：500（条），200点终端用户认证许可，三年原厂免费质保服务。 | 1台
10 | 网闸 | 网神SecSIS 3600-G1500-HD10 网闸，1U机架式，系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内端机包含5个10/100/1000Base-T(RJ45)以太网接口、1个Console口、2个USB接口；外端机包含5个10/100/1000Base-T(RJ45)以太网接口、1个Console口，2个USB接口；系统吞吐量500Mbps，三年原厂免费质保服务。 | 1台
11 | FC-SAN（SAS） | 柏科RD-6830企业级存储系统，19寸机架式，3U16盘位，32GB缓存，8*8Gb主机通道，64位多核高性能处理器，XOR双ASIC运算芯片、双PCI-E总线设计，内核采用UNIX平台(杜绝网络病毒攻击)，支持RAID 等级 0，1，1+0，3，5，6，10，60 ，支持在线自动重建，支持在线扩容，提供卷容量预留功能，提供存储管理软件，支持卷共享、镜像、快照功能，冗余电源，配置16块600GB 15000rpm SAS硬盘，LUN=2048，2048台HA主机，提供存储系统主机与逻辑卷映射管理软件，本次配置独立分区数量为64个，提供64个WINDOWS/Linux 主机平台客户端授权，4个UNIX客户端授权，提供原厂专业多路径软件，WINDOWS服务器路径冗余软件32套和UNIX小机路径冗余软件4套，配置无限个数的应用软件感知型快照许可，单卷快照1024个，配置2套Snapshot Agent for SQL、2套Snapshot Agent for Domino、2套Snapshot Agent for Oracle数据库快照代理保证数据一致性，快照立即可用无须恢复操作，服务器可以直接对快照进行读写操作。同时支持MSSQL、Sybase、Oralce、DB2、Domino、Exchange等数据库，支持Windows、AIX、HP-UX、Solaris、Linux等系统，提供八个节点的ImageSAN卷共享软件（提供原厂光盘介质及最终用户的许可证书），结构式共享SAN存储系统，任何一个节点的死机或重起，都不会影响用户对数据的调用，三年原厂免费质保服务。 | 1台
12 | 存储扩展柜 | RD6830-EXP存储扩展单元，3U 16盘位，64位RISC CPU，冗余电源/风扇,机架套件；配置16块600GB 15000rpm SAS硬盘，含硬盘托架及适配器，三年原厂免费质保服务。 | 1台
13 | FC-SAN（云桌面） | 柏科RD-550 企业级存储系统，19寸机架式，3U16盘位，16GB缓存，4*8Gb主机通道，64位RISC高性能处理器，XOR双ASIC运算芯片、双PCI-E总线设计，内核采用UNIX平台(杜绝网络病毒攻击)，支持RAID 等级 0，1，1+0，3，5，6，10，60 ，支持在线自动重建，支持在线扩容，提供卷容量预留功能，提供存储管理软件，支持卷共享、镜像、快照功能，冗余热抽取电源供应器，冗余可热插拔系统散热风扇，包含管理软件包。当前配置12块600G 15000rpm 企业级SAS硬盘，LUN=2048，2048台HA主机，提供存储系统主机与逻辑卷映射管理软件，本次配置独立分区数量为64个，提供64个WINDOWS/Linux 主机平台客户端授权，4个UNIX客户端授权，提供原厂专业多路径软件，WINDOWS服务器路径冗余软件32套和UNIX小机路径冗余软件4套，配置无限个数的应用软件感知型快照许可，单卷快照1024个，配置2套Snapshot Agent for SQL、2套Snapshot Agent for Domino、2套Snapshot Agent for Oracle数据库快照代理保证数据一致性，快照立即可用无须恢复操作，服务器可以直接对快照进行读写操作。同时支持MSSQL、Sybase、Oralce、DB2、Domino、Exchange等数据库，支持Windows、AIX、HP-UX、Solaris、Linux等系统，提供八个节点的ImageSAN卷共享软件（提供原厂光盘介质及最终用户的许可证书），结构式共享SAN存储系统，任何一个节点的死机或重起，都不会影响用户对数据的调用，三年原厂免费质保服务。 | 1台
14 | CDP容灾系统 | 柏科PR5200 CDP容灾系统，可以实现各种存储类型的应用和各种灾难性保护，64位高性能处理器，16GB缓存，2个1Gb/s iSCSI主机通道，配置自动精简技术、应用感知型快照技术、微秒级持续数据保护功能、镜像、卷共享功能。支持操作系统的远程启动，也可以通过硬件直接从容灾存储设备上恢复系统，启动应用服务。在服务器损坏和应用不可用时，可以通过灾备设备的一键恢复功能快速接管应用，实现自动化的灾难恢复，配置8块2TB 企业级SATA硬盘，设备在同一控制器中提供NAS(NFS、CIFS)功能，提供服务器操作系统镜像和快照，可实现远程启动应用等功能和直接通过虚拟机进行启动，提供物理服务器操作系统镜像和快照，可实现远程启动应用等功能或通过P2V和P2P(支持不同的硬件环境，无需转换)一键式恢复应用，提供原厂专业多路径软件，WINDOWS服务器路径冗余软件64套和UNIX小机路径冗余软件4套，具有超额预定分配功能，能实现高效利用存储空间，减少已分配但是未使用的存储空间，当前配置无限个数的应用软件感知型快照许可，单卷快照1024个，当前配置4套Snapshot Agent for MSSQL、4套Snapshot Agent for Oracle数据库快照代理，保证数据一致性，快照立即可用无须恢复操作，服务器可以直接对快照进行读写操作。同时支持MSSQL、Sybase、Oralce、DB2、Domino、Exchange等数据库，支持Windows、AIX、HP-UX、Solaris、Linux等系统，提供持续数据保护和数据回滚功能，可以恢复最近一段时间内任意时间点(微秒级)的数据，配置存储镜像功能，本地存储失效后直接切换到灾备存储，数据立即可用，保障生产应用不中断，数据”零”丢失，支持远程数据复制许可，通过FC/IP链路把数据复制到远程容灾设备,在容灾设备上实现多重容灾保护。无须额外的协议转换设备，实现远程容灾，提供八个节点的ImageSAN卷共享软件，结构式共享SAN存储系统，任何一个节点的死机或重起，都不会影响用户对数据的调用，三年原厂免费质保服务。 | 1台
15 | FC交换机 | 柏科RD300 ，24口8GB光纤交换机，16口激活，含16个8Gb短波SFP和16条5米光纤线，含Web tools、Zoning软件授权，机架套件，三年原厂免费质保服务。 | 2台
16 | 服务器虚拟化软件 | VMware vSphere 5.5服务器虚拟化软件，支持HA、Motion、热添加、快照等功能，含4CPU授权许可及控制中心一套，一年原厂免费质保服务。 | 1套
17 | 服务器 | Dell R920，4U机架式服务器4颗Intel Xeon E7-4820v2八核处理器，主频2.0GHz，128GB内存；2块300G 2.5英寸SAS 10K热插拨硬盘；1块8GB双口HBA卡；RAID卡；DVD光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。 | 2台
18 | 服务器 | Dell R920 ，4U机架式服务器4颗Intel Xeon E7-4820v2八核处理器，主频2.0GHz，128GB内存；5块300G 2.5英寸SAS 10K热插拨硬盘；1块8GB双口HBA卡；RAID卡；DVD光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。 | 1台
19 | 服务器 | DELL R720，2U机架式服务器，2颗E5-2650v2处理器，64G内存，5块300G 3.5英寸SAS 15K热插拨硬盘， 1块8GB双口HBA卡，RAID卡；DVD光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。 | 1台
20 | 云桌面控制平台 | 深信服VDC-2500，1U硬件式设备，4个千兆电口，支持日后集群稳定扩展，最大满足500用户并发接入，三年原厂免费质保服务。 | 1台
21 | 桌面虚拟化软件 | 深信服VMP-100桌面虚拟化软件，150用户并发许可，三年原厂免费质保服务。 | 1套
22 | 服务器 | Dell R720，2U机架式服务器，2颗E5-2650v2处理器，128G内存，2块200G SSD硬盘， 1块8GB双口HBA卡，RAID卡，DVD光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。 | 4台
23 | 瘦终端 | 深信服aDesk-STD-100瘦终端，主频1.6Ghz，内存1G，存储4G，4个USB接口，1个VGA接口，1个RJ45接口，1个串口，2个音频接口，三年原厂免费质保服务。 | 150台
24 | 终端外设 | Dell E2016H 19.5英寸高清液晶显示器，Dell USB鼠标键盘套装，3年原厂免费保修服务。 | 150套

## 看守所监控联网
绍兴市人民检察院看守所双备份集中存储系统工程设备移交清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 | 建成时间
监控视频联网机房建设
1 | 核心交换机 | 台 | 7 | S5700-24TP-SI-AC | 华为 | 2014
2 | 光模块发射端 | 个 | 12 | eSFP-FE-LX-SM1310 | 华为 | 2014
3 | 光模块接收端 | 个 | 12 | eSFP-FE-LX-SM1310 | 华为 | 2014
4 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | 个 | 2 | ES0D0G24SC00 | 华为 | 2014
5 | 16芯单模光缆 | 米 | 1600 | 16芯 | 豪峰 | 2014
6 | 海量智能存储阵列 | 台 | 36 | DH-NVR6000DR | 大华 | 2014
7 | 3T企业级硬盘 | 块 | 592 | ST3000NM0033 | 希捷 | 2014
8 | 42U标准机柜 | 个 | 10 | 800×600×2000mm | 图腾 | 2014
监控联网指挥室建设
1 | 55寸示证监视器 | 台 | 4 | DHL55 | 大华 | 2014
2 | 硬解码器 | 台 | 4 | DH-NVS0104DH | 大华 | 2014
3 | VGA连接线 | 根 | 4 | 国产 | 国产 | 2014
4 | 客户端电脑 | 台 | 1 | M8500 | 联想 | 2014
5 | 操作台(4联) | 台 | 1 | 四工位 | 飞凯 | 2014
其它设备 | [5 empty] | 2014
1 | 1.5匹变频空调 | 台 | 5 | 1.5P | 格力 | 2014
2 | 3匹立式空调 | 台 | 3 | 3P | 格力 | 2014
3 | 碎纸机 | 台 | 3 | 638 | 科密 | 2014
机房供配电系统
1 | 配电柜 | 套 | 1 | 600*800*2000mm(W*D*H)施耐德元器件 | 艾迪威 | 2014
2 | 电源列头柜 | 套 | 1 | 800*1000*2000mm(W*D*H)施耐德元器件 | 艾迪威 | 2014
3 | 强电封闭式桥架 | M | 80 | 100*50 | 国产 | 2014
4 | 强电网格式桥架 | M | 60 | 200*54 | 国产 | 2014
5 | 机房市电主线缆 | M | 100 | ZR-YJV4*95+1*50 | 远东 | 2014
6 | UPS输入线缆 | M | 20 | ZR-YJV4*25+1*16 | 远东 | 2014
7 | UPS输出配电柜至列头柜线缆 | M | 65 | ZR-VV4*16+1*10 | 远东 | 2014
8 | 空调线缆 | M | 65 | ZR-VV4*10+1*6 | 远东 | 2014
9 | 列头柜至机柜线缆 | M | 120 | ZR-RVV3*6 | 远东 | 2014
11 | 工业连接器 | 个 | 20 | 三孔 16A | 威浦 | 2014
12 | 电源PDU | 个 | 26 | 16A/8位 | 建奥 | 2014
13 | 安装辅材 | 项 | 1 | 国产 | 国产 | 2014
UPS系统
1 | UPS主机 | 套 | 1 | GPUK/3140 | KELONG | 2014
2 | 通讯卡 | 套 | 1 | SNMP | 与主机配套 | 2014
3 | 蓄电池 | 节 | 96 | 6-GFM100-12 | KELONG | 2014
4 | 电池架 | 套 | 3 | A32 | 建盛 | 2014
5 | 安装辅材 | 项 | 1 | 定制 | 国产 | 2014
机房防雷接地系统
1 | 二级防浪涌保护器 | 套 | 1 | SP-B-804 | 尚普 | 2014
2 | 三级防浪涌保护器 | 套 | 1 | SP-C-40/2 | 尚普 | 2014
3 | 紫铜排 | 项 | 35 | 40*4mm | 国产 | 2014
4 | 接地线 | M | 100 | BVR6MM2 | 远东 | 2014
5 | 接地线 | M | 10 | BVR50MM2 | 远东 | 2014
6 | 附件 | 批 | 1 | 定制 | 国产 | 2014
空气调节系统
1 | 精密空调 | 套 | 1 | P20000 | 海瑞弗 | 2014
2 | 安装费 | 项 | 1 | 定制 | 海瑞弗 | 2014
3 | 与室外机连接铜管 | 米 | 40 | 定制 | 国产 | 2014
4 | 进、出水管 | 米 | 20 | 定制 | 国产 | 2014
5 | 防水墙 | 批 | 1 | 定制 | 国产 | 2014
6 | 辅材 | 套 | 1 | 定制 | 国产 | 2014
基础设施及配件
1 | 机柜底座 | 套 | 13 | 定制 | 国产 | 2014
2 | 空调室内、外底座 | 套 | 2 | 定制 | 国产 | 2014
3 | UPS设备底座 | 套 | 6 | 定制 | 国产 | 2014
4 | 配电柜、列头柜底座 | 套 | 2 | 定制 | 国产 | 2014
5 | 顶面、墙面、柱面、地面找平修补 | 项 | 1 | 定制 | 国产 | 2014
6 | 壁挂式气体灭火器 | 米 | 4 | 定制 | 浙安 | 2014
7 | 玻化砖面静电地板 | 平方 | 40 | 600*600*45mm | 华通 | 2014
办公区综合布线设备清单
1 | 24口网络配线架 | 个 | 5 | PD2124+PM2013*24 | 国产 | 2014
2 | 理线架 | 个 | 10 | LA3211 | 国产 | 2014
3 | 24口光配架 | 个 | 4 | 32569C | 国产 | 2014
4 | 单模尾纤 | 条 | 104 | 3261140-1C | 国产 | 2014
5 | 单模耦合器 | 个 | 104 | 325406C\12 | 国产 | 2014
6 | 光纤跳线 | 条 | 48 | 32602240-3C | 国产 | 2014
7 | 网络跳线 | 条 | 150 | PJ21020 | 国产 | 2014
8 | 双口网络墙面面板 | 个 | 14 | PF1322+PM2013*2 | 国产 | 2014
9 | 三口网络地插 | 个 | 16 | 650620+PM2013*2 | 国产 | 2014
10 | 双口光纤墙面插座 | 个 | 4 | 325618C | 国产 | 2014
11 | 光纤地插 | 个 | 10 | 定制 | 国产 | 2014
12 | 6类非屏蔽网线 | 箱 | 10 | PC201004 | 国产 | 2014
13 | 6类屏蔽网线 | 箱 | 2 | PC211004 | 国产 | 2014
14 | 6芯单模室内软光纤 | 米 | 700 | 6芯单模室内软光纤 | 国产 | 2014
15 | 多媒体地插 | 个 | 8 | 定制（VGA+AV+卡龙） | 国产 | 2014
16 | 话筒线及音频线 | 米 | 1100 | RVVP2*0.37 | 国产 | 2014
17 | VGA3+6线 | 米 | 320 | VGA3+6线 | 国产 | 2014
18 | 墙面插座 | 个 | 18 | 3+2 10A | 国产 | 2014
19 | 地面插座 | 个 | 16 | 3+2 10A | 国产 | 2014
20 | BV2.5平方电线 | 米 | 1800 | BV2.5平方 | 国产 | 2014
21 | 接线盒86H50暗装 | 10只 | 10 | 86H50 | 国产 | 2014
22 | 管材 | 批 | 1 | PVC20,PVC25,SC75 | 国产 | 2014

## 机房
绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（机房改造系统）
序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 建成时间
一 | 机房装饰系统
1 | 新装彩钢板墙面 | 75mm轻钢基架，双面12mm彩钢板，中间填充防火岩棉 | 协美 | m² | 36
2 | 防火玻璃隔断 | 80*40mm方钢基架，12mm甲级防火玻璃，不锈钢饰面 | 福隆 | m² | 24
3 | 甲级钢制防火门 | 1500*2200mm | 浙一塔 | 樘 | 1
4 | 有框防火玻璃门 | 900*2100mm | 福隆 | 樘 | 2
5 | 有框防火玻璃门 | 1500*2100mm | 福隆 | 樘 | 1
6 | 防火门锁 |  | 浙一塔 | 套 | 3
7 | 闭门器 |  | 浙一塔 | 个 | 6
8 | 玻璃门拉手 |  | GMT | 个 | 4
二 | 机房动力配电工程
1 | 金属桥架安装 (含弯头、三通） | 300*100mm | 鑫佳 | m | 40
2 | KBG25管安装 | KBG25 | 四通 | m | 50
3 | 86型接线、分线盒安装 | 86型 | 四通 | 个 | 30
4 | 机柜插座线缆 | RVV3*4mm² | 中策 | m | 3600
5 | 工业连接器 | 3P/16A | 上丰 | 套 | 56
6 | 机柜专用PDU（每台机柜配两个） | 12孔，输入16A，输出为10A | 菲英达 | 条 | 36
7 | 普通插座电缆 | 4mm² | 中策 | 卷 | 9
8 | 墙面新增插座 | 二三插 | 鸿雁 | 只 | 10
9 | 机房市电柜输入电缆更新 | YJV-4×35mm²+1*16mm² | 中策 | m | 60
10 | 新45KW空调输入电缆 | YJV-4×16mm²+1*10mm² | 中策 | m | 10
11 | 新8.2KW空调输入电缆 | VV-5*10mm² | 中策 | m | 16
12 | 新UPS输入、输出电缆 | YJV-4×35mm²+1*16mm² | 中策 | m | 120
13 | 市电输入电缆 | YJV-4×95mm²+1*50mm² | 中策 | m | 20
14 | UPS配电柜 | 800*400*2000，配智能电表 | 施耐德空开 | 台 | 1
三 | 机房综合布线工程
1 | 网格桥架 | 300*105 | 启道 | m | 30
2 | 槽式桥架 | 300*100 | 鑫佳 | m | 40
3 | 六类双绞线缆 | CLA04-UC6 | 兰贝 | 箱 | 25
4 | 24口模块式配线架 | PND24-UC6 | 兰贝 | 只 | 38
5 | 光纤 | FCS01-12 | 兰贝 | 米 | 80
6 | 光纤配线架 | FPE01-A | 兰贝 | 只 | 2
7 | 耦合器 | ST | 兰贝 | 只 | 48
8 | 尾纤 | ST | 兰贝 | 条 | 48
9 | 光纤跳线 | ST-LC | 兰贝 | 条 | 18
10 | 光纤跳线 | ST-SC | 兰贝 | 条 | 2
11 | 跳线 | 原装六类，2米长 | 兰贝 | 条 | 100
12 | 跳线 | 原装六类，5米长 | 兰贝 | 条 | 10
13 | 理线架 | 1U | 兰贝 | 只 | 20
14 | 模块 | 6类 | 兰贝 | 只 | 6
15 | 面板 | 86型 | 兰贝 | 只 | 3
四 | 精密空调系统
1 | 精密空调 | HADR0451 | 海瑞弗 | 台 | 1
2 | 精密空调 | P7500 | 海瑞弗 | 台 | 1
3 | 485卡 |  | 海瑞弗 | 块 | 1
4 | 铜管安装及氟利昂 |  |  | 套 | 2
5 | 挡水坝 |  |  | 项 | 1
6 | 上水管安装 | PPR | 伟星 | 项 | 1
7 | 下水管及地漏 | PPR | 伟星 | 项 | 1
五 | 机柜系统
1 | 服务器机柜 | G36042 | 图腾 | 台 | 21
2 | 机柜侧板 |  | 图腾 | 块 | 6
3 | 机柜承重板 | 50KG | 图腾 | 块 | 45
4 | 并柜件、机柜螺丝等 |  | 图腾 | 套 | 28
5 | 机柜支架 | 机柜配套尺寸5#角钢焊制 |  | 套 | 28
六 | UPS系统
1 | 模块化主机 | YMK3315-150（150KVA) | 科士达 | 台 | 1
2 | 电源模块 | YMK-15（15KVA) | 科士达 | 个 | 3
3 | 蓄电池连接线、空开等 |  |  | 项 | 1
七 | 消防系统改造(有管网)
1 | 瓶组 | 对原有系统进行检测，确认能够正常使用的情况下合理利旧，再确认增加工程量 | 海络 | 项 | 1
2 | 气体 | 对原有系统进行检测，确认能够正常使用的情况下合理利旧，再确认增加工程量 | 海络 | 项 | 1
3 | 报警系统 | 对原有系统进行检测，确认能够正常使用的情况下合理利旧，再确认增加工程量 | 海湾 | 项 | 1
八 | 机房操作台
1 | 机房操作台 | 900*1200左右，钢木结构，环氧树脂台面,操作台柜里能放置电脑、工控机、KVM等设施 | 中科 | 台 | 2
2 | 移动工作台 | 移动升降式工作台 | 凌腾 | 台 | 1
3 | 操作椅 | 标配可升降、滑轮转椅 | 定制 | 把 | 2
九 | 环境监控系统改造
1 | 分区温湿度、漏水检测系统及精密空调、UPS接入原环境监测系统 |  |  | 项 | 1

## 数据存储
数据存储
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
1 | 存储系统 | 柏科RD6820F | 台 | 1
2 | 存储系统 | 柏科PR5200 | 台 | 1
3 | 存储系统 | 柏科RD6830 | 台 | 2
4 | 存储系统 | 柏科RD550 | 台 | 1
5 | 存储系统 | 柏科RD510S | 台 | 1
6 | 存储系统 | 柏科DR1300 | 台 | 1
7 | 容灾网关 | 柏科DR1000 | 台 | 1
8 | 备份存储柜 | 爱数px1200 | 台 | 1

## 安全设备
安全设备
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位
1 | 网络审计 | 思福迪LogBaseDB530-2 | 台 | 1
2 | 漏洞扫描 | 榕基RJ-iTopIIIB | 台 | 1
3 | 入侵防御 | 启明星辰天清NTPS 2060 | 台 | 1

## 视频会议
高清视频会议系统
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 建成时间
1 | MCU | 柯达 | 台 | 1
2 | 视频会议终端 | 柯达 | 台 | 2
3 | 高清摄像机 | 索尼 | 台 | 4
4 | 电视机 | LG | 台 | 2
5 | 博世无线话筒主机 |  | 台 | 1
6 | 博世无线话筒 |  | 台 | 6