## 第100章
附件1：工程量清单表、暂估价表
5.1 工程量清单表
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
102-4 | 工程管理软件(暂估价） | 总额 | 1 | 1500000 | 1500000
102-6 | 第三方工程监测（包括软基处理静载试验、边坡稳定性与地基沉降监测、隧道专项检测、爆破敏感点控制等）（暂估价） | 总额 | 1 | 5000000 | 5000000
103-1 | 临时道路、码头、桥涵修建、养护与拆除(包括原道路、桥涵的养护费) | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设（含标准化工地建设） | 总额 | 1 |  | 0
清单 100章合计 人民币 |  |  |  | 元

## 第200章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场（含砍树挖根） | m2 | 341959 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
-b | 水泥混凝土路面 | m2 | 14670 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-a | 混凝土、钢筋混凝土结构 | m3 | 1000 |  | 0
-b | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 1000 |  | 0
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土石方 | m3 | 1968750.6 |  | 0
-b | 挖除非适用材料（含淤泥） | m3 | 10711.8 |  | 0
203-2 | 改河、改渠、改路挖方
-a | 挖土石方 | m3 | 148149 |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 级配碎石 | m3 | 77852.7 |  | 0
-b | 土石混合料填筑 | m3 | 1601390.7 |  | 0
-d | 结构物台背回填(级配碎石） | m3 | 127473.6 |  | 0
-e | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 13532.7 |  | 0
-f | C20素砼 | m3 | 3015.6 |  | 0
204-2 | 改路、改河、改渠填筑
-a | 土石混合料填筑 | m3 | 44113 |  | 0
205-1 | 软土地基处理
-a | 抛石挤淤 | m3 | 42700 |  | 0
-b | 碎石垫层 | m3 | 79859 |  | 0
-c | 预压与超载预压 | m3 | 78564 |  | 0
-d | 水泥搅拌桩（D=70cm) | m | 374188 |  | 0
-e | 预应力管桩（D=40cm) | m | 103288 |  | 0
-f | 土工布 | m2 | 5686 |  | 0
-g | 土工格栅 | m2 | 134515.8 |  | 0
-h | 钢塑格栅 | m2 | 306031 |  | 0
-i | 强夯 | m2 | 45024 |  | 0
207-1 | 路基边沟
-a | 挖方G型带C25砼盖板边沟 | m | 15348 |  | 0
-b | 挖方F型加宽边沟 | m | 139 |  | 0
207-2 | 排水沟
-a | 填方A型排水沟 | m | 23782.5 |  | 0
-b | 中央带E型排水沟 | m | 3132 |  | 0
-c | 边坡平台D型排水沟 | m | 5152 |  | 0
207-3 | 截水沟
-a | B型截水沟 | m | 7900.3 |  | 0
207-4 | 急流槽、跌水、沉淀池
-a | C20混凝土 | m3 | 982 |  | 0
-b | C25混凝土 | m3 | 133.8 |  | 0
207-5 | 路基盲沟
-a | 2000mm×1000mm | m | 100 |  | 0
207-6 | 改路、改沟、改渠
-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 34384.9 |  | 0
-b | C20混凝土 | m3 | 15991 |  | 0
-c | 砂砾碎石 | m3 | 53 |  | 0
-d | 抛石 | m3 | 4528 |  | 0
-e | 拦渣坝 | m | 48 |  | 0
-f | 拦水坝 | m | 42 |  | 0
-g | 松木桩（ф15cm，长度6米） | 根 | 1656 |  | 0
-h | 钢筋 | ㎏ | 71310 |  | 0
207-9 | 与边沟交叉圆管涵
-a | D1000mm钢筋混凝土圆管涵 | m | 284 |  | 0
-b | D1000mm钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵 | m | 142 |  | 0
208-1 | 植物护坡
-a | 喷播植草 | m2 | 140262.9 |  | 0
-b | 厚层基材(厚10cm) | m2 | 97736 |  | 0
-c | 攀缘植物 | 棵 | 3444 |  | 0
-d | 灌木 | 棵 | 2226 |  | 0
-e | Φ22系统锚杆 | kg | 49702 |  | 0
-f | Φ50mm镀锌钢管导水 | m | 3366 |  | 0
208-2 | 干砌块石 | m3 | 5463 |  | 0
208-3 | 护坡
-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 12541.2 |  | 0
-b | C25混凝土 | m3 | 481.5 |  | 0
-c | 沿河塘防护 | m3 | 517 |  | 0
-d | 砂砾垫层 | m3 | 234 |  | 0
208-4 | 混凝土护坡
-a | C25混凝土六角空心砖 | m3 | 378.5 |  | 0
208-5 | 护面墙
-a | M7.5浆砌片（块）石 | m3 | 9212 |  | 0
209-1 | 砌体挡土墙
-a | M7.5浆砌片（块）石 | m3 | 10971.1 |  | 0
-b | C20小石子混凝土 | m3 | 43 |  | 0
209-3 | 混凝土挡土墙
-a | C20片石混凝土 | m3 | 30393.4 |  | 0
209-4 | 三维生态挡土墙
-a | 基础级配碎石 | m3 | 518.6 |  | 0
-b | 生态袋 | 个 | 57476 |  | 0
-c | 经编土工格栅 | m2 | 24308 |  | 0
212-5 | 检修踏步及栏杆扶手
-a | 现浇C25混凝土 | m3 | 906.5 |  | 0
-b | Φ51×2.5mm镀锌钢管 | m | 6616.4 |  | 0
213-3 | 锚杆格构护坡
-a | C25水泥混凝土 | m3 | 2320 |  | 0
-b | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 44021 |  | 0
-c | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 150342 |  | 0
-d | Φ25锚杆 | m | 99599 |  | 0
214-1 | 混凝土抗滑桩
-a | 1.5m×2m，C25混凝土抗滑桩 | m | 240.3 |  | 0
-b | 钢筋 | kg | 58058 |  | 0
214-2 | 桩板式抗滑挡墙
-a | C25砼挡土板 | m3 | 129.9 |  | 0
-b | 钢筋 | kg | 11149 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第300章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 300 章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302-1 | 级配碎石垫层
-a | 厚150mm | m2 | 111394 |  | 0
304-1 | 水泥稳定碎石底基层
-a | 厚320mm(2.5-3.5%) | m2 | 434999 |  | 0
304-3 | 水泥稳定碎石基层
-a | 厚200mm(3-4.5%) | m2 | 443231 |  | 0
308-2 | 粘层 | m2 | 413070 |  | 0
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | 厚50mm(AC-13C) | m2 | 1109 |  | 0
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | 厚80mm(AC-20C) | m2 | 413070 |  | 0
310-2 | 下封层+透层 | m2 | 428529 |  | 0
311-1 | 细粒式SBS改性沥青混合料路面
-a | 厚40mm(AC-13C) | m2 | 413001 |  | 0
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚200mm | m2 | 38378 |  | 0
313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 | 5920.6 |  | 0
313-3 | 土路肩及人行道
-a | 培土(含清宕渣） | m3 | 9877.5 |  | 0
-b | 级配碎石 | m3 | 3799.1 |  | 0
-c | 现浇C20混凝土加固土路肩 | m3 | 2532.7 |  | 0
313-5 | 平侧石
-a | C30混凝土预制路缘石 | m | 11427.6 |  | 0
-b | C30混凝土预制平石 | m | 11427.6 |  | 0
314-1 | 排水管
-a | 钢筋混凝土管（φ300mm） | m | 976.1 |  | 0
314-2 | 纵向流水槽 | m | 3672 |  | 0
314-3 | C25混凝土集水井 | 座 | 83 |  | 0
314-4 | 中央分隔带渗沟 | m | 6465 |  | 0
314-8 | 港湾式公交停靠站
-a | 港湾式公交停靠站①型 | 处 | 13 |  | 0
-b | 港湾式公交停靠站②型 | 处 | 9 |  | 0
清单 300章合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第400章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 472474 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2967475 |  | 0
-c | 声测管 | kg | 149364 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋（包括盖梁、台帽、墩立柱等）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 299886 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 3661664 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋（包括组合箱梁、桥面铺装等）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1763956 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 6955087 |  | 0
-c | 冷轧带肋钢筋焊接网 | kg | 947776 |  | 0
403-4 | 附属结构钢筋（包括搭板、护栏座等）
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 41746 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB400） | ㎏ | 1401537 |  | 0
-c | 冷轧带肋钢筋焊接网 | kg | 8840 |  | 0
-d | 支座检修平台型钢、钢板 | kg | 37475 |  | 0
404-1 | 基础开挖土石方 | m3 | 56110.2 |  | 0
405-1 | 钻孔灌注桩(Φ…m)
-a | Φ1.0m | m | 2018.08 |  | 0
-b | Φ1.2m | m | 7771.78 |  | 0
-c | Φ1.3m | m | 133 |  | 0
-d | Φ1.5m | m | 1250.88 |  | 0
-e | Φ2.0m | m | 1685.8 |  | 0
-f | Φ2.2m | m | 1544.4 |  | 0
-g | Φ2.5m | m | 3436.2 |  | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、地上桩，但不包括桩基）
-a | 片石垫层 | m3 | 13.7 |  | 0
-b | C15混凝土 | m3 | 4.6 |  | 0
-c | C25混凝土 | m3 | 51.5 |  | 0
-d | C30混凝土 | m3 | 3112.7 |  | 0
-e | C35海工混凝土 | m3 | 3783.6 |  | 0
410-2 | 混凝土下部结构
-a | C30混凝土 | m3 | 11136.7 |  | 0
-b | C35混凝土 | m3 | 372.9 |  | 0
-c | C40混凝土 | m3 | 6394.4 |  | 0
-d | C35海工混凝土 | m3 | 2653.2 |  | 0
-e | C40海工混凝土 | m3 | 15962.9 |  | 0
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
-a | C50混凝土 | m3 | 7570.6 |  | 0
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-a | C30混凝土 | m3 | 6404.8 |  | 0
-b | C35海工混凝土 | m3 | 703.8 |  | 0
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1377915 |  | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构
-a | T梁（C50） | m3 | 34981.3 |  | 0
413-1 | 浆砌片石
-a | M7.5浆砌片石 | m3 | 2985.4 |  | 0
-b | 碎石垫层 | m3 | 70.1 |  | 0
-c | 砂砾垫层 | m3 | 472.4 |  | 0
-d | 松木桩（ф15cm，长度6米） | 根 | 225 |  | 0
413-5 | 混凝土护坡
-a | 六角空心砖（C20） | m3 | 571.9 |  | 0
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装（含搭板铺装）
-a | SBS改性沥青砼厚40mm(AC-13C) | m2 | 75658 |  | 0
-b | 沥青砼厚60mm(AC-20C) | m2 | 75658 |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C50防水砼,厚10cm | m2 | 75658 |  | 0
-b | 桥面抛丸处理 | m2 | 75658 |  | 0
415-3 | 防水层
-a | 防水粘结层 | m2 | 75658 |  | 0
-b | 碎石盲沟 | m | 6636 |  | 0
415-4 | 粘层 | m2 | 75658 |  | 0
415-5 | 集中排水
-a | DN150-PVC排水管 | m | 134.7 |  | 0
-b | DN200-PVC排水管 | m | 104 |  | 0
-c | DN450-PVC排水管 | m | 2400 |  | 0
-d | 截流缓冲池（8.7×3.8×3.1m） | 个 | 7 |  | 0
416-1 | 矩形板式橡胶支座
-a | GJZ 300×350×52 | 个 | 286 |  | 0
-b | GJZF4 300×350×54 | 个 | 104 |  | 0
416-2 | 圆形板式橡胶支座
-a | GYZ 350×63 | 个 | 546 |  | 0
-b | GYZF4 300×54 | 个 | 280 |  | 0
416-4 | 盆式支座
-a | GPZ（2009）1.5DX | 个 | 52 |  | 0
-b | GPZ（2009）1.5SX | 个 | 182 |  | 0
-c | GPZ（2009）2.5DX | 个 | 132 |  | 0
-d | GPZ（2009）2.5SX | 个 | 201 |  | 0
-e | GPZ（2009）2.5GD | 个 | 46 |  | 0
-f | GPZ（2009）2.0DX | 个 | 38 |  | 0
-g | GPZ（2009）2.0SX | 个 | 154 |  | 0
-h | GPZ（2009）3.5DX | 个 | 78 |  | 0
-i | GPZ（2009）3.5SX | 个 | 81 |  | 0
-j | GPZ（2009）3.5GD | 个 | 38 |  | 0
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 40型伸缩装置 | m | 407.2 |  | 0
-b | 60型伸缩装置 | m | 304.4 |  | 0
-c | 80型伸缩装置 | m | 380.4 |  | 0
-d | 160型伸缩装置 | m | 329.1 |  | 0
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵
-a | ф1.5m | m | 977 |  | 0
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵
-a | 1-3×2 | m | 39.48 |  | 0
-b | 1-3×3 | m | 186.73 |  | 0
-c | 1-4×3 | m | 31.03 |  | 0
420-2 | 钢筋混凝土箱涵
-a | 1-3×2 | m | 9.42 |  | 0
-b | 1-4×2.2 | m | 31.26 |  | 0
-c | 1-5×3 | m | 40.02 |  | 0
-d | 1-6×3 | m | 54.41 |  | 0
-e | 1-8×2.5 | m | 21.17 |  | 0
-f | 1-8×3 | m | 119.92 |  | 0
-g | 1-8×4.5 | m | 176.19 |  | 0
420-3 | 钢筋混凝土盖板通道涵
-a | 1-4×3.5 | m | 35 |  | 0
-b | 1-6×4 | m | 34.55 |  | 0
420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵
-a | 1-4×2.2 | m | 25.64 |  | 0
-b | 1-4×3 | m | 134.57 |  | 0
-c | 1-6×3.7 | m | 46.24 |  | 0
-d | 1-6.5×4 | m | 27.98 |  | 0
-e | 1-8×4.5 | m | 40.37 |  | 0
第400章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第500章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 500 章 隧道
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
502-1 | 洞口、明洞开挖
-a | 土石方 | m3 | 124426.8 |  | 0
502-2 | 防水与排水
-a | 浆砌片石截水沟 | m3 | 2109 |  | 0
-b | 双层土工布（400g/m2) | m2 | 18829 |  | 0
-c | 防水板（1.2mm厚EVA防水卷材） | m2 | 9413 |  | 0
-d | 砂浆保护层 | m3 | 263.8 |  | 0
502-3 | 洞口坡面防护
-a | C20喷射混凝土 | m3 | 3440.6 |  | 0
-b | 锚杆（Φ22螺纹钢筋砂浆锚杆） | kg | 131868 |  | 0
-c | 钢筋网（定型钢筋焊接网） | kg | 105356 |  | 0
-d | φ80软式透水管 | m | 10727.4 |  | 0
-e | φ42×4mm钢管 | m | 3594.8 |  | 0
502-4 | 洞门建筑
-a | C20混凝土 | m3 | 5998 |  | 0
-b | C25混凝土 | m3 | 1282 |  | 0
-c | 花岗岩镶面 | m3 | 2262.9 |  | 0
-d | 连接钢筋（HRB400） | kg | 4140 |  | 0
-e | MU60浆砌块石 | m3 | 377 |  | 0
-f | C20片石混凝土 | m3 | 253.7 |  | 0
502-5 | 明洞衬砌
-a | C30级混凝土（抗渗P8） | m3 | 3008.3 |  | 0
-b | C40级混凝土（抗渗P8） | m3 | 3942 |  | 0
-c | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 211678 |  | 0
-d | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 520431 |  | 0
-e | 仰拱混凝土（C30混凝土，抗渗P8） | m3 | 991.8 |  | 0
-f | 仰拱混凝土（C40混凝土，抗渗P8） | m3 | 1201.6 |  | 0
-g | 仰拱填充（C15片石混凝土） | m3 | 5303.8 |  | 0
-h | C10级混凝土调平层 | m3 | 508.1 |  | 0
-i | φ42×4mm钢管 | m | 4997.7 |  | 0
502-7 | 洞顶回填
-a | 回填土石方 | m3 | 49153.8 |  | 0
-b | 墙背回填（M7.5浆砌片石） | m3 | 5019 |  | 0
-c | C15片石混凝土 | m3 | 1720 |  | 0
-d | 明洞背填充C30自防水砼 | m3 | 262.4 |  | 0
503-1 | 洞身开挖
-a | 土石方 | m3 | 1889478.3 |  | 0
503-2 | 超前支护
-a | 锚杆（Φ22螺纹钢筋砂浆锚杆） | m | 252486.4 |  | 0
-b | 管棚（φ108×6mm钢管） | m | 29200 |  | 0
-c | 超前注浆小导管（φ42×4mm钢管） | m | 86739.9 |  | 0
-d | 型钢 | kg | 3904654 |  | 0
-e | 格栅钢架 | kg | 1201036 |  | 0
-f | 护拱孔口管 | kg | 34902 |  | 0
-g | C30混凝土护拱 | m3 | 1341.2 |  | 0
-h | C15片石混凝土基础 | m3 | 524.8 |  | 0
503-3 | 初期支护
-b | C25喷射混凝土 | m3 | 77093.2 |  | 0
-c | 注浆锚杆（φ25×5mm中空注浆锚杆） | m | 1034524.5 |  | 0
-d | 钢筋网（定型钢筋焊接网） | kg | 1350736.1 |  | 0
504-1 | 洞身衬砌
-a | C30级混凝土（抗渗P8） | m3 | 106456.8 |  | 0
-b | C40级混凝土（抗渗P8） | m3 | 75021.5 |  | 0
-c | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1056341 |  | 0
-d | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2278134 |  | 0
504-2 | 仰拱、铺底混凝土
-a | 仰拱混凝土（C30混凝土，抗渗P8） | m3 | 9634 |  | 0
-b | 仰拱混凝土（C40混凝土，抗渗P8） | m3 | 7130.9 |  | 0
-c | 仰拱填充及铺底混凝土（C15片石混凝土） | m3 | 26052.5 |  | 0
504-3 | 边沟、电缆沟
-a | φ200mm路缘圆形预制水沟 | m | 19988.5 |  | 0
-b | C25钢筋混凝土路缘石及沟槽身（含钢筋） | m3 | 26683.6 |  | 0
-c | C30钢筋混凝土盖板（含钢筋） | m3 | 4031.1 |  | 0
504-5 | 洞内路面
-a | C40混凝土面板（厚24cm，抗折强度≥5.0MPa） | m2 | 168611.8 |  | 0
-b | 厚15cm水泥混凝土垫层（C20混凝土） | m2 | 138574.4 |  | 0
-c | 厚20cm人行通道路面（C30混凝土） | m2 | 1334.6 |  | 0
-d | 厚22cm汽车通道路面（C35混凝土） | m2 | 1334.2 |  | 0
-e | SBS改性沥青厚40mm(AC-13C) | m2 | 176233 |  | 0
-f | 中粒式沥青混凝土厚60mm(AC-20C) | m2 | 176233 |  | 0
-g | 水泥混凝土抛丸处理 | m2 | 168611.8 |  | 0
-h | 钢筋（HPB300、HRB400） | kg | 83856 |  | 0
-i | 冷轧带肋钢筋焊接网 | kg | 1332034 |  | 0
504-6 | 防水层
-a | 防水粘结层 | m2 | 168611.8 |  | 0
504-7 | 粘层 | m2 | 176233 |  | 0
505-1 | 防水与排水
-a | 防水板（1.2mm厚EVA防水卷材） | m2 | 493913 |  | 0
-b | 无纺布（400g/m2土工布） | m2 | 493913 |  | 0
-c | 沉降缝止水带（中埋式橡胶止水带270×6mm） | m | 7165.4 |  | 0
-d | 背贴式塑料止水带（300×4mm） | m | 58864.6 |  | 0
-e | 工作缝止水条（遇水膨胀橡胶止水条30×14mm） | m | 54741.1 |  | 0
-f | φ50mmHDPE双壁打孔波纹管 | m | 77280.8 |  | 0
-g | φ100mmHDPE双壁打孔波纹管 | m | 39977 |  | 0
-h | Ω型弹簧排水管 | m | 19772 |  | 0
-i | φ100mmUPVC管 | m | 3997.7 |  | 0
-j | φ300mm离心钢筋混凝土管 | m | 19988.5 |  | 0
-k | φ150mm离心钢筋混凝土管 | m | 6396.3 |  | 0
-l | 沉沙井（C30混凝土井身及梳形铸铁盖板） | 个 | 998 |  | 0
-m | 中央暗井（C30混凝土井身及C30钢筋混凝土盖板） | 个 | 801 |  | 0
506-2 | 洞内装饰工程
-a | 喷涂涂料 | m2 | 303958 |  | 0
-b | 镶贴瓷砖 | m2 | 105570 |  | 0
508-1 | 监控量测
-a | 必测项目（地质及支护状态观察、水平净空收敛、拱顶下沉、地表下沉、锚杆轴力、仰拱隆起、爆破震动） | 总额 | 1 |  | 0
-b | 选测项目（钢支撑内力及外力，支护及衬砌内应力、表面应力及裂隙量测、锚杆轴力） | 总额 | 1 |  | 0
509-1 | 隧道地质超前预报 | 总额 | 1 |  | 0
510-1 | 预埋件
-a | 通风设施预埋件 | kg | 13458 |  | 0
-b | 可挠金属电缆保护管（φ50） | m | 14505 |  | 0
-c | 可挠金属电缆保护管（φ100） | m | 800 |  | 0
-d | 接线盒（150×100×100/1.2） | 个 | 628 |  | 0
-e | φ80×4镀锌钢管 | m | 18030.6 |  | 0
-f | φ100玻璃钢管 | m | 2620 |  | 0
-g | 镀锌角钢（L50×5） | m | 2460 |  | 0
清单 500章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第600章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 600 章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602-2 | 护栏
-a | Gr-A-4E | m | 27600 |  | 0
-b | Gr-A-2E | m | 2394 |  | 0
-c | Gr-SB-2E | m | 346 |  | 0
-d | Gr-Am-4E | m | 7536 |  | 0
-e | Gr-Am-2E | m | 240 |  | 0
-f | 砼护栏 | m | 168 |  | 0
-g | 活动护栏 | m | 278 |  | 0
-h | 抗冲击型旋转护栏 | m | 722 |  | 0
603-5 | 防落物网 | m | 134 |  | 0
604-1 | 单柱式交通标志
-a | D800mm | 个 | 12 |  | 0
-b | D600mm+Φ600mm | 个 | 9 |  | 0
-c | D800mm+Φ800mm | 个 | 16 |  | 0
-d | Φ1000mm | 个 | 23 |  | 0
-e | 1000×1000mm | 个 | 8 |  | 0
-f | 2Φ1000mm | 个 | 16 |  | 0
-g | 1500×1000mm+1500×600mm | 个 | 11 |  | 0
604-2 | 双柱式交通标志
-a | 3500×1600mm | 个 | 9 |  | 0
604-4 | 限高门架 | 个 | 5 |  | 0
604-5 | 单悬臂式交通标志
-a | Δ1100mm | 个 | 3 |  | 0
-b | 2Δ1100mm | 个 | 4 |  | 0
-c | 2(1200×1200mm)+Φ800mm | 个 | 8 |  | 0
-d | 2(1200×1200mm)+Φ1000mm | 个 | 2 |  | 0
-e | 3(1000×1200mm) | 个 | 6 |  | 0
-f | 4(1000×1200mm) | 个 | 5 |  | 0
-g | 3000×1000mm | 个 | 1 |  | 0
-h | 3000×1800mm | 个 | 23 |  | 0
-i | 4000×2400mm | 个 | 60 |  | 0
604-6 | 双悬臂式交通标志
-a | 2(1200×1200mm)+Φ1000mm | 个 | 2 |  | 0
-b | 3(1000×1200mm)+Φ800mm | 个 | 6 |  | 0
-c | 3(1200×1200mm)+Φ1000mm | 个 | 2 |  | 0
-d | 4(1000×1200mm)+Φ800mm | 个 | 4 |  | 0
604-7 | 附着式交通标志
-a | Δ700mm | 个 | 1 |  | 0
-b | Φ800mm | 个 | 17 |  | 0
-c | Φ1000mm | 个 | 21 |  | 0
-d | Δ1100mm | 个 | 1 |  | 0
-e | 1000×600mm | 个 | 6 |  | 0
-f | 1000×1000mm | 个 | 3 |  | 0
604-8 | 里程碑 | 个 | 52 |  | 0
604-9 | 公路界碑 | 个 | 179 |  | 0
604-10 | 百米标 | 个 | 482 |  | 0
604-11 | 防撞桶 | 个 | 24 |  | 0
604-12 | 道口标柱 | 根 | 64 |  | 0
604-13 | 减速垄 | m | 80 |  | 0
604-14 | 黄闪灯 | 套 | 1 |  | 0
605-1 | 路面标线
-a | 热熔标线 | m2 | 19824 |  | 0
-b | 振荡标线 | m2 | 11051 |  | 0
605-5 | 突起路标
-a | 单面突起路标 | 个 | 5740 |  | 0
-b | 双面突起路标 | 个 | 1400 |  | 0
605-6 | 轮廓标
-a | 附着式标轮廓标 | 个 | 4215 |  | 0
-b | 栏式轮廓标 | 个 | 428 |  | 0
605-7 | 立面标记 | m2 | 34 |  | 0
606-1 | 防眩板 | 块 | 2584 |  | 0
清单 600章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第700章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 700 章 绿化及环境保护
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
702-1 | 回填种植土 | m3 | 14119 |  | 0
703-1 | 撒播草种 | m2 | 24351 |  | 0
703-2 | 铺植草皮 |  |  |  | 0
-a | 马尼拉 | m2 | 29225 |  | 0
-b | 葱兰 | m2 | 9165 |  | 0
704-1 | 人工种植乔木 |  |  |  | 0
-a | 棕榈树 Φ15 H300 P180 | 棵 | 800 |  | 0
-b | 香樟 Φ10 H250 P150 | 棵 | 6707 |  | 0
-c | 龙柏 H200 P120 | 棵 | 5394 |  | 0
-d | 茶花 H150 P100 | 棵 | 5534 |  | 0
704-2 | 人工种植灌木 |  |  |  | 0
-a | 海桐球 H150 P170 | 棵 | 4018 |  | 0
-b | 勒杜鹃 H100 P100 | 棵 | 6705 |  | 0
-c | 春鹃球 P100 | 棵 | 4422 |  | 0
-d | 红叶石楠球 H120 | 棵 | 2170 |  | 0
-e | 金丝桃 H70 P50 | 棵 | 968 |  | 0
-f | 红继木 H45 P40 9株/m2 | m2 | 8110 |  | 0
-g | 金叶女贞 H50 P40 9株/m2 | m2 | 21229 |  | 0
-h | 毛鹃 H50 P40 9株/m2 | m2 | 24099 |  | 0
704-3 | 人工种植攀缘植物 |  |  |  | 0
-a | 常春藤 长度L40 | 棵 | 2170 |  | 0
706-1 | 声屏障 | m | 150 |  | 0
706-2 | 通风隔声窗 | 个 | 217 |  | 0
706-3 | C20砼 | m3 | 643 |  | 0
清单 700章合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 第800章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 800 章 房建工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
801 | 房建工程（暂估价） | 项 | 1 | 4000000 | 4000000
清单 800章合计 人民币 |  | 4000000 |  | 元

## 第900章
工程量清单表
标段：228国道苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目
清单 第 900 章 机电工程
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
0501 | 通风子系统
-1 | 射流风机 含安装支架（SDS(R)-Φ1120-30KW） | 台 | 80 |  | 0
-2 | 风机配电箱（风机控制箱，XXK1-07，含一拖二启动器，IP55） | 台 | 40 |  | 0
-3 | 通风控制器（通风控制管理机，自带操作软件及触摸屏） | 台 | 8 |  | 0
-4 | 风机安装附件及接线盒 | 套 | 80 |  | 0
-5 | CO、VI检测器（COVITEC414，不含采集控制箱） | 台 | 20 |  | 0
-6 | 风速风向检测器（FLOWSIC200，不含风速风向控制箱) | 台 | 20 |  | 0
-7 | COVI采集控制箱 | 台 | 20 |  | 0
-8 | 风速风向采集控制箱 | 台 | 20 |  | 0
-9 | 屏蔽控制电缆（KVVP2-8×1.0） | m | 4000 |  | 0
-10 | 屏蔽控制电缆（KVVP2-4×1.0） | m | 4000 |  | 0
-11 | 控制电缆（KVV-3×1.5） | m | 4000 |  | 0
-12 | 控制电源线（DJYPV-2×2×1.5） | m | 4000 |  | 0
-13 | 风机承载试验（≥15倍风机重量） | 项 | 1 |  | 0
-14 | 安装附件 | 项 | 1
0502 | 照明子系统 |  |  |  | 0
-1 | 隧道灯（LED180W） 含安装支架 | 套 | 864 |  | 0
-2 | 隧道灯（LED120W） 含安装支架 | 套 | 1284 |  | 0
-3 | 隧道灯（LED100W） 含安装支架 | 套 | 72 |  | 0
-4 | 隧道灯（LED80W） 含安装支架 | 套 | 1032 |  | 0
-5 | 隧道灯（LED60W） 含安装支架 | 套 | 1130 |  | 0
-6 | 隧道灯（LED50W） 含安装支架 | 套 | 9342 |  | 0
-7 | 消防标志灯（LED-10W，带自充电源，1h） | 套 | 347 |  | 0
-8 | 紧急诱导灯（LED-10W，带自充电源，1h） | 套 | 694 |  | 0
-9 | 紧急停车带标志灯（LED-10W，带自充电源，1h） | 套 | 18 |  | 0
-10 | 人通标志灯（LED-10W，带自充电源，1h） | 套 | 50 |  | 0
-11 | 车通标志灯（LED-10W，带自充电源，1h） | 套 | 18 |  | 0
-12 | 通道灯具感应开关（免触式感应，IP65） | 个 | 68
-13 | 路灯（12m，LED-180W） | 套 | 144 |  | 0
-14 | 照明控制器（照明智能控制机，自带操作软件及15寸触摸屏，含PC端和手机端控制软件） | 台 | 11 |  | 0
-15 | 电力电缆（信号电缆，ZR-YJV 2×4） | m | 10582 |  | 0
-16 | 照度计（MAYER TS150,含采集控制箱，带防护罩） 隧道外 | 台 | 16 |  | 0
-17 | 照度计（MAYER TS150,含采集控制箱，带防护罩） 隧道内 | 台 | 16 |  | 0
-18 | 安装附件 | 项 | 0 |  | 0
-19 | 12m单臂杆灯(路基段，180W-LED灯型，含预埋件及安装附件） | 套 | 672 |  | 0
-20 | 12m单臂杆灯(桥梁段，180W-LED灯型，含预埋件及安装附件） | 套 | 118 |  | 0
-21 | 15中杆灯（180W×3，LED灯型，含预埋件及安装附件） | 套 | 17 |  | 0
-22 | 箱式变电站（户外箱式变电站，10/0.4KV-30KVA，Dyn11，附封闭式外壳） | 台 | 2 |  | 0
-23 | 箱式变电站（户外箱式变电站，10/0.4KV-50KVA，Dyn11，附封闭式外壳） | 台 | 2 |  | 0
-24 | 配电箱（户外式照明配电箱，含熔断器组合开关） | 台 | 4 |  | 0
-25 | 照明控制器（智能PMW调光控制器，带GPRS功能） | 台 | 4 |  | 0
-26 | 光敏探头 | 个(套、台) | 4 |  | 0
-27 | PVC塑钢围栏（≤40×40mm,含立柱卡扣等安装附件） | m2 | 160 |  | 0
-28 | 电力电缆（高压电缆，YJV22-10KV-3×50) | m | 1000 |  | 0
-29 | 电力电缆（YJV22-(4×6)-1KV） | m | 1314 |  | 0
-30 | 电力电缆（YJV22-(4×10)-1KV） | m | 1243 |  | 0
-31 | 电力电缆（YJV22-(4×25)-1KV） | m | 13475 |  | 0
-32 | 电力电缆（YJV22-(4×35)-1KV） | m | 12461 |  | 0
-33 | 塑料铜芯线（接灯线，BV-3×2.5） | m | 12416 |  | 0
-34 | 控制电缆（KVV-2×4-1KV） | m | 56982 |  | 0
-35 | 槽钢（10#） | m | 80 |  | 0
-36 | 角钢接地极（镀锌角钢，L50×5，每根接地极2500mm） | 根 (块) | 40 |  | 0
-37 | 扁钢接地线（镀锌扁钢，L50×5） | m | 480 |  | 0
-38 | 电缆保护管（PVC,Φ100） | m | 28491 |  | 0
-39 | 钢管（内外壁热镀锌钢管，GG150） | m | 1180 |  | 0
-40 | 挖基（箱式变电站基础） | m3 | 100 |  | 0
-41 | 砖基础（砖砌基础） | m3 | 40 |  | 0
-42 | 手孔井（118×128×100cm，含挖土，回填） | 个 | 224 |  | 0
-43 | 桥梁路灯基础 | 个 | 118 |  | 0
-44 | 路基路灯基础（120×120×180cm） | m3 | 672 |  | 0
0503 | 供配电系统 |  |  |  | 0
-1 | 户外欧式箱变（SC(B)10-10/0.4kV-80KVA，带温控单元及通信接口、IP23外壳） | 台 | 1 |  | 0
-2 | 户外欧式箱变（SC(B)10-10/0.4kV-125KVA，带温控单元及通信接口、IP23外壳） | 台 | 2 |  | 0
-3 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-0.4/10KV-800KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-4 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-10/0.4KV-500KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 2 |  | 0
-5 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-10/0.4KV-400KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-6 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-0.4/10KV-315KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 4 |  | 0
-7 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-0.4/10KV-250KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-8 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-0.4/10KV-200KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-9 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-0.4/10KV-200KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 3 |  | 0
-10 | 干式变压器（降压）（SG(B)10-10/0.40KV-125KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-11 | 干式变压器（升压）（SG(B)10-0.4/10KV-400KVA,带温控单元、通信接口、IP23外壳，基础槽钢，含系统调试） | 台 | 1 |  | 0
-12 | 高压开关柜（进线，ZS1型，带微机测控、通信接口） | 台 | 4 |  | 0
-13 | 高压开关柜（总屏，ZS1型，带微机测控、通信接口） | 台 | 4 |  | 0
-14 | 高压开关柜（计量，ZS1型，带微机测控、通信接口） | 台 | 4 |  | 0
-15 | 高压开关柜（PT保护，ZS1型，带微机测控、通信接口） | 台 | 4 |  | 0
-16 | 高压开关柜（馈电，ZS1型，带微机测控、线路、变压器保护装置） | 台 | 6
-17 | 10KV进线隔离柜（XGN2-12型，带微机测控、线路、变压器保护装置） | 台 | 6 |  | 0
-18 | 低压开关柜（总屏+切换，MNX型，带微机测控、辅助触点） | 台 | 8 |  | 0
-19 | 低压开关柜（馈电，MNX型，带微机测控、辅助触点） | 台 | 24 |  | 0
-20 | 低压开关柜（动态补偿，MNX型，带自动投切装置、通信接口） | 台 | 8 |  | 0
-21 | 直流屏（GZDW-110V/40AH,带控制母线及通信接口） | 台 | 6 |  | 0
-22 | UPS电源(电力专用UPS电源，30KVA,90min，三入三出，带通信接口） | 台 | 1 |  | 0
-23 | UPS电源(电力专用UPS电源，40KVA,90min，三入三出，带通信接口） | 台 | 6 |  | 0
-24 | UPS电源(电力专用UPS电源，50KVA,90min，三入三出，带通信接口） | 台 | 2 |  | 0
-25 | 柴油发电机组（200KW,带启动、控制设备及通信接口，含减震设施，设备基础） | 台 | 1 |  | 0
-26 | 柴油发电机组（250KW,带启动、控制设备及通信接口，含减震设施，设备基础） | 台 | 1 |  | 0
-27 | 柴油发电机组（300KW,带启动、控制设备及通信接口，含减震设施，设备基础） | 台 | 1 |  | 0
-28 | 柴油发电机组（500KW,带启动、控制设备及通信接口，含减震设施，设备基础） | 台 | 1 |  | 0
-29 | 机柜（发电机综合控制柜） | 台 | 4 |  | 0
-30 | 发电机配套排风系统 | 系统 | 4 |  | 0
-31 | 低压母线槽（封闭式低压母线槽BMC-1200A,含低压铜母线进线，固定件） | m | 240 |  | 0
-32 | 铜母线（TMY-4×(100×12)） | m | 240 |  | 0
-33 | 电力监控前置处理机（自带操作软件及操作触摸屏） | 套 | 11 |  | 0
-34 | 电力电缆（高压电缆，YJV22-10KV-3×35) | m | 14640 |  | 0
-35 | 电力电缆（高压电缆，YJV22-10KV-3×50) | m | 5660 |  | 0
-36 | 电力电缆（YJV22(4×10)-1kV） | m | 41183 |  | 0
-37 | 电力电缆（YJV22(4×16)-1kV） | m | 36616 |  | 0
-38 | 电力电缆（YJV22(4×25)-1kV） | m | 48781 |  | 0
-39 | 电力电缆（YJV22(4×35)-1kV） | m | 31838 |  | 0
-40 | 电力电缆（YJV22(4×95)-1kV） | m | 900 |  | 0
-41 | 电力电缆（YJV22(3×35+16)-1kV） | m | 8610 |  | 0
-42 | 电力电缆（YJV22(3×50+25)-1kV） | m | 4064 |  | 0
-43 | 电力电缆（YJV22(3×70+35)-1kV） | m | 14270 |  | 0
-44 | 电力电缆（YJV22(3×95+50)-1kV） | m | 16000 |  | 0
-45 | 电力电缆（NHVV(5x4)） | m | 65752 |  | 0
-46 | 电力电缆（ZRVV(5x4)） | m | 75240
-47 | 电力电缆（ZRVV(5x6)） | m | 20256 |  | 0
-48 | 塑料铜芯线（ZRBV(3x2.5)） | m | 33296 |  | 0
-49 | 塑料铜芯线（ZRBV(3x25)） | m | 1600 |  | 0
-50 | 配电箱（照明配电箱，XL21改(IP55)，含熔断器自合开关、避雷保护器等） | 台 | 42 |  | 0
-51 | 基础槽钢安装 | m | 674 |  | 0
-52 | 配电洞室门（钢制，J627--BGM-1，200×200cm，含通风监控洞室门） | 套 | 158 |  | 0
-53 | 电缆沟支架（热镀锌，L50×5，5.84kg） | 个 | 43298 |  | 0
-54 | 角钢接地极（镀锌角钢，50×5，每根接地极2.5m） | 根 (块) | 1733 |  | 0
-55 | 扁钢接地线（镀锌扁钢，50×5） | m | 43298 |  | 0
-56 | 屋顶避雷带（镀锌圆钢，φ10） | m | 1500
-57 | 铜制接地汇流排（M10×50） | m | 32 |  | 0
-58 | 避雷装置（避雷针，AR-IIIA） | 根 | 11 |  | 0
-59 | 玻璃钢电缆保护管（φ100，含管道埋设） | m | 3900 |  | 0
-60 | 高压电缆套管（玻璃钢管，φ100） | m | 18800 |  | 0
-61 | 电缆桥架（钢制热镀锌托盘电缆桥架，T250×125，含紧停增加桥架） | m | 40458 |  | 0
-62 | 过路电缆地埋管（内外壁热镀锌钢管，φ100/3） | m | 600 |  | 0
-63 | 丝网遮拦（≤40mm×40mm，含立柱卡扣等安装附件） | 套 | 120 |  | 0
-64 | 槽钢（8#，紧急停车带吊架） | m | 400 |  | 0
-65 | 10KV电缆三通接头 | 个 | 3 |  | 0
-66 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
0504 | 消防子系统 |  |  |  | 0
-1 | 消火栓箱（200×140×30cm，弧形） | 套 | 318 |  | 0
-2 | 灭火器（磷酸铵盐干粉灭火器MFZL8） | 具 (组) | 878 |  | 0
-3 | PMZ泡沫灭火装置（泡沫灭火器SPM230） | 台 | 318
-4 | 消火栓箱（80×65×30cm，弧形，含推拉式消防箱玻璃门） | 套 | 80 |  | 0
-5 | 室内消火栓（减压稳压消火栓SN65） | 套 | 636 |  | 0
-6 | 小口径消防卷盘（SN25） | 套 | 636 |  | 0
-7 | 水枪（19MM口径水枪） | 支 | 636 |  | 0
-8 | 水龙带（25米DN65衬胶水消防水龙带） | 条 | 636 |  | 0
-9 | 钢管（DN200无缝钢管，219×7，热镀锌，含沟槽式卡箍连接件） | m | 17523 |  | 0
-10 | 钢管（DN100无缝钢管，108×4.0，热镀锌，含沟槽式卡箍连接件） | m | 1420 |  | 0
-11 | 钢管（DN65无缝钢管，76×5，热镀锌） | m | 1018 |  | 0
-12 | 不锈钢波纹伸缩器（DN200） | 个 | 127 |  | 0
-13 | 钢制三通（DN200×65） | 个 | 636 |  | 0
-14 | 钢制三通（DN200×200） | 个 | 25 |  | 0
-15 | 钢制法兰（DN200） | 个 | 1919 |  | 0
-16 | 钢制法兰（DN65） | 个 | 1827 |  | 0
-17 | 阀（DN200，Z45T-16） | 个 | 130 |  | 0
-18 | 闸阀（DN100，Z45T-16） | 个 | 40 |  | 0
-19 | 闸阀（DN65，Z45X-16） | 个 | 636 |  | 0
-20 | 排气阀（自动排气阀，DN200,CARX-50） | 个 | 30 |  | 0
-21 | 弯头（DN200，90°钢制弯头） | 个 | 50 |  | 0
-22 | 弯头（DN200，45°钢制弯头） | 个 | 25 |  | 0
-23 | 弯头（DN65，67.5°钢制弯头） | 个 | 636
-24 | 弯头（DN65，22.5°钢制弯头） | 个 | 636 |  | 0
-25 | 排污三通（DN200×100） | 个 | 20 |  | 0
-26 | 室外消火栓（地上式给水栓，S150-1.6） | 套 | 36 |  | 0
-27 | 水泵结合器（SQS100型 99S203） | 套 | 36 |  | 0
-28 | 浮球阀（DN100) | 个 | 8 |  | 0
-29 | 钢制吸水喇叭口（DN200×300） | 个 | 8 |  | 0
-30 | 钢制吸水喇叭口（DN100×225） | 个 | 8 |  | 0
-31 | 可曲挠橡胶管接头（KDT-(I)-100，PN=1.6MPa） | 个 | 8 |  | 0
-32 | 弹性座封闸阀（RRHX-0100，PN=1.6MPa） | 个 | 4 |  | 0
-33 | 弹性座封闸阀（RRHX-0080，PN=1.6MPa） | 个 | 4 |  | 0
-34 | 300X-缓闭逆止阀（PN=1.6MPa） | 个 | 4 |  | 0
-35 | 500-X泄压/持压阀（PN=1.6MPa） | 个 | 4 |  | 0
-36 | 200-X减压阀（PN=1.6MPa） | 个 | 4
-37 | Y型拉杆伸缩过滤器（YSTF-0100，PN=1.6MPa） | 组 | 4 |  | 0
-38 | 消防水泵（XBD7/10-65DTX/5-15KW） | 台 | 4 |  | 0
-39 | 消防水泵控制箱 | 台 | 2 |  | 0
-40 | 高位水池水位远程监控装置（含控制、通讯电缆及保护管） | 台 | 4 |  | 0
-41 | 控制电缆（KYJV22-500-6×1.5） | m | 1600 |  | 0
-42 | 灭火器（手推车式灭火器） | 具 (组) | 16 |  | 0
0505 | 火灾检测与报警子系统 |  |  |  | 0
-1 | 火灾自动报警控制器主机（总线制，R23Z-M-510，含避雷器、操作软件） | 台 | 8 |  | 0
-2 | 火灾自动报警控制器主机（总线制，R23Z-M-255，含避雷器、声光报警器、操作软件） | 台 | 8 |  | 0
-3 | 火灾报警综合盘(含双波长火焰探测器，手动报警按钮，通信模块，箱体等） | 台 | 318 |  | 0
-4 | 控制室声光报警器 | 个 | 8 |  | 0
-5 | 室外声光报警器 | 个 | 10 |  | 0
-6 | 光电感烟探测器 | 个 | 20 |  | 0
-7 | 控制电缆（KVV-2×2.5） | m | 35212 |  | 0
-8 | 屏蔽双绞线2×4 | m | 35212 |  | 0
0506 | 交通监控与诱导子系统
-1 | 交通控制管理机（含软件操作软件及触摸屏） | 台 | 8
-2 | 区域控制器 | 台 | 44
-3 | 隧道内区域控制器（定制，IP55） | 台 | 44
-4 | 车道指示器（双面式铝合金外壳，含安装支架） | 套 | 142
-5 | 隧道口可变情报板（1800mm×1800mm,超高亮度,含安装支架及基础） | 套 | 10
-6 | 交通信号灯（四可变，含安装支架及基础） | 套 | 10
-7 | 车通门控制器 | 台 | 22
-8 | 工业以太网交换机（8对单模100M光口，2对多模100M光口，6个RJ45口） | 套 | 50
-9 | 光缆（单模4芯） | m | 39328
-10 | 尾纤（3米） | 根 | 200
-11 | 控制电缆（KVVP-8×2.5） | m | 41600
-12 | 通信电缆（DJYPV-2×2×1.5） | m | 5900
-13 | 电缆（ZR-YJV22-2×4） | m | 13800
-14 | 电缆保护管（PVC,Φ50） | m | 15842
-15 | 信号控制机（含附属设备） | 台 | 9
-16 | 稳压器（单相3KVA电子式） | 台 | 9
-17 | 机柜（含附属设备） | 台 | 9
-18 | 窨井（公安交通专用） | 座 | 9
-19 | 铺设镀锌钢管3φ114 | m | 3900
-20 | 手井 | 座 | 190
-21 | 机动车信号灯（一组三灯） | 套 | 80
-22 | 机动车信号杆 | 根 | 32
-23 | 车行灯电缆（KVV12*1.5） | m | 11060
-24 | 行人信号灯（直径12英寸） | 套 | 104
-25 | 行人信号灯杆（含基础） | 根 | 72
-26 | 人行灯线缆（KVV6*1.5） | m | 8295
0507 | 公路信息化设施
-1 | 网络硬盘录像机（8盘位，含满配3T硬盘，视频存储按30天计） | 台 | 3
-2 | 县级治超平台数据前置机（用于实现前端数据的采集、汇总，及与上级主管部门的数据共享） | 台 | 1
-3 | 应用服务器（含操作系统软件） | 台(套) | 1
-4 | 数据库服务器（容错服务器） | 台(套) | 2
-5 | 案卷存储管理系统（IPSAN（24盘位以上，含硬盘），过车记录存储2年，案卷永久存储 | 台 | 1
-6 | 综合布线（含线槽、网络线等附件） | 项 | 1
-7 | 应急处置平台软件开发（按照省局要求，开发县级软件平台） | 套 | 1
-8 | 应用软件服务器 | 台(套) | 1
-9 | 路网监测监控平台升级（新增外场设备接入、整合） | 套 | 1
-10 | 遥控摄像机（CCTV）（高清，含云台、防护罩、立柱及机箱） | 台 | 29
-11 | 高清球机（QJ)（高清，含防护罩、立柱及机箱） | 台 | 23
-12 | 交通量调查站（JT）（含L架、机箱） | 台 | 4
-13 | 悬臂式可变信息标志（FCMS）（最少显示8个汉字、含智能机箱、F架） | 套 | 6
-14 | 网络线（UTP6） | m | 600
-15 | 电源线（RVV2*1.0） | m | 550
-16 | 千兆交换机（8口千兆交换机） | 台(套) | 62
-17 | 光端机(光缆终端盒) | 台 | 62
-18 | 专用网络租赁（用于外场设备数据上传,费用按3年计） | 路 | 62
-19 | 针式避雷针 | 根 | 56
-20 | 限流避雷针（ARⅢ A） | 根 | 6
-21 | 数据信号避雷器 | 个 | 62
-22 | SPD1电源浪涌保护器 | 个 | 6
-23 | SPD2电源浪涌保护器 | 个 | 56
-24 | 遥控摄像机基础及接地（含基础、配筋、接地） | 台 | 29
-25 | 高清球机（QJ)（高清，含防护罩、立柱及机箱） | 台 | 23
-26 | L型立杆基础及接地（含基础、配筋、接地） | 根 | 4
-27 | 悬臂式可变信息标志基础及接地（含基础、配筋、接地） | 根 | 6
-28 | 电力部门供电接入（市电接入建设费用，包含电缆、管路敷设、电表及安装费） | 路 | 11
-29 | YJV22-2×6mm2电缆（含电缆敷设） | m | 3400
-30 | YJV22-2×10mm2电缆（含电缆敷设） | m | 10100
-31 | YJV22-2×16mm2电缆（含电缆敷设） | m | 2200
-32 | YJV22-4×10mm2电缆（含电缆敷设） | m | 1970
-33 | Ⅱ型电力手孔 | 座 | 62
-34 | 拉线手孔及附件(过桥、涵的小手孔) | 座 | 32
-35 | Φ50镀锌钢管（过桥用管及由边坡至路肩穿电缆管道，含抱箍） | m | 1500
-36 | 拉线盒及附件（用于桥上拉线） | 个 | 40
-37 | 安装配件辅材 | 项 | 0 |  | 0
-38 | 进口石英传感器（双排满车道铺设） | 支(台) | 45 |  | 0
-39 | 电荷放大器（2通道，含电缆） | 系统 | 12 |  | 0
-40 | 动态称重控制柜（称重控制仪和工控机安装机柜） | 台 | 1 |  | 0
-41 | 称重控制器（含称重软件） | 台 | 2 |  | 0
-42 | 前端数据采集分析机（含称重车牌数据匹配软件） | 套 | 1 |  | 0
-43 | 安装配件辅材 | 项 | 0 |  | 0
-44 | 门架式可变情报板（含屏体、设备箱、防雷、龙门架、基础、及接地） | 套 | 1 |  | 0
-45 | 高清抓拍摄像机（含侧拍）（700万高清） | 台 | 10 |  | 0
-46 | 高清抓拍摄像机支架（双悬臂支架，含基础、接地） | 根 | 4
-47 | 闪光灯 | 套 | 12
-48 | 车辆检测器（含线圈、控制器） | 个 | 6
-49 | 补光灯 | 套 | 8
-50 | 高清球机（含球机、立柱、基础及接地） | 台 | 2
-51 | 终端服务器（含硬盘，用于前端存储抓拍图片及录像） | 台(套) | 1
-52 | 数据光端机（4口以太网光端机） | 套 | 2
-53 | 单模光纤（4芯） | m | 600
-54 | 网络线（UTP6） | m | 500
-55 | 以太网交换机（24口） | 套 | 1
-56 | 网络租赁费用（租用运营商传输网络，按1年计） | 点 | 1
-57 | 电缆（YJV22--5*16） | m | 600
-58 | 电缆（YJV22--5*10） | m | 600
-59 | RVV3×1.5 | m | 1000
-60 | 室外配电箱 | 台 | 1
-61 | 路面开挖及管道敷设（没有预埋钢管的路面处开挖及管道敷设） | 项 | 1
-62 | PVC管（2×Ф75，51cm深（路侧/绿化带）恢复原貌） | m | 600
-63 | 镀锌管（2×DN80，70cm深（过路）） | m | 100
-64 | 手井 | 座 | 7
-65 | 电源防雷 | 组 | 7
-66 | 信号防雷 | 组 | 7
-67 | 避雷针 | 根 | 4
-68 | 限流避雷针 | 根 | 4
-69 | 终端服务器（前端存储备份，时间不小于30天，标配16TB） | 台(套) | 2
-70 | 车辆检测处理器 | 台 | 2
-71 | 线圈及线圈馈线 | 个 | 6
-72 | 第三方检测（1年）（浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测） | 项 | 2
-73 | 标志牌（含□4000×2400×3悬臂式标志（单悬Φ273立柱）的版面、支架、基础） | 个 | 2
-74 | 混凝土路面铺装（32米混凝土路面的铺装，用于石英式传感器安装） | 车道 | 6
-75 | 临时交通组织 | 项 | 1
-76 | 标线恢复 | m2 | 220
0508 | 闭路电视监控子系统
-1 | 隧道外摄像机（彩色CCD，0.5LUX，≥500TVL，含云台、镜头、立柱、基础、避雷、解码器、接线盒、安装附件等) | 台 | 10
-2 | 隧道内摄像机（黑白CCD，0.1LUX，≥500TVL，含镜头、防护罩、安装附件等) | 台 | 114
-3 | 设备间内摄像机（黑白CCD，0.1LUX，≥500TVL，含镜头、防护罩、安装附件等） | 台 | 34
-4 | 监视器（彩色，50″，≥500L，连接视频控制机） | 台 | 7
-5 | 高清视频矩阵主机（80进32出，含键盘） | 台 | 4
-6 | 视频分配器（1分2） | 台(套) | 4
-7 | 硬盘录像机（MPEG-4，8路） | 台 | 4
-8 | 远端模块（3V/2V) | 个(台) | 53
-9 | 远端模块（1V+1D) | 个(台) | 10
-10 | 外场端节点光端机(1路视频+1路反向控制信号) | 套 | 63
-11 | 光缆接续盒 | 个 | 44
-12 | 光配线架 | 个(块) | 5
-13 | 控制箱（摄像机设备箱，定制） | 台 | 140
-14 | 光缆（单模2芯） | m | 15400
-15 | 光缆（单模4芯） | m | 16500
-16 | 视频电缆（SYV-75-7） | m | 21000
-17 | 尾纤（3米） | 根 | 63
-18 | 其他附件安装 | 项 | 1
0509 | 紧急电话及广播子系统
-1 | 紧急电话控制主机 | 台 | 1
-2 | 广播主机 | 台 | 1
-3 | 隧道内紧急电话分机 | 台 | 24
-4 | 隧道外紧急电话分机 | 台 | 4
-5 | 选址功放 | 台 | 28
-6 | 高音喇叭 | 个 | 28
-7 | 信号转换箱 | 台(套) | 2
-8 | 信号电缆（HYAT 3×4×0.9） | m | 5692
-9 | 电源电缆（RVV 3×2.5） | m | 5692
-10 | 中央管理与控制子系统
-11 | 服务器（TS-879Pro 8盘位，iSCSI 网络服务器，内置网络管理软件） | 台(套) | 8
-12 | 19”机柜（服务器机柜） | 台 | 5
-13 | 电力监控计算机（I5/1T硬盘/4G内存/21″彩显，含系统操作软件、办公软件等） | 台 | 4
-14 | 视频监控计算机（I5/1T硬盘/4G内存/21″彩显，含系统操作软件、办公软件等） | 台 | 4
-15 | 联动程序控制器（火灾紧急处置联动） | 台 | 4
-16 | 多业务传输平台 | 台 | 4
-17 | 紧急电话及广播控制计算机（I5/1T硬盘/4G内存/21″彩显，含系统操作软件、办公软件等） | 台 | 1
-18 | 网络路由器 | 台(套) | 3
-19 | 通讯网络（100兆宽带） | 项 | 3
-20 | 综合控制台(双联琴式操作台，含座椅) | 台 | 4
-21 | 通道门
-22 | 汽通防火门（钢制防火自动卷帘门，甲级防火620×637cm，含控制电机、安装附件等） | 处 | 18
-23 | 人通防火门（钢制防火推拉门，甲级防火200×220cm） | 处 | 38
-24 | 横洞配电箱（NXK1，600×500×200mm） | 台 | 56
-25 | 感应开关（免触式感应，IP65) | 个 | 56
-26 | 控制电缆（KVVP-4×2.5） | m | 1400
-27 | 土建及附属
-28 | 箱变基础开挖 | m3 | 135
-29 | 箱变砖砌基础 | m3 | 60
-30 | 中心变电所（1820×1300cm，含建筑、结构、电气及配套设施，做法详见图纸） | 座 | 4
-31 | 分变电所（1600×700cm，含建筑、结构、电气及配套设施，做法详见图纸） | 座 | 4
-32 | 泵房（540×780cm，含建筑、结构、电气及配套设施，做法详见图纸） | 座 | 2
-33 | 低位水池（400m3） | 座 | 2
-34 | 高位水池（400m3） | 座 | 4
-35 | 开挖土石方（取水构造物） | m3 | 1200
-36 | C20片石砼（取水构造物） | m3 | 1480
-37 | 土石开挖（隧道外管道铺设，埋深不小于50cm） | m3 | 1132
-38 | 土石回填（隧道外管道铺设，埋深不小于50cm） | m3 | 1132
-39 | 路灯基础 | 个 | 148
-40 | 阀门井（φ1200mm，含挖土，回填） | 座 | 20
-41 | 手孔井（190×160×152cm，含挖土，回填） | 座 | 48 |  | 0
-42 | 电缆沟（洞外明式电缆沟，176×110cm，含挖土，回填） | m | 1280
-43 | 电缆沟（洞外暗式电缆沟，176×80cm，含挖土，回填） | m | 400 |  | 0
0513 | 培训测试费
-1 | 培训费（暂估价） | 项 | 1
-2 | 测试费 | 项 | 1
0
清单 900章合计 人民币 |  | 0 |  | 元

## 暂估价表
5.3 暂估价表
5.3.1 材料暂估价表（本项目不适用）
5.3.2 工程设备暂估价表（本项目不适用）
5.3.3 专业工程暂估价表
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额
1 | 工程管理软件(暂估价） | 工程管理软件 | 1500000
2 | 第三方工程监测（包括软基处理静载试验、边坡稳定性与地基沉降监测、隧道专项检测、爆破敏感点控制等）（暂估价）： | 第三方工程监测（包括软基处理静载试验、边坡稳定性与地基沉降监测、隧道专项检测、爆破敏感点控制等） | 5000000
3 | 房建工程（暂估价） | 房建工程 | 4000000
小计： |  | 10500000