杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建

提升工程

工 程 量 清 单

招  标  人：                           （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

编制单位 ：杭州信达投资咨询估价监理有限公司  （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：                 （签字或盖执业专用章）

复      核：                     （签字或盖资格章）

审 核 单 位：杭州建设工程造价咨询有限公司     （盖章）

造价工程师：

及注册证号：                 （签字或盖执业专用章）

复      核：                     （签字或盖资格章）

编 制 时 间：二○二○年五月

清单编制说明

工程名称：杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程

一、工程概况： - 本项目位于杭州市临安区龙岗镇；主要包括民警实训基地的1#、2#、3#楼装修及室外工程。 - 1#：一层健身室与三层钢叉盾牌操练、擒拿格斗室内墙体拆除，吊顶、地面及墙面乳胶漆拆除重新制作安装，外立面涂料铲除重新刷漆；灯具、开关插座及管线安装。 - 2#：外立面涂料铲除重新刷漆。 - 3#：宿舍内卫生间吊顶、地面及墙面瓷砖拆除重新制作安装，一层餐厅吊顶拆除重新制作安装，二层洗衣房墙面瓷砖重新制作安装；除一层厨房外其余墙面及顶面乳胶漆铲除重新刷漆；外立面涂料铲除重新刷漆；卫生间洁具更换。 - 备用房外南立面及传达室立面改造涂刷真石漆。 - 室外新建围墙、浆砌块石挡墙、塑胶跑道及其他零星工程等。 - 编制范围：图纸设计范围内的建筑、安装及市政工程，具体详见工程量清单。 - 三、编制依据： - 1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设安装材料基期价格》（2018版）及补充内容和文件。 - 2．业主提供的浙江华越设计股份有限公司设计的《杭州市公安局临安区分局民警实训基地改建提升工程》图纸。 - 3．现场施工条件。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 五、安全施工文明基本费具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，本工程为非市区工程，安全文明施工费下限：单独装饰工程为4.28%；市政工程为6.57%；安装工程为5.33%。 六、规费费率单独装饰工程为27.92%；市政工程为18.75%；安装工程为30.63%。投标不得低于标准费率的30%（单独装饰工程为8.376%；市政工程为5.625%；安装工程为9.189%）；税金费率按9%计取。 七、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%（本工程下限费率：单独装饰工程为2.274%；市政工程为2.556%；安装工程为3.258%）的计算值。企业管理费的取费基数为人工费+机械费。 八、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容详见招标文件。 九、暂列金额：无暂列金 - 十、总承包服务费不计入。 - 十一、暂定价部分：暂定价部分：市政工程中拆除花坛、移除树木，拆除垃圾堆放至指定位置按暂定价1项/30000元计入，共计30000元（不含税）。 - 十二、其他需要说明的问题： - 共性部分： 1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相应条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准； 2.根据文件规定本工程编制中砂浆对应参《浙江省建筑工程节能预算定额》（2008）中的《预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表》按干混砂浆计入，施工单位投标时可对应图纸进行报价； 3.根据业主确认本工程混凝土除特殊说明外均按现浇现拌混凝土计入；模板按接触面计入； 4.新做乳胶漆、天棚吊顶、地砖、真石漆等原墙面、地面、吊顶均拆除，拆除垃圾外运距离自行考虑； 1#楼（装修范围内）： 1、本工程墙体拆除高度一层按3.5m计入，三层按3.0m计入； 2、本工程玻璃隔断及门拆除高度一层按3.2m计入，三层按2.8m计入； 3、本工程遮阳卷帘按窗洞尺寸计入； 4、其他图纸不详者未计入； 3#楼（装修范围内）： 1、本工程墙面砖拆除高度按2.6m计入； 2、本工程门洞尺寸未注明，M1按0.8*2.1m，M2按0.9*2.1m，M3按1.0*2.1m，M4按1.2*2.1m计入； 3、本工程遮阳卷帘按窗洞尺寸计入； 4、本工程成品衣柜、成品床等成品购买部分未计入本次预算； 5、卫生间洗手台板按20mm厚中国黑大理石台板面计入； 6、其他图纸不详者未计入； 备用房、传达室： 1、应业主要求，备用房、传达室外立面均采用真石漆（水包水）饰面（备用房只改造南立面）； 室外附属工程： 1、本工程浆砌块石挡墙尺寸以左侧为准，泄水孔间距按3.0m计算； 2、经设计确认，围墙基础梁及压顶混凝土等级按C25计入； 3、侧石靠背高（H）按0.15m计算，下底宽度按0.3m计算； 4、其他图纸不详者未计入； 安装部分： 1、3AL配电箱进线由3AW引来，但3AW配电箱位置不明确，暂估30米； 2、1AL至1AL1连线无系统图，未计入； 3、1AL至开水器插座管线大小按3AL箱至开水器插座管线大小计入； 本工程只计算1#楼有图纸部分及3#楼卫生间洁具更换部分，其他楼无图纸未计入本次预算； 本工程卫生间洁具更换：包括淋浴器、洗脸盆（包括大理石洗脸台板）、冷热混合水龙头、LED平板灯、浴霸及坐式大便器等； - 4、其他图纸不详者未计入； 十三、注意事项： 1、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。 2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。 3、所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。 4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 杭州建设工程造价咨询有限公司 2020年5月