## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表2-5 临时宿舍取暖降温、安责险费用分析表
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
一 | 现场临时宿舍空调设施
二 | 安全生产责任保险
合计
注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核）
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
立面改造
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料-教学区 | 外墙面做法: (1)炫彩真石漆外墙(类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)5mm厚防裂抗渗砂浆找平,分二次粉刷,中间满铺耐碱网格布(重量大于300g/m2)一道,柔性腻子 (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆刮平扫毛 (4)10mm厚DPM20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) (5)墙体基层,不同材质交界处敷设钢丝网,(界面砂浆一道),孔洞用M20聚合物砂浆修补平整 | m2 | 8205.48
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料-教学区 | 外墙面做法: (1)局部零星水溶性高级弹性外墙涂料(类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)清理基层，刷柔性腻子 | m2 | 713.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料-体育馆 | 外墙面做法: (1)炫彩真石漆外墙(类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)5mm厚防裂抗渗砂浆找平,分二次粉刷,中间满铺耐碱网格布(重量大于300g/m2)一道,柔性腻子 (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆刮平扫毛 (4)10mm厚DPM20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) (5)墙体基层,不同材质交界处敷设钢丝网,(界面砂浆一道),孔洞用M20聚合物砂浆修补平整 | m2 | 1829.42
4 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料-体育馆 | 外墙面做法: (1)局部零星水溶性高级弹性外墙涂料(类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)清理基层,刷柔性腻子 | m2 | 159.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料-垃圾房 | 外墙面做法: (1)炫彩真石漆外墙类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)5mm厚防裂抗渗砂浆找平,分二次粉刷,中间满铺耐碱网格布(重量大于300g/m2)一道,柔性腻子 (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆刮平扫毛 (4)10mm厚DPM20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) (5)墙体基层,不同材质交界处敷设钢丝网,(界面砂浆一道),孔洞用M20聚合物砂浆修补平整 | m2 | 72.29
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原有墙面涂料铲除，包含垃圾清理、装车外运处置等费用，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 872.6
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 原有墙面抹灰层铲除，包含垃圾清理、装车外运处置等费用，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 10107.19
8 | 01B001 | 外墙面标识标牌 | 外墙面标识标牌拆除、安装，具体做法详见图纸及设计要求 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 外立面墙绘，具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 267.09
10 | 011207002001 | 墙面装饰浮雕 | 墙体浮雕，采用玻璃钢仿铜，具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 15.08
室外附属
11 | 01B002 | 混凝土柱子包脚-教学区 | 混凝土柱子带造型包脚： 1、混凝土柱子400*400mm，包脚高度为460mm； 2、20mm厚芝麻灰花岗岩(光面)面层； 3、35厚1：2.5水泥砂浆结合层； 包含各种石材打磨、造型石材等费用，具体做法详见图纸。 | 个 | 89
12 | 01B003 | 混凝土柱子包脚-图书馆 | 混凝土柱子带造型包脚： 1、混凝土柱子400*400mm，包脚高度为460mm； 2、20mm厚芝麻灰花岗岩(光面)面层； 3、35厚1：2.5水泥砂浆结合层； 包含各种石材打磨、造型石材等费用，具体做法详见图纸。 | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 01B004 | 混凝土柱子包脚-食堂 | 混凝土柱子带造型包脚： 1、混凝土柱子400*400mm，包脚高度为460mm； 2、20mm厚芝麻灰花岗岩(光面)面层； 3、35厚1：2.5水泥砂浆结合层； 包含各种石材打磨、造型石材等费用，具体做法详见图纸。 | 个 | 8
14 | 01B005 | 混凝土柱子包脚-体育馆 | 混凝土柱子带造型包脚： 1、混凝土柱子400*400mm，包脚高度为460mm； 2、20mm厚芝麻灰花岗岩(光面)面层； 3、35厚1：2.5水泥砂浆结合层； 包含各种石材打磨、造型石材等费用，具体做法详见图纸。 | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 020202006001 | 石座凳 | 矮墙坐凳： 1、尺寸：500mm宽、400mm高； 2、凳面500x600x50厚芝麻灰花岗岩荔枝面（倒角）； 3、坐凳侧面350x300x20厚芝麻灰花岗岩光面（开槽）； 4、20厚1:2水泥砂浆结合层； 5、坐凳主体采用MU20水泥砖M10水泥砂浆砌筑，地面以上部分500mm宽、350mm高，地面以下部分采用阶梯式基础最宽处660mm、高度360mm； 6、860mm宽100厚C20素砼垫层； 7、1060mm宽100厚碎石垫层； 8、素土夯实 含土方开挖外运处置、石材打磨等费用，具体做法详见图纸 | m | 294.05
16 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料-围墙 | (1)弹性涂料(品种、颜色、肌理做样板确定) (2)柔性耐水腻子 | m2 | 3263.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 围墙方钢栏杆喷深咖色氟碳漆刷新 | m2 | 467.38
18 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 原有墙面涂料铲除，包含垃圾清理、装车外运处置等费用，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 3263.11
19 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 原有护栏金属面脱漆 | m2 | 467.38
学校门头
20 | 010603003001 | 钢管柱 | 门头屋檐钢框柱： 1、钢材均采用Q235B，采用200X200X12冷弯方钢管； 2、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | t | 0.336
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 010604001001 | 钢梁 | 门头屋檐钢框梁： 1、钢材均采用Q235B，采用 400X200X12mm冷弯方钢管； 2、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | t | 7.815
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011209001001 | 带骨架幕墙-门头 | 铝板屋檐： 1、2.5mm厚铝单板面层，表面为氟碳喷漆(三涂两烤)处理； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口70x50x5热镀锌钢方管、口50x50x5热镀锌钢方管、L50x5角钢等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶、避雷装置等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 358.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011209001002 | 带骨架幕墙-门头 | 铝板外墙面： 1、2.5mm厚铝单板面层，表面为氟碳喷漆(三涂两烤)处理； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口120x60x5热镀锌钢方管、L50x5角钢、300x200x10镀锌钢板等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 71.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011209001003 | 带骨架幕墙-门头 | 铝板外墙面： 1、2.5mm厚成品铝窗花； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口120x60x5热镀锌钢方管、L50x5角钢、300x200x10镀锌钢板等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 7.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011204001001 | 石材墙面 | 干挂墙面： 1、25mm厚仿爱马仕灰石英砖面层； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口120x60x5钢方管间距@≤1.2米、口60x60x5钢方管间距@≤1.2米，L50X5角钢,L=50mm，10#热镀锌槽钢连接件，300x200x10镀锌钢板等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶、石材打磨等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 291.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 格栅墙面： 1、木纹色格栅； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口120x60x5钢方管间距@≤1.2米、口60x60x5钢方管间距@≤1.2米，L50X5角钢,L=50mm，10#热镀锌槽钢连接件，300x200x10镀锌钢板等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 15.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料-门头 | 外墙面做法: (1)炫彩真石漆外墙(类型、色彩另定,按成品要求程序施工) (2)5mm厚防裂抗渗砂浆找平,分二次粉刷,中间满铺耐碱网格布(重量大于300g/m2)一道,柔性腻子 (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆刮平扫毛 (4)10mm厚DPM20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) (5)墙体基层,不同材质交界处敷设钢丝网,(界面砂浆一道),孔洞用M20聚合物砂浆修补平整 | m2 | 85.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011303001001 | 采光天棚 | 玻璃雨棚： 1、8+1.52PVB+8(均质化)钢化夹层玻璃雨棚； 2、钢材均采用Q235B，钢骨架采用口90x60x5钢方管、口120x60x5热镀锌钢方管、100x100x2.5铝合金方管 L70x5角钢,L=60mm等； 3、钢材应进行表面热浸镀锌处理,锌膜厚度符合《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912的规定,厚度应满足设计要求； 包含各种连接件、锚栓、预埋件、打胶等费用，具体做法详见图纸。 | m2 | 27.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 01B006 | 铝合金窗户拆装移位 | 铝合金窗户拆装移位 (1)拆除门窗后清理洞口周边松动的砂浆、浮灰及杂物,凿除洞口边缘的酥松层,露出坚实基层;若洞口边缘有裂缝,需用聚合物砂浆修补平整。 (2)洞口底部砌筑2-3皮混凝土实心砖或预制混凝土块。 (3)采用防水砂浆,利用强度等级不低于原有墙体材料(烧结页岩多孔砖墙体)回填砌筑。 (4)分层砌筑,砌筑至顶部时,用砌块斜砌顶紧结构梁板,斜砌角度45°~60°,灰缝用砂浆填实。 (5)面层做法同外墙做法1。 具体做法详见图纸 | 扇 | 6
30 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 原有墙面抹灰层铲除，包含垃圾清理、装车外运处置等费用，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 85.97
学校铭牌
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 01B007 | 学校铭牌 | 精神堡垒校铭牌（0.9*0.4*4m）： 1、600*900*2.5厚咖色铝板造型包边，2厚通字免刷深绿色外漆，中间100X5厚方钢管柱骨架； 2、铭牌底座面层采用450X150X50MM厚火烧面芝麻灰花岗岩压顶，底座侧面采用300X900X20MM厚火烧面芝麻灰花岗岩，采用20MM厚1:2水泥砂浆结合层； 3、铭牌底座主体采用C25钢筋混凝土浇筑； 4、920mm宽100厚C20混凝土垫层； 5、920mm宽100厚碎石垫层； 6、回填土夯实,密实度>90%； 含土方开挖外运处置、石材打磨等费用，具体做法详见图纸 | 项 | 1
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 01B009 | 外墙面包管 | 1.采用乳白色UPVC扣板对原有立面上存在的各种杂乱的线缆应统一梳理，使其有规律的暗敷于线槽内 2、扣板与管线颜色应通过二次粉刷，并与墙同色 | ㎡ | 50
33 | 01B010 | 墙体修复 | 1.对原有建筑涉及改造部位墙体有老化的部位，应酌情切割替换，与原有墙体接缝部位采用混凝土灌缝；由投标单位现场踏勘后自行报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核）
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：（一期）景苑中学有机更新工程（审核）
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 59.17
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 装饰外脚手架 | m2 | 10979.65
3 | 011701001001 | 综合脚手架 | 门头钢结构脚手架 | m2 | 282.72
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、装修垂直运输，由投标单位现场踏勘后自行报价 | 项 | 1
5 | 01B011 | 成品保护费 | 1、外立面改造时对原有门窗保护等费用，由投标单位现场踏勘后自行报价 | 项 | 1
6 | 01B008 | 其他措施费 | 对现状墙体未改造部分外立面清洗、拆除其余所有需拆除部分、修复、加固需要修复部分、原场地保护费用及其余建筑垃圾清理外运倒弃费用等其余一切费用，由投标单位现场踏勘后自行报价 | 项 | 1
合 计