## 招标工程量清单封面
| 南山校区空调电源敷设工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 南山校区空调电源敷设工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 1#楼
2 | 2#楼
3 | 3#楼
4 | 4#楼
5 | 6#楼
6 | 8#楼
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【1#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：1#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1#KTX1配电箱 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1#KTX2配电箱 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1#KTX3配电箱 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:1#KTX4配电箱 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:LDX1配电箱（原有，增加元器件） 2.箱内元器件按系统图要求配置 3.安装方式:挂装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:LDX2配电箱（原有，增加元器件） 2.箱内元器件按系统图要求配置 3.安装方式:挂装 | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：防水桥架400*200 2.配件、附件：含盖板、弯头、三通、连接片、隔板、支架制作安装，满足设计及规范要求 4.接地方式:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 | m | 69.55
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:明配 | m | 134.4
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配 | m | 229.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 191.12
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 | m | 225.62
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 | m | 76.31
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 2402.39
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-1.0KV-4X150+1X95 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 139.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-1.0KV-4X120+1X70 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 237.24
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 213.32
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 250.74
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 81.29
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头240mm2及以下 | 个 | 4
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头120mm2及以下 | 个 | 4
21 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 24
22 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头10mm2及以下 | 个 | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 2414.46
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 1207.23
25 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 40
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：1#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【2#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：2#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:2#KTX配电箱（原有改造） 2.箱内元器件按系统图要求配置 3.安装方式:挂装 | 台 | 1
2 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：防水桥架400*200 2.配件、附件：含盖板、弯头、三通、连接片、隔板、支架制作安装，满足设计及规范要求 4.接地方式:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 | m | 32.42
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 258.18
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 | m | 102.5
5 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 1332.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 275.4
7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 111.21
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 14
9 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头10mm2及以下 | 个 | 8
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 1247.92
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 623.96
12 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 20
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：2#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：2#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【3#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：3#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:3#KTX配电箱（原有改造） 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
2 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：防水桥架400*200 2.配件、附件：含盖板、弯头、三通、连接片、隔板、支架制作安装，满足设计及规范要求 4.接地方式:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 | m | 19.47
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 256.32
4 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 | m | 36.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 921.46
6 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 35.77
7 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 237.72
8 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 39.25
9 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 14
10 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头10mm2及以下 | 个 | 2
11 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 954.32
12 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 477.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 16
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【4#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：4#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：4#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:4#KTX配电箱（原有改造） 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
2 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称：防水桥架400*200 2.配件、附件：含盖板、弯头、三通、连接片、隔板、支架制作安装，满足设计及规范要求 4.接地方式:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 | m | 26.34
3 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 7.83
4 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 | m | 106.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：4#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 620.12
6 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 9.56
7 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 116.5
8 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 2
9 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头10mm2及以下 | 个 | 10
10 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 615.23
11 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 301.15
12 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 13
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_3
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：4#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_3
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：4#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【6#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：6#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：6#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:6#KTX配电箱（原有改造） 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
2 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称：防水桥架400*200 2.配件、附件：含盖板、弯头、三通、连接片、隔板、支架制作安装，满足设计及规范要求 4.接地方式:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 | m | 5
3 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 28.9
4 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 | m | 6.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：6#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 897.46
6 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7.59
7 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 29.73
8 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7.81
9 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 10
10 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头10mm2及以下 | 个 | 2
11 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 763.98
12 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 381.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：6#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404019005 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 10
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_4
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：6#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_4
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：6#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【8#楼】
单位工程报价汇总表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程名称：8#楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：8#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:8#KTX配电箱（原有改造） 2.箱内元器件按系统图要求配置，室外防水型IP65 3.安装方式:落地安装 4.含基础槽钢，槽钢除锈刷油 | 台 | 1
2 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 | m | 2.71
3 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 161.22
4 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 4.32
5 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头25mm2及以下 | 个 | 2
6 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 127.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：8#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 63.64
8 | 030404019006 | 控制开关 | 1.名称：配电箱增加开关D16/1P 2.其它详见图纸 | 个 | 3
拆除工程
9 | 03B001 | 安装工程拆除修复 | 1.建筑内安装工程拆除及拆除后的修复，投标人需自行勘探现场，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_5
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：8#楼-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_5
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南山校区空调电源敷设工程
单位工程及专业工程名称：8#楼-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计