招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款“二、技术要求”。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见“第一章 公开招标采购公告 十二、落实的政策”。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款“二、技术要求”。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款“一、商务要求”及“二、技术要求”。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的的数量：详见后款“二、技术要求”。 - 采购项目交付或实施的时间和地点：详见后款“一、商务要求”。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款“一、商务要求”。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见后款“一、商务要求”。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 详见后款“一、商务要求”。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 详见后款“一、商务要求”。 |

一、商务要求

| 保修期限 | 本项目保修期限为五年。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 一年一付，采购单位于次年根据项目资金情况按规定一次性支付上一年度的保修服务经费。 |
| 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的10%。 形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），符合买方要求的银行保函，在签订合同之前支付。 退还：完成终交验收手续后一周内退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 合同终止 | 1、未能使保修服务达到招标文件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内完成采购人要求的服务的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 验收办法及标准 | 以招标文件和投标文件为依据。 |
| 现场踏勘 | 无。 |
| 演示时间及地点 | 无。 |

二、技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1、6排CT（不含球管）保修服务 |  |  |
| 一 | 基本要求 | / |
| 1.1 | 保修内容包括：一套 6排CT（不含球管）的保修服务。 |  |
| 1.2 | 投标人应具有该项目设备的原厂授权书或代理商授权书。 |  |
| ▲1.3 | 投标人应具有三类医疗器械经营许可证。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| ▲1.4 | 投标人应具有辐射安全证。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 1.5 | 确保保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件。 |  |
| 1.6 | 在国内有至少2处配件备件库以确保能提供充足备件。 |  |
| 1.7 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由设备原厂提供。 |  |
| 1.8 | 设备维保服务需由设备原厂派出有资质的工程师提供。 |  |
| ▲1.9 | 在宁波市内至少有3名工程师，并在宁波地区有400或800报修热线。 |  |
| 1.10 | 保修期内故障报修响应时间≤2小时，工程师到场维修时限≤24小时。 |  |
| 1.11 | 提供保修服务期内24小时技术电话支持（24×365天） |  |
| 1.12 | 确保保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长2天。 |  |
| 1.13 | 提供每年两次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。 |  |
| 1.14 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |  |
| 2、DR（不含球管和平板）保修服务 |  |  |
| 一 | 基本要求 | / |
| 1.1 | 保修内容包括：一套DR（不含球管和平板）的保修服务 |  |
| ▲1.2 | 投标人应具有三类医疗器械经营许可证。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| ▲1.3 | 投标人应具有辐射安全证。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 1.4 | 确保保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件。 |  |
| 1.5 | 在国内有至少2处配件备件库以确保能提供充足备件。 |  |
| 1.6 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由设备原厂提供。 |  |
| 1.7 | 设备维保服务需派出有资质的工程师提供。 |  |
| ▲1.8 | 在宁波市内至少有3名工程师，并在宁波地区有400或800报修热线。 |  |
| 1.9 | 保修期内故障报修响应时间≤2小时，工程师到场维修时限≤24小时。 |  |
| 1.10 | 提供保修服务期内24小时技术电话支持（24×365天） |  |
| 1.11 | 确保保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长2天。 |  |
| 1.12 | 提供每年两次的详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。 |  |
| 1.13 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录。 |  |