## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 浙江工商职业技术学院学生文体活动中心改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1810050元
| （大写）： |  | 壹佰捌拾壹万零伍拾元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：浙江工商职业技术学院学生文体活动中心改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1810050.33 |  | 21880.95 | 27518.69 | 149453.69
1.1 | 房屋建筑与装饰 | 1612420.07 |  | 19289.84 | 24604.09 | 133135.6
1.2 | 电气 | 150542.3 |  | 1956.31 | 2200.55 | 12430.1
1.3 | 给排水 | 14157.94 |  | 160.34 | 180.36 | 1169
1.4 | 弱电 | 32930.02 |  | 474.46 | 533.69 | 2718.99
合计 |  | 1810050.33 |  | 21880.95 | 27518.69 | 149453.69

## 主要材料价格表(整体项目)
主要材料价格表
工程名称：浙江工商职业技术学院学生文体活动中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ10 | t | 0.714 |  | 3246 | 2317.64
4 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2~1.8 | kg | 3.6813 |  | 5.27 | 19.4
9 | 0113120071 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg | 18.2952 |  | 3.96 | 72.45
10 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 62.37 |  | 3.97 | 247.61
83 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.76941 |  | 92.23 | 70.96
87 | 0413120219 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.064 |  | 310 | 19.84
88 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3 | 45.266 |  | 243 | 10999.65
98 | 0701120035 | 瓷砖 | 400*800 | m2 | 127.2668 |  | 51.12 | 6505.88
105 | 0901120043 | 阻燃板 | 12mm | m2 | 854.466 |  | 35 | 29906.31
106 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2 | 894.1669 |  | 9.64 | 8619.77
109 | 0905120041 | 铝扣板 |  | m2 | 22.4952 |  | 68.65 | 1544.3
118 | 1003120061 | 铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 |  | m2 | 22.4952 |  | 17.22 | 387.37
135 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg | 14929.276847 |  | 0.694 | 10360.92
136 | 1303120027 | 成品防水腻子粉 |  | kg | 1230.735 |  | 0.694 | 854.13
154 | 1401120019 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.58212 |  | 7.96 | 4.63
177 | 1507120053 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 2021.25 |  | 1.5 | 3031.88
216 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元 | 266.0545 |  | 1.02 | 271.38
217 | 3400120003 | 校验材料费 |  | 元 | 14.88 |  | 1.02 | 15.18
244 | BCCLF16 | 新做轨道布艺窗帘 |  | m | 97.02 |  | 150 | 14553
249 | BCCLF29 | 登高车 |  | 台/月 | 6 |  | 8000 | 48000
250 | BCCLF3 | 钢制防盗门 |  | m2 | 2.1 |  | 600 | 1260
263 | 0307120053 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 4.04 |  | 51.77 | 209.15
264 | 0307330031 | 100*100不锈钢地漏 |  | 个 | 2.02 |  | 25 | 50.5
265 | 0307330051 | 脸盆龙头 |  | 个 | 4.04 |  | 120 | 484.8
266 | 0307330105 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 1.01 |  | 65 | 65.65
267 | 1305120069-1 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg | 1.4137 |  | 13.72 | 19.4
274 | 1725330123 | UPVC排水管 | DN50 | m | 7.5293 |  | 4.91 | 36.97
275 | 1725330123 | UPVC排水管 | DN100 | m | 17.8192 |  | 16.28 | 290.1
278 | 2109120021 | 洗脸盆 |  | 个 | 4.04 |  | 350 | 1414
279 | 2113330001 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 280 | 282.8
280 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 4.04 |  | 320 | 1292.8
282 | 2500330001 | LED筒灯10W |  | 套 | 32.32 |  | 45 | 1454.4
283 | 2500330001 | 600*600LED平板灯36W |  | 套 | 39.39 |  | 157 | 6184.23
286 | 2605120033 | 单联单控开关 |  | 只 | 8.16 |  | 12 | 97.92
287 | 2605120033 | 双联单控开关 |  | 只 | 11.22 |  | 14 | 157.08
288 | 2605120033 | 三联单控开关 |  | 只 | 10.2 |  | 16 | 163.2
主要材料价格表
工程名称：浙江工商职业技术学院学生文体活动中心改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
289 | 2641120027 | 二三孔插座 10A |  | 套 | 168.3 |  | 12.6 | 2120.58
291 | 2801120885 | WDZBYJR4 |  | m | 629.0235 |  | 3.073 | 1932.99
292 | 2801120885 | WDZBYJ2.5 |  | m | 3952.1946 |  | 1.718 | 6789.87
293 | 2801120885 | WDZBYJR2.5 |  | m | 1976.1031 |  | 1.84 | 3636.03
294 | 2801120885 | WDZBYJ4 |  | m | 1258.047 |  | 2.723 | 3425.66
301 | 2911330065 | 钢制接线盒 |  | 个 | 215.22 |  | 2.82 | 606.92
302 | 2911330065 | 钢制开关盒 |  | 个 | 238.68 |  | 2.82 | 673.08
303 | 2927330007 | 热镀锌钢制槽式桥架200*100 |  | m | 58.58 |  | 37.96 | 2223.7
304 | 2927330007 | 热镀锌钢制槽式桥架100*100 |  | m | 56.56 |  | 22.14 | 1252.24
306 | 3301330049 | 镀锌方管 |  | t | 2.4346 |  | 4000 | 9738.33
310 | B55111225 | AL-1 |  | 台 | 1 |  | 2630 | 2630
311 | B55111225 | AL-2 |  | 台 | 1 |  | 2110 | 2110
312 | B55111225 | AK-1 |  | 台 | 1 |  | 4050 | 4050
313 | B55111225 | AK-2 |  | 台 | 1 |  | 5080 | 5080
315 | 补充主材002 | T5灯管7W/m |  | m | 2.6 |  | 19 | 49.4
合计 | [7 empty] | 197584.1

## 主要人工价格表(整体项目)
主要人工价格表
工程名称：浙江工商职业技术学院学生文体活动中心改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 230.7245 |  | 163 | 37608.09
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 1598.921123 |  | 186 | 297399.33
合计 | [7 empty] | 335007.42

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 1343925.65
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 267281.75
2 | 措施项目费 |  | 110300.82
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 89219.99
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 26323.12
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 21080.83
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 19289.84
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 | 453.91
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5% | 453.91
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 24604.09
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 | 1479284.47
7 | 增值税 | 计算基数×费率 | 133135.6
招标控制价合计 |  | 6+7 | 1,612,420.07

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 102737.25
1 | 01B001 | 原装修拆除费 | 现场需要拆除的建筑、结构、屋面及安装管线等项目（包含门窗、室内隔断砌体、抹灰层、块料地面拆除、安装管线等所有需拆除项目等）施工单位根据现场情况结合图纸及自身自行按项报价，残值由承包方自行处理，结算不做调整 | 项 |  | 1 | 56038.5 | 56038.5
| 补子目14 | 原装修拆除费 |  | m2 |  | 1867.95 | 30 | 56038.5
2 | 01B002 | 建筑垃圾清理费 | 本项目产生的建筑垃圾清理、外运、合理处置，施工单位根据现场情况结合图纸及自身自行报价，结算不做调整 | 项 |  | 1 | 46698.75 | 46698.75
| 补子目13 | 建筑垃圾清理费 |  | m2 |  | 1867.95 | 25 | 46698.75
|  | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 78790.88 |  | 8608.52
本页小计 | [7 empty] | 102737.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4厚SBS改性沥青卷材一道，女儿墙上翻到顶，卷材为页岩面（工程量按定额计算规则计入） | m2 |  | 2063.74 | 34.54 | 71281.58 |  | 7408.83
| 9-47 换 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 换为【弹性体改性沥青防水卷材4.0mm IGM】 |  | m2 |  | 2063.74 | 34.54 | 71281.58 |  | 7408.83
4 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 3厚SBS改性沥青卷材附加层一道，卷材为页岩面（工程量按定额计算规则计入） | m2 |  | 94.73 | 26.76 | 2534.97 |  | 291.77
| 9-49 | 改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 |  | m2 |  | 94.73 | 26.76 | 2534.97 |  | 291.77
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 室外休息平台2mm非固化橡胶沥青涂料上翻500mm（工程量按定额计算规则计入） | m2 |  | 240.19 | 20.71 | 4974.33 |  | 907.92
| 9-92 | 非固化橡胶沥青 厚度2.0mm |  | m2 |  | 240.19 | 20.71 | 4974.33 |  | 907.92
|  | 外立面工程 | [5 empty] | 110733.7 |  | 70173.96 | 46.2
本页小计 | [7 empty] | 78790.88 |  | 8608.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 普通外墙面： 1、外墙高弹防水涂料二遍； 2、弹性中涂拉毛一遍(3mm厚)； 3、柔性耐水腻子两道+抗拉玻璃纤维网格布满布； 4、外墙分割槽做法：墙面分割槽宽12，深5，内刷黑色外墙防水涂料2遍； | m2 |  | 1732.5 | 52.3 | 90609.75 |  | 57848.18
| 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 |  | m2 |  | 1732.5 | 15.18 | 26299.35 |  | 18711
| 14-147 | 外墙涂料弹性涂料 |  | m2 |  | 1732.5 | 30.28 | 52460.1 |  | 31652.78
| 12-7 | 贴玻纤网格布 |  | m2 |  | 1732.5 | 6.84 | 11850.3 |  | 7484.4
本页小计 | [7 empty] | 90609.75 |  | 57848.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 空鼓外墙面： 1、外墙高弹防水涂料二遍； 2、弹性中涂拉毛一遍(3mm厚)； 3、柔性耐水腻子两道+抗拉玻璃纤维网格布满布； 4、12厚1：2.5水泥砂浆打底抹平； 5、刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶）； 6、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道； 7、刷3厚聚合物防水砂浆一道； 8、外墙分割槽做法：墙面分割槽宽12，深5，内刷黑色外墙防水涂料2遍； | m2 |  | 192.5 | 104.54 | 20123.95 |  | 12325.78 | 46.2
| 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 |  | m2 |  | 192.5 | 15.18 | 2922.15 |  | 2079
| 14-147 | 外墙涂料弹性涂料 |  | m2 |  | 192.5 | 30.28 | 5828.9 |  | 3516.98
| 12-7 | 贴玻纤网格布 |  | m2 |  | 192.5 | 6.84 | 1316.7 |  | 831.6
本页小计 | [7 empty] | 20123.95 |  | 12325.78 | 46.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 12-2 换 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm 实际厚度(mm):17 |  | m2 |  | 192.5 | 42.05 | 8094.63 |  | 4970.35 | 40.43
| 9-45 换 | 聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):3 |  | m2 |  | 192.5 | 7.75 | 1491.88 |  | 639.1 | 5.78
| 12-18 | 刷素水泥浆 有107胶 |  | m2 |  | 192.5 | 2.44 | 469.7 |  | 288.75
|  | 楼地面工程 | [5 empty] | 331811.61 |  | 68855.61 | 1347.99
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 60mm厚C25细石混凝土找平 | m2 |  | 45.55 | 44.55 | 2029.25 |  | 728.8 | 2.73
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):60 换为【非泵送商品混凝土C25（细石）】 |  | m2 |  | 45.55 | 44.55 | 2029.25 |  | 728.8 | 2.73
9 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 70mm厚C25细石混凝土找平 | m2 |  | 57.32 | 49.46 | 2835.05 |  | 949.79 | 4.01
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):70 换为【非泵送商品混凝土C25（细石）】 |  | m2 |  | 57.32 | 49.46 | 2835.05 |  | 949.79 | 4.01
10 | 01B003 | 轻集料混凝土地面抬高 | LC5.0轻集料混凝土抬高 | m3 |  | 49.97 | 446.12 | 22292.62 |  | 4194.98 | 533.18
本页小计 | [7 empty] | 27156.92 |  | 5873.57 | 539.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-40 换 | 屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土 换为【轻集料混凝土LC5.0】 |  | m3 |  | 49.97 | 446.12 | 22292.62 |  | 4194.98 | 533.18
11 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化复合地板： 1、12mm厚强化复合地板（含T型铝合金收口条）； 2、3mm厚水泥基自流平砂浆； 3、40mm厚DSM20.2干混地面砂浆。 | m2 |  | 1025.03 | 188.08 | 192787.64 |  | 39853.17 | 574.02
| 11-1 换 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):40 |  | m2 |  | 1025.03 | 40.05 | 41052.45 |  | 13766.15 | 451.01
| 11-15 换 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):3 |  | m2 |  | 1025.03 | 25.61 | 26251.02 |  | 14924.44 | 123
| 11-86 换 | 复合地板 铺在水泥地面上 换为【12mm厚强化复合地板】 |  | m2 |  | 1025.03 | 122.42 | 125484.17 |  | 11162.58
本页小计 | [7 empty] | 192787.64 |  | 39853.17 | 574.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料楼地面： 1、600*600*10灰色防滑地砖 20mm厚DSM20.0干混地面砂浆铺贴，密缝； 2、20mm厚DSM20.0干混地面砂浆找平； | m2 |  | 42.67 | 138.5 | 5909.8 |  | 2069.92 | 18.77
| 11-1 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 |  | m2 |  | 42.67 | 23.55 | 1004.88 |  | 411.34 | 9.39
| 11-46 换 | 地砖楼地面 (干混砂浆铺贴)周长2400mm以内密缝 换为【防滑地砖600×600】 |  | m2 |  | 42.67 | 114.95 | 4904.92 |  | 1658.58 | 9.39
13 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 楼（地）面砂浆防水(防潮)：2mm厚JS Ⅰ型防水涂料满刷。 | m2 |  | 42.67 | 33.41 | 1425.6 |  | 236.39
| 9-80 换 | 聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):2 |  | m2 |  | 42.67 | 33.41 | 1425.6 |  | 236.39
14 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板： 1、600*600*40mm防静电陶瓷地板； 2、40mm厚DSM20.0干混地面砂浆找平。 | m2 |  | 6.1 | 259.18 | 1581 |  | 234 | 2.68
本页小计 | [7 empty] | 8916.4 |  | 2540.31 | 21.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 11-1 换 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):40 |  | m2 |  | 6.1 | 40.05 | 244.31 |  | 81.92 | 2.68
| 11-94 换 | 防静电活动地板安装 换为【防静电陶瓷地板600×600×40】 |  | m2 |  | 6.1 | 219.13 | 1336.69 |  | 152.07
15 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 塑料卷材楼地面： 1、2.2mm厚灰色塑胶地板（选样定）； 2、3mm厚水泥基自流平砂浆； 3、40mm厚DSM20.0干混地面砂浆找平。 | m2 |  | 299.41 | 183.67 | 54992.63 |  | 13120.15 | 167.67
| 11-79 换 | 塑料卷材 换为【灰色塑胶地板δ2.2】 |  | m2 |  | 299.41 | 118.01 | 35333.37 |  | 4739.66
| 11-1 换 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):40 |  | m2 |  | 299.41 | 40.05 | 11991.37 |  | 4021.08 | 131.74
| 11-15 换 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):3 |  | m2 |  | 299.41 | 25.61 | 7667.89 |  | 4359.41 | 35.93
本页小计 | [7 empty] | 54992.63 |  | 13120.15 | 167.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 塑木地板： 1、25mm厚实心塑木地板（选样定）； 2、40*40*4@600mm镀锌方管基层（做法详见图纸）； 3、20mm厚1：2.5水泥砂浆找平。 | m2 |  | 189.37 | 189.08 | 35806.08 |  | 5682.99 | 41.66
| 11-85 换 | 25mm厚实心塑木地板 镀锌方管龙骨上 |  | m2 |  | 189.37 | 165.53 | 31346.42 |  | 3857.47
| 11-1 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 |  | m2 |  | 189.37 | 23.55 | 4459.66 |  | 1825.53 | 41.66
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 石材零星项目:30厚DSM20砂浆铺贴铺20mm大理石门槛石（古堡灰），石材磨边斜边。 | m2 |  | 14.85 | 377.37 | 5603.94 |  | 1785.42 | 3.27
| 15-179 | 石材磨边斜边 |  | m |  | 106.07 | 10.04 | 1064.94 |  | 789.16
| 11-143 换 | 零星装饰项目 干混砂浆铺贴 石材 换为【古堡灰大理石 20mm】 |  | m2 |  | 14.85 | 305.65 | 4538.9 |  | 996.29 | 3.27
18 | 01B004 | 不锈钢盖板 | 新做300*600*30mm 304不锈钢盖板 | m2 |  | 16.37 | 400 | 6548
| 补子目1 | 不锈钢盖板 |  | m2 |  | 16.37 | 400 | 6548
本页小计 | [7 empty] | 47958.02 |  | 7468.41 | 44.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 196287.63 |  | 48372.74 | 235.07
19 | 010402001001 | 砌块墙 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆，采用柔性材料嵌缝(柔性材料嵌缝按定额规定另列项目计算) | m3 |  | 46.57 | 371.53 | 17302.15 |  | 3954.72 | 31.67
| 4-64 换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 采用柔性材料嵌缝(柔性材料嵌缝按定额规定另列项目计算) |  | m3 |  | 46.57 | 371.53 | 17302.15 |  | 3954.72 | 31.67
20 | 01B005 | 砌块墙发泡剂嵌缝 | 砌块墙发泡剂嵌缝 | m |  | 95.23 | 11.9 | 1133.24 |  | 434.25
| 4-68 | 聚氨脂(PU)发泡剂嵌缝 |  | m |  | 95.23 | 11.9 | 1133.24 |  | 434.25
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 20mm厚DPM15干混砂浆分层抹平 | m2 |  | 452.33 | 34.6 | 15650.62 |  | 8132.89 | 113.08
| 12-1 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm |  | m2 |  | 452.33 | 34.6 | 15650.62 |  | 8132.89 | 113.08
22 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱：非泵送商品混凝土C30 | m3 |  | 0.64 | 632.41 | 404.74 |  | 114.89 | 0.36
| 5-7 换 | 现浇混凝土 构造柱 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 0.64 | 632.41 | 404.74 |  | 114.89 | 0.36
本页小计 | [7 empty] | 34490.75 |  | 12636.75 | 145.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010503004001 | 圈梁 | 地梁、混凝土导墙、圈梁：非泵送商品混凝土C30 | m3 |  | 9.26 | 568.48 | 5264.12 |  | 1115.27 | 5.19
| 5-10 换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 9.26 | 568.48 | 5264.12 |  | 1115.27 | 5.19
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋（HRB400） | t |  | 0.35 | 5729.52 | 2005.33 |  | 695.67 | 18.33
| 5-53 | 砌体内加固钢筋 换为【热轧光圆钢筋HRB400 φ6】 |  | t |  | 0.35 | 5729.52 | 2005.33 |  | 695.67 | 18.33
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋：现浇构件 （HRB400）。 | t |  | 0.7 | 4167.42 | 2917.19 |  | 468.61 | 15.37
| 5-38 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) |  | t |  | 0.7 | 4167.42 | 2917.19 |  | 468.61 | 15.37
26 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 新砌墙及新旧墙体交界处挂钢丝网 | m2 |  | 502.33 | 11.58 | 5816.98 |  | 2466.44
| 12-8 | 挂钢丝网 |  | m2 |  | 502.33 | 11.58 | 5816.98 |  | 2466.44
本页小计 | [7 empty] | 16003.62 |  | 4745.99 | 38.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 01B006 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨隔墙:75系列隔墙轻钢龙骨双面12mm厚阻燃板+12mm厚纸面石膏板，中间填充岩棉（内置50mm厚吸音岩棉，容重50KG/m）板缝贴胶带、点锈 | m2 |  | 403.05 | 223.01 | 89884.18 |  | 24162.85
| 12-216 换 | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 |  | m2 |  | 403.05 | 43.87 | 17681.8 |  | 6823.64
| 补子目12 | 50厚岩棉板 |  | m2 |  | 403.05 | 25 | 10076.25
| 12-124 换 | 墙饰面 石膏板基层 |  | m2 |  | 806.1 | 49.67 | 40038.99 |  | 7996.51
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 换为【纸面石膏板1200×2400×12】 |  | m2 |  | 806.1 | 22.17 | 17871.24 |  | 7343.57
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 806.1 | 5.23 | 4215.9 |  | 1999.13
28 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品隔断：成品百叶玻璃隔断(双层朝拜钢化玻璃内夹百叶，隔断上方40*40*3镀锌方管+12mm阻燃板基层加固） | m2 |  | 145.75 | 345.14 | 50304.16 |  | 4722.3
| 12-215 | 成品铝合金玻璃隔断(夹百叶) |  | m2 |  | 145.75 | 345.14 | 50304.16 |  | 4722.3
本页小计 | [7 empty] | 140188.34 |  | 28885.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 01B007 | 镀锌角钢水泥纤维板包管（男女卫生间及清洗间） | 镀锌角钢水泥纤维板包管（男女卫生间及清洗间）：3#镀锌角钢间距400mm+T12mm增强水泥纤维板，板缝贴胶带、点锈 | m2 |  | 3.81 | 143.64 | 547.27 |  | 201.13 | 5.83
| 12-218 | 隔墙龙骨 钢龙骨中距800mm以内 |  | m2 |  | 3.81 | 56.97 | 217.06 |  | 137.16 | 5.83
| 12-125 换 | 墙饰面 FC板基层 换为【增强水泥纤维板12mm】 |  | m2 |  | 3.81 | 81.44 | 310.29 |  | 54.52
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 3.81 | 5.23 | 19.93 |  | 9.45
30 | 01B008 | 镀锌角钢水泥纤维板包管（其他空间处） | 镀锌角钢水泥纤维板包管（其他空间）：3#镀锌角钢间距400mm+T12mm增强水泥纤维板+12mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 | m2 |  | 29.57 | 171.04 | 5057.65 |  | 1903.72 | 45.24
| 12-218 | 隔墙龙骨 钢龙骨中距800mm以内 |  | m2 |  | 29.57 | 56.97 | 1684.6 |  | 1064.52 | 45.24
| 12-125 换 | 墙饰面 FC板基层 换为【增强水泥纤维板12mm】 |  | m2 |  | 29.57 | 81.44 | 2408.18 |  | 423.15
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 换为【纸面石膏板1200×2400×12】 |  | m2 |  | 29.57 | 22.17 | 655.57 |  | 269.38
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 59.14 | 5.23 | 309.3 |  | 146.67
本页小计 | [7 empty] | 5604.92 |  | 2104.85 | 51.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面工程 | [5 empty] | 94713.64 |  | 50170.85 | 31.74
31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料：满刮腻子两遍，白色乳胶漆三遍 | m2 |  | 1572.9 | 34.44 | 54170.68 |  | 35059.94
| 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 |  | m2 |  | 1572.9 | 15.18 | 23876.62 |  | 16987.32
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 1572.9 | 19.26 | 30294.05 |  | 18072.62
32 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料：满刮防水腻子两遍，白色防水乳胶漆三遍 | m2 |  | 234.27 | 35.74 | 8372.81 |  | 5221.88
| 14-141 换 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【成品防水腻子粉】 |  | m2 |  | 234.27 | 15.18 | 3556.22 |  | 2530.12
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【防水乳胶漆】 |  | m2 |  | 234.27 | 20.56 | 4816.59 |  | 2691.76
33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线：40mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线（9mm厚阻燃板基层） | m2 |  | 21.35 | 293.57 | 6267.72 |  | 1099.95 | 0.85
| 11-101 换 | 踢脚线 铺在水泥面上 九夹板 换为【阻燃板δ9】 |  | m2 |  | 21.35 | 73.95 | 1578.83 |  | 768.6 | 0.85
本页小计 | [7 empty] | 68811.21 |  | 41381.77 | 0.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 11-104 换 | 踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 换为【1.2mm厚不锈钢】 |  | m2 |  | 21.35 | 219.62 | 4688.89 |  | 331.35
34 | 011204003001 | 块料墙面 | 块料墙面：1、墙面通体砖400*800至2.4m，专用粘结剂粘贴，刷背胶，需填缝，地面与墙角阴角处打防霉胶 2、20mm厚DSM15干混抹灰砂浆 | m2 |  | 123.56 | 149.49 | 18470.98 |  | 8140.13 | 30.89
| 12-52 换 | 墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周长1200mm以上 换为【瓷砖400*800】 |  | m2 |  | 123.56 | 114.89 | 14195.81 |  | 5918.52
| 12-1 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm |  | m2 |  | 123.56 | 34.6 | 4275.18 |  | 2221.61 | 30.89
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水：2mm厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 |  | 91.53 | 37.35 | 3418.65 |  | 648.95
| 9-81 换 | 聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):2 |  | m2 |  | 91.53 | 37.35 | 3418.65 |  | 648.95
36 | 01B009 | 金属雕花板 | 金属雕花板：16mm厚硬质发泡聚氨酯+铝箔防腐层+镀锌铝面板 | m2 |  | 66.88 | 60 | 4012.8
| 补子目7 | 金属雕花板 |  | m2 |  | 66.88 | 60 | 4012.8
本页小计 | [7 empty] | 25902.43 |  | 8789.08 | 30.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 146571.74 |  | 62115.25
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、U50轻钢龙骨吊顶； 2、9.5厚双层纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板面专用腻子两道‘ 5、天棚乳胶漆三道。 | m2 |  | 212.2 | 134.81 | 28606.68 |  | 14056.13
| 13-10 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 |  | m2 |  | 212.2 | 52.18 | 11072.6 |  | 4717.21
| 13-22 换 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 |  | m2 |  | 212.2 | 24.61 | 5222.24 |  | 2546.4
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 |  | m2 |  | 212.2 | 20.95 | 4445.59 |  | 1933.14
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 212.2 | 5.23 | 1109.81 |  | 526.26
| 14-142 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 |  | m2 |  | 212.2 | 12.58 | 2669.48 |  | 1894.95
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 212.2 | 19.26 | 4086.97 |  | 2438.18
本页小计 | [7 empty] | 28606.68 |  | 14056.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶（侧面）： 1、U50轻钢龙骨吊顶； 2、9.5厚双层纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板面专用腻子两道‘ 5、天棚乳胶漆三道。 | m2 |  | 7.27 | 139.77 | 1016.13 |  | 531.58
| 13-11 | 轻钢龙骨 (U50型)侧面 |  | m2 |  | 7.27 | 53.85 | 391.49 |  | 193.96
| 13-23 换 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上侧面 |  | m2 |  | 7.27 | 27.9 | 202.83 |  | 104.91
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 |  | m2 |  | 7.27 | 20.95 | 152.31 |  | 66.23
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 7.27 | 5.23 | 38.02 |  | 18.03
| 14-142 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 |  | m2 |  | 7.27 | 12.58 | 91.46 |  | 64.92
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 7.27 | 19.26 | 140.02 |  | 83.53
本页小计 | [7 empty] | 1016.13 |  | 531.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶： 1、U50轻钢龙骨吊顶； 2、9.5厚双层防潮纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板面专用防水腻子两道‘ 5、天棚防水乳胶漆三道。 | m2 |  | 194.27 | 147.8 | 28713.11 |  | 12868.44
| 13-10 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 |  | m2 |  | 194.27 | 52.18 | 10137.01 |  | 4318.62
| 13-22 换 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 换为【防潮纸面石膏板1200×2400×9.5】 |  | m2 |  | 194.27 | 30.67 | 5958.26 |  | 2331.24
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 换为【防潮纸面石膏板1200×2400×9.5】 |  | m2 |  | 194.27 | 27.01 | 5247.23 |  | 1769.8
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 194.27 | 5.23 | 1016.03 |  | 481.79
| 14-142 换 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 换为【成品防水腻子粉】 |  | m2 |  | 194.27 | 12.58 | 2443.92 |  | 1734.83
本页小计 | [7 empty] | 28713.11 |  | 12868.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【防水乳胶漆】 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 194.27 | 20.13 | 3910.66 |  | 2232.16
40 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 天棚吊顶（侧面）： 1、U50轻钢龙骨吊顶； 2、9.5厚双层防潮纸面石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、石膏板面专用防水腻子两道‘ 5、天棚防水乳胶漆三道。 | m2 |  | 16.9 | 152.76 | 2581.64 |  | 1235.73
| 13-11 | 轻钢龙骨 (U50型)侧面 |  | m2 |  | 16.9 | 53.85 | 910.07 |  | 450.89
| 13-23 换 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上侧面 换为【防潮纸面石膏板1200×2400×9.5】 |  | m2 |  | 16.9 | 33.96 | 573.92 |  | 243.87
| 13-26 换 | 天棚基层 石膏板每增加一层 换为【防潮纸面石膏板1200×2400×9.5】 |  | m2 |  | 16.9 | 27.01 | 456.47 |  | 153.96
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 16.9 | 5.23 | 88.39 |  | 41.91
| 14-142 换 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面 换为【成品防水腻子粉】 |  | m2 |  | 16.9 | 12.58 | 212.6 |  | 150.92
本页小计 | [7 empty] | 2581.64 |  | 1235.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【防水乳胶漆】 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 16.9 | 20.13 | 340.2 |  | 194.18
41 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶：铝方通专用龙骨，铝方通规格40*80*1间距100mm （含不锈钢嵌条） | m2 |  | 276.93 | 148.49 | 41121.34 |  | 5627.22
| 13-71 换 | 铝方通天棚 间距150mm 换为【铝方通100间距40*80*1mm】 |  | m2 |  | 276.93 | 148.49 | 41121.34 |  | 5627.22
42 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶原梁刷乳胶漆： 1、天棚乳胶漆三道； 2、腻子两遍 | m2 |  | 1162.14 | 35.97 | 41802.18 |  | 27182.45
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 |  | m2 |  | 1162.14 | 19.26 | 22382.82 |  | 13352.99
| 14-140 | 批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 |  | m2 |  | 1162.14 | 16.71 | 19419.36 |  | 13829.47
43 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、300*300*1mm铝扣板吊顶； 2、T型铝合金龙骨 600×600平面 | m2 |  | 21.84 | 125.03 | 2730.66 |  | 613.7
| 13-13 | T型铝合金龙骨 600×600平面 |  | m2 |  | 21.84 | 44.38 | 969.26 |  | 435.05
本页小计 | [7 empty] | 85654.18 |  | 33423.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 13-43 换 | 天棚面层 铝合金方板面层 浮搁式 换为【铝扣板】 |  | m2 |  | 21.84 | 80.65 | 1761.4 |  | 178.65
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 247464.35 |  | 7833.34
44 | 010801004001 | 成品实木门 | 成品实木门，含门锁、门吸、五金配件、门套及门套基层（双层18mm阻燃板）、制作、运输及安装。 | m2 |  | 57.65 | 600 | 34590
| 补子目5 | 成品实木门 |  | m2 |  | 57.65 | 600 | 34590
45 | 010801001001 | 钢制防盗门 | 钢制防盗门（门扇厚100mm门扇材质1.0mm钢板、门框材质2.0mm钢板）含门锁、门吸、五金配件、门套及门套基层、制作、运输及安装。(每扇门需配10把钥匙及3个合页） | m2 |  | 2.1 | 600 | 1260
| 补子目3 | 钢制防盗门 |  | m2 |  | 2.1 | 600 | 1260
46 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级钢制防火门，含油漆和五金配件、门锁、闭门器、顺位器、门套及门套基层、制作、运输及安装。 | m2 |  | 3 | 643.08 | 1929.24 |  | 126
本页小计 | [7 empty] | 37779.24 |  | 126
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-48 换 | 钢质防火门安装 换为【甲级钢质防火门】 |  | m2 |  | 3 | 563.1 | 1689.3 |  | 82.02
| 8-186 | 门特殊五金 闭门器明装 |  | 个 |  | 2 | 102.91 | 205.82 |  | 29.32
| 8-188 | 门特殊五金 顺位器 |  | 个 |  | 1 | 34.13 | 34.13 |  | 14.66
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗（6中透光low-e+12空气+6透明），含四周密封打胶 | m2 |  | 283.7 | 607.74 | 172415.84 |  | 4939.22
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 单片玻璃 换为【断桥隔热铝合金推拉窗90系列断桥隔热铝合金推拉窗（6中透光low-e+12空气+6透明）】 |  | m2 |  | 283.7 | 607.74 | 172415.84 |  | 4939.22
48 | 01B010 | 门联窗 | 90系列断桥隔热铝合金门联窗（6中透光low-e+12空气+6透明），含四周密封打胶 | m2 |  | 13.9 | 700 | 9730
| 补子目2 | 门联窗 |  | m2 |  | 13.9 | 700 | 9730
49 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石材窗台板：20mm厚雅士白大理石，磨斜边，10mm厚专用粘结剂粘贴 | m2 |  | 27.72 | 468.48 | 12986.27 |  | 2768.12
本页小计 | [7 empty] | 195132.11 |  | 7707.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-149 | 窗台板 石材 粘合剂粘贴 |  | m2 |  | 27.72 | 426.64 | 11826.46 |  | 1908.8
| 15-179 | 石材磨边斜边 |  | m |  | 115.5 | 10.04 | 1159.62 |  | 859.32
50 | 01B011 | 新做轨道布艺窗帘 | 成品落地雪尼尔布帘（高3m)，折光率≥99%，轨道采用铝合金型材，滑轮使用万向轮，挂钩采用不锈钢材质及其他辅料，长度按成活长度计算，窗帘布料褶皱系数1.5包含在报价中，不另行计算 | m |  | 97.02 | 150 | 14553
| 补子目1 | 新做轨道布艺窗帘 |  | m |  | 97.02 | 150 | 14553
|  | 金属结构工程 | [5 empty] | 34814.85 |  | 2343.42 | 457.78
本页小计 | [7 empty] | 14553
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010606002001 | 钢管横梁及立柱 | 镀锌方管横梁及立柱： 1、Q235B，含制作、安装、运输等；运距投标单位自行考虑，结算不做调整 2、含除锈、热镀锌处理； 3、含螺栓、焊缝探伤等； 4、采用焊接连接，焊缝均为满焊，应符合二级焊缝要求，焊缝处需打磨处理 5、具体详见设计图纸。 | t |  | 2.41 | 4914.2 | 11843.22 |  | 913.1 | 457.78
| 6-33 | 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件 |  | t |  | 2.41 | 4914.2 | 11843.22 |  | 913.1 | 457.78
52 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面氟碳漆二遍 | m2 |  | 81.13 | 35.28 | 2862.27 |  | 1430.32
| 14-116 | 金属面氟碳漆二遍 |  | m2 |  | 81.13 | 35.28 | 2862.27 |  | 1430.32
53 | 01B012 | 铝合金隔热铝瓦屋面 | 铝合金隔热铝瓦屋面（带填充） | m2 |  | 145.72 | 138 | 20109.36
| 补子目4 | 铝合金隔热铝瓦屋面 |  | m2 |  | 145.72 | 138 | 20109.36
本页小计 | [7 empty] | 34814.85 |  | 2343.42 | 457.78
合 计 | [7 empty] | 1343925.65 |  | 318473.69 | 2118.78

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 89219.99 | 20075.06 |  | 10730.79
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰装修脚手架，含拆除工程、天棚、墙面装饰、墙体砌筑、安装工程脚手架，脚手架费用按项包干，结算不作调整 |  | 项 | 1 | 21866.93 | 21866.93 | 15507.67 |  | 653.46
| 18-47 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m |  |  | m2 | 1593.8 | 13.72 | 21866.94 | 15507.67 |  | 653.46
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物檐高20m以内垂直运输，含建筑材料人力、机械等上楼费，垂直运输费用按项包干，结算不作调整 |  | 项 | 1 | 12179.03 | 12179.03 |  |  | 9993.53
| 19-4 换 | 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 |  |  | m2 | 1867.95 | 6.52 | 12179.03 |  |  | 9993.53
3 | 01B013 | 登高车 | 外墙登高车施工 |  | 台/月 | 6 | 8000 | 48000
| 补子目1 | 登高车 |  |  | 台/月 | 6 | 8000 | 48000
4 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 |  | m2 | 115.74 | 56.43 | 6531.21 | 4245.34 |  | 72.92
| 5-140 | 直形圈过梁 复合木模 |  |  | m2 | 115.74 | 56.43 | 6531.21 | 4245.34 |  | 72.92
5 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 |  | m2 | 12.8 | 50.22 | 642.82 | 322.05 |  | 10.88
| 5-123 | 构造柱 |  |  | m2 | 12.8 | 50.22 | 642.82 | 322.05 |  | 10.88
本页小计 | [7 empty] | 89219.99 | 20075.06 |  | 10730.79
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [7 empty] | 89219.99 | 20075.06 |  | 10730.79

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电气】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-电气 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 132757.17
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 23710.16
2 | 措施项目费 |  | 3154.48
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 1104.78
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 234.87
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 2049.7
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 1956.31
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 2200.55
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6 | 138112.2
8 | 增值税 | 计算基数×费率 | 12430.1
招标控制价合计 |  | 7+8 | 150,542.30

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 | [5 empty] | 132757.17 |  | 28374.36 | 245.09
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 2、型号：AL-1 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 |  | 1 | 2958.46 | 2958.46 |  | 234.72
| 4-4-16 换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 嵌入式成套配电箱 |  | 台 |  | 1 | 2958.46 | 2958.46 |  | 234.72
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 2、型号：AL-2 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 |  | 1 | 2438.46 | 2438.46 |  | 234.72
| 4-4-16 换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 嵌入式成套配电箱 |  | 台 |  | 1 | 2438.46 | 2438.46 |  | 234.72
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 2、型号：AK-1 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 |  | 1 | 4378.46 | 4378.46 |  | 234.72
本页小计 | [7 empty] | 9775.38 |  | 704.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-4-16 换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 嵌入式成套配电箱 |  | 台 |  | 1 | 4378.46 | 4378.46 |  | 234.72
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：PZ30配电箱 2、型号：AK-2 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：距地1.5m暗装 | 台 |  | 1 | 5408.46 | 5408.46 |  | 234.72
| 4-4-16 换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 嵌入式成套配电箱 |  | 台 |  | 1 | 5408.46 | 5408.46 |  | 234.72
5 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：热镀锌钢制槽式桥架200*100 | m |  | 58 | 70.44 | 4085.52 |  | 1234.82 | 59.16
| 4-8-28 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 |  | m |  | 58 | 70.44 | 4085.52 |  | 1234.82 | 59.16
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg |  | 47.6 | 17.63 | 839.19 |  | 425.54 | 42.84
| 13-1-27 换 | 一般铁构件制作 |  | kg |  | 47.6 | 12.15 | 578.34 |  | 257.99 | 22.37
| 13-1-28 换 | 一般铁构件安装 |  | kg |  | 47.6 | 5.48 | 260.85 |  | 167.55 | 20.47
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架手工除轻锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg |  | 47.6 | 2.26 | 107.58 |  | 48.55 | 14.28
本页小计 | [7 empty] | 10440.75 |  | 1943.63 | 116.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 |  | kg |  | 47.6 | 0.47 | 22.37 |  | 11.9 | 4.76
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 |  | kg |  | 47.6 | 0.47 | 22.37 |  | 9.52 | 2.38
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 |  | kg |  | 47.6 | 0.44 | 20.94 |  | 9.04 | 2.38
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 |  | kg |  | 47.6 | 0.45 | 21.42 |  | 9.04 | 2.38
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 |  | kg |  | 47.6 | 0.43 | 20.47 |  | 9.04 | 2.38
8 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配电线管 2、规格：JDG25 | m |  | 309.67 | 14.7 | 4552.15 |  | 1938.53 | 21.68
| 4-11-9 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25 |  | m |  | 309.67 | 14.7 | 4552.15 |  | 1938.53 | 21.68
9 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配电线管 2、规格：JDG20 | m |  | 1191.37 | 14.97 | 17834.81 |  | 8982.93
本页小计 | [7 empty] | 22386.96 |  | 10921.46 | 21.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-11-2 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)20 |  | m |  | 1191.37 | 14.97 | 17834.81 |  | 8982.93
10 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格10# | m |  | 105.5 | 10.13 | 1068.72 |  | 502.18
| 4-11-130 | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格10# |  | m |  | 105.5 | 10.13 | 1068.72 |  | 502.18
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZBYJY-5*16 | m |  | 233.42 | 74.31 | 17345.44 |  | 599.89 | 14.01
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 |  | m |  | 233.42 | 74.31 | 17345.44 |  | 599.89 | 14.01
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2以下三芯以上 | 个 |  | 8 | 37.88 | 303.04 |  | 111.6
本页小计 | [7 empty] | 18717.2 |  | 1213.67 | 14.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 |  | 个 |  | 8 | 37.88 | 303.04 |  | 111.6
13 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZBYJ2.5 | m |  | 2680.41 | 2.94 | 7880.41 |  | 1983.5
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 |  | m |  | 2680.41 | 2.94 | 7880.41 |  | 1983.5
14 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZBYJR2.5 | m |  | 1340.21 | 3.08 | 4127.85 |  | 991.76
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 |  | m |  | 1340.21 | 3.08 | 4127.85 |  | 991.76
15 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿动力线 2、型号、规格：WDZBYJ4 | m |  | 655.34 | 3.61 | 2365.78 |  | 366.99
| 4-12-25 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4 |  | m |  | 655.34 | 3.61 | 2365.78 |  | 366.99
16 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿动力线 2、型号、规格：WDZBYJR4 | m |  | 327.67 | 3.98 | 1304.13 |  | 183.5
本页小计 | [7 empty] | 15678.17 |  | 3525.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-12-25 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4 |  | m |  | 327.67 | 3.98 | 1304.13 |  | 183.5
17 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：线槽配照明线 2、型号、规格：WDZBYJ2.5 | m |  | 802.78 | 2.91 | 2336.09 |  | 674.34
| 4-12-96 换 | 线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5 |  | m |  | 802.78 | 2.91 | 2336.09 |  | 674.34
18 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：线槽配照明线 2、型号、规格：WDZBYJR2.5 | m |  | 401.39 | 3.04 | 1220.23 |  | 337.17
| 4-12-96 换 | 线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5 |  | m |  | 401.39 | 3.04 | 1220.23 |  | 337.17
19 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：线槽配动力线 2、型号、规格：WDZBYJ4 | m |  | 542.8 | 4.22 | 2290.62 |  | 559.08
| 4-12-97 换 | 线槽配线 导线截面(mm2以内)6 |  | m |  | 542.8 | 4.22 | 2290.62 |  | 559.08
20 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：线槽配动力线 2、型号、规格：WDZBYJR4 | m |  | 271.4 | 4.59 | 1245.73 |  | 279.54
| 4-12-97 换 | 线槽配线 导线截面(mm2以内)6 |  | m |  | 271.4 | 4.59 | 1245.73 |  | 279.54
本页小计 | [7 empty] | 7092.67 |  | 1850.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：600*600LED平板灯 2、型号：36WWLED光源 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 |  | 39 | 193.03 | 7528.17 |  | 995.67
| 4-13-209 换 | 荧光灯具安装 嵌入式三管 |  | 套 |  | 39 | 193.03 | 7528.17 |  | 995.67
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号：10WLED光源 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 |  | 32 | 74.36 | 2379.52 |  | 705.6
| 4-13-164 换 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 |  | 套 |  | 32 | 74.36 | 2379.52 |  | 705.6
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：300*300LED平板灯 2、型号：18WWLED光源 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 |  | 11 | 92.66 | 1019.26 |  | 199.76
| 4-13-207 换 | 荧光灯具安装 嵌入式单管 |  | 套 |  | 11 | 92.66 | 1019.26 |  | 199.76
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：T5灯管7W/m安装含驱动和连接线 | m |  | 2.6 | 47.03 | 122.28 |  | 42.64
| 4-13-137 换 | 天棚荧光灯带 |  | m |  | 2.6 | 47.03 | 122.28 |  | 42.64
本页小计 | [7 empty] | 11049.23 |  | 1943.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：1500*100*35铝方通专用LED长条灯 2、型号：50WWLED光源 3、安装形式：吊装 | 套 |  | 128 | 215.96 | 27642.88 |  | 2152.96
| 4-13-201 换 | 荧光灯具安装 吊管式单管 |  | 套 |  | 128 | 215.96 | 27642.88 |  | 2152.96
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 10A 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 8 | 23.2 | 185.6 |  | 63.92
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 |  | 套 |  | 8 | 23.2 | 185.6 |  | 63.92
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 10A 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 11 | 25.24 | 277.64 |  | 87.89
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 |  | 套 |  | 11 | 25.24 | 277.64 |  | 87.89
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 10A 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 10 | 27.28 | 272.8 |  | 79.9
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 |  | 套 |  | 10 | 27.28 | 272.8 |  | 79.9
29 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三孔插座安装 10A 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 165 | 25.37 | 4186.05 |  | 1554.3
| 4-13-323 换 | 单相暗插座电流(A)≤16 |  | 套 |  | 165 | 25.37 | 4186.05 |  | 1554.3
本页小计 | [7 empty] | 32564.97 |  | 3938.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:三孔空调插座安装 16A 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 21 | 31.75 | 666.75 |  | 197.82
| 4-13-325 换 | 单相带接地暗插座电流(A)≤16 |  | 套 |  | 21 | 31.75 | 666.75 |  | 197.82
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒暗装 | 个 |  | 215 | 7.85 | 1687.75 |  | 761.1
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 |  | 个 |  | 215 | 7.85 | 1687.75 |  | 761.1
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒暗装 | 个 |  | 211 | 8.1 | 1709.1 |  | 708.96
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 |  | 个 |  | 211 | 8.1 | 1709.1 |  | 708.96
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 |  | 4 | 247.06 | 988.24 |  | 665.04 | 93.12
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 |  | 4 | 247.06 | 988.24 |  | 665.04 | 93.12
本页小计 | [7 empty] | 5051.84 |  | 2332.92 | 93.12
合 计 | [7 empty] | 132757.17 |  | 28374.36 | 245.09

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-电气 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 1104.78 | 283.59
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1104.78 | 1104.78 | 283.59
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  |  | 工日 | 173.9803 | 6.35 | 1104.77 | 283.59
本页小计 | [7 empty] | 1104.78 | 283.59
合 计 | [7 empty] | 1104.78 | 283.59

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【给排水】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-给排水 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 12526.97
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 1938.39
2 | 措施项目费 |  | 281.61
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 113.62
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 24.15
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 167.99
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 160.34
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 180.36
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6 | 12988.94
8 | 增值税 | 计算基数×费率 | 1169
招标控制价合计 |  | 7+8 | 14,157.94

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含_2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 | [5 empty] | 2529.62 |  | 1237.77 | 8.57
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管S5 DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：水压试验、管道消毒冲洗 | m |  | 1.1 | 54.79 | 60.27 |  | 15.98 | 0.2
| 10-1-234 换 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 1.1 | 54.06 | 59.47 |  | 15.58 | 0.2
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 1.1 | 0.73 | 0.8 |  | 0.41
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管S5 DN40 3、连接形式：热熔连接 4、其他：水压试验、管道消毒冲洗 | m |  | 2.72 | 40.69 | 110.68 |  | 38.52 | 0.3
| 10-1-233 换 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)40 |  | m |  | 2.72 | 39.96 | 108.69 |  | 37.51 | 0.3
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 2.72 | 0.73 | 1.99 |  | 1.01
本页小计 | [7 empty] | 170.95 |  | 54.5 | 0.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管S5 DN32 3、连接形式：热熔连接 4、其他：水压试验、管道消毒冲洗 | m |  | 16.86 | 29.68 | 500.4 |  | 196.08 | 1.85
| 10-1-232 换 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32 |  | m |  | 16.86 | 28.95 | 488.1 |  | 189.84 | 1.85
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 16.86 | 0.73 | 12.31 |  | 6.24
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管S5 DN25 3、连接形式：热熔连接 4、其他：水压试验、管道消毒冲洗 | m |  | 17.03 | 23.08 | 393.05 |  | 166.21 | 1.87
| 10-1-231 换 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25 |  | m |  | 17.03 | 22.35 | 380.62 |  | 159.91 | 1.87
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 17.03 | 0.73 | 12.43 |  | 6.3
本页小计 | [7 empty] | 893.45 |  | 362.29 | 3.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管S5 DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：水压试验、管道消毒冲洗 | m |  | 32.67 | 18.42 | 601.78 |  | 287.82 | 3.59
| 10-1-230 换 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)20 |  | m |  | 32.67 | 17.69 | 577.93 |  | 275.73 | 3.59
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 32.67 | 0.73 | 23.85 |  | 12.09
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀J11T-16 DN50 2、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 1 | 130.54 | 130.54 |  | 20.21 | 0.76
| 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50 |  | 个 |  | 1 | 130.54 | 130.54 |  | 20.21 | 0.76
7 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道防结露 橡塑管壳10mm厚 | m3 |  | 0.05 | 2174.43 | 108.72 |  | 23.95
| 12-4-355 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 |  | m3 |  | 0.05 | 2174.43 | 108.72 |  | 23.95
8 | 03B001 | 卫生间暗敷管道补贴 | 1、名称：卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 |  | 2 | 312.09 | 624.18 |  | 489
| BC10-2 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 |  | 间 |  | 2 | 312.09 | 624.18 |  | 489
本页小计 | [7 empty] | 1465.22 |  | 820.98 | 4.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 | [5 empty] | 9997.35 |  | 1091.61
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC排水管DN100 3、连接形式：粘接 | m |  | 20.72 | 45.99 | 952.91 |  | 304.58
| 10-1-278 换 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100 |  | m |  | 20.72 | 45.99 | 952.91 |  | 304.58
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC排水管DN75 3、连接形式：粘接 | m |  | 5.92 | 29.96 | 177.36 |  | 71.81
| 10-1-277 换 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75 |  | m |  | 5.92 | 29.96 | 177.36 |  | 71.81
11 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、名称：UPVC排水管DN50 3、连接形式：粘接 | m |  | 7.44 | 20.76 | 154.45 |  | 73.95
| 10-1-276 换 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50 |  | m |  | 7.44 | 20.76 | 154.45 |  | 73.95
12 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器，含大便器脚踏阀等五金配件 | 组 |  | 4 | 454 | 1816 |  | 164.96
| 10-3-32 换 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  | 套 |  | 4 | 454 | 1816 |  | 164.96
本页小计 | [7 empty] | 3100.72 |  | 615.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台下式洗脸盆，含脸盆龙头、金属软管、角阀、下水等五金配件 | 组 |  | 4 | 528.27 | 2113.08 |  | 133.96
| 10-3-17 换 | 洗脸盆 台下式冷热水 |  | 组 |  | 4 | 528.27 | 2113.08 |  | 133.96
14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：拖布池，含长颈水嘴、角阀、软管、下水等五金配件 | 组 |  | 1 | 393.28 | 393.28 |  | 27.81
| 10-3-41 换 | 拖布池安装 |  | 套 |  | 1 | 393.28 | 393.28 |  | 27.81
15 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：挂式小便器，含小便感应控制器等五金配件 | 组 |  | 3 | 1290.15 | 3870.45 |  | 96.96
| 10-3-38 换 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 |  | 套 |  | 3 | 1290.15 | 3870.45 |  | 96.96
16 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：100*100不锈钢地漏 | 个 |  | 2 | 40.13 | 80.26 |  | 22.92
| 10-3-79 换 | 地漏安装 公称直径(mm以内)50 |  | 个 |  | 2 | 40.13 | 80.26 |  | 22.92
17 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 含孔洞修补 | 个 |  | 10 | 27.6 | 276 |  | 112.5
| 13-1-132 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 |  | 个 |  | 10 | 17.6 | 176 |  | 112.5
本页小计 | [7 empty] | 6733.07 |  | 394.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 补充主材001@1 | 孔洞修补 |  | 个 |  | 10 | 10 | 100
18 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 含孔洞修补 | 个 |  | 4 | 40.89 | 163.56 |  | 82.16
| 13-1-134 | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 |  | 个 |  | 4 | 30.89 | 123.56 |  | 82.16
| 补充主材001@1 | 孔洞修补 |  | 个 |  | 4 | 10 | 40
本页小计 | [7 empty] | 163.56 |  | 82.16
合 计 | [7 empty] | 12526.97 |  | 2329.38 | 8.57

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额_2
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-给排水 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 113.62 | 29.16
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 113.62 | 113.62 | 29.16
| 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 |  |  | 工日 | 14.2918 | 7.95 | 113.62 | 29.16
本页小计 | [7 empty] | 113.62 | 29.16
合 计 | [7 empty] | 113.62 | 29.16

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【弱电】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-弱电 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 28925.38
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 5753.16
2 | 措施项目费 |  | 751.96
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 254.85
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 54.18
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 497.11
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 474.46
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 533.69
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6 | 30211.03
8 | 增值税 | 计算基数×费率 | 2718.99
招标控制价合计 |  | 7+8 | 32,930.02

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额、含_3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-弱电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 28925.38 |  | 6548.43 | 337.42
1 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：热镀锌钢制槽式桥架100*100 | m |  | 56 | 42.92 | 2403.52 |  | 715.68 | 29.12
| 4-8-27 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 |  | m |  | 56 | 42.92 | 2403.52 |  | 715.68 | 29.12
2 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg |  | 35.56 | 17.63 | 626.92 |  | 317.91 | 32
| 13-1-27 换 | 一般铁构件制作 |  | kg |  | 35.56 | 12.15 | 432.05 |  | 192.74 | 16.71
| 13-1-28 换 | 一般铁构件安装 |  | kg |  | 35.56 | 5.48 | 194.87 |  | 125.17 | 15.29
3 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架手工除轻锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg |  | 35.56 | 2.26 | 80.37 |  | 36.27 | 10.67
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 |  | kg |  | 35.56 | 0.47 | 16.71 |  | 8.89 | 3.56
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 |  | kg |  | 35.56 | 0.47 | 16.71 |  | 7.11 | 1.78
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 |  | kg |  | 35.56 | 0.44 | 15.65 |  | 6.76 | 1.78
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 |  | kg |  | 35.56 | 0.45 | 16 |  | 6.76 | 1.78
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 |  | kg |  | 35.56 | 0.43 | 15.29 |  | 6.76 | 1.78
本页小计 | [7 empty] | 3110.81 |  | 1069.86 | 71.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-弱电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配电线管 2、规格：JDG20 | m |  | 387.76 | 10.83 | 4199.44 |  | 1764.31 | 19.39
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 |  | m |  | 387.76 | 10.83 | 4199.44 |  | 1764.31 | 19.39
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、规格：UTP6 含两端水晶头及标识 2、敷设环境：管内穿放 | m |  | 786.78 | 4.75 | 3737.21 |  | 857.59 | 15.74
| 5-2-13 换 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 高于超五类的布线 |  | m |  | 786.78 | 4.75 | 3737.21 |  | 857.59 | 15.74
6 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、规格：UTP6 含两端水晶头及标识 2、敷设环境：线槽内穿放 | m |  | 922.88 | 4.69 | 4328.31 |  | 969.02 | 18.46
| 5-2-15 换 | 双绞线缆 线槽(桥架)内布放≤4对 高于超五类的布线 |  | m |  | 922.88 | 4.69 | 4328.31 |  | 969.02 | 18.46
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：双口网络插座，含模块、面板、底盒 2、安装方式：暗装 | 个 |  | 19 | 77.7 | 1476.3 |  | 312.36
| 5-2-39 换 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 |  | 19 | 57.85 | 1099.15 |  | 81.7
本页小计 | [7 empty] | 13741.26 |  | 3903.28 | 53.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-弱电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 5-2-35 换 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 |  | 38 | 6 | 228 |  | 163.4
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 |  | 个 |  | 19 | 7.85 | 149.15 |  | 67.26
8 | 030501008001 | 集线器 | 1、名称：吸顶AP | 台 |  | 13 | 492.66 | 6404.58 |  | 434.46
| 5-1-56 | 无线设备室内全向AP |  | 套 |  | 13 | 492.66 | 6404.58 |  | 434.46
9 | 030501008002 | 集线器 | 1、名称：壁装AP | 台 |  | 4 | 222.66 | 890.64 |  | 133.68
| 5-1-56 | 无线设备室内全向AP |  | 套 |  | 4 | 222.66 | 890.64 |  | 133.68
10 | 030501008003 | 集线器 | 1、名称：室外AP | 台 |  | 2 | 885.1 | 1770.2 |  | 133.34
| 5-1-57 | 无线设备室外全向AP |  | 套 |  | 2 | 885.1 | 1770.2 |  | 133.34
11 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、名称：测试 4对双绞线缆 | 链路 |  | 57 | 22.12 | 1260.84 |  | 762.09 | 212.04
| 5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 |  | 57 | 22.12 | 1260.84 |  | 762.09 | 212.04
12 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：六类跳线2m 2、敷设方式：机箱内安装 | 条 |  | 57 | 30.65 | 1747.05 |  | 111.72
| 5-2-25 换 | 制作、安装双绞线跳线 跳线为成品(跳线主材另计) |  | 条 |  | 57 | 30.65 | 1747.05 |  | 111.72
本页小计 | [7 empty] | 12073.31 |  | 1575.29 | 212.04
合 计 | [7 empty] | 28925.38 |  | 6548.43 | 337.42

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额_3
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：单项工程-弱电 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 254.85 | 65.42
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 254.85 | 254.85 | 65.42
| 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 |  |  | 工日 | 40.1326 | 6.35 | 254.84 | 65.42
本页小计 | [7 empty] | 254.85 | 65.42
合 计 | [7 empty] | 254.85 | 65.42