## 表10_2_2-4 投标报价扉页
【表10.2.2-4】
| 宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修 | 工程
投标报价 | (小写):
(大写):
投标人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-12 投标报价费用表（暂估价含暂定清单
【表10.2.2-12】
投标报价费用表
工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程
1.1 | 教学楼
1.2 | 门卫
1.3 | 餐厅
1.4 | 安装
合计

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-教学楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.58% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×8.38%
5 | 垂直运输保险增加费 |  | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6+7)×9%
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% |  | 已计入企业管理费
投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-教学楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原空洞面砖凿除（暂按20%考虑） | m2 | 848.24
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 42.412 | 12.00 | 508.94
墙面抹灰
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚M20预拌砂浆补平，满铺钢丝网（暂按20%考虑） 2.墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 848.24
喷刷涂料
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 真石漆（含腻子抹平） 2.墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 4241.21
其他装饰工程
5 | 01B001 | 空调外机保护 | 1.空调外机保护 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-教学楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 5057.73
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:教学楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 36000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 不可预见费 | 项
3.2 | 不可预见费 |  | 36000.00
合计 |  |  | 36000.00 | -

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:教学楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 7641.794
2 | 建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 42.412
3 | 空调外机保护 | 项 | 1.000
4 | 外墙涂料 真石漆 | m2 | 4241.210

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-门卫 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.58% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×8.38%
5 | 垂直运输保险增加费 |  | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6+7)×9%
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% |  | 已计入企业管理费
投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-门卫 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.原空洞面砖凿除（暂按20%考虑） | m2 | 17.70
2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 0.885 | 12.00 | 10.62
墙面抹灰
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚M20预拌砂浆补平，满铺钢丝网（暂按20%考虑） 2.墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 17.70
喷刷涂料
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 真石漆（含腻子抹平） 2.墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 88.49
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-门卫 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 108.53
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:门卫 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 7.569
2 | 三类人工 | 工日 | 4.105

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:门卫 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 159.459
2 | 建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 0.885
3 | 外墙涂料 真石漆 | m2 | 88.490

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-餐厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.58% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×8.38%
5 | 垂直运输保险增加费 |  | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6+7)×9%
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% |  | 已计入企业管理费
投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-餐厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除（不考虑外运及处置） | m2 | 56.14
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙面铝合金隔断拆除（不考虑外运及处置） | m2 | 14.78
3 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.原空洞面砖凿除（暂按20%考虑） | m2 | 151.11
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 7.556 | 12.00 | 90.67
砌筑工程
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 窗封堵： 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 9.09
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 1.17
门窗工程
7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金平开门安装 | m2 | 13.93
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.80系列铝合金推拉窗，型材壁厚1.8 | m2 | 17.28
9 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉纱窗扇安装 | m2 | 17.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-餐厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010801001001 | 木质门 | 1.自动回弹木门M0910(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 1
11 | 010801001002 | 木质门 | 1.自动回弹木门M0912(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 1
12 | 010801001003 | 木质门 | 1.自动回弹木门M0821(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 2
13 | 01B002 | 出餐窗口玻璃及窗框更换 | 1.出餐窗口玻璃及窗框更换，玻璃厚度10mm | m2 | 28.35
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚M20预拌砂浆补平，满铺钢丝网（暂按20%考虑） 2.墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 151.11
15 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 窗封堵： 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 33.72
16 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 窗封堵及内墙： 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 62.35
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 62.35
油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 492.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-餐厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 真石漆（含腻子抹平） 2.墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 789.29
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 798.86
其他装饰工程
21 | 01B003 | 风扇、灯具保护费 | 1.风扇、灯具保护费 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-餐厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高6.3(m) | m2 | 499.82
2 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 887.09
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:餐厅 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 100.075
2 | 三类人工 | 工日 | 191.760

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:餐厅 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非黏土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 4.809
2 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 1.137
3 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3677.559
4 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1886.025
5 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3676.712
6 | 瓷砖600*300 | m2 | 64.221
7 | 铝合金平开门 | m2 | 13.930
8 | 80系列铝合金推拉窗，型材壁厚1.8 | m2 | 17.280
9 | 铝合金推拉纱窗扇 | m2 | 17.400
10 | 建筑余土外运~运距5km包干(包含装运车费、运输费、车辆及道路保洁费用） | t | 7.556
11 | 出餐窗口玻璃及窗框更换，玻璃厚度10mm | m2 | 28.350
12 | 自动回弹木门M0821(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 2.000
13 | 自动回弹木门M0910(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 1.000
14 | 自动回弹木门M0912(含所有五金配件及油漆） | 樘 | 1.000
15 | 风扇、灯具保护费 | 项 | 1.000
16 | 外墙涂料 真石漆 | m2 | 789.290

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.94% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×9.19%
5 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×9%
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% |  | 已计入企业管理费
投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱安装 2.型 号：1-AP-1 3.安装方式：靠墙明装（详见图纸） | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱安装 2.型 号：1-AL-1 3.安装方式：靠墙暗装（详见图纸） | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱安装 2.型 号：1-AL-2 3.安装方式：靠墙暗装（详见图纸） | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：强电桥架安装 2.型 号：150*75 3.材 质：热镀锌 | m | 46.80
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支架安装 2.材 质：一般铁构件 | kg | 70.50
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 412.00
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 56.50
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质.规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 15.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BY-2.5 | m | 848.70
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYR-2.5 | m | 412.00
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BY-4 | m | 181.20
12 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYR-4 | m | 57.60
13 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZB-BY-2.5 | m | 43.60
14 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZB-BYR-2.5 | m | 21.80
15 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZB-BY-4 | m | 250.40
16 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：WDZB-BYR-4 | m | 125.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404035001 | 插座 | 1.带接地明插座电流（A）≤16 | 个 | 28
18 | 030404035002 | 插座 | 1.空调明插座电流（A）≤30 | 个 | 2
19 | 030701003001 | 空调器 | 1.空气幕安装：功率1.1KW | 台 | 4
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:宁海县胡陈乡初级中学食堂、教学楼外立面等维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 55.199

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 12.824
2 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 0.610
3 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 15.498
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m | 8.433
5 | 成套插座 | 套 | 30.600
6 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYR-2.5 | m | 500.810
7 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BY-4 | m | 462.240
8 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BY-2.5 | m | 1030.272
9 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYR-4 | m | 194.820
10 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 424.360
11 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 58.195
12 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 16.274
13 | 电缆桥架150*75 | m | 47.268
14 | 空气幕 | 台 | 4.000
15 | 成套配电箱1-AL-1 | 台 | 1.000
16 | 成套配电箱1-AL-2 | 台 | 1.000
17 | 成套配电箱1-AP-1 | 台 | 1.000