## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 浙江大学宁波国际科创中心院士楼装修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:院士楼改造-精装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 垂直运输保险增加费 |  | 垂直运输分部相应定额基期价格*费率
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6+7)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0104 | D 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块（B04级A3.5）； 2、150mm以内直形砌块墙； 3、DMM10干混砂浆砌筑； | m3 | 0.99
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块（B04级A3.5）； 2、200mm以内直形砌块墙； 3、DMM10干混砂浆砌筑； | m3 | 9.70
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、MU10页岩多孔砖； 2、200直形砖墙； 3、DMM10.0干混砂浆砌筑； | m3 | 6.71
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502002001 | 构造柱 | C25现浇商品砼构造柱浇捣； | m3 | 0.82
5 | 010503004001 | 圈梁、过梁 | C25现浇商品圈过梁浇捣； | m3 | 0.88
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 二次构件钢筋（综合考虑拉结筋及L型铁件等措施费）； | t | 0.204
| 0106 | F 金属结构工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010604001001 | 钢梁 | 屋顶空调钢架： 1.类型：C型槽钢 2.钢材品种、规格：Q235B，规格综合 3.单构件质量：1.5t以内 4.安装高度：综合 5.喷砂除锈； | t | 0.240
8 | 060212010001 | 预埋件安装 | 1.钢材种类：Q235B 2.规格：综合 3.铁件尺寸：详见图纸 | t | 0.030
9 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、80um环氧富锌底漆； 2、100um环氧云铁中间漆 3、2*30um氟碳面漆； | m2 | 8.78
| 0109 | J 防水工程
10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼01： 1、1.5厚JSⅠ型防水涂料两遍； | m2 | 27.40
11 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙01、1.5厚JSⅡ型防水涂料两遍，防水高度至楼板底； | m2 | 137.24
| 0108 | H 门窗工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | Z010801007001 | 成套装饰木门及门套 | 卫生间、储物间、清洁间木饰面门： 1、成品木饰面单开门； 2、门扇尺寸：800*2300； 3、门品种：厚度不小于20mm木饰面成品实心单开门； 4、含合页、门吸、防烟条等五金； | 樘 | 5
13 | 010808004001 | 金属门窗套 | 卫生间木饰面门门套及门线 1、门套及门线做法：1.2mm厚不锈钢窗套饰面（含不锈钢折边、铣槽）； 2、双层15mm厚阻燃板门套； | m2 | 4.59
14 | 010801001001 | 木质门 | 院士办公室木饰面门： 1、成品木饰面单开门； 2、门扇尺寸：860*2280； 3、门品种：厚度不小于20mm木饰面成品实心单开门； 4、含合页、门吸、防烟条等五金； | 樘 | 3
15 | 010808004002 | 金属门窗套 | 院士办公室木饰面门门套及门线： 1、门套及门线做法：1.2mm厚不锈钢窗套饰面（含不锈钢折边、铣槽）； 2、双层15mm厚阻燃板门套； | m2 | 4.72
16 | 010801001003 | 木质门 | 院士办公室木饰面门(靠近连廊）： 1、成品木饰面单开门； 2、门扇尺寸：1800*2300； 3、门品种：厚度不小于20mm木饰面成品实心单开门； 4、含合页、门吸、防烟条等五金； | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010808004004 | 金属门窗套 | 院士办公室木饰面门门套及门线： 1、门套及门线做法：1.2mm厚不锈钢窗套饰面（含不锈钢折边、铣槽）； 2、双层15mm厚阻燃板门套； | m2 | 3.71
18 | 010801004001 | 木质防火门 | 管井防火门安装费（不含主材费），现场利旧； | m2 | 3.45
19 | 010801006001 | 门锁安装 | 木门单开执手锁； | 个 | 6
20 | 010801006002 | 门锁安装 | 木门双开执手锁； | 个 | 2
21 | 01B007 | 暗门 | 明露电箱暗门 1.40*20*2热镀锌方管，含成品铰链、成品0.6手脚条等五金安装 2.12mm阻燃板 3.单层9.5mm纸面石膏板基层 4.纸面石膏板缝、点锈、贴胶带 | m2 | 19.80
| 0111 | L 楼地面装饰工程
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼01（卫生间等有水房间)： 1、600*600*10地面砖，专用填缝剂勾缝； 2、10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面上撒素水泥浆 ； | m2 | 27.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 楼01（卫生间等有水房间)： 1、10厚1:2.5水泥砂浆保护层 ，坡向地漏； 2、8mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、素水泥浆一道（内掺专用建筑胶）； | m2 | 27.40
24 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 楼02 ： 1、3mm厚仿地毯编织纹复合塑胶地板，专用焊线焊接；（颜色及规格看样定）；； 2、专用PVC地板胶黏剂； | m2 | 815.07
25 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 楼02 ： 1、自流平水泥找平（2厚）； | m2 | 815.07
26 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 楼02： 1、界面剂一道； 2、45厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层； | m2 | 815.07
27 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 楼03： 1、5mm厚仿木纹SPC锁扣地板（颜色及规格看样定）； 2、专用PVC地板胶黏剂； | m2 | 101.41
28 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 楼03： 1、自流平水泥找平（2厚）； | m2 | 101.41
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 楼03： 1、界面剂一道； 2、43厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层； | m2 | 101.41
30 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | 楼04： 1、5mm厚仿木纹SPC锁扣地板（颜色及规格看样定）； 2、专用PVC地板胶黏剂； | m2 | 200.89
31 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 接待室兼会议室： 1、600*600*5块毯，含固定不带垫； | m2 | 46.83
32 | 011206001001 | 石材零星项目 | 门槛石： 1、20mm中国黑大理石 | m2 | 1.70
33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢01： 1、1.2mm厚40mm高铝合金踢脚线； 2、 2、铝合金踢脚线专业塑料扣件； 3、将塑料扣件钉在木楔上，间距400mm~600mm； 4、墙面基层处理平整。 | m | 538.89
34 | 011502001001 | 金属装饰线 | 10*5*1.2灰色不锈钢线条收边 | m | 9.20
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面01卫生间（新砌墙抹灰）： 1、5厚1:3水泥砂浆压实抹平； 2、10厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛； | m2 | 64.83
36 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面01卫生间（面砖（A级））： 1、600*1200*10墙面砖，专用填缝剂或白水泥擦缝；（品种、规格及颜色参照施工图及材料手册粘贴前墙砖充分浸湿）； 2、5厚瓷砖胶粘剂，柔挤压实； 3、墙砖背胶； | m2 | 88.99
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙02（无机涂料墙面新砌墙抹灰）： 1、2mm厚精品（面层专业）粉刷石膏罩面； 2、5mm厚抗裂砂浆批平（满铺镶入玻纤网格布）； 3、界面剂一道； | m2 | 163.38
38 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 墙04 墙布（新砌墙抹灰）： 1、6厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）； 2、界面剂一道； 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 4、墙体基层； | m2 | 28.15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 一层会议室墙面基层： 1、12 mm石膏板基层； 2、板缝贴胶带、点锈； | m2 | 8.47
40 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 一层会议室成品玻璃隔断： 1、8mm超白背釉玻璃； 2、包含玻璃隔断预埋件； | m2 | 25.31
41 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板包水管（卫生间）： 1、50系列隔墙龙骨竖向间距300mm，横向U型码间距800mm； 2、12 mm水泥压力板基层； 3、钢丝网一道； 4、20mm水泥砂浆抹灰 | m2 | 8.47
42 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 石膏板包水管（除卫生间）： 1、50系列隔墙龙骨竖向间距300mm，横向U型码间距800mm； 2、12mm阻燃板基层； 3、单层12mm厚石膏板面层； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、成品阳角条； | m2 | 63.58
43 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 明露强弱电箱石膏板包封： 1、50系列轻钢龙骨； 2、12 mm阻燃板基层、12mm纸面石膏板至吊顶底； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、成品阳角条； | m2 | 55.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 淋浴玻璃隔断： 1、10mm钢化超白防爆玻璃； | m2 | 21.84
45 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 一层会议室成品玻璃隔断： 1、超白钢化8mm+中空+8mm防爆玻璃隔断； 2、包含玻璃隔断预埋件； | m2 | 11.59
46 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 一层会议室成品玻璃隔断吊顶以上部分隔断： 1、双面双层12mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈； 2、50mm隔音岩棉容重100kg/m2； 3、50*50镀锌角钢斜撑； 4、50*50*3镀锌方钢竖向间距@=1000，横向间距@=600； 5、顶部10mm镀锌钢板及膨胀螺栓余结构板固定； 6、工程量按投影面积计算，具体详见图纸节点装施23-02； | m2 | 4.26
47 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 玻璃隔断贴磨砂膜； | m2 | 3.04
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙02 无机涂料墙面（原涂料墙面）（A级，施涂于A级基材上；湿涂覆比小于0.5kg/㎡，涂层干膜厚度不大于0.2mm）： 1、刷无机内墙涂料1道； | m2 | 998.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙02 无机涂料墙面（A级，施涂于A级基材上；湿涂覆比小于0.5kg/㎡，涂层干膜厚度不大于0.2mm）： 1、刷无机内墙涂料2道； 2、刷封底漆1道（干燥后再做面漆）； 3、满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平； | m2 | 176.98
50 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙03 接待室兼会议室无机涂料墙面-轻钢龙骨纸面石膏板墙体 （A级）： 1、无机涂料面漆两遍（喷涂）； 2、无机涂料底漆一遍； 3、满刮2mm厚面层腻子两道； 4、对板缝贴网格布进行防收缩和抗裂处理；对钉眼做防锈处理和凹坑，刮腻子填平处理； | m2 | 10.37
51 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 墙04 墙布（B1级，防火阻燃处理） 1、墙布（颜色及规格看样定），墙布基膜 2、满刮2厚奶灰腻子分遍找平； | m2 | 485.23
| A.13 | N 天棚工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶01 平面-轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、双层9.5mm纸面石膏板； 3、点绣，板缝贴胶带； 4、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 974.51
53 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶01 平面-轻钢龙骨纸面耐水石膏板吊顶（卫生间） 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、双层9.5mm纸面耐水石膏板； 3、点绣，板缝贴胶带； 4、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 19.71
54 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 顶01 侧面-轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、侧面双层9.5mm纸面石膏板； 3、点绣，板缝贴胶带； 4、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 23.33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 休息室吊顶高差处侧面吊顶 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、18mm低密度灰硅基层板； 3、单层9.5mm纸面石膏板； 4、点绣，板缝贴胶带； 5、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 4.80
56 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 发光膜侧面吊顶（发光膜以下处） 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、18mm低密度灰硅基层板； 3、单层9.5mm纸面石膏板； 4、点绣，板缝贴胶带； 5、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 1.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 院士办公室造型石膏板吊顶（装施22-05） 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米； 2、12mm低密度灰硅基层板； 3、单层9.5mm纸面石膏板； 4、点绣，板缝贴胶带； 5、包含灯孔开孔、加固等费用； | m2 | 50.25
58 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽： 1、12厚低密度灰硅基层板； 2、单层9.5mm纸面石膏板； 3、点绣，板缝贴胶带； | m2 | 13.35
59 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒（展开430mm）： 1、40*40*3镀锌方管,@=600； 2、18厚低密度灰硅基层板； 3、单层9.5mm纸面石膏板； 4、点绣，板缝贴胶带； | m | 161.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶02 平面-纸面石膏板无机涂料顶面（A级，施涂于A级基材上；湿涂覆比小于0.5kg/㎡，涂层干膜厚度不大于0.2mm） 1、刷内墙涂料2道； 2、刷封底漆2道（干燥后再做面漆）； 3、满刮2mm厚耐水腻子2道； | m2 | 1137.22
61 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶02 平面-纸面石膏板无机涂料顶面（A级，施涂于A级基材上；湿涂覆比小于0.5kg/㎡，涂层干膜厚度不大于0.2mm）卫生间 1、防霉变哑白色2道； 2、刷封底漆2道（干燥后再做面漆）； 3、满刮2mm厚耐水腻子2道； | m2 | 19.71
62 | 01B001 | 发光膜顶棚 | 接待室兼会议室发光膜吊顶： 1、主龙骨（承载龙骨）规格：50系（GB50x15x1.2），次龙骨50系配套国标龙骨,横撑@=300mm，吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距不大于1米。 2、12厚低密度灰硅基层板； 3、2.0厚白色铝塑板； 4、侧面双层12厚低密度灰硅基层板； 5、点绣，板缝贴胶带； 6、0.22mmA级发光膜； 7、清单工程量按发光膜投影面积计算； | m2 | 17.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0115 | Q 其他装饰工程
63 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板： 1、15mm人造石灰色石材窗台板； 2、水泥砂浆基层； 3、石材开5*5起槽； | m2 | 5.74
64 | 011501003001 | 衣柜 | 休息室成品定制木饰面柜体： 1、成品定制木饰面柜门，厚度不低于20mm； 2、包含成品抽屉、成品挂衣杆及成品铰链等所有五金件； 3、具体详见图纸节点说明，工程量按柜体墙面投影面积计算； | m2 | 21.55
65 | 011501003002 | 衣柜 | 院士办公室成品定制木饰面柜体： 1、成品定制木饰面柜门，厚度不低于20mm； 2、包含柜门、配电箱暗门、侧板及五金件等所有材料； 3、具体详见图纸节点说明，工程量按柜体墙面投影面积计算； | m2 | 44.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台1340*600 1、40*40热镀锌角钢，12mm阻燃基层板； 2、15mm厚人造石台面，含50mm高挡水条，石材六面防护，石材磨小圆边，石材开孔 3、含18mm厚木饰面定制台盆柜体及柜门，拉手、铰链等五金件； | m2 | 2.41
67 | 011505011001 | 镜箱 | 成品150mm镜柜1000*1285： 1、6mm银镜，1.2mm不锈钢收边； 2、含18mm厚木饰面定制镜柜，拉手、暗藏成品LED橱柜灯条、铰链等五金件； | 个 | 3
68 | 01B002 | 挡水条 | 成品挡水条： 1、70*50mm成品浅色人造石挡水条； 2、包含挡水条底座角钢∠50*90 | m | 10.92
69 | 01B005 | 成品石膏板检修口 | 成品石膏板检修口400*400 | 个 | 36
| 0116 | R 拆除工程
70 | 01B003 | 垃圾外运及处置 | 1、装修部分所有拆除工程，包含但不限于图纸所示墙体拆除、木饰面拆除、石膏板吊顶、门及门套拆除、除清单中注明更换外的其他安装专业拆除内容等所有事项，综合单价包含垃圾清理及外运，按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 01B004 | 成品保护 | 1、利旧部分成品保护，按项包干结算时不作调整； | 项 | 1
72 | 01B006 | 完工保洁 | 1、完工后精保洁，包括但不限于墙顶地清理等清洗等内容，最终需满足建设单位要求，按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-精装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
模板工程
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱复合木模 | m2 | 16.25
2 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈梁、过梁复合木模 | m2 | 13.29
脚手架工程
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m，按项包干，结算不调整； | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:精装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:院士楼改造-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 03B001 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)1L4改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：435(W)x465(H)x90(D) | 个 | 1
2 | 03B002 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)1L6改造+移位，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：650(W)x1000(H)x240(D) | 个 | 1
3 | 03B003 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)1L7改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：650(W)x1000(H)x240(D) | 个 | 1
4 | 03B004 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)2L3改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：650(W)x1000(H)x240(D) | 个 | 1
5 | 03B005 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)2L4改造+移位，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：435(W)x465(H)x90(D) | 个 | 1
6 | 03B006 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)2L5改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：435(W)x465(H)x90(D) | 个 | 1
7 | 03B007 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)2L6改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：435(W)x465(H)x90(D) | 个 | 1
8 | 03B008 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)3N1(楼层总箱)改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：800(W)x2000(H)x400(D) | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 03B009 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)3L9改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：415(W)x240(H)x90(D) | 个 | 1
10 | 03B010 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)3L11改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：305(W)x240(H)x90(D) | 个 | 1
11 | 03B011 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)1、2L1改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：305(W)x240(H)x90(D) | 个 | 2
12 | 03B012 | 配电箱改造 | 1.名称：(9)3L1改造，箱内元器件配置详见图纸 2.规 格：305(W)x240(H)x90(D) | 个 | 1
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：(3)3P1空调配电箱，箱内元器件配置详见图纸(挂墙明装) 2.规 格：400(W)x500(H)x150(D) | 台 | 1
14 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：热浸镀锌焊接钢管 2、规格：SC65*4.0 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 36.07
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN40*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 44.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN32*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 55.20
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN32*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 208.90
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN25*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 32.10
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN25*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 141.74
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN20*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1533.49
21 | 030411001008 | 配管 | 1.名 称：JDG管 2.规 格：DN20*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 326.00
22 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管支架制作安装 2.除锈刷油:含除轻锈，刷调和漆两道、防锈漆两道 | kg | 113.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-4X25+1X15 3.敷设方式或部分：桥架内或管内敷设 | m | 40.00
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-4x10+1x10 3.敷设方式或部分：桥架内或管内敷设 | m | 48.49
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式或部分：桥架内或管内敷设 | m | 434.72
26 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-2*2.5+1*2.5 3.敷设方式或部分：桥架内或管内敷设 | m | 290.67
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 3475.10
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 1733.05
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-4 | m | 356.68
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-4 | m | 178.34
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：L01 成品嵌入式条形灯 含LED光源 45W W/100lm 色温4000K RGO | 套 | 77
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：L02 成品线型吊线灯 含LED光源 45W W/100lm 色温4000K RGO | 套 | 6
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：L03 筒灯 含LED光源 12W W/100lm 色温4000K RGO | 套 | 54
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：L04 射灯 含LED光源 6W W/100lm 色温4000K RGO | 套 | 99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：L06 LED灯带 含LED光源 6W W/100lm 色温4000K RGO（含变压器） | m | 148.84
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：L07 防水筒灯 含LED光源 6W W/100lm 色温4000K RGO | 套 | 1
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联照明面板开关86型 2.安装方式：暗装 | 个 | 8
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联照明面板开关 86型 2.安装方式：暗装 | 个 | 7
41 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联照明面板开关 86型 2.安装方式：暗装 | 个 | 5
42 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：四联照明面板开关 86型 2.安装方式：暗装 | 个 | 9
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称: 单相二、三孔组合插座(安全型) 2.规格:AP86Z223A-10N | 个 | 197
44 | 030404035002 | 插座 | 1.名称: 单相二、三孔组合插座(防溅安全型) 2.规格:AP86Z223A-16N， IP55 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器含底盒；（设备移位，拆除安装） 2、校接线、编码、调试； 3、安装方式：吊顶安装 | 个 | 30
46 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：热浸镀锌焊接钢管 2、规格：SC20*2.8 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 185.00
47 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 185.00
48 | 03B013 | 混凝土墙地面开槽及修复 | 1.名 称：暗配管混凝土墙地面开槽及修复：由投标单位结合图纸及现场情况自行考虑报价，一次性包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:院士楼改造-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：塑料PPR给水管S5 DN25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5.其他：含管件 | m | 21.12
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：塑料PPR给水管S5 DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5.其他：含管件、含管道标识 | m | 5.90
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：塑料PPR给水管S5 DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5.其他：含管件、含管道标识 | m | 39.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：塑料PPR给水管S3.2 DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5.其他：含管件、含管道标识 | m | 8.42
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：塑料PPR给水管S3.2 DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5.其他：含管件、含管道标识 | m | 31.86
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：全铜截止阀安装 DN25 1.0MPa 2.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔及封堵 2.规 格：DN50 | 个 | 3
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑海绵 难燃B1级，其他参数详见图纸说明 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.30
9 | 03B014 | 管道暗敷补人工 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  | 0
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：硬聚氯乙烯（PVC-U)实壁排水管 3.材质、规格：DN100 4.连接形式：承插粘结连接 5.其他：含管件 | m | 31.08
11 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：硬聚氯乙烯（PVC-U)实壁排水管 3.材质、规格：DN75 4.连接形式：承插粘结连接 5.其他：含管件 | m | 1.88
12 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：硬聚氯乙烯（PVC-U)实壁排水管 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：承插粘结连接 5.其他：含管件 | m | 10.58
13 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材 质：304不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 3
14 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材 质：304不锈钢地漏 2.型号、规格：DN75 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：坐式大便器安装 2.附件名称、数量：含水箱、角阀、软管等 | 组 | 3
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：台下式洗脸盆 2.附件名称、数量：含感应式水嘴，配件及感应接线 | 组 | 3
17 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.规格、类型：全铜镀铬成品淋浴器 2.附件名称、数量：含花洒等配件 | 套 | 3
18 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：穿外墙刚性防水套管DN100 | 个 | 1
19 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：卫生间刚性防水套管DN50 | 个 | 6
20 | 031002003003 | 套管 | 1、名称：卫生间刚性防水套管DN75 | 个 | 3
21 | 031002003004 | 套管 | 1、名称：卫生间刚性防水套管DN100 | 个 | 3
22 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔及封堵 2.规 格：DN50 | 个 | 6
23 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔及封堵 2.规 格：DN75 | 个 | 3
24 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔及封堵 2.规 格：DN100 | 个 | 3
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_4_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:院士楼改造-暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电机房、卫生间通风 |  |  | 0
1 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:防潮型吸顶式换气扇(带止回片) 2.型号规格:BLD-200,风量200m/h3、风压200Pa 3.含与风管连接用铝箔软管 | 台 | 3
2 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称:防潮型吸顶式换气扇(带止回片) 2.型号规格:BLD-300,风量300m/h3、风压200Pa 3.含与风管连接用铝箔软管 | 台 | 3
3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.型号规格:250*250 | 个 | 8
4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格及板材厚度:长边长（mm）≤450 δ=0.5mm 3.接口形式:角钢法兰连接 4.含管件、角钢法兰、零件、支吊架制作安装、风管穿墙及穿楼层费用 | m2 | 23.55
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架防腐 2.除锈级别:轻锈； 3.涂刷种类及遍数:樟丹防锈漆二道、灰色调和漆二道。 | kg | 23.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级不燃离心玻璃棉板材 2.参数:绝热层的导热系数≤0.031W/(m·K)(平均温度 20℃时)、密度≥48kg/m³ 3.绝热厚度:50mm | m3 | 1.18
7 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：250*250 3、材质：铝合金 | 个 | 3
8 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 空调 |  |  | 0
9 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:室外机R08 2.型号规格:制冷量=25KW、制热量=27KW、风量=10500MPH、功率=5.8W；含隔振垫安装 | 台 | 3
10 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:暗藏风管式室内机S90，标配提升泵 2.型号规格:制冷量=9.0KW、制热量=10.0KW、功率=0.24KW； 3、含减振器安装、冷媒加注，含支架，具体要求详见设备参数表 | 台 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:暗藏风管式室内机S71，标配提升泵 2.型号规格:制冷量=7.1KW、制热量=8.0KW、功率=0.11KW； 3、含减振器安装、冷媒加注，含支架，具体要求详见设备参数表 | 台 | 3
12 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:天花板四面出风式室内机5HP 2.型号规格:制冷量=12.0KW、制热量=10.3KW 3、含减振器安装、冷媒加注，含支架,，具体要求详见设备参数表 | 台 | 12
13 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.规格及板材厚度:长边长（mm）≤1000 δ=0.5mm 3.接口形式:角钢法兰连接 4.含管件、角钢法兰、零件、支吊架制作安装、风管穿墙及穿楼层费用 | m2 | 7.56
14 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：风管软接 | m2 | 4.59
15 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口(附滤网) 2、规格：800*200 3、材质：铝合金 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口(附滤网) 2、规格：900*200 3、材质：铝合金 | 个 | 3
17 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口(附滤网) 2、规格：1300*200 3、材质：铝合金 | 个 | 6
18 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：单层百叶风口(附滤网) 2、规格：1000*200 3、材质：铝合金 | 个 | 6
19 | 03B015 | 线控器 | 1.名称：线控器 2.含液晶面板 | 个 | 21
20 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架防腐 2.除锈级别:轻锈； 3.涂刷种类及遍数:樟丹防锈漆二道、灰色调和漆二道。 | kg | 43.15
21 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级不燃离心玻璃棉板材 2.参数:绝热层的导热系数≤0.031W/(m·K)(平均温度 20℃时)、密度≥48kg/m³ 3.绝热厚度:50mm | m3 | 0.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 冷凝水管：镀锌钢管 DN25，螺纹连接，含管件安装,含除锈刷防锈漆两遍 | m | 148.54
23 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 冷凝水管：镀锌钢管 DN32，螺纹连接，含管件安装,含除锈刷防锈漆两遍 | m | 31.51
24 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、名称：冷凝水管保温 2、绝热材料品种：闭孔柔性泡沫橡塑（导热系数λ≤0.034+0.00013tmW/m·K，湿阻因子≥10000，难燃B1级，燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50） 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：管道DN50mm以下 | m3 | 0.37
25 | 03B016 | 冷媒管及保温 | 1、名称：冷媒管及保温（含环保冷媒、分液器） 2、规格：由中标单位深化规格 | 项 | 1
26 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_5_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:院士楼改造-智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
6 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名 称：24口光纤配线架（含理线架） 2.参数：满足六类标准，标准19”机架式，采用塑料面板&钢质底板整体结构，模块式设计，配防尘盖，卡接导体线规：22~26AWG 端口数量：24端口 | 个 | 4
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：ONU 8*GE拆除 GPON，SC/UPC上联接口； 下行2.5Gb/上行 1.25Gb； 8个10/100/1000M以太网口； 电源适配器输入：220VAC，输出：12VDC/2A； 运行温度：-5℃～45℃ | 台 | 17
3 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：ONU 4*GE拆除 GPON，SC/UPC上联接口； 下行2.5Gb/上行 1.25Gb； 4个10/100/1000M以太网口； 电源适配器输入：220VAC，输出：12VDC/1.5A； 运行温度：-5℃～45℃ | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030501012003 | 交换机 | 1.名 称：ONU 8*GE（设备利旧） GPON，SC/UPC上联接口； 下行2.5Gb/上行 1.25Gb； 8个10/100/1000M以太网口； 电源适配器输入：220VAC，输出：12VDC/2A； 运行温度：-5℃～45℃ | 台 | 2
5 | 030501012004 | 交换机 | 1.名 称：ONU 4*GE（设备利旧） GPON，SC/UPC上联接口； 下行2.5Gb/上行 1.25Gb； 4个10/100/1000M以太网口； 电源适配器输入：220VAC，输出：12VDC/1.5A； 运行温度：-5℃～45℃ | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：面板无线AP拆除 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段 射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数4；整机速率≥1.77Gbps， 接口：上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口，并支持2个RJ45透传口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 USB：支持USB扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 供电：支持DC供电或802.3at/af PoE供电 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030501008002 | 集线器 | 1.名 称：吸顶式无线AP 1、协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段 2、射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps 3、接口：提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口 4、天线：内置智能天线 5、蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 6、支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 7、支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 8、USB：提供USB 接口，支持扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 | 台 | 4
8 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：双口信息插座（网络+网络） 2.规 格：双口(2个六类RJ45模块)，带有防尘盖 3.安装方式：底边距地0.3米（部分结合装修安装） 4.底盒材质、规格：钢制接线盒 | 个 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：双口信息插座（网络+电话） 2.规 格：双口(2个六类RJ45模块)，带有防尘盖 3.安装方式：底边距地0.3米（部分结合装修安装） 4.底盒材质、规格：钢制接线盒 | 个 | 101
10 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：户内信息箱拆除 2.尺寸：350*450*150 带电源，选用优质冷轧钢板 | 个 | 4
11 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：户内信息箱 2.尺寸：350*450*150 带电源，选用优质冷轧钢板 | 个 | 1
12 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名 称：双口信息插座（含模块）拆除 | 个 | 19
13 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名 称：LC单模单工光纤耦合器 | 个 | 96
14 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名 称：尾纤 | 根 | 96
15 | 030502009001 | 跳线 | 1.名 称：单模光纤跳线 2米 | 条 | 96
16 | 030502009002 | 跳线 | 1.名 称：六类非屏蔽跳线 2.规 格：RJ11-RJ45，长度不小于2M | 条 | 50
17 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：门禁读卡器拆除 | 台 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出门按钮拆除 | 台 | 5
19 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：双门磁力锁（含支架）拆除 | 台 | 5
20 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：门禁读卡器（设备利旧） 刷卡，二维码，密码功能 | 台 | 2
21 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出门按钮（设备利旧） 尺寸：长86x宽86 结构：塑料面板 性能：最大耐电流1.25A 电压250v 输出：常开 | 台 | 2
22 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：双门磁力锁（含支架）（设备利旧） 磁力锁/上锁时NO输出 支持门磁输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg*2静态直线拉力 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 2
23 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 5.00
24 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 173.34
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 64.50
26 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 765.05
27 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 283.90
28 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:明配管支架制作安装 2.除锈刷油:含除轻锈，刷调和漆两道、防锈漆两道 | kg | 111.19
29 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：HDMI预留线 | m | 5.00
30 | 030502007001 | 光缆 | 1.名 称：4芯单模光缆 2.敷设方式：管内穿放 | m | 150.00
31 | 030502007002 | 光缆 | 1.名 称：4芯单模光缆 2.敷设方式：线槽穿放 | m | 25.00
32 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名 称：光纤连接熔接法 | 芯 | 56
33 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 28
34 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：Cat6AUTP-4P 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内穿放 | m | 2237.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：Cat6AUTP-4P 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：线槽（桥架）内布放 | m | 1848.04
36 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYY-2*1.0 2.配线形式：管内穿线 | m | 38.00
37 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYY-2*1.0 2.配线形式：线槽（桥架）内布放 | m | 150.44
38 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYY-6*1.0 2.配线形式：管内穿线 | m | 25.00
39 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYY6*1.0 2.配线形式：线槽（桥架）内布放 | m | 148.97
40 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYSP8x1.0 2.配线形式：管内穿线 | m | 48.00
41 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：WDZ-RYSP8x1.0 2.配线形式：线槽（桥架）内布放 | m | 131.24
42 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：4对双绞线测试 | 链路 | 222
43 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名 称：出入口控制系统调试 | 系统 | 1
44 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名 称：安防系统联合调试 | 系统 | 1
45 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名 称：安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:院士楼改造-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计