## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 浙江大学宁波国际科创中心16#楼部分楼层维修改造工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:装修工程-装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 垂直运输保险增加费 |  | 垂直运输分部相应定额基期价格*费率
7 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
8 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
9 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
10 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8+9-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8+9-10

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  | 0
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 01B001 | 拆除及垃圾外运 | 1、装修部分所有拆除工程，包含但不限于图纸所示墙地砖拆除、门锁拆除、玻璃膜撕除、墙顶涂料铲除、门及门套拆除、卷帘拆除、亚克力牌拆除、除清单中注明更换外的其他安装专业拆除内容等所有事项，综合单价包含垃圾清理及外运，按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
2 | 01B002 | 完工保洁 | 1、完工后精保洁，包括但不限于墙顶地清理、一层男厕、女厕、洗手区瓷砖、抗倍特板、蹲坑等清洗等内容，按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
3 | 01B003 | 成品保护 | 1、利旧部分成品保护，按项包干结算时不作调整 | 项 | 1
|  | 地面工程 |  |  | 0
4 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 0.80
5 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、10mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、20mm厚黑色大理石门槛石石材，素水泥浆擦缝 | m2 | 0.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面工程 |  |  | 0
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、DSM20.0干混砂浆铺贴10mm厚黑色瓷砖踢脚线，150mm高 | m | 3.98
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、专用粘结砂浆上做800*150*10mm厚面砖 | m2 | 11.94
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、素水泥浆一道 2、5mm厚1:0.5:2混合砂浆粉面 | m2 | 71.06
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 71.06
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、15mm厚防火板基层 2、1.0mm厚拉丝不锈钢踢脚线70mm高，综合单价包含铣槽、折边 | m | 30.27
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、8mm厚竹木纤维板木饰面护墙板 | m2 | 16.97
12 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、50*100*1.5mm仿木纹铝合金转印方管，下脚采用150*150*8mm厚钢板垫板4M12化学螺栓固定，上方做1根50*100*1.5mm厚仿木纹铝合金方管 | m2 | 10.34
13 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、147mm*18mm实木格栅板 | m2 | 55.76
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、20mm宽1.0厚拉丝不锈钢收边 | m | 3.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 天棚工程 |  |  | 0
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、C60轻钢龙骨 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 38.77
16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面 1、C60轻钢龙骨 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 15.21
17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、石膏板面刮腻子两遍 2、乳胶漆一底两面 | m2 | 52.38
18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两遍 2、乳胶漆一底一面 | m2 | 37.40
19 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、楼板底喷黑色涂料三遍 | m2 | 94.73
20 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通配套龙骨 2、成品铝方通60*100*1.0mm，间距120mm | m2 | 94.73
|  | 其他工程 |  |  | 0
21 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、不锈钢管子拉手 | 个 | 4
22 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、15mm防火板基层 | m2 | 1.14
23 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门1500*2100mm，综合单价包含门扇、门套、合页等 | m2 | 3.15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010801006002 | 门锁安装 | 1、防火门顺位器 | 个 | 1
25 | 010801006003 | 门锁安装 | 1、防火门明装闭门器 | 个 | 1
26 | 010801006004 | 门锁安装 | 1、双开执手锁 | 个 | 1
27 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、1.0mm厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 10.68
|  | F层 |  |  | 0
|  | 墙面工程 |  |  | 0
28 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、DSM20.0干混砂浆铺贴10mm厚黑色瓷砖踢脚线，150mm高 | m | 10.73
29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 26.77
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、8mm厚竹木纤维板木饰面护墙板 | m2 | 2.45
31 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、20mm宽1.0厚T字型铝合金压边条 | m | 34.96
|  | 天棚工程 |  |  | 0
32 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两遍 2、乳胶漆一底一面 | m2 | 115.39
|  | 其他工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门1500*2100mm，综合单价包含门扇、门套、合页等 | m2 | 3.15
34 | 010801006005 | 门锁安装 | 1、防火门顺位器 | 个 | 1
35 | 010801006006 | 门锁安装 | 2、防火门明装闭门器 | 个 | 1
36 | 010801006007 | 门锁安装 | 3、双开执手锁 | 个 | 1
37 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、1.0mm厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 6.21
38 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、20mm宽1.0厚拉丝不锈钢收边 | m | 12.31
39 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品装饰实木复合门，综合单价包含门套、门扇、合页等所有五金配件 | 樘 | 2
40 | 010801006008 | 门锁安装 | 1、单开执手锁 | 个 | 2
|  | 二层 |  |  | 0
|  | 地面工程 |  |  | 0
41 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、粘结胶水上做5mm厚灰色地毯卷材 | m2 | 2024.76
42 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚pvc同质塑胶地板 | m2 | 415.79
43 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、10mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、20mm厚黑色大理石门槛石石材，素水泥浆擦缝 | m2 | 1.11
45 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1.2水泥砂浆找坡兼找平层，最薄处20mm厚 | m2 | 53.67
46 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS防水涂料 | m2 | 77.67
47 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、15mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、10mm厚300*300mm浅灰色防滑砖，素水泥浆擦缝 | m2 | 53.67
|  | 墙面工程 |  |  | 0
48 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、DSM20.0干混砂浆铺贴10mm厚黑色瓷砖踢脚线，150mm高 | m | 10.73
49 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS防水涂料，至1500mm高 | m2 | 87.16
50 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚白色抛光砖 | m2 | 34.72
51 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、10mm专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚米黄色抛光砖 | m2 | 18.00
52 | 01B004 | 瓷砖擦缝 | 1、有缝隙处瓷砖做白水泥填缝 | m2 | 546.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚咖啡色抛光砖 | m2 | 52.44
54 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 192.90
55 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、8mm厚竹木纤维板木饰面护墙板 | m2 | 4.57
56 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、C75轻钢龙骨，内衬50mm厚隔音棉 2、双面9mm厚水泥板基层 3、双面9.5mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 317.27
57 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 634.53
|  | 天棚工程 |  |  | 0
58 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土顶板,板底预留φ10钢筋吊环,双向中距1200 2、φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆商埠与预留钢筋吊环固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距1200,用吊件与钢筋吊件联结后找平 4、与扣板配套的专用下层次龙骨,间距600(Z型龙骨,L型边龙骨) 5、300*1500*9mm成品pvc扣板集成吊顶 | m2 | 53.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土顶板,板底预留φ10钢筋吊环,双向中距1200 2、φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆商埠与预留钢筋吊环固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距1200,用吊件与钢筋吊件联结后找平 4、与扣板配套的专用下层次龙骨,间距600(Z型龙骨,L型边龙骨) 5、600*600*9mm成品pvc扣板集成吊顶 | m2 | 65.00
60 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两遍 2、乳胶漆一底一面 | m2 | 406.64
|  | 其他工程 |  |  | 0
61 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品20mm厚抗倍特隔断 | m2 | 46.66
62 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、20mm厚小便斗隔断 | 块 | 5
63 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、成品定制无障碍304不锈钢扶手 | 套 | 2
64 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、1.0mm厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 4.24
65 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1、20mm宽1.0厚拉丝不锈钢收边 | m | 8.20
66 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门1500*2100mm，综合单价包含门扇、门套、合页等 | m2 | 12.60
67 | 010801006009 | 门锁安装 | 1、防火门顺位器 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 010801006010 | 门锁安装 | 1、防火门明装闭门器 | 个 | 4
69 | 010801006011 | 门锁安装 | 1、双开执手锁 | 个 | 4
70 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、成品装饰实木复合门，综合单价包含门套、门扇、合页等所有五金配件 | 樘 | 2
71 | 010801006012 | 门锁安装 | 1、单开执手锁 | 个 | 2
72 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台600*400*L 1、50*50*5热镀锌角钢 2、20mm厚灰色大理石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 | m2 | 2.10
73 | 011505001002 | 洗漱柜 | 洗漱柜600*800*L 1、20mm厚成品面漆生态板背板、门板，含拉手等配套五金 2、20mm厚白色人造石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 5、100mm高1.0厚拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 1.19
74 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、成品6mm厚镜子自带不锈钢边框 | m2 | 3.00
75 | 010801006013 | 门锁安装 | 1、不锈钢管子拉手 | 个 | 44
76 | 010801006014 | 地弹簧安装 | 1、不锈钢地弹簧安装 | 个 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 011209001001 | 空调外铝合金格栅80*15@60 | 面层：空调机位铝合金线条、铝合金格栅型材等，型材表面三涂两烤喷氟碳漆处理； 固定：铝合金角码、不锈钢螺钉、铆钉等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | m2 | 26.35
78 | 011209001003 | 钢龙骨-氟碳喷涂 | 骨架：氟碳喷涂方钢管等； 固定：不锈钢螺栓、不锈钢螺钉、钢连接件等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | t | 0.659
79 | 011209001006 | 氟碳喷涂穿孔铝板2.5mm | 面层：氟碳喷涂穿孔铝板2.5mm，含铝板加劲肋； 固定：铝合金角码、不锈钢螺钉等； 嵌缝：耐候胶、泡沫棒等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | m2 | 6.54
|  | 三层 |  |  | 0
|  | 墙面工程 |  |  | 0
80 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、DSM20.0干混砂浆铺贴10mm厚黑色瓷砖踢脚线，150mm高 | m | 10.73
81 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS防水涂料，至1500mm高 | m2 | 87.16
82 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚白色抛光砖 | m2 | 34.72
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、10mm专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚米黄色抛光砖 | m2 | 25.00
84 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、专用粘结砂浆上做300*600*10mm厚咖啡色抛光砖 | m2 | 52.44
85 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底一面 | m2 | 249.46
86 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、B06 A5.0蒸压砂加气砌块墙 | m3 | 3.99
87 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 39.89
88 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底两面 | m2 | 39.89
89 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、8mm厚竹木纤维板木饰面护墙板 | m2 | 4.89
90 | 010510003001 | 过梁 | 1、100mm厚成品过梁1300mm长 | 根 | 1
91 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断，铝合金型材 | m2 | 25.55
|  | 天棚工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土顶板,板底预留φ10钢筋吊环,双向中距1200 2、φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆商埠与预留钢筋吊环固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距1200,用吊件与钢筋吊件联结后找平 4、与扣板配套的专用下层次龙骨,间距600(Z型龙骨,L型边龙骨) 5、300*1500*9mm成品pvc扣板集成吊顶 | m2 | 53.67
93 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土顶板,板底预留φ10钢筋吊环,双向中距1200 2、φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆商埠与预留钢筋吊环固定 3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距1200,用吊件与钢筋吊件联结后找平 4、与扣板配套的专用下层次龙骨,间距600(Z型龙骨,L型边龙骨) 5、600*600*9mm成品pvc扣板集成吊顶 | m2 | 145.00
94 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两遍 2、乳胶漆一底一面 | m2 | 406.64
|  | 其他工程 |  |  | 0
95 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、成品20mm厚抗倍特隔断 | m2 | 46.66
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 011210005004 | 成品隔断 | 1、20mm厚小便斗隔断 | 块 | 5
97 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、成品定制无障碍304不锈钢扶手 | 套 | 2
98 | 010808001002 | 木门窗套 | 1、15mm防火板基层 | m2 | 4.24
99 | 010808004004 | 金属门窗套 | 1、1.0mm厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 4.24
100 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1、20mm宽1.0厚拉丝不锈钢收边 | m | 8.20
101 | 010801004004 | 木质防火门 | 1、甲级木质防火门1500*2100mm，综合单价包含门扇、门套、合页等 | m2 | 15.75
102 | 010801006015 | 门锁安装 | 1、防火门顺位器 | 个 | 5
103 | 010801006016 | 门锁安装 | 1、防火门明装闭门器 | 个 | 5
104 | 010801006017 | 门锁安装 | 1、双开执手锁 | 个 | 5
105 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品装饰实木复合门，综合单价包含门套、门扇、合页等所有五金配件 | 樘 | 2
106 | 010801006018 | 门锁安装 | 1、单开执手锁 | 个 | 2
107 | 011505001003 | 洗漱台 | 洗漱台600*400*L 1、50*50*5热镀锌角钢 2、20mm厚灰色大理石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 | m2 | 3.29
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
108 | 011505001004 | 洗漱柜 | 洗漱柜600*800*L 1、20mm厚成品面漆生态板背板、门板，含拉手等配套五金 2、20mm厚白色人造石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 5、100mm高1.0厚拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 1.19
109 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、成品6mm厚镜子自带不锈钢边框 | m2 | 3.00
110 | 010801006019 | 门锁安装 | 1、不锈钢管子拉手 | 个 | 65
111 | 010801006020 | 地弹簧安装 | 1、不锈钢地弹簧安装 | 个 | 24
112 | 011209001002 | 空调外铝合金格栅80*15@60 | 面层：空调机位铝合金线条、铝合金格栅型材等，型材表面三涂两烤喷氟碳漆处理； 固定：铝合金角码、不锈钢螺钉、铆钉等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | m2 | 26.35
113 | 011209001004 | 钢龙骨-氟碳喷涂 | 骨架：氟碳喷涂方钢管等； 固定：不锈钢螺栓、不锈钢螺钉、钢连接件等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | t | 0.659
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
114 | 011209001005 | 氟碳喷涂穿孔铝板2.5mm | 面层：氟碳喷涂穿孔铝板2.5mm，含铝板加劲肋； 固定：铝合金角码、不锈钢螺钉等； 嵌缝：耐候胶、泡沫棒等； 说明：具体做法详见图纸，未详尽辅材综合考虑在单价中； | m2 | 6.54
|  | 地面工程 |  |  | 0
115 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1.11
116 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、10mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、20mm厚黑色大理石门槛石石材，素水泥浆擦缝 | m2 | 1.11
117 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1.2水泥砂浆找坡兼找平层，最薄处20mm厚 | m2 | 53.67
118 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS防水涂料 | m2 | 53.67
119 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、15mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、10mm厚300*300mm浅灰色防滑砖，素水泥浆擦缝 | m2 | 53.67
四层
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
120 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面刮腻子两道 2、白色乳胶漆一底一面 | m2 | 2.47
121 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚防火板基层 2、8mm厚竹木纤维板木饰面护墙板 | m2 | 0.32
122 | 011505001005 | 洗漱台 | 洗漱台600*400*L 1、50*50*5热镀锌角钢 2、20mm厚灰色大理石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 | m2 | 3.29
123 | 011505001006 | 洗漱柜 | 洗漱柜600*800*L 1、20mm厚成品面漆生态板背板、门板，含拉手等配套五金 2、20mm厚白色人造石台面 3、石材磨斜边 4、石材开孔 5、100mm高1.0厚拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 1.19
124 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、成品6mm厚镜子自带不锈钢边框 | m2 | 3.00
125 | 010808001003 | 木门窗套 | 1、15mm防火板基层 | m2 | 2.31
126 | 010808004005 | 金属门窗套 | 1、1.0mm厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 2.31
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、装修部分脚手架按项包干，结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
9 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8-9

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：1AL-1 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：1AL-2 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：2AL-2 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：4AL-01 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：2AL-4/5 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 2
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：2AL-3/6/7/8/9/11/12 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 7
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：2AL-13/15 PZ30 面板更换及元器件新增 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 2
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：2AL-10 PZ30 原有面板更换及新增箱体 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：2AL-14 PZ30 原有面板更换及新增箱体 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：2AL-16 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：3AL-15 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：3AL-17 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：3AL-1 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：3AL-2/5 新增部分元器件，箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：3AL-3/4/7/9/11/12/13 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 7
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称：3AL-6/8 PZ30 面板更换及元器件新增 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 2
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称：3AL-13/16 PZ30 面板更换及元器件新增 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 2
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称：3AL-18 PZ30 面板更换及元器件新增 (320宽x200高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称：3AL-10 PZ30 原有面板更换及新增箱体 (430宽x400高) 2.其他：箱内元器件及具体要求详见设计 | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称：配电箱A 2.安装方式：嵌入式安装 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：SC32*3.5 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 4.接地：满足规范要求 | m | 14.48
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：套接紧定式钢管 2.规格：JDG20*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 363.75
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 605.07
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1701.45
25 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 7.13
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：ZA-YJV-5*6 | m | 29.32
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：BV-2.5 | m | 4947.64
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：BVR-2.5 | m | 2441.32
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：BV-4 | m | 8125.00
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：BVR-4 | m | 1884.25
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：4寸筒灯（新做） 2.型号、规格：12W 4000K 3.其它：含光源 嵌入式 | 套 | 24
33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯（更换） 2.型号、规格：6000K 25W 3.安装形式：吊装式 4.其它：含光源 | 套 | 513
34 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯新做 2.型号、规格：6000K 25W 3.安装形式：吊装式 4.其它：含光源 | 套 | 2
35 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：120*1200LED平板灯（新做） 2.型号、规格：6000K 25W 3.安装形式：吊装式 4.其它：含光源 | 套 | 23
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯（更换） 2.型号、规格：300x300 6000K 12W 3.安装形式：嵌入式 4.其它：含光源 | 套 | 155
37 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：圆形LED吸顶灯（更换） 2.型号、规格：LED 24W 4000K 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：含光源 | 套 | 18
38 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：圆形LED吸顶灯（新做） 2.型号、规格：LED 24W 4000K 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：含光源 | 套 | 3
39 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：应急疏散标志灯(安全出口)（更换） | 套 | 10
40 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：应急疏散标志灯（更换） | 套 | 14
41 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联开关（面板更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：距地1.3m暗装 | 个 | 21
42 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联开关（面板更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：距地1.3m暗装 | 个 | 26
43 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联开关（面板更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：距地1.3m暗装 | 个 | 30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极插座(安全型)（更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 30
45 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极插座(安全型)（新做） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 4
46 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极插座(安全型)（更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：埋地插座 | 个 | 11
47 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极插座(防水安全型)（更换） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 14
48 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相二极加三极插座(防水安全型)（新做） 2.规格：250V 10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 5
49 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：单相三极插座(安全型)（更换） 2.规格：250V 20A 3.安装形式：距地0.3m安装 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：三相三极插座(安全型)（更换） 2.规格：380V 20A 3.安装形式：距地0.3m安装 | 个 | 30
51 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.安装形式：嵌顶安装 | 台 | 12
52 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 64
53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关盒、插座盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 9
54 | 03B001 | 打孔及封堵 | 所有安装专业打孔（洞）及封堵等，由投标单位结合图纸及现场情况自行考虑报价，满足图纸及验收要求，一次性包干。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
9 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8-9

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 S4 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m | 33.32
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 S4 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m | 13.42
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 S4 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m | 4.28
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 S4 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m | 12.56
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 S4 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m | 24.76
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：全铜截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4
7 | 03B002 | 暗敷人工补贴 | 1.名称：卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 3
|  | 污废水系统 |  |  | 0
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.灌水试验 6.含管件 | m | 33.86
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：粘接 5.灌水试验 6.含管件 | m | 32.58
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.灌水试验 6.含管件 | m | 28.68
11 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲式大便器安装 2.附件名称、数量：含感应式冲洗阀、配件及感应接线 | 组 | 14
12 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：坐式大便器安装 2.附件名称、数量：含水箱、角阀、软管等 | 组 | 4
13 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型：挂壁式小便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、配件 | 组 | 6
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：成品白色陶瓷嵌入式洗手盆 2.附件名称、数量：含水嘴，配件 | 组 | 12
15 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：成品304不锈钢台下盆 2.附件名称、数量：含水嘴，配件 | 组 | 3
16 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型：拖把池 含单嘴，含附件 | 组 | 4
17 | 03B003 | 消火栓箱换玻璃 | 1、名称：消火栓箱更换玻璃，具体要求详见图纸 | 处 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材 质：304不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 10
19 | 031002003001 | 套管 | 1.类型：穿卫生间楼板刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN100 | 个 | 18
20 | 031002003002 | 套管 | 1.类型：穿卫生间楼板刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN50 | 个 | 54
21 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50 | m | 17.58
22 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)70 | m | 32.58
23 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100 | m | 31.46
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_4_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-综合布线系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
9 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8-9

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：机柜 2、产品尺寸：1600*600*600容量：32U | 台 | 2
2 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名 称：弱电箱 2、产品尺寸：400*300*100mm | 台 | 34
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单口信息插座（含面板、六类网络模块、塑料底盒） | 个 | 68
4 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：双口信息插座（含面板、六类网络模块、塑料底盒 | 个 | 34
5 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：吸顶式AP 2、参数：最高传输速率 2.975Gbps，具体详见清单 | 套 | 34
6 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名 称：光纤连接熔接法 | 芯 | 144
7 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1、名称：光缆终端盒 2、参数：4芯LC满配 | 个 | 58
8 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.名 称：24口ODF单模48芯LC满配 | 个 | 6
9 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称：理线架 | 个 | 6
10 | 030502009001 | 跳线 | 1.名 称：光纤跳线 LC-LC单模双芯跳线 | 条 | 28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：交换机（POE供电）无线 2、参数：端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口，具体详见清单 | 台 | 2
12 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：交换机（教室网络） 2、参数：传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps 包转发率 92Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口，具体详见清单 | 台 | 2
13 | 030501012003 | 交换机 | 1.名 称：交换机（门禁控制器） 2、参数：背板带宽 32Gbps 包转发率 23.8Mbps MAC地址表 8K 端口参数 端口数量 16个 端口描述 16个10/100/1000Base-T电口，具体详见清单 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030501012004 | 交换机 | 1.名 称：交换机（汇聚） 2、参数：传输速率 10/100/1000/10000Mbps 背板带宽 2.56Tbps/23.04Tbps 包转发率 220Mpps MAC地址表 支持静态MAC地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 端口参数 端口结构 非模块化 端口描述 8个GE+14个1/10G SFP Plus端口 控制端口 1个console，具体详见清单 | 台 | 1
15 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名 称：100G+QSFP28+光模块 2.类 别：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4
16 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名 称：千兆光模块 2.类 别：SFP+ 千兆模块(1310nm,5km,LC) | 台 | 4
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：弱电桥架XQJ-C-200*100 2.型 号：200*100*1.2 3、内容：含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓、接地 | m | 425.95
18 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：一般铁构件制作安装 | kg | 416.58
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 一般钢结构轻锈 2.油漆品种：樟丹，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度：各2遍 | kg | 416.58
20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：塑料管PC20 2.敷设方式：砖、混凝土结构暗配，含砖墙内开槽、修补 | m | 1444.30
21 | 030502007001 | 光缆 | 1.名 称：48芯单模光缆 2.敷设方式：管内穿放 | m | 450.00
22 | 030502007002 | 光缆 | 1.名 称：12芯单模光缆 2.敷设方式：管内穿放 | m | 50.00
23 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：LSOH-CAT6 2.敷设方式：管内穿放 | m | 1705.76
24 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：LSOH-CAT6 2.敷设方式：线槽穿线 | m | 1146.89
25 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试内容：双绞线缆 | 链路 | 136
26 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试内容：光纤 | 链路 | 36
27 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.名 称：综合布线系统调试 | 系统 | 1
28 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 1.名 称：综合布线系统试运行 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-综合布线系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:综合布线系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_5_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-视频安防监控系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
9 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8-9

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-视频安防监控系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：宽动态半球摄像机 2.参数：传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门1/3 s~1/100,000 s 慢快门支持 P/N制P制 日夜切换模式ICR红外滤片式，具体详见清单 | 台 | 28
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：宽动态筒型摄像机(设备利旧) | 台 | 12
3 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名 称：无线声光报警器 | 套 | 3
4 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名 称：无线声光报警器按钮 | 套 | 6
5 | 030501007003 | 接口卡 | 1.名 称：光模块 2.类 别：中心波长（nm）：850 Fiber Mode：MMF 误码率:1E-12 光纤直径（µm）:50/125 模式带宽（MHz*km）:500/400 传输距离：550/500 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-视频安防监控系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030501012005 | 交换机 | 1.名 称：交换机（POE供电）无线 2、参数：端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口，具体详见清单 | 台 | 3
7 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播喇叭（移位） 2.额定功率：3W、5W可选 设备尺寸：190×78mm 安装孔尺寸：Φ138mm 安装方式：吸顶式开孔安装 | 个 | 36
8 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：塑料管PC20 2.敷设方式：砖、混凝土结构明配 | m | 594.86
9 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名 称：LSOH-CAT6 2.敷设方式：管内穿放 | m | 678.86
10 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名 称：LSOH-CAT6 2.敷设方式：线槽穿线 | m | 1181.91
11 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名 称：入侵报警系统调试 | 系统 | 1
12 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名 称：电视监视系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-视频安防监控系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:视频安防监控系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_6_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-门禁系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 建筑渣土处置费 |  | 可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息参考价进行计价
7 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×系数
8 | 税金 |  | (1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
9 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8-9

## 0_6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称：TCP/IP 四门门禁控制器（含电气组） 2.规格：32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧 支持长度为20位的卡号识别和存储 可存储20万笔合法卡，30万笔刷卡记录 支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、限制名单报警、非法卡超次刷卡报警 支持防区报警输入，具有防短、防剪功能 同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能 韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器 支持普通卡/延时开门卡/限制名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 | 台 | 37
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计 主机断电后数据可以保存
2 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：门禁读卡器 2.音频参数 报警声音：蜂鸣器 网络参数 通讯协议：RS-485/韦根 其它参数 指示灯：电源指示灯和状态指示灯 设备功耗：DC 12V, 2 W 工作温度：-20°C ~ 65°C 工作湿度：10%~90% （无凝结） 外观尺寸：121mm × 86.5mm × 14mm 防护等级：IP64 安装方式：壁挂式 | 台 | 134
3 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出门按钮 2.参数：标准86底盒安装（86mm×86mm），高度范围25-32mm 工作电压：覆盖12V DC、220V DC、48V DC 负载电流：1.25A、3A、10A 接点类型：常开（NO）、公共（COM）、常闭（NC） | 台 | 134
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：双门磁力锁（含支架） 2.参数：门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：280kg ± 15% 门的数量：双门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持 | 台 | 115
5 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：单门磁力锁（含支架） 2.参数：门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：280kg ± 15% 门的数量：单门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持 | 台 | 20
6 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：套接紧定式钢管 2.规格：JDG32*1.6 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 43.93
7 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：塑料管PC20 2.敷设方式：砖、混凝土结构明配 | m | 1969.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY3*2.5 | m | 51.43
9 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名 称：LSOH-CAT6 2.敷设方式：线槽穿线 | m | 907.94
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：RVV2X0.5 | m | 826.93
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.型号、规格：RVV2X0.5 | m | 4812.08
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：RVV2X1.0 | m | 864.15
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.型号、规格：RVV2X1.0 | m | 4812.08
14 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：RVVP6X0.5 | m | 884.48
15 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.型号、规格：RVVP6X0.5 | m | 4812.08
16 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 0_6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-门禁系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_6_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:门禁系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计