## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合计
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
3 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
4 | 0129120137 | 1.2厚304不锈钢 |  | m2
5 | 0143120003 | 铝板 | 3 | m2
6 | 0143120007 | 铝板 | 3 | m2
7 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
8 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
9 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
10 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
11 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
12 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
13 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
14 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
15 | 3411120013 | 水 |  | t
16 | 3411120015 | 水 |  | m3

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班
3 | 电动夯实机250N·m | 台班
4 | 汽车式起重机20t | 台班
5 | 门式起重机10t | 台班
6 | 叉式起重机5t | 台班
7 | 载货汽车4t | 台班
8 | 自卸汽车15t | 台班
9 | 电动葫芦 单速2t | 台班
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
12 | 摇臂钻床50mm | 台班
13 | 剪板机40×3100mm | 台班
14 | 刨边机12000mm | 台班
15 | 半自动切割机100mm | 台班
16 | 型钢剪断机500mm | 台班
17 | 电动扭力扳手 | 台班
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
19 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
20 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
22 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
23 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班
24 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示“主要材料”勾选机械)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)

## 表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 现场临时宿舍空调设施
二 | 安全生产责任保险
合 计
注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准以及安责险规定进行相应数量和费用的报价。

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目
单位工程名称:单项工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
大门局部改造
1 | 010602001001 | 钢屋架 | 大门改造钢架基层： 1.100*50*6厚热镀锌方钢管、100*50*3厚热镀锌方钢管、50*30*3厚热镀锌方钢管、100*80*6厚热镀锌方钢管、40*20*2厚热镀锌方钢管做次檩条等做钢架基层 2、涂装前,构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物应彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5,表面粗糙度40~75μm 3、金属面氟碳漆二遍、金属面防锈漆二遍、金属面外刷厚涂型防火涂料金属面 厚型防火涂料~耐火极限2h 4.具体详见节点图 | t | 4.450
2 | 010602001002 | 钢屋架 | 大门改造钢架基层： 1.结构工字钢梁、等做钢架基层 2、涂装前,构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物应彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5,表面粗糙度40~75μm 3、金属面氟碳漆二遍、金属面防锈漆二遍、金属面外刷厚涂型防火涂料金属面 厚型防火涂料~耐火极限2h 4.具体详见节点图 | t | 0.619
3 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M10化学锚栓 | 套 | 936
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.050
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 3厚铝板折边底（氟碳面漆） | m2 | 57.86
6 | 010901002001 | 型材屋面 | 直立卷缝屋面板1.2mm（铝镁锰板）安装 | m2 | 176.71
7 | 01b001 | 牌匾 | 10厚304壁厚1.6不锈钢雕刻字 | 项 | 1
8 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 3mm厚铝板泛水板安装 | m2 | 21.25
1#披檐
9 | 010602001003 | 钢屋架 | 大门改造钢架基层： 1.100*50*6厚热镀锌方钢管、100*50*3厚热镀锌方钢管、40*20*2厚热镀锌方钢管做次檩条等做钢架基层 2、涂装前,构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物应彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5,表面粗糙度40~75μm 3、金属面氟碳漆二遍、金属面防锈漆二遍、金属面外刷厚涂型防火涂料金属面 厚型防火涂料~耐火极限2h 4.具体详见节点图 | t | 0.421
10 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M10化学锚栓安装 | 套 | 72
11 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.010
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 3厚铝板折边底（氟碳面漆） | m2 | 8.86
13 | 010901002002 | 型材屋面 | 直立卷缝屋面板1.2mm（铝镁锰板）安装 | m2 | 24.47
14 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 3mm厚铝板泛水板安装 | m2 | 5.09
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5#披檐
15 | 010602001004 | 钢屋架 | 大门改造钢架基层： 1.100*50*6厚热镀锌方钢管、100*50*3厚热镀锌方钢管、40*20*2厚热镀锌方钢管做次檩条等做钢架基层 2、涂装前,构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物应彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5,表面粗糙度40~75μm 3、金属面氟碳漆二遍、金属面防锈漆二遍、金属面外刷厚涂型防火涂料金属面 厚型防火涂料~耐火极限2h 4.具体详见节点图 | t | 0.413
16 | Z010606014003 | 高强螺栓 | M10化学锚栓安装 | 套 | 72
17 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.010
18 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 3厚铝板折边底（氟碳面漆） | m2 | 8.44
19 | 010901002003 | 型材屋面 | 直立卷缝屋面板1.2mm（铝镁锰板）安装 | m2 | 23.31
20 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 3mm厚铝板泛水板安装 | m2 | 4.85
1号行政办公楼南侧立面改造
21 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、外墙破损空鼓处,铲除原瓷砖面层、腻子层和抹灰层； 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 310.02
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(有空鼓) 1、40mm1:2.5水泥砂浆补平至与原饰面层齐平 2、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 3、满刮2厚耐水腻子两道批平 4、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 5、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 6、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 310.02
23 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(无空鼓) 1、清扫墙体(刷素水泥浆一道、内掺建筑胶) 2、满涂专用粘结剂 3、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 4、满刮2厚耐水腻子两道批平 5、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 6、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 7、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 310.02
5号风雨操场立面改造（南、西、北）
24 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、外墙破损空鼓处,铲除原瓷砖面层、腻子层和抹灰层； 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 594.53
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(有空鼓) 1、40mm1:2.5水泥砂浆补平至与原饰面层齐平 2、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 3、满刮2厚耐水腻子两道批平 4、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 5、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 6、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 594.53
26 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(无空鼓) 1、清扫墙体(刷素水泥浆一道、内掺建筑胶) 2、满涂专用粘结剂 3、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 4、满刮2厚耐水腻子两道批平 5、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 6、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 7、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 594.53
6号楼南、北、西立面
27 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1、外墙破损空鼓处,铲除原瓷砖面层、腻子层和抹灰层； 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 659.98
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(有空鼓) 1、40mm1:2.5水泥砂浆补平至与原饰面层齐平 2、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 3、满刮2厚耐水腻子两道批平 4、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 5、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 6、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 659.98
29 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 外墙真石漆(无空鼓) 1、清扫墙体(刷素水泥浆一道、内掺建筑胶) 2、满涂专用粘结剂 3、5厚抗裂砂浆(内嵌耐碱网格布130g/m2) 4、满刮2厚耐水腻子两道批平 5、喷涂抗碱封闭底漆,湿膜厚度约 18um-23um 6、喷涂底漆,湿膜厚度约45um-50um 7、喷涂面漆,湿膜厚度约1.3mm-1.6mm | m2 | 659.98
其他
30 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1、原墙面铲除至基层 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 100.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 3、10厚面砖,在砖粘贴面涂抹5厚专用粘结剂 4、1:1水泥(或水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 | m2 | 100.00
32 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原墙面饰面、抹灰层铲除 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 94.00
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 楼道内墙修复(有空鼓)： 1、墙固界面剂一道 2、清水淋湿,刷一道纯水泥桨 3、重批10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,压入耐碱网格布(160g/m ) 4、满刮2厚耐水腻子两道批平 5、刷A级白色无机涂料三遍(其中一层内墙采用无机防霉涂料) | m2 | 94.00
34 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原墙面饰面铲除 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 846.00
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 楼道内墙修复(无空鼓)： 1、满刮2厚耐水腻子两道批平 2、刷A级白色无机涂料三遍(其中一层内墙采用无机防霉涂料) | m2 | 846.00
36 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 楼道顶棚修复(有空鼓) 1、拆除饰面，抹灰层 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 63.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 楼道顶棚修复(有空鼓)： 1、墙固界面剂一道 2、清水淋湿,刷一道纯水泥桨 3、重批10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,压入耐碱网格布(160g/m ) 4、满刮2厚耐水腻子两道批平 5、刷A级白色无机涂料三遍 | m2 | 63.00
38 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 楼道顶棚修复(无空鼓) 1、拆除饰面 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 567.00
39 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 楼道顶棚修复(无空鼓)： 1、满刮2厚耐水腻子两道批平 2、刷A级白色无机涂料三遍 | m2 | 567.00
40 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面漏水维修： 1、屋面卷材防水: 原屋面防水层铲除至基层,垃圾清运 | m2 | 800.00
41 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、冷底子油 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材耐根穿刺(化学阻根) PY 4.0mm总共两遍 | m2 | 800.00
42 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原外墙伸缩缝为白铁皮材料,多处腐蚀锈烂 | m2 | 150.00
43 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、1.2厚304不锈钢伸缩缝盖板 | m | 300.00
44 | 01B002 | 清洗 | 设备阳台等清洗 | m2 | 307.53
45 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、原墙面饰面铲除 2、装载机装石渣，石渣外运 | m2 | 1300.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷外墙专用界面剂 2、2厚耐水腻子分两遍刮平,局部找平困难时可适当增加遍数 3、外墙弹性涂料 | m2 | 1300.00
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、清扫原外墙,确保干净无灰尘 2、外墙透明防水修复液三遍刷1.2mm厚 | m2 | 2000.00
48 | 01B003 | 外墙涂料、块料拆除修复措施费 | 外墙涂料、块料拆除修复:外装饰吊篮安拆、使用费，由投标人综合考虑 | 项 | 1
49 | 01B004 | 建筑垃圾清理外运 | 建筑垃圾清理外运： 1、本工程施工范围内图纸要求及现场需要的原有装修拆除及装饰物产生的建筑垃圾； 2、建筑垃圾清理及弃置投标自行考虑； 3、投标人自行综合考虑拆除的安全防护及破损修补等费用，根据现场实际情况综合考虑描述中未涉及的拆除及修补项目综合报价，中标后不因工程内容、工程量的变更而增加工程费用；" | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
大门局部改造
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 415.87
1号行政办公楼
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 822.40
3 | 011701002003 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度30m以内 | m2 | 76.99
5号风雨操场
4 | 011701002004 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度30m以内 | m2 | 1775.71
5 | 011701002005 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 724.80
6号楼
6 | 011701002006 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 451.13
7 | 011701002007 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 852.99
8 | 011701002008 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度30m以内 | m2 | 475.63
其他
9 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 310.00
10 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 630.00
11 | 01B005 | 垂直运输费 | 垂直运输费 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:前进小学2025年暑期有机更新项目
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计