## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 坎墩工业区顺泰路北延工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1541446.00元
| (大写): | 壹佰伍拾肆万壹仟肆佰肆拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:坎墩工业区顺泰路北延工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 市政 | 1541446.00 |  | 18520.50 | 10840.79 | 127275.33
1.1 | 道路 | 999538.00 |  | 9994.72 | 5747.73 | 82530.65
1.2 | 交通 | 26001.00 |  | 612.36 | 352.16 | 2146.84
1.3 | 排水 | 287221.00 |  | 4242.04 | 2439.50 | 23715.51
1.4 | 通信 | 181757.00 |  | 3346.40 | 1924.44 | 15007.44
1.5 | 照明 | 46929.00 |  | 324.98 | 376.96 | 3874.89
合计 |  | 1541446 |  | 18520.50 | 10840.79 | 127275.33

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 886736.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 95201.83
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 24523.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 14528.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6889.29
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 9994.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 9994.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% | 5747.73
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 82530.65
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 1289.12 | 已计入企业管理费
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 | 999538.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 367944.79 | 7941.04 | 61647.06
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 土方开挖、清表（综合考虑土方类别） | m3 | 1987.66 | 2.92 | 5803.97 | 854.69 | 3816.31
2 | 040103001001 | 回填方 | 塘渣回填、夯实 | m3 | 1652.96 | 181.22 | 299549.41 | 6231.66 | 8099.50
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方装车外运至弃置点 | m3 | 1987.66 | 31.49 | 62591.41 | 854.69 | 49731.25
|  | 行车道 |  |  |  |  | 298611.45 | 7483.79 | 10663.36
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 放样、整平、找平、碾压、检验 | m2 | 1774.94 | 1.91 | 3390.14 | 550.23 | 2183.18
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 18cm厚3.5%水泥稳定碎石底基层摊铺、找平、碾压、养护（梯形截面，按平均截面宽度计算） | m2 | 1417.43 | 44.93 | 63685.13 | 1545.00 | 1389.08
6 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 18cm厚5%水泥稳定碎石上基层摊铺、找平、碾压、顶层养护（梯形截面，按平均截面宽度计算） | m2 | 1322.60 | 47.78 | 63193.83 | 1534.22 | 1534.22
7 | 040203003001 | 透层 | 透层：液体沥青AL（M）-1，1L/m2 | m2 | 1221.29 | 5.42 | 6619.39 | 195.41 | 122.13
8 | 040203004001 | 封层 | 1cm厚下封层，层铺法沥青表面处治（单层式） | m2 | 1221.29 | 5.82 | 7107.91 | 622.86 | 207.62
9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 6cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土摊铺 | m2 | 1221.29 | 64.50 | 78773.21 | 1099.16 | 2515.86
10 | 040203003002 | 粘层 | 粘层：改性乳化沥青（PCR），0.5L/m2 | m2 | 1221.29 | 1.88 | 2296.03 | 36.64 | 36.64
本页小计 | [6 empty] | 593010.43 | 13524.56 | 69635.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土摊铺 | m2 | 1221.29 | 58.60 | 71567.59 | 1209.08 | 2674.63
12 | 040201021001 | 土工合成材料 | 防渗土工布铺设，400g/m2 | m2 | 238.34 | 8.30 | 1978.22 | 691.19
|  | 人行道及侧平石 |  |  |  |  | 215179.80 | 24834.71 | 830.26
13 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 放样、整平、找平、碾压、检验 | m2 | 544.11 | 2.06 | 1120.87 | 816.17 | 87.06
14 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 10cm厚级配碎石垫层 | m2 | 587.94 | 21.56 | 12675.99 | 729.05 | 511.51
15 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 10cm厚C25混凝土底基层 | m2 | 596.69 | 46.77 | 27907.19 | 1515.59 | 23.87
16 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 15cm厚C30透水混凝土基层，含模板，锯缝、嵌缝 | m2 | 542.38 | 139.30 | 75553.53 | 2749.87 | 81.36
17 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 8cm厚200*100*80深色通体C40透水砖铺面（含盲道），3cm厚M10砂浆 | m2 | 523.37 | 109.95 | 57544.53 | 9038.60 | 83.74
18 | 040204004001 | 安砌侧石 | 100*12*22cm芝麻灰花岗岩侧石，3cm厚M10水泥砂浆，倒斜角 | m | 248.27 | 92.96 | 23079.18 | 4513.55 | 22.34
19 | 040204004002 | 安砌平石 | 100*10*10cm芝麻灰花岗岩平石，3cm厚M10水泥砂浆 | m | 248.27 | 34.86 | 8654.69 | 1482.17 | 17.38
20 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 8*11cmC30混凝土挡块 | m | 237.59 | 15.50 | 3682.65 | 1827.07
21 | 040402015001 | 透水管 | 横向透水弹簧管φ15mm（间隔4米设置一道），加无纺布做滤布，以防止泥沙进入堵塞管道，400g/m2 | m | 128.74 | 15.46 | 1990.32 | 1243.63
本页小计 | [6 empty] | 285754.76 | 25815.97 | 3501.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040402015002 | 透水管 | 纵向透水弹簧管φ30mm，加无纺布做滤布，以防止泥沙进入堵塞管道，400g/m2 | m | 248.27 | 10.84 | 2691.25 | 859.01
23 | 040501002001 | 钢管 | DN65mm镀锌钢管 | m | 6.00 | 46.60 | 279.60 | 60.00 | 3.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 5000.00
24 | 04B001 | 工程责任牌 | 工程责任牌，具体详见L(DL)-13 | 根 | 1 | 5000.00 | 5000.00
本页小计 | [6 empty] | 7970.85 | 919.01 | 3.00
合计 | [6 empty] | 886736.04 | 40259.54 | 73140.68

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0 |  | 14528.72 | 2093.00 | 5855.85
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13528.72 | 13528.72 | 2093.00 | 5855.85
2 | 04B002 | 接水接电 | 接水接电 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
3 | 04B003 | 其他 | 其他措施费，投标人自行综合考虑 | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 14528.72 | 2093.00 | 5855.85
合计 | [6 empty] | 14528.72 | 2093.00 | 5855.85

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 9994.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 9994.72
2 | Z041109008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 9994.72

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 11.448 | 150.00 | 1717.20
2 | 二类人工 | 工日 | 241.039 | 161.00 | 38807.28
3 | 三类人工 | 工日 | 9.931 | 184.00 | 1827.30

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 石屑 | t | 17.501 | 94.00 | 1645.09
2 | 碎石综合 | t | 106.041 | 104.00 | 11028.26
3 | 塘渣 | t | 3375.344 | 83.50 | 281841.22
4 | 5%水泥稳定碎石 | m3 | 240.449 | 245.00 | 58910.01
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 60.266 | 428.00 | 25793.85
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 7.374 | 0.34 | 2.50
7 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 30943.983 | 0.32 | 9747.35
8 | 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 49.340 | 1341.00 | 66164.94
9 | 石油沥青 | t | 1.649 | 3655.00 | 6027.10
10 | 柴油0# | kg | 85.491 | 6.87 | 587.32
11 | 水 | m3 | 111.230 | 5.94 | 660.71
12 | 8cm厚透水砖 | m2 | 539.071 | 62.83 | 33869.83

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-交通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 22889.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6254.98
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 612.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 612.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 612.36 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% | 352.16
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 2146.84
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 79.26 | 已计入企业管理费
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 | 26001.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040205017001 | 防撞墙 | M10水泥砂浆砌筑Mu15混凝土实心砖墙，2cm厚M10水泥砂浆抹面，防撞墙立面标记应采用反光漆划出黄黑相间的斜线条，斜线-倾角45°，具体做法详见图纸 | m | 53.00 | 323.26 | 17132.78 | 4847.91 | 566.57
2 | 040205018001 | 警示柱 | C25混凝土基础，含模板、φ89*1000*4.5警示柱、IV类反光膜 | 根 | 4 | 120.68 | 482.72 | 57.96
3 | 040205003001 | 让行标志 | 10cm厚碎石垫层、800*800*1000mmC25混凝土模基础，含模板，φ89*4.5*3650mm无缝钢管立柱制安，法兰盘、预埋铁件、钢筋等配件制安，所有钢管支柱及其连接构件进行热浸镀锌处理，钢管为600g/m2，紧固件350g/m2，土方开挖、回填、外运，具体做法详见图号L（JT)-02-01 | 根 | 1 | 1107.59 | 1107.59 | 316.90 | 59.44
4 | 040205004001 | 标志板（让行标志） | A900mm(板厚2.0）铝合金板制作安装，版面颜色、图案、文字应符合图纸要求 | 块 | 1 | 274.38 | 274.38 | 33.81 | 28.15
5 | 040205007001 | 标记 | 3m直行箭头，2mm厚热熔型反光漆 | 个 | 1 | 31.26 | 31.26 | 9.18 | 5.97
6 | 040205007002 | 标记 | 3m直行转弯箭头，2mm厚热熔型反光漆 | 个 | 3 | 52.75 | 158.25 | 47.34 | 28.65
7 | 040205008001 | 横道线 | 人行横道线，2mm厚热熔型反光漆 | m2 | 35.49 | 48.06 | 1705.65 | 469.18 | 232.46
8 | 040205006001 | 标线 | 热熔地面标线，2mm厚热熔型反光漆 | m2 | 51.66 | 38.65 | 1996.66 | 412.76 | 309.96
本页小计 | [6 empty] | 22889.29 | 6195.04 | 1231.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 22889.29 | 6195.04 | 1231.20

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:交通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001002 | 安全文明施工费 |  |  | 612.36
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 612.36
2 | Z041109008002 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003002 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004002 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005002 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 612.36

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:交通 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.103 | 150.00 | 15.45
2 | 二类人工 | 工日 | 38.383 | 161.00 | 6179.66

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:交通 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.010 | 3230.00 | 32.30
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.007 | 3198.00 | 22.39
3 | 碎石5-70 | t | 0.118 | 104.00 | 12.27
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 11.257 | 447.00 | 5031.88
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.790 | 428.00 | 338.12
6 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 4049.836 | 0.33 | 1336.45
7 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 8468.658 | 0.32 | 2667.63
8 | 水 | m3 | 18.902 | 5.94 | 112.28

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 251366.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42380.02
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9699.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5457.20 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 950.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 4242.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 4242.04 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% | 2439.50
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 23715.51
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 547.07 | 已计入企业管理费
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 | 287221.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 144596.45 | 24124.73 | 8749.98
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别综合考虑 | m3 | 199.80 | 5.40 | 1078.92 | 525.47 | 345.65
2 | 040103001002 | 回填方 | 塘渣回填、夯实 | m3 | 117.44 | 208.76 | 24516.77 | 3527.90 | 112.74
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 余土装车外运至弃置点 | m3 | 199.80 | 31.49 | 6291.70 | 85.91 | 4999.00
4 | 040501001001 | DN500II级钢筋混凝土承插管铺设 | 15cm厚M10砌筑砂浆砌片石、 180°C25混凝土基础，含模板、 管道铺设、胶圈接口、 详见施工图图号S(PS)-10 | m | 138.00 | 352.53 | 48649.14 | 7914.30 | 678.96
5 | 040501004001 | DN225 HDPE双壁波纹管，环刚度8级 | 15cm厚碎石垫层、 C25混凝土包封，含模板、 管道铺设、胶圈接口、 详见施工图图号S(PS)-09 | m | 36.00 | 230.84 | 8310.24 | 1634.40 | 74.88
本页小计 | [6 empty] | 88846.77 | 13687.98 | 6211.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504002001 | φ1000圆形混凝土雨水检查井-流槽（井深1.815m） | 40cm厚M10砂浆砌片石垫层、 10cm厚C30混凝土垫层，含模板、 20cm厚C30钢筋混凝土底板，含模板、 C30钢筋混凝土井壁，含模板、 C15混凝土流槽、 14cm厚C30钢筋混凝土盖板制作、安装及模板、 预制混凝土井筒制作、安装及模板、 φ700球墨铸铁防沉降井盖，井盖承载荷载不低于D400级，井座采用铸铁重型材料制作，座浆安装、 防坠网制安、塑钢踏步制安、 详见施工图图号S(PS)-04 | 座 | 6 | 4159.37 | 24956.22 | 4800.42 | 198.00
7 | 040504002002 | φ1000圆形混凝土雨水检查井-落底（井深2.125m） | 40cm厚M10砂浆砌片石垫层、 10cm厚C30混凝土垫层，含模板、 20cm厚C30钢筋混凝土底板，含模板、 C30钢筋混凝土井壁，含模板、 14cm厚C30钢筋混凝土盖板制作、安装及模板、 预制混凝土井筒制作、安装及模板、 φ700球墨铸铁防沉降井盖，井盖承载荷载不低于D400级，井座采用铸铁重型材料制作，座浆安装、 防坠网制安、塑钢踏步制安、 详见施工图图号S(PS)-04 | 座 | 1 | 4464.47 | 4464.47 | 902.34 | 38.59
8 | 04B004 | 不锈钢铭牌 | 304椭圆形不锈钢标识牌制作、安装，膨胀螺栓固定 | 块 | 7 | 20.00 | 140.00
本页小计 | [6 empty] | 29560.69 | 5702.76 | 236.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504009001 | 600*400雨水口 | 15cm厚碎石垫层、 15cm厚C25混凝土基础，含模板、 M10水泥砂浆砌MU15混凝土普通砖、 2cm厚M10水泥砂浆抹灰、 60*40cm钢纤维混凝土雨水口箅，井座采用铸铁重型材料制作，座浆安装，雨水箅采用I级水箅盖，裂缝荷载为78KN，破坏荷载为156KN，材料性能必须满足JC/T948-2005中的各项要求、 详见施工图图号S(PS)-06 | 座 | 10 | 947.84 | 9478.40 | 2730.00 | 119.90
10 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | HRB400综合制作、安装 | t | 0.190 | 4423.44 | 840.45 | 164.70 | 4.33
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400综合制作、安装 | t | 0.925 | 4423.44 | 4091.68 | 801.81 | 21.08
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 锯缝，拆除原有20cm混凝土路面，废料装车外运至弃置点，综合考虑残值回收 | m2 | 75.00 | 21.32 | 1599.00 | 294.75 | 1674.75
13 | 040102001001 | 挖一般石方 | 挖石方并装车 | m3 | 7.50 | 8.43 | 63.23 | 3.23 | 47.70
14 | 040103002003 | 余方弃置 | 外运至弃置点 | m3 | 7.50 | 42.73 | 320.48 |  | 258.90
15 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床整平、压实 | m2 | 75.00 | 1.91 | 143.25 | 23.25 | 92.25
16 | 040202011001 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 75.00 | 21.56 | 1617.00 | 93.00 | 65.25
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土路面浇筑、养护、锯缝、嵌缝、压纹 | m2 | 75.00 | 107.14 | 8035.50 | 623.25 | 18.00
本页小计 | [6 empty] | 26188.99 | 4733.99 | 2302.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 污水工程 |  |  |  |  | 106770.49 | 13343.27 | 4133.54
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别综合考虑 | m3 | 137.49 | 5.40 | 742.45 | 361.60 | 237.86
19 | 040103002004 | 余方弃置 | 余土装车外运至弃置点 | m3 | 137.49 | 31.49 | 4329.56 | 59.12 | 3440.00
20 | 040501004002 | DN315 PE实壁管 PE100 SDR17.0、公称压力1.0mpa | 15cm厚碎石垫层、 15cm厚石屑垫层、 石屑回填至管顶50cm、 管道铺设、电熔对焊接口、 闭水试验、 详见施工图图号S(PS)-07 | m | 142.00 | 495.78 | 70400.76 | 6595.90 | 133.48
21 | 040504002003 | φ1000圆形混凝土雨水检查井-流槽（井深1.979m） | 40cm厚M10砂浆砌片石垫层、 10cm厚C30混凝土垫层，含模板、 20cm厚C30钢筋混凝土底板，含模板、 C30钢筋混凝土井壁，含模板、 C15混凝土流槽、 14cm厚C30钢筋混凝土盖板制作、安装及模板、 预制混凝土井筒制作、安装及模板、 φ700球墨铸铁防沉降井盖，井盖承载荷载不低于D400级，井座采用铸铁重型材料制作，座浆安装、 防坠网制安、塑钢踏步制安、 详见施工图图号S(PS)-04 | 座 | 6 | 4367.08 | 26202.48 | 5167.02 | 216.00
本页小计 | [6 empty] | 101675.25 | 12183.64 | 4027.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 04B005 | 不锈钢铭牌 | 304椭圆形不锈钢标识牌制作、安装，膨胀螺栓固定 | 块 | 6 | 20.00 | 120.00
23 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | HRB400综合制作、安装 | t | 0.163 | 4423.44 | 721.02 | 141.29 | 3.71
24 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400综合制作、安装 | t | 0.844 | 4423.44 | 3733.38 | 731.60 | 19.23
25 | 04B006 | 砖墙封堵 | DN315砖墙封堵 | 只 | 1 | 520.84 | 520.84 | 286.74 | 83.26
本页小计 | [6 empty] | 5095.24 | 1159.63 | 106.20
合计 | [6 empty] | 251366.94 | 37468.00 | 12883.52

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0 |  | 5457.20 | 1133.25
1 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 11 | 112.67 | 1239.37 | 961.62
2 | 041101005002 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 1 | 217.83 | 217.83 | 171.63
3 | 04B007 | 新建市政管网接入已建市政管网（包含截断原有雨水管），含有限空间作业，通风、排毒等 | 新建市政管网接入已建市政管网（包含截断原有雨水管），含有限空间作业，通风、排毒等 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
4 | 04B008 | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 5457.20 | 1133.25
合计 | [6 empty] | 5457.20 | 1133.25

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001003 | 安全文明施工费 |  |  | 4242.04
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 4242.04
2 | Z041109008003 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003003 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004003 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005003 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4242.04

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.044 | 150.00 | 6.60
2 | 一类人工 | 工日 | 6.877 | 150.00 | 1031.55
3 | 二类人工 | 工日 | 233.305 | 161.00 | 37562.11

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.165 | 3230.00 | 6992.95
2 | 黄砂净砂 | t | 0.022 | 140.00 | 3.08
3 | 石屑 | t | 227.294 | 94.00 | 21365.64
4 | 碎石综合 | t | 44.558 | 104.00 | 4634.03
5 | 塘渣 | t | 239.578 | 83.50 | 20004.76
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 3.558 | 447.00 | 1590.43
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.212 | 400.00 | 484.80
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 28.323 | 428.00 | 12122.24
9 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 48.038 | 443.00 | 21280.83
10 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 1952.100 | 0.33 | 644.19
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1511.559 | 0.34 | 512.42
12 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 18240.033 | 0.32 | 5745.61
13 | 石油沥青 | t | 0.008 | 3655.00 | 29.24
14 | 水 | m3 | 108.019 | 5.94 | 641.63

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-通信 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 160486.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33530.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4337.90
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 991.50 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 651.66
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 3346.40 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 3346.40 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×5.63% | 1924.44
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 15007.44
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 434.51 | 已计入企业管理费
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 | 181757.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-通信 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别综合考虑 | m3 | 118.81 | 5.40 | 641.57 | 312.47 | 205.54
2 | 040103001003 | 回填方 | 塘渣回填、夯实 | m3 | 61.65 | 208.76 | 12870.05 | 1851.97 | 59.18
3 | 040103002005 | 余方弃置 | 余土装车外运至弃置点 | m3 | 118.81 | 31.49 | 3741.33 | 51.09 | 2972.63
4 | 040501002002 | 6孔DN100*4mm镀锌钢管 | 10cm厚碎石垫层、 10cm厚C25素砼垫层，含模板、 C25混凝土包封，含模板、 管道敷设、 详见施工图图号D(TX)-02 | 延长米 | 125.0 | 591.86 | 73982.50 | 16195.00 | 388.75
5 | 040501002003 | 3孔DN100*4mm镀锌钢管 | 10cm厚碎石垫层、 10cm厚C25素砼垫层，含模板、 C25混凝土包封，含模板、 管道敷设、 详见施工图图号D(TX)-02 | 延长米 | 58.0 | 305.84 | 17738.72 | 3791.46 | 98.60
6 | 040901003001 | 钢筋网片 | 钢筋网片制安 | t | 0.718 | 4819.83 | 3460.64 | 756.47 | 106.25
本页小计 | [6 empty] | 112434.81 | 22958.46 | 3830.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-通信 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504001001 | 三号手孔井 | 10cm厚C25混凝土基础，含模板、 M10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖、 2cm厚M10水泥砂浆抹面、 18cm厚C30钢筋混凝土盖板制作、安装及模板、 60cm电缆支架托架及穿钉制作安装、拉力环等、 φ700球墨铸铁重型井盖、井座安装、 详见施工图图号D(TX)-03 | 座 | 6 | 3601.28 | 21607.68 | 5514.12 | 334.44
8 | 040504001002 | 小号四通型人孔井 | 12cm厚C25混凝土基础，含模板、 M10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖、 2cm厚M10水泥砂浆抹面、 20cm厚C30钢筋混凝土盖板制作、安装及模板、 60cm电缆支架、120cm电缆支架托架及穿钉制作安装、拉力环等、 φ700球墨铸铁重型井盖、井座安装、 详见施工图图号D(TX)-05 | 座 | 3 | 7809.22 | 23427.66 | 6208.59 | 391.14
9 | 040901002003 | 预制构件钢筋 | HRB400综合制作、安装 | t | 0.682 | 4423.44 | 3016.79 | 591.17 | 15.54
本页小计 | [6 empty] | 48052.13 | 12313.88 | 741.12
合计 | [6 empty] | 160486.94 | 35272.34 | 4572.07

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-通信 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0 |  | 991.50 | 777.15
1 | 041101005003 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 3 | 112.67 | 338.01 | 262.26
2 | 041101005004 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 3 | 217.83 | 653.49 | 514.89
本页小计 | [6 empty] | 991.50 | 777.15
合计 | [6 empty] | 991.50 | 777.15

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:通信 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001004 | 安全文明施工费 |  |  | 3346.40
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 3346.40
2 | Z041109008004 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003004 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004004 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005004 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3346.40

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:通信 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.422 | 150.00 | 363.30
2 | 二类人工 | 工日 | 221.654 | 161.00 | 35686.29

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:通信 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.696 | 3230.00 | 2248.08
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.736 | 3198.00 | 2353.73
3 | 碎石综合 | t | 26.245 | 104.00 | 2729.48
4 | 塘渣 | t | 125.766 | 83.50 | 10501.46
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 16.356 | 509.00 | 8325.20
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 34.180 | 428.00 | 14629.04
7 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 6.393 | 443.00 | 2832.10
8 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 8973.095 | 0.33 | 2961.12
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 503.168 | 0.34 | 170.57
10 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 11921.864 | 0.32 | 3755.39
11 | 水 | m3 | 34.476 | 5.94 | 204.79

## 0_5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 42352.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4519.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 324.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.19% | 324.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.19% | 324.98 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×8.34% | 376.96
5 | 安全文明施工标准提升增加费 |  | 安全文明施工基本费×0.15
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+5-甲供材料(设备)费)×9% | 3874.89
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.26% | 56.02 | 已计入企业管理费
其中 | 甲供材料(设备)费 |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.00
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6 | 46929.00

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 197.50 | 39.54 | 7809.15 | 250.83 | 5.93
2 | 040501004003 | 塑料管 | Φ50mmPE管铺设 | m | 140.00 | 13.97 | 1955.80 | 515.20 | 155.40
3 | 040501002004 | 钢管 | DN50*3.8mm镀锌钢管 | m | 50.00 | 39.02 | 1951.00 | 500.00 | 25.00
4 | 04B009 | 路灯基础 | 10cm厚C15混凝土垫层，含模板、 C25混凝土基础，含模板、 预埋铁件制安、钢筋制安、 法兰盘距地面120mm高度，抹10号素砼、表面提浆和路面找平，以保护路灯地脚螺栓和螺母不生锈不丢失、 所有外露金属件应作镀锌处理、 详见施工图图号Z(ZM)-02 | 个 | 5 | 983.39 | 4916.95 | 1467.45 | 127.95
5 | 040805001001 | 常规照明灯 | 单杆单挑路灯 H=9m 悬臂长1.5m LED光源功率：150W（含热浸锌后喷塑防腐处理的灯杆灯架、微型断路器、转换开关、线夹分线、无功补偿电容器、检修门内端子排等配件） | 套 | 5 | 4368.32 | 21841.60 | 585.25 | 316.45
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 | 个 | 2 | 77.35 | 154.70 | 102.58
7 | 040803006001 | 电缆中间头 | 干包式电力电缆中间头 | 个 | 3 | 57.59 | 172.77 | 85.35
8 | 040806001001 | 接地极 | 角钢接地极 镀锌角钢 50*50*5*1500mm | 根 | 5 | 80.46 | 402.30 | 173.90 | 47.05
9 | 030414011001 | 接地装置 | 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 5 | 28.60 | 143.00 | 86.95 | 20.90
本页小计 | [6 empty] | 39347.27 | 3767.51 | 698.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001003 | 35*35cm手孔井 | 10cm厚碎石垫层、 10cm厚C25混凝土基础，含模板、 M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖、 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面、 40*40cm钢纤维混凝土井盖，井圈采用铸铁材料制作、 详见施工图图号Z(ZM)-03 | 座 | 2 | 772.96 | 1545.92 | 444.68 | 18.50
11 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 土方开挖（综合考虑土方类别） | m3 | 21.90 | 5.44 | 119.14 | 57.60 | 37.89
12 | 040103001004 | 回填方 | 原土回填、夯实 | m3 | 16.61 | 15.12 | 251.14 | 165.10 | 34.55
13 | 040103002006 | 余方弃置 | 余土装车外运至弃置点 | m3 | 2.80 | 31.74 | 88.87 | 1.20 | 70.06
14 | 04B010 | 路灯拆除 | 路灯拆除，废料装车外运至弃置点 | 处 | 2 | 500.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 3005.07 | 668.58 | 161.00
合计 | [6 empty] | 42352.34 | 4436.09 | 859.68

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001005 | 安全文明施工费 |  |  | 324.98
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.19 | 324.98
2 | Z041109008005 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003005 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004005 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005005 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 324.98

## 0_5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.100 | 150.00 | 165.00
2 | 一类人工 | 工日 | 0.392 | 150.00 | 58.80
3 | 二类人工 | 工日 | 26.161 | 161.00 | 4211.92

## 0_5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.212 | 3230.00 | 684.76
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.028 | 3198.00 | 89.54
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 0.556 | 447.00 | 248.53
4 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.247 | 400.00 | 98.80
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.136 | 428.00 | 1342.21
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 398.787 | 0.34 | 135.19
7 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 384.734 | 0.32 | 121.19
8 | 汽油综合 | kg | 1.040 | 7.96 | 8.28
9 | 水 | m3 | 1.070 | 5.94 | 6.36