## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目 | 第1页 共1页
一、 编制依据： 1、 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； 2、 《转发浙江省住房和城乡建设厅<关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）等国家标准的通知>》（甬发改投资〔2014〕15号）； 3、 《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知>等文件的通知》； 4、慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目建设方案。 二、编制范围： 1、本工程编制范围《慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目》。 三、编制说明： 1、设备和管线的数量及参数按建设单位提供的建设方案数量计入，结算时按实调整； 2、其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
综合布线系统
1 | 030502012001 | 信息插座 | 六类双口面板（含底盒） | 个 | 248
2 | 030502012002 | 信息插座 | 六类非屏蔽信息插座模块 | 个 | 496
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类4对双绞非屏蔽网线 | m | 32025.00
4 | 030502007001 | 光缆 | 12芯室内万兆多模光纤 | m | 500.00
5 | 030502006001 | 大对数电缆 | 25对大对数电缆 | m | 150.00
6 | 030502006002 | 大对数电缆 | 50对大对数电缆 | m | 350.00
7 | 030411004001 | 配线 | 电源线 RVV3*4 | m | 460.00
8 | 030502001001 | 机柜、机架 | 网络机柜 24U,600*600*1200mm，前后网孔门，带8位10A PDU一套 | 台 | 8
9 | 030502010001 | 配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架（含模块） | 个 | 25
10 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 12口机架式光纤配线架（满配，含耦合器、尾纤） | 个 | 8
11 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 96芯ODF光纤配线架（满配，含耦合器、尾纤） | 个 | 1
12 | 030502017001 | 线管理器 | 理线架 1U | 个 | 30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030501012001 | 交换机 | 网络以太网交换机 交换容量 ≥672Gbps，转发性能 ≥207Mpps；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥48个，万兆光口≥4个；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议；针对RDP、SSH、FTP、MY SQL、SQL SERVER等，提供防暴力破解功能，锁定攻击源。对通过系统的账户管理机制进行改造，能够锁定账户，能够阻止针对账户的破解；内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视；支持10KV防雷； | 台 | 14
14 | 030501007001 | 接口卡 | 万兆多模光模块XG-850 SFP+ | 台 | 28
15 | 030501007002 | 接口卡 | 原核心交换机扩展24万兆光口板卡 | 台 | 1
16 | 030502011001 | 跳线架 | 100对110型跳线架 | 个 | 12
17 | 030502009001 | 跳线 | 网络数据跳线 2米，六类非屏蔽 | 条 | 300
18 | 030502009002 | 跳线 | 网络数据跳线 5米，六类非屏蔽 | 条 | 300
19 | 030502009003 | 跳线 | 网络语音跳线 2米，RJ45-鸭嘴 | 条 | 200
20 | 030502009004 | 跳线 | 网络语音跳线 5米，RJ45-RJ11 | 条 | 200
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030502009005 | 跳线 | 光纤跳线 多模万兆5米 | 条 | 64
22 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式防火桥架 200*100*1.2mm（ 含盖板，连接件等） | m | 240.00
23 | 030413001009 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 | kg | 320.00
24 | 031201003034 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 320.00
25 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | m | 5000.00
26 | 030411001003 | 配管 | PVC软管 DN25 | m | 3000.00
27 | 030411002001 | 线槽 | 明装走线槽方形线槽50*25mm加厚 | m | 1400.00
28 | 030411002002 | 线槽 | 半圆弧形地面铝合金压线槽56mm宽 | m | 600.00
29 | 03B001 | 墙面吊顶开孔及修补 | 墙面穿线开孔及部分吊顶开孔及修补，费用一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
30 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 496
31 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 机房地面整改（原静电地板更换）无边防静电静电地板；板幅极限偏差0到-0.40mm，厚极限偏差±0.30mm，表面平整度≤0.60mm，相邻边垂直≤0.30mm；集中荷载≥3430N/㎡，极限载荷≥10650N/㎡，均部载荷≥15500N/㎡；测试电压为100V系统电阻＜1×106Ω；国 家 A 级 不 燃。 | m2 | 38.00
33 | 03B002 | 机房墙面、顶面整改 | 机房原隔断拆除，机房顶面、墙面乳胶漆粉刷，费用一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
34 | 03B003 | 原信息机房布线整理 | 原信息机房内设备利旧，需对机房内设备及布线进行整理，费用一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
35 | 030901013001 | 灭火器 | 二氧化碳灭火器 5公斤*2+箱子组合 | 具 | 1
36 | 030501017001 | 软件 | 系统集成 网络集成、策略优化，包含本项目所有网络交换机、交换机板卡部署、上架、安装调试、联调联通、技术培训等各类费用；含一年机房老设备维护，期间要求部署1套自动化综合运维管理平台，对本项目范围内的机房设备进行实时监测、预警。 | 套 | 1
城建档案馆数据保全系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030501017002 | 软件 | 数据保全系统软件 1、系统首页；2、数据入库；3、档案数据管理；4、数据安全监管；5、保全修复；6、数据调取；7、统计分析；8、数字摘要管理；9、数据生命周期管理；10、日志管理；11、系统维护。 | 套 | 1
38 | 030501013001 | 网络服务器 | 信创一体机 1.主机参数：2颗国产CPU，ARM架构，单颗CPU核心≥16核，主频≥2.0GHz，内存：配置≥64GBDDR4内存；配置≥8块3.5寸硬盘，做raid5，实际可用容量大于40T，配置2个千兆网口，配置2GBCache，支持电容掉电保护，双电源。 2.操作系统参数：麒麟或统信 | 台 | 2
39 | 03B004 | 服务内容 | 服务内容 对现有城建档案管理系统提供软件技术服务，为在日常运行中存在问题提供解决方案。服务内容包括日常维保服务、应用软件系统维保服务等。服务期限：项目终验后1年。 | 项 | 1
边界网络安全提升改造
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030501011001 | 防火墙 | 下一代防火墙 网络吞吐量：≥20G 、并发连接：≥400万 ; 标准1U机架式，芯片+操作系统，内存：≥8G， 硬盘容量：≥SSD 500G，电源：1+1冗余电源 网络接口:千兆电口管理口≥2（管理口≥1，HA口≥1）、千兆业务电口≥8、千兆业务光口≥4（含2个千兆多模光模块），含3年入侵防御特征库升级，3年病毒防护特征库升级 | 台 | 1
41 | 03B005 | 机房设备移位、安全加固 | 机房设备移位、安全加固 机房原设备移位及系统迁移技术服务，含新老网络系统调优配置，安全加固，数据较验等安全技术服务。含项目施工期设备移位及应急技术保障7*24小时 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
【请输入分部名称，电子评标勿删】
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计