**[第五部分](file:///F%3A%5C%5C%E5%BE%AE%E4%BF%A1%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Ca29023143%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2021-11%5C%5C%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%AE%89%E5%B1%80%E7%89%B9%E8%AD%A6%E6%94%AF%E9%98%9F%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BD%9C%E6%88%98%E5%8D%95%E5%85%83%E8%A3%85%E5%A4%87%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE10.28.docx%22%20%5Cl%20%22%E2%97%8F%E8%AF%84%E5%88%86%E6%A0%87%E5%87%86) 采购内容及要求**

**一、招标项目一览表**

本次招标共**3**个标段，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标项号** | **名称** | **采购内容** | **预算金额****（万元）** | **备注** |
| 1 | 标项1 | 强检购买服务经费（强检工作计量器具、计量主标准器强制检定） | 强检工作计量器具(超声波燃气表、气体超声流量计、听力计等)、计量主标准器(标准测力仪、扭矩扳子检定仪、砝码、光谱光度计标准滤光器等) | 60 |  |
| 2 | 标项2 | 强检购买服务经费（液化天然气加气机计量器具强制检定） | 液化天然气加气机等工作计量器具强制检定 | 30 |  |
| 3 | 标项3 | 强检购买服务经费（动态汽车衡（非高速）计量器具强制检） | 动态汽车衡（非高速） 等工作计量器具强制检定 | 60 |  |

1. **项目概况及内容:**

（一）标项1：强检购买服务经费（强检工作计量器具、计量主标准器强制检定）

|  |  |
| --- | --- |
| **强制检定项目名称** | **预计数量（台）** |
| 强检工作计量器具（超声波燃气表、气体超声流量计、听力计等） | 120 |
| 计量主标准器(标准测力仪、扭矩扳子检定仪、砝码、光谱光度计标准滤光器等) | 250 |

（二）标项2：强检购买服务经费（液化天然气加气机计量器具强制检定）

|  |  |
| --- | --- |
| **强制检定项目名称** | **预计数量（台）** |
| 液化天然气加气机 | 26 |

（三）标项3: 强检购买服务经费（动态汽车衡（非高速）计量器具强制检）

|  |  |
| --- | --- |
| **强制检定项目名称** | **预计数量（台）** |
| 动态汽车衡（非高速） | 240 |

**三、商务需求**

1、合同履行期限：自合同签订生效之日起至2024年12月31日止。

2、服务地点：采购人指定地点

3、款项支付

（1）付款方式：合同签订生效后，可支付签约合同价的40%预付款，采购人根据中标人提供正规等额税务发票后在7个工作日内付清。中标人每月（采购数量按实结算）提供服务清单及正规等额税务发票，采购人经确认后在7个工作日内付清。

（2）当实际检测数量与采购数量不一致时，合同的最终结算金额按实际检测数量乘以投标时承诺的固定单价进行按实计算。

（3）当实际检测费用超过中标金额时，采购人将支付不超过中标金额的费用。中标人将完成合同期限内的强制检定任务，不得另行收取费用。

4、服务要求：

（1）中标人应有独立、固定的检测场地，能满足采购人日常加急检测需求等情况，提供可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、足够的检测设备执行检定服务。当发生突发状况时，中标人在接到采购单位通知后，能在最短时间内回应并最短时间内解决问题。

（2）中标人服务检测人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场检测经验。

（3）中标人应严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、检定技术规范执行，保证和维护检定工作的科学性、 公正性、诚实性、判断独立性，确保向社会提供高质量的服务。

（4）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

**四、其他要求**

本项目的采购单价不得高于《浙江省物价局 浙江省财政厅关于降低部分计量检定收费标准及有关问题的通知》（浙价费〔2008〕333号）中附件2：《浙江省计量检定收费标准》。如有最新标准，按最新标准执行。