## 表一
建设项目审核汇总表（表一）
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [11 empty] | 表格编号：TSW-1A 第全页 | [9 empty] | 表格编号：TSW-1A 第全页 | 金额单位：元
序号 | 表格编号 | 费用名称 |  | 送审金额 | [9 empty] | 审核金额 | [8 empty] | 核增 | 核减
|  |  | 小型建筑工程费 | 需要安装的 设备费 | 不需要安装的设备、工器具费 | 建筑安装工程费 | 其他费用 | 预备 费 | 总 价 值 |  |  |  | 小型建筑工程费 | 需要安装的 设备费 | 不需要安装的设备、工器具费 | 建筑安装工程费 | 其他费用 | 预备 费 | 总 价 值
|  |  | （元） | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 其中外币() | （元） | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 其中外币()
1 | TAB4XA | 需要安装的设备费 |  | 884049.1504 |  |  |  |  | 884049.1504 | 79564.4235 | 963613.5739 |  |  | 884049.1504 |  |  |  |  | 884049.1504 | 79564.4235 | 963613.5739 |  |  | 0
2 | TAB2 | 建筑安装工程费 |  |  |  | 1338228.6226 |  |  | 1338228.6226 | 120440.576 | 1458669.1986 |  |  |  |  | 1197241.1666 |  |  | 1197241.1666 | 107751.705 | 1304992.8716 |  |  | 153676.327
3 | TAB5A | 工程建设其他费 |  |  |  |  | 86984.8605 |  | 86984.8605 | 7828.6374 | 94813.4979 | [5 empty] | 60580.403 |  | 60580.403 | 5452.2363 | 66032.6393 |  |  | 28779.8586
4 |  | 小计 | 0 | 884049.1504 |  | 1338228.6226 | 86984.8605 |  | 2309262.6334 | 207833.637 | 2517096.2705 |  | 0 | 884049.1504 |  | 1197241.1666 | 60580.403 |  | 2141870.72 | 192768.3648 | 2334639.0848 |  |  | 182457.1857
5 |  | 下浮8%后 |  | 884049.1504 |  | 1338228.6226 | 86984.8605 |  | 2309262.6334 | 207833.637 | 2517096.2705 |  |  | 813325.2184 |  | 1101461.8733 | 55733.9708 |  | 1970521.0624 | 177346.8956 | 2147867.958 |  |  | 369228.3124
其中回收费用
设计负责人： 审核： 编制： | [11 empty] | 编制日期：2023年12月 | [9 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表二(451) (hidden)
建设安装工程费用预算表(表二)-定额
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [6 empty] | 表格编号：TSW-2A 第全页
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合 计(元) | 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合 计(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
| 建安工程费（含税价） | 一～四之和 | 1458669.1986 | 14 | 施工队伍调遣费
| 建安工程费（除税价） | 一～三之和 | 1338228.6226 | 15 | 大型施工机械调遣费
一 | 直接费 | (一)～(二)之和 | 995870.0715 | 二 | 间接费 | (一)～(二)之和 | 257919.3968
(一) | 直接工程费 | 1～4之和 | 892854.3032 | (一) | 规费 | 1～4之和 | 142237.7554
1 | 人工费 | (1)～(2)之和 | 422195.7715 | 1 | 工程排污费
-1 | 技工费 | 技工总工日×114×1.16 | 422195.7715 | 2 | 社会保障费 | 人工费×28.5% | 120325.7949
-2 | 普工费 | 普工总工日×61 |  | 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 17690.0028
2 | 材料费 | (1)～(2)项之和 | 398007.9117 | 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1.0% | 4221.9577
-1 | 主要材料费 | 由表四甲材料表 | 386415.4482 | (二) | 企业管理费 | 人工费×27.4% | 115681.6414
-2 | 辅助材料费 | 主要材料费×3% | 11592.4634 | 三 | 利润 | 人工费×20% | 84439.1543
3 | 机械使用费 | 由表三乙机械使用费 | 5806.08 | 四 | 销项税额 | (人工费+主要材料费+辅材费+机械使用费+仪器仪表使用费+措施项目费+规费+企业管理费+利润)×9% | 120440.576
4 | 仪表使用费 | 由表三丙仪表使用费 | 66844.54
(二) | 措施项目费 | 1～15项之和 | 103015.7683
1 | 文明施工费 | 人工费×1.1% | 4644.1535
2 | 工地器材搬运费 | 人工费×1.1% | 4644.1535
3 | 工程干扰费 | 人工费(干扰地区)×4.0% | 16887.8309
4 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×2.5% | 10554.8943
5 | 临时设施费 | 人工费×3.8% | 16043.4393
6 | 工程车辆使用费 | 人工费×5.0% | 21109.7886
7 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.1% | 8866.1112
8 | 冬雨季施工增加费 | 人工费(室外)×2.5% | 10554.8943
9 | 生产工具用具使用费 | 人工费×0.8% | 3377.5662
10 | 施工用水电蒸气费
11 | 特殊地区施工增加费
12 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×1.5% | 6332.9366
13 | 运土费
设计负责人： 审核： 编制： | [6 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表三甲(451) (hidden)
建设安装工程量预算表(表三)甲
| 工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [7 empty] | 表格编号：TSW-3甲 第1页
| 序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[6 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
1 | 1 | TSW1-030 | 安装室内接地排 | 个 | 0 | 0.69 |  | 0
2 | 2 | TSW1-036 | 敷设硬质PVC管/槽 | 十米 | 215 | 0.17 |  | 36.55
3 | 3 | TSW1-039 | 安装电表箱 | 个 | 24 | 0.63 |  | 15.12
4 | 4 | TSW1-053 | 设备机架间放绑软光纤(15m以下) | 条 | 104 | 0.29 |  | 30.16
5 | 5 | TSW1-058 | 布放射频拉远单元(RRU)用光缆 | 米条 | 10500 | 0.04 |  | 420
6 | 6 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 0.15 |  | 201.6
7 | 7 | TSW1-060 | 室内布放电力电缆(单芯、相线截面积16mm2以下) | 十米条 | 120 | 0.15 |  | 18
8 | 8 | TSW1-060 | 室内布放电力电缆(2芯、相线截面积16mm2以下) | 十米条 | 56 | 0.165 |  | 9.24
9 | 9 | TSW1-085 | 打穿楼墙洞(砖墙) | 处 | 54 | 0.11 |  | 5.94
10 | 10 | TSW1-086 | 打穿楼墙洞(混凝土墙) | 处 | 54 | 0.21 |  | 11.34
11 | 11 | TSW2-024 | 安装室内天线(高度6m以下) | 副 | 522 | 0.83 |  | 433.26
12 | 12 | TSW2-026 | 安装室内天线(电梯井) | 副 | 0 | 2.13 |  | 0
13 | 13 | TSW2-027 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下(4m以下，套管、竖井或顶棚上方) | 条 | 864 | 0.26 |  | 224.64
14 | 14 | TSW2-028 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下(每增加1m，套管、竖井或顶棚上方) | 米条 | 6686 | 0.039 |  | 260.754
15 | 15 | TSW2-029 | 布放射频同轴电缆7/8英寸以下(10m以下，套管、竖井或顶棚上方) | 条 | 134 | 1.274 |  | 170.716
16 | 16 | TSW2-030 | 布放射频同轴电缆7/8英寸以下(每增加1m，套管、竖井或顶棚上方) | 米条 | 6892 | 0.078 |  | 537.576
17 | 17 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 0.34 |  | 161.84
18 | 18 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器)(电梯井) | 个 | 0 | 0.68 |  | 0
19 | 19 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 0.56 |  | 558.88
20 | 20 | TSW2-062 | 安装射频拉远设备(室内壁挂) | 套 | 26 | 1.94 |  | 50.44
21 | 21 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 6.42 |  | 0
22 | 22 | TSW2-081 | 配合基站系统调测(定向，拉远1km以上) | 扇区 | 26 | 1.692 |  | 43.992
23 | 23 | 估列1 | 安装光分纤箱(墙壁式) | 套 | 52 | 0.05 |  | 2.6
24 | 24 | 0 | 合计 | 0 | 0 | 0 |  | 3192.648
| 设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月
建设安装工程量表(表三)甲
| 工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [7 empty] | 表格编号：TSW-3甲 第2页
| 序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[6 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
25 | 0 | [6 empty] | 0
26 | 0 | [6 empty] | 0
27 | 0 | [6 empty] | 0
28 | 0 | [6 empty] | 0
29 | 0 | [6 empty] | 0
30 | 0 | [6 empty] | 0
31 | 0 | [6 empty] | 0
32 | 0 | [6 empty] | 0
33 | 0 | [6 empty] | 0
34 | 0 | [6 empty] | 0
35 | 0 | [6 empty] | 0
36 | 0 | [6 empty] | 0
37 | 0 | [6 empty] | 0
38 | 0 | [6 empty] | 0
39 | 0 | [6 empty] | 0
40 | 0 | [6 empty] | 0
41 | 0 | [6 empty] | 0
42 | 0 | [6 empty] | 0
43 | 0 | [6 empty] | 0
44 | 0 | [6 empty] | 0
45 | 0 | [6 empty] | 0
46 | 0 | [6 empty] | 0
47 | 0 | [6 empty] | 0
48 | 0 | [6 empty] | 0
| 设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月
建设安装工程量表(表三)甲
| 工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [7 empty] | 表格编号：TSW-3甲 第3页
| 序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[6 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ
49 | 0 | [6 empty] | 0
50 | 0 | [6 empty] | 0
51 | 0 | [6 empty] | 0
52 | 0 | [6 empty] | 0
53 | 0 | [6 empty] | 0
54 | 0 | [6 empty] | 0
55 | 0 | [6 empty] | 0
56 | 0 | [6 empty] | 0
57 | 0 | [6 empty] | 0
58 | 0 | [6 empty] | 0
59 | 0 | [6 empty] | 0
60 | 0 | [6 empty] | 0
61 | 0 | [6 empty] | 0
62 | 0 | [6 empty] | 0
63 | 0 | [6 empty] | 0
64 | 0 | [6 empty] | 0
65 | 0 | [6 empty] | 0
66 | 0 | [6 empty] | 0
67 | 0 | [6 empty] | 0
68 | 0 | [6 empty] | 0
69 | 0 | [6 empty] | 0
70 | 0 | [6 empty] | 0
71 | 0 | [6 empty] | 0
72 | 0 | [6 empty] | 0
| 设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表二
建设安装工程费用预算表(表二)
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 费 用 名 称 | 依据和计算方法 | 送审金额 | 审核金额 | 核增 | 核减 | 备注
| 建安工程费（含税价） | 一～四之和 | 1458669.1986 | 1304992.8716 |  | 153676.327
| 建安工程费（除税价） | 一～三之和 | 1338228.6226 | 1197241.1666 |  | 140988.456
一 | 直接费 | (一)～(二)之和 | 995870.0715 | 903760.1316 |  | 92109.9399
(一) | 直接工程费 | 1～4之和 | 892854.3032 | 815451.6193 |  | 77401.6839
1 | 人工费 | (1)～(2)之和 | 422195.7715 | 361920.132 |  | 60275.6395
-1 | 技工费 | 技工总工日×114 | 422195.7715 | 361920.132 |  | 60275.6395 | 扣除系数1.16
-2 | 普工费 | 普工总工日×61
2 | 材料费 | (1)～(2)项之和 | 398007.9117 | 380880.8673 |  | 17127.0444
-1 | 主要材料费 | 由表四甲材料表 | 386415.4482 | 369787.2498 |  | 16628.1984
-2 | 辅助材料费 | 主要材料费×3% | 11592.4634 | 11093.6175 |  | 497.846
3 | 机械使用费 | 由表三乙机械使用费 | 5806.08 | 5806.08 |  | 0
4 | 仪表使用费 | 由表三丙仪表使用费 | 66844.54 | 66844.54 |  | 0
(二) | 措施项目费 | 1～15项之和 | 103015.7683 | 88308.5122 |  | 14707.256
1 | 文明施工费 | 人工费×1.1% | 4644.1535 | 3981.1215 |  | 663.032
2 | 工地器材搬运费 | 人工费×1.1% | 4644.1535 | 3981.1215 |  | 663.032
3 | 工程干扰费 | 人工费(干扰地区)×4.0% | 16887.8309 | 14476.8053 |  | 2411.0256
4 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×2.5% | 10554.8943 | 9048.0033 |  | 1506.891
5 | 临时设施费 | 人工费×3.8% | 16043.4393 | 13752.965 |  | 2290.4743
6 | 工程车辆使用费 | 人工费×5.0% | 21109.7886 | 18096.0066 |  | 3013.782
7 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.1% | 8866.1112 | 7600.3228 |  | 1265.7884
8 | 冬雨季施工增加费 | 人工费(室外)×2.5% | 10554.8943 | 9048.0033 |  | 1506.891
9 | 生产工具用具使用费 | 人工费×0.8% | 3377.5662 | 2895.3611 |  | 483.2051
10 | 施工用水电蒸气费
11 | 特殊地区施工增加费
12 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×1.5% | 6332.9366 | 5428.802 |  | 904.1346
13 | 运土费
14 | 施工队伍调遣费
15 | 大型施工机械调遣费
二 | 间接费 | (一)～(二)之和 | 257919.3968 | 221097.0086 |  | 36822.3882
(一) | 规费 | 1～4之和 | 142237.7554 | 121930.8925 |  | 20306.863
1 | 工程排污费
2 | 社会保障费 | 人工费×28.5% | 120325.7949 | 103147.2376 |  | 17178.5573
3 | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 17690.0028 | 15164.4535 |  | 2525.5493
4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1.0% | 4221.9577 | 3619.2013 |  | 602.7564
(二) | 企业管理费 | 人工费×27.4% | 115681.6414 | 99166.1162 |  | 16515.5252
三 | 利润 | 人工费×20% | 84439.1543 | 72384.0264 |  | 12055.1279
四 | 销项税额 | (人工费+主要材料费+辅材费+机械使用费+仪器仪表使用费+措施项目费+规费+企业管理费+利润)×9% | 120440.576 | 107751.705 |  | 12688.871
设计负责人： 审核： 编制：

## 表三甲
建筑安装工程量审核明细表（表三）甲
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [13 empty] | 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 送审金额 |  |  |  |  | 审核金额 |  |  |  |  | 核增 | 核减 | 计算稿
|  |  |  | 数量 | 单位定额值（工日） |  | 概、预算值（工日） |  | 数量 | 单位定额值（工日） |  | 概、预算值（工日）
[5 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工 |  | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
1 | TSW1-030 | 安装室内接地排 | 个 | 0 | 0.69 |  | 0 |  | 0 | 0.69 |  | 0 |  |  | 0
2 | TSW1-036 | 敷设硬质PVC管/槽 | 十米 | 215 | 0.17 |  | 36.55 |  | 215 | 0.17 |  | 36.55 |  |  | 0 | 0
3 | TSW1-039 | 安装电表箱 | 个 | 24 | 0.63 |  | 15.12 |  | 23 | 0.63 |  | 14.49 |  |  | 0.63
4 | TSW1-053 | 设备机架间放绑软光纤(15m以下) | 条 | 104 | 0.29 |  | 30.16 |  | 104 | 0.29 |  | 30.16 |  |  | 0
5 | TSW1-058 | 布放射频拉远单元(RRU)用光缆 | 米条 | 10500 | 0.04 |  | 420 |  | 10500 | 0.04 |  | 420 |  |  | 0
6 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 0.15 |  | 201.6 |  | 1344 | 0.15 |  | 201.6 |  |  | 0
7 | TSW1-060 | 室内布放电力电缆(单芯、相线截面积16mm2以下) | 十米条 | 120 | 0.15 |  | 18 |  | 120 | 0.15 |  | 18 |  |  | 0
8 | TSW1-060 | 室内布放电力电缆(2芯、相线截面积16mm2以下) | 十米条 | 56 | 0.165 |  | 9.24 |  | 56 | 0.165 |  | 9.24 |  |  | 0
9 | TSW1-085 | 打穿楼墙洞(砖墙) | 处 | 54 | 0.11 |  | 5.94 |  | 0 | 0.11 |  | 0 |  |  | 5.94
10 | TSW1-086 | 打穿楼墙洞(混凝土墙) | 处 | 54 | 0.21 |  | 11.34 |  | 0 | 0.21 |  | 0 |  |  | 11.34
11 | TSW2-024 | 安装室内天线(高度6m以下) | 副 | 522 | 0.83 |  | 433.26 |  | 522 | 0.83 |  | 433.26 |  |  | 0
12 | TSW2-026 | 安装室内天线(电梯井) | 副 | 0 | 2.13 |  | 0 |  | 0 | 2.13 |  | 0 |  |  | 0
13 | TSW2-027 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下(4m以下，套管、竖井或顶棚上方) | 条 | 864 | 0.26 |  | 224.64 |  | 864 | 0.26 |  | 224.64 |  |  | 0
14 | TSW2-028 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下(每增加1m，套管、竖井或顶棚上方) | 米条 | 6686 | 0.039 |  | 260.754 |  | 6686 | 0.039 |  | 260.754 |  |  | 0
15 | TSW2-029 | 布放射频同轴电缆7/8英寸以下(10m以下，套管、竖井或顶棚上方) | 条 | 134 | 1.274 |  | 170.716 |  | 134 | 1.274 |  | 170.716 |  |  | 0
16 | TSW2-030 | 布放射频同轴电缆7/8英寸以下(每增加1m，套管、竖井或顶棚上方) | 米条 | 6892 | 0.078 |  | 537.576 |  | 6892 | 0.078 |  | 537.576 |  |  | 0
17 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 0.34 |  | 161.84 |  | 476 | 0.34 |  | 161.84 |  |  | 0
18 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器)(电梯井) | 个 | 0 | 0.68 |  | 0 |  | 0 | 0.68 |  | 0 |  |  | 0
19 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 0.56 |  | 558.88 |  | 998 | 0.56 |  | 558.88 |  |  | 0
20 | TSW2-062 | 安装射频拉远设备(室内壁挂) | 套 | 26 | 1.94 |  | 50.44 |  | 26 | 1.94 |  | 50.44 |  |  | 0
21 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 6.42 |  | 0 |  | 0 | 6.42 |  | 0 |  |  | 0
22 | TSW2-081 | 配合基站系统调测(定向，拉远1km以上) | 扇区 | 26 | 1.692 |  | 43.992 |  | 26 | 1.692 |  | 43.992 |  |  | 0
23 | 估列1 | 安装光分纤箱(墙壁式) | 套 | 52 | 0.05 |  | 2.6 |  | 52 | 0.05 |  | 2.6 |  |  | 0
24 |  | 合计 |  |  |  |  | 3192.648 |  |  |  |  | 3174.738 |  |  | 16.91
设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月 |  |  |  |  | 编制日期：2023年12月

## 表三乙(451) (hidden)
建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙
| 工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [8 empty] | 表格编号：TSW-3乙 第全页 | [5 empty] | 表格编号：TSW-3乙 第全页
| 序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 机 械 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值 |  | 数量 | 机 械 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值
[7 empty] | 消耗量 (台班) | 单价 (元) | 消耗量 (台班) | 合价 (元) |  |  | 消耗量 (台班) | 单价 (元) | 消耗量 (台班) | 合价 (元)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | 1 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 光纤熔接机 | 0.03 | 144 | 40.32 | 5806.08 | 0 | 光纤熔接机 | 0.03 | 144 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5806.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 设计负责人： 审核： 编制： | [8 empty] | 编制日期：2023年12月 | [5 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表三乙
建筑安装工程机械使用费审核明细表（表三）乙
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [15 empty] | 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 送审金额 | [5 empty] | 审核金额 | [5 empty] | 核增 | 核减 | 备注
|  |  |  | 数量 | 机械名称 | 单位定额值 |  | 概、预算值 |  | 数量 | 机械名称 | 单位定额值 |  | 概、预算值
[6 empty] | 消耗量 （台班） | 单价 （元） | 消耗量 （台班） | 单价 （元） |  |  | 消耗量 （台班） | 单价 （元） | 消耗量 （台班） | 单价 （元）
1 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 光纤熔接机 | 0.03 | 144 | 40.32 | 5806.08 | 1344 | 光纤熔接机 | 0.03 | 144 | 40.32 | 5806.08 |  | 0
2 |  | 合计 | [6 empty] | 5806.08 | [5 empty] | 5806.08 |  | 0

## 表三丙（451） (hidden)
建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙
| 工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [8 empty] | 表格编号：TSW-3丙 第全页
| 序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 仪 表 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值
[7 empty] | 消耗量 (台班) | 单价 (元) | 消耗量 (台班) | 合价 (元)
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | 1 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 光时域反射仪 | 0.05 | 153 | 67.2 | 10281.6
2 | 2 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 微波信号发生器 | 0.12 | 140 | 57.12 | 7996.8
3 | 3 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 射频功率计 | 0.12 | 147 | 57.12 | 8396.64
4 | 4 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 天馈线测试仪 | 0.07 | 140 | 69.86 | 9780.4
5 | 5 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 操作测试终端(电脑) | 0.07 | 125 | 69.86 | 8732.5
6 | 6 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 互调测试仪 | 0.07 | 310 | 69.86 | 21656.6
7 | 7 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 频谱分析仪 | 1 | 138 | 0 | 0
8 | 8 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 射频功率计 | 1 | 147 | 0 | 0
9 | 9 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 数字传输分析仪 | 1 | 350 | 0 | 0
10 | 10 | TSW2-070 | 安装调测直放站设备 | 站 | 0 | 操作测试终端(电脑) | 1 | 125 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66844.54
12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 设计负责人： 审核： 编制： | [8 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表三丙
建筑安装工程仪器仪表使用费审核明细表（表三）丙
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [15 empty] | 金额单位：元
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 送审金额 | [5 empty] | 审核金额 | [5 empty] | 核增 | 核减 | 备注
|  |  |  | 数量 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 概、预算值 |  | 数量 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 概、预算值
[6 empty] | 消耗量 （台班） | 单价 （元） | 消耗量 （台班） | 单价 （元） |  |  | 消耗量 （台班） | 单价 （元） | 消耗量 （台班） | 单价 （元）
1 | TSW1-059 | 制作光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 光时域反射仪 | 0.05 | 153 | 67.2 | 10281.6 | 1344 | 光时域反射仪 | 0.05 | 153 | 67.2 | 10281.6 |  | 0
2 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 微波信号发生器 | 0.12 | 140 | 57.12 | 7996.8 | 476 | 微波信号发生器 | 0.12 | 140 | 57.12 | 7996.8 |  | 0
3 | TSW2-039 | 安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器、功分器、耦合器) | 个 | 476 | 射频功率计 | 0.12 | 147 | 57.12 | 8396.64 | 476 | 射频功率计 | 0.12 | 147 | 57.12 | 8396.64 |  | 0
4 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 天馈线测试仪 | 0.07 | 140 | 69.86 | 9780.4 | 998 | 天馈线测试仪 | 0.07 | 140 | 69.86 | 9780.4 |  | 0
5 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 操作测试终端(电脑) | 0.07 | 125 | 69.86 | 8732.5 | 998 | 操作测试终端(电脑) | 0.07 | 125 | 69.86 | 8732.5 |  | 0
6 | TSW2-046 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 条 | 998 | 互调测试仪 | 0.07 | 310 | 69.86 | 21656.6 | 998 | 互调测试仪 | 0.07 | 310 | 69.86 | 21656.6 |  | 0
7 |  | 合计 | [6 empty] | 66844.54 | [5 empty] | 66844.54 |  | 0
设计负责人： 审核： 编制： | [8 empty] | 编制日期：2023年12月 | [5 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表四甲 主设备 (hidden)
国内器材预算表（表四）甲
需安装设备（表）
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [6 empty] | 表格编号：TSW-4甲 第1页
序号 | 名 称 | 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 除税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ
1 | 移动主设备 | LTE BBU (含license、主控板、基带板、机框、电源风扇、GPS天线等) | 台 | 1 | 36823.248 | 36823.248 | 3314.0923 | 40137.3403
2 | 移动主设备 | LTE RRU | 台 | 13 | 11942.7416 | 155255.6409 | 13973.0077 | 169228.6486
3 | 电联主设备 | LTE BBU (含license、主控板、基带板、机框、电源风扇、GPS天线等) | 台 | 2 | 26302.32 | 52604.64 | 4734.4176 | 57339.0576
4 | 电联主设备 | LTE RRU | 台 | 13 | 30792.96 | 400308.48 | 36027.7632 | 436336.2432
5 | 室外型交转直模块供电模块 | OPM（含安装件） | 套 | 26 | 5895.5688 | 153284.7888 | 13795.631 | 167080.4198
6 | 光模块 | 华为9.8G-10KM | 台 | 52 | 731.001 | 38012.0509 | 3421.0846 | 41433.1355
7 | 尾纤-单芯 LC-FC | LC-FC | 条 | 104 | 33.359 | 3469.3402 | 312.2406 | 3781.5808
8 | 功分器 | 二功分 | 个 | 242 | 10.9058 | 2639.2133 | 237.5292 | 2876.7425
9 | 耦合器（腔体） | 5dB | 个 | 16 | 11.5474 | 184.7578 | 16.6282 | 201.386
10 | 耦合器（腔体） | 6dB | 个 | 18 | 11.5474 | 207.8525 | 18.7067 | 226.5592
11 | 耦合器（腔体） | 7dB | 个 | 34 | 11.5474 | 392.6102 | 35.3349 | 427.9452
12 | 耦合器（腔体） | 10dB | 个 | 40 | 11.5474 | 461.8944 | 41.5705 | 503.4649
13 | 耦合器（腔体） | 15dB | 个 | 54 | 11.5474 | 623.5574 | 56.1202 | 679.6776
14 | 耦合器（腔体） | 20dB | 个 | 50 | 11.5474 | 577.368 | 51.9631 | 629.3311
15 | 耦合器（腔体） | 25dB | 个 | 22 | 11.5474 | 254.0419 | 22.8638 | 276.9057
16 | 普通室分天线 | 室内全向单极化吸顶天线 | 副 | 86 | 10.5825 | 910.0962 | 81.9087 | 992.0049
17 | 普通室分天线 | 室内高增益对数周期天线 | 副 | 436 | 87.2467 | 38039.5699 | 3423.5613 | 41463.1312
18 | 主设备一级物流费 |  |  |  |  | 4420.2458
19 | 仓储服务 |  |  |  |  | 8840.4915
20 | 配送运保费 |  |  |  |  | 14144.7864
| 需要安装的设备费合计 |  |  |  |  | 884049.1504
设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表四甲-设备
国内器材审核明细表（表四）甲 （主要设备表）
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [13 empty] | 金额单位：元
序号 | 名 称 | 型号 | 单 位 | 送审金额 |  |  |  |  | 审核金额 |  |  |  |  | 核增 | 核减
|  |  |  | 数 量 | 除税单价 | 除税合价 | 增值税 | 含税价 | 数 量 | 除税单价 | 除税合价 | 增值税 | 含税价
1 | 移动主设备 | LTE BBU (含license、主控板、基带板、机框、电源风扇、GPS天线等) | 台 | 1 | 36823.248 | 36823.248 | 3314.0923 | 40137.3403 | 1 | 36823.248 | 36823.248 | 3314.0923 | 40137.3403 |  | 0
2 | 移动主设备 | LTE RRU | 台 | 13 | 11942.7416 | 155255.6409 | 13973.0077 | 169228.6486 | 13 | 11942.7416 | 155255.6409 | 13973.0077 | 169228.6486 |  | 0
3 | 电联主设备 | LTE BBU (含license、主控板、基带板、机框、电源风扇、GPS天线等) | 台 | 2 | 26302.32 | 52604.64 | 4734.4176 | 57339.0576 | 2 | 26302.32 | 52604.64 | 4734.4176 | 57339.0576 |  | 0
4 | 电联主设备 | LTE RRU | 台 | 13 | 30792.96 | 400308.48 | 36027.7632 | 436336.2432 | 13 | 30792.96 | 400308.48 | 36027.7632 | 436336.2432 |  | 0
5 | 室外型交转直模块供电模块 | OPM（含安装件） | 套 | 26 | 5895.5688 | 153284.7888 | 13795.631 | 167080.4198 | 26 | 5895.5688 | 153284.7888 | 13795.631 | 167080.4198 |  | 0
6 | 光模块 | 华为9.8G-10KM | 台 | 52 | 731.001 | 38012.0509 | 3421.0846 | 41433.1355 | 52 | 731.001 | 38012.0509 | 3421.0846 | 41433.1355 |  | 0
7 | 尾纤-单芯 LC-FC | LC-FC | 条 | 104 | 33.359 | 3469.3402 | 312.2406 | 3781.5808 | 104 | 33.359 | 3469.3402 | 312.2406 | 3781.5808 |  | 0
8 | 功分器 | 二功分 | 个 | 242 | 10.9058 | 2639.2133 | 237.5292 | 2876.7425 | 242 | 10.9058 | 2639.2133 | 237.5292 | 2876.7425 |  | 0
9 | 耦合器（腔体） | 5dB | 个 | 16 | 11.5474 | 184.7578 | 16.6282 | 201.386 | 16 | 11.5474 | 184.7578 | 16.6282 | 201.386 |  | 0
10 | 耦合器（腔体） | 6dB | 个 | 18 | 11.5474 | 207.8525 | 18.7067 | 226.5592 | 18 | 11.5474 | 207.8525 | 18.7067 | 226.5592 |  | 0
11 | 耦合器（腔体） | 7dB | 个 | 34 | 11.5474 | 392.6102 | 35.3349 | 427.9452 | 34 | 11.5474 | 392.6102 | 35.3349 | 427.9452 |  | 0
12 | 耦合器（腔体） | 10dB | 个 | 40 | 11.5474 | 461.8944 | 41.5705 | 503.4649 | 40 | 11.5474 | 461.8944 | 41.5705 | 503.4649 |  | 0
13 | 耦合器（腔体） | 15dB | 个 | 54 | 11.5474 | 623.5574 | 56.1202 | 679.6776 | 54 | 11.5474 | 623.5574 | 56.1202 | 679.6776 |  | 0
14 | 耦合器（腔体） | 20dB | 个 | 50 | 11.5474 | 577.368 | 51.9631 | 629.3311 | 50 | 11.5474 | 577.368 | 51.9631 | 629.3311 |  | 0
15 | 耦合器（腔体） | 25dB | 个 | 22 | 11.5474 | 254.0419 | 22.8638 | 276.9057 | 22 | 11.5474 | 254.0419 | 22.8638 | 276.9057 |  | 0
16 | 普通室分天线 | 室内全向单极化吸顶天线 | 副 | 86 | 10.5825 | 910.0962 | 81.9087 | 992.0049 | 86 | 10.5825 | 910.0962 | 81.9087 | 992.0049 |  | 0
17 | 普通室分天线 | 室内高增益对数周期天线 | 副 | 436 | 87.2467 | 38039.5699 | 3423.5613 | 41463.1312 | 436 | 87.2467 | 38039.5699 | 3423.5613 | 41463.1312 |  | 0
18 | 主设备一级物流费 |  |  |  |  | 4420.2458 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4420.2458
19 | 仓储服务 |  |  |  |  | 8840.4915 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8840.4915
20 | 配送运保费 |  |  |  |  | 14144.7864 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14144.7864
| 需要安装的设备费合计 |  |  |  |  | 884049.1504 |  |  |  |  | 884049.1504 |  |  |  | 0
设计负责人： 审核： 编制： | [7 empty] | 编制日期：2023年12月 |  |  |  |  | 编制日期：2023年12月

## 表四甲 材料表 (hidden)
国内器材预算表（表四）甲
（ 主要材料表 ）
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [8 empty] | 表格编号：TSW-4甲 第2页
序号 | 名 称 | 供应商 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 除税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ
1 | 射频同轴电缆 | 1/2"普通阻燃馈线 | m | 6686 | 8.5322 | 57046.3962 | 5134.1757 | 62180.5718
2 | 射频同轴电缆 | 7/8"普通阻燃馈线 | m | 6892 | 21.5551 | 148557.5562 | 13370.1801 | 161927.7363
3 | 电缆接头 | 1/2"电缆接头(N-J1/2) | 个 | 1728 | 4.7049 | 8130.0624 | 731.7056 | 8861.7681
4 | 电缆接头 | 7/8"电缆接头(N-J7/8) | 个 | 268 | 11.4704 | 3074.0612 | 276.6655 | 3350.7267
5 | 电缆接头 | 1/2"双公头(NJ-NJ-N-1/2) | 个 | 240 | 3.3975 | 815.3976 | 73.3858 | 888.7834
6 | 电缆接头 | 1/2"双母头(NK-NK-N-1/2) | 个 | 100 | 3.0216 | 302.1559 | 27.194 | 329.35
7 | 电缆接头 | 1/2"公头转母头弯头(N-JKW-1/2) | 个 | 484 | 5.0244 | 2431.8022 | 218.8622 | 2650.6644
8 | 套管 | JDG套管Φ25 | 米 | 1000 | 7.9548 | 7954.848 | 715.9363 | 8670.7843
9 | 套管 | JDG套管Φ40 | 米 | 1000 | 11.9451 | 11945.1024 | 1075.0592 | 13020.1616
10 | 套管 | PVC线槽 | 米 | 150 | 17.9626 | 2694.384 | 242.4946 | 2936.8786
11 | 光纤 | 光纤 | 米 | 10500 | 3.2076 | 33679.8 | 3031.182 | 36710.982
12 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 38.4912 | 51732.1728 | 4655.8956 | 56388.0684
13 | 24芯光缆终端盒 | 光缆分纤箱24芯 | 个 | 52 | 80.4723 | 4184.558 | 376.6102 | 4561.1682
14 | 空开盒 | 含双P空开*2 | 只 | 24 | 112.9075 | 2709.7805 | 243.8802 | 2953.6607
15 | 电源线 | 2×4mm2 | 米 | 1200 | 8.699 | 10438.8134 | 939.4932 | 11378.3066
16 | 接地线 | 16平方毫米(单芯) | 米 | 560 | 15.1399 | 8478.3283 | 763.0495 | 9241.3779
17 | 铜鼻子 | 16平方毫米 | 个 | 48 | 1.9246 | 92.3789 | 8.3141 | 100.693
18 | 打墙洞 | 打穿楼墙洞 | 处 | 108 | 153.9648 | 16628.1984 | 1496.5379 | 18124.7363
19 | 天线支架 | 室内分布系统天线支架 | 个 | 522 | 23.0947 | 12055.4438 | 1084.9899 | 13140.4338
20 | 接地排 | 接地排 | 块 | 0 | 28.2269 | 0 | 0 | 0
21 | 胶带 | 胶带 | 盒 | 180 | 3.8491 | 692.8416 | 62.3557 | 755.1973
22 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 1080 | 2.5661 | 2771.3664 | 249.423 | 3020.7894
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
设计负责人： 审核： 编制： | [8 empty] | 编制日期：2023年12月
国内器材预算表（表四）甲
（ 主要材料表 ）
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [8 empty] | 表格编号：TSW-4甲 第3页
序号 | 名 称 | 供应商 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 除税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 仓储服务 |  |  |  |  | 3864.1545
| 配送运保费 |  |  |  |  | 6182.6472
| 国内主要材料费合计 |  |  |  |  | 386415.4482
设计负责人： 审核： 编制： | [8 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表四甲-材料
国内器材预算表（表四）甲
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [13 empty] | 金额单位：元
序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 送审金额 |  |  |  |  | 审核金额 |  |  |  |  | 核增 | 核减 | 计算稿 | 备注
|  |  |  | 数量 | 除税单价 | 除税合价 | 增值税 | 含税合价 | 数量 | 除税单价 | 除税合价 | 增值税 | 含税合价
1 | 射频同轴电缆 | 1/2"普通阻燃馈线 | m | 6686 | 8.5322 | 57046.3962 | 5134.1757 | 62180.5718 | 6686 | 8.5322 | 57046.3962 | 5134.1757 | 62180.5718 |  | 0
2 | 射频同轴电缆 | 7/8"普通阻燃馈线 | m | 6892 | 21.5551 | 148557.5562 | 13370.1801 | 161927.7363 | 6892 | 21.5551 | 148557.5562 | 13370.1801 | 161927.7363 |  | 0
3 | 电缆接头 | 1/2"电缆接头(N-J1/2) | 个 | 1728 | 4.7049 | 8130.0624 | 731.7056 | 8861.7681 | 1728 | 4.7049 | 8130.0624 | 731.7056 | 8861.7681 |  | 0
4 | 电缆接头 | 7/8"电缆接头(N-J7/8) | 个 | 268 | 11.4704 | 3074.0612 | 276.6655 | 3350.7267 | 268 | 11.4704 | 3074.0612 | 276.6655 | 3350.7267 |  | 0
5 | 电缆接头 | 1/2"双公头(NJ-NJ-N-1/2) | 个 | 240 | 3.3975 | 815.3976 | 73.3858 | 888.7834 | 240 | 3.3975 | 815.3976 | 73.3858 | 888.7834 |  | 0
6 | 电缆接头 | 1/2"双母头(NK-NK-N-1/2) | 个 | 100 | 3.0216 | 302.1559 | 27.194 | 329.35 | 100 | 3.0216 | 302.1559 | 27.194 | 329.35 |  | 0
7 | 电缆接头 | 1/2"公头转母头弯头(N-JKW-1/2) | 个 | 484 | 5.0244 | 2431.8022 | 218.8622 | 2650.6644 | 484 | 5.0244 | 2431.8022 | 218.8622 | 2650.6644 |  | 0
8 | 套管 | JDG套管Φ25 | 米 | 1000 | 7.9548 | 7954.848 | 715.9363 | 8670.7843 | 1000 | 7.9548 | 7954.848 | 715.9363 | 8670.7843 |  | 0
9 | 套管 | JDG套管Φ40 | 米 | 1000 | 11.9451 | 11945.1024 | 1075.0592 | 13020.1616 | 1000 | 11.9451 | 11945.1024 | 1075.0592 | 13020.1616 |  | 0
10 | 套管 | PVC线槽 | 米 | 150 | 17.9626 | 2694.384 | 242.4946 | 2936.8786 | 150 | 17.9626 | 2694.384 | 242.4946 | 2936.8786 |  | 0
11 | 光纤 | 光纤 | 米 | 10500 | 3.2076 | 33679.8 | 3031.182 | 36710.982 | 10500 | 3.2076 | 33679.8 | 3031.182 | 36710.982 |  | 0
12 | 光缆成端接头 | 光缆成端接头 | 芯 | 1344 | 38.4912 | 51732.1728 | 4655.8956 | 56388.0684 | 1344 | 38.4912 | 51732.1728 | 4655.8956 | 56388.0684 |  | 0
13 | 24芯光缆终端盒 | 光缆分纤箱24芯 | 个 | 52 | 80.4723 | 4184.558 | 376.6102 | 4561.1682 | 52 | 80.4723 | 4184.558 | 376.6102 | 4561.1682 |  | 0
14 | 空开盒 | 含双P空开*2 | 只 | 24 | 112.9075 | 2709.7805 | 243.8802 | 2953.6607 | 24 | 112.9075 | 2709.7805 | 243.8802 | 2953.6607 |  | 0
15 | 电源线 | 2×4mm2 | 米 | 1200 | 8.699 | 10438.8134 | 939.4932 | 11378.3066 | 1200 | 8.699 | 10438.8134 | 939.4932 | 11378.3066 |  | 0
16 | 接地线 | 16平方毫米(单芯) | 米 | 560 | 15.1399 | 8478.3283 | 763.0495 | 9241.3779 | 560 | 15.1399 | 8478.3283 | 763.0495 | 9241.3779 |  | 0
17 | 铜鼻子 | 16平方毫米 | 个 | 48 | 1.9246 | 92.3789 | 8.3141 | 100.693 | 48 | 1.9246 | 92.3789 | 8.3141 | 100.693 |  | 0
18 | 打墙洞 | 打穿楼墙洞 | 处 | 108 | 153.9648 | 16628.1984 | 1496.5379 | 18124.7363 | 0 | 153.9648 | 0 | 0 | 0 |  | 16628.1984
19 | 天线支架 | 室内分布系统天线支架 | 个 | 522 | 23.0947 | 12055.4438 | 1084.9899 | 13140.4338 | 522 | 23.0947 | 12055.4438 | 1084.9899 | 13140.4338 |  | 0
20 | 接地排 | 接地排 | 块 | 0 | 28.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2269 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 胶带 | 胶带 | 盒 | 180 | 3.8491 | 692.8416 | 62.3557 | 755.1973 | 180 | 3.8491 | 692.8416 | 62.3557 | 755.1973 |  | 0
22 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 1080 | 2.5661 | 2771.3664 | 249.423 | 3020.7894 | 1080 | 2.5661 | 2771.3664 | 249.423 | 3020.7894 |  | 0
| 仓储服务 |  |  |  |  | 3864.1545 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3864.1545
| 配送运保费 |  |  |  |  | 6182.6472 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6182.6472
| 国内主要材料费合计 |  |  |  |  | 386415.4482 |  |  |  |  | 369787.2498 |  |  |  | 16628.1984
设计负责人： 审核： 编制： | [16 empty] | 编制日期：2023年12月

## 表五
工程建设其他费审核明细表（表五）甲
工程名称：杭州钱塘区下沙街道开发区电力隧道（一期二标）信号覆盖建设工程 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 费用名称 | 计算依据及方法 | 送审金额 |  |  | 审核金额 |  |  | 核增 | 核减 | 备注
|  |  | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
1 | 建设用地及综合赔补费
2 | 建设单位管理费
3 | 可行性研究费
4 | 研究试验费
1 | 勘察设计费 |  | 60220.288 | 5419.8259 | 65640.1139 | 36635.5797 | 3297.2022 | 39932.7819 |  | 25707.3321
-1 | 勘察费 | 根据设计框架协议的勘察费计算方法计取 | [7 empty] | 0
1.1 | 设计费 | 根据设计框架协议的勘察费计算方法计取 | 60220.288 | 5419.8259 | 65640.1139 | 36635.5797 | 3297.2022 | 39932.7819 |  | 25707.3321
6 | 环境影响评价费 | [8 empty] | 0
7 | 建设工程监理费 | 根据监理框架合同的监理费计算方法计取 | [7 empty] | 0
2 | 安全生产费 | 建安工程费(定额除税价)×2% | 26764.5725 | 2408.8115 | 29173.384 | 23944.8233 | 2155.0341 | 26099.8574 |  | 3072.5265
9 | 引进技术及进口设备其它费 | [8 empty] | 0
10 | 工程保险费 | [8 empty] | 0
11 | 工程招标代理费 | [8 empty] | 0
12 | 专利及专利技术使用费 | [8 empty] | 0
13 | 其他费用 | [8 empty] | 0
| 总计 |  | 86984.8605 | 7828.6374 | 94813.4979 | 60580.403 | 5452.2363 | 66032.6393 |  | 28779.8586
14 | 生产准备及开办费（运营费）
设计负责人： 审核： 编制： | [10 empty] | 编制日期：2023年12月

## 计算稿 (hidden)
1.1 | 251
1.2 | 314
2.1 | 304
2.2 | 246
3.1 | 343
3.2 | 259
4.1 | 280
4.2 | 293
5.1 | 278
5.2 | 356
6.1 | 334
6.2 | 261
7.1 | 255
7.2 | 345
8.1 | 328
8.2 | 305
9.1 | 336
9.2 | 297
10.1 | 286
10.2 | 314
11.1 | 366
11.2 | 237
12.1 | 228