目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年08月24日9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XDZB-2022-132（交易登记号：FSCG2022191）

项目名称：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目

预算金额（元）：12780904

最高限价（元）：12780904

采购需求：

标项名称：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目

数量：1

预算金额（元）：12780904

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理，具体详见第二章招标需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，自签订本项目合同之日起，90日历天内完成土建施工及设备安装调试；运维服务期自设备出水自检合格并经业主方确认之日起3年，运维服务合同一年一签，第二年根据中标人服务情况、被考核情况确定是否续订合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件及报名

时间：/至2022年08月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月24日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场递交地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

开标时间：2022年08月24日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.2本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.3发布本次招标公告、中标公告的媒体:浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/ ；宁波公共资源交易网江北分区分网：http://bidding.ningbo.gov.cn/330205.html。

2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6 关于在线投标与开标注意事项：

2.6.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2.6.2标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接： https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keywo rd=CA）。

2.6.3投标文件制作：

2.6.3.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

2.6.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

2.6.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.6.3.4 投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密； 若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

2.6.3.5 本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

地 址： 宁波市江北区洪塘中路228号

传真：/

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0574-87586328

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0574-87586328

2.采购代理机构信息

名称：宁波欣达建设项目管理有限公司

地址：宁波市高新区星海南路8号6楼

传真：/

项目联系人（询问）：郑梦燕

项目联系方式（询问）：0574-87375708

质疑联系人：屠世侠

质疑联系方式：0574-87375708

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

一、项目概况

- 1、项目名称：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目

- 2、项目概况：上沈旧宅河河道水质治理项目位于宁波市西北部，南临姚江，北靠马鞍山。上沈旧宅河全长1.15km，河道起点为宁慈公路，终点为慈江，责任主体江北区，河道水深在1m-1.5m，平均宽度10m，涉及水域面积11500m2。

- 一、项目概况3、主要工作内容：建设日处理能力不低于10000m3的离岸终端。采用“生化脱氮+物化除磷+紫外杀菌”工艺，出水主要污染物指标达到地表Ⅲ类水，实现该区域的水体流动，满足上沈旧宅河水质治理需求的同时提高辖区内周边河道的水环境。

- 4、▲质量控制目标：按国家和行业验收规范一次性验收合格。

- 5、▲服务期限：自签订本项目合同之日起，90日历天内完成土建施工及设备安装调试；运维服务期自设备出水自检合格并经业主方确认之日起3年，运维服务合同一年一签，第二年根据中标人服务情况、被考核情况确定是否续订合同，本次运维采购范围为第一年运维服务。

- 6、▲处理规模:日污水处理量须达到10000m3/天。

二、建设要求

1、本项目设置于上沈旧宅河边，总占地面积约2000m2。河水经净化站处理后，通过管道排入江北大河。

2、设计高程及尺寸

1)	本项目图纸所注高程为绝对高程，标高采用相对标高。

2)	本项目图纸所注尺寸除高程以米外，其余均以毫米计。所注高程除屋面注至结构层外，其余均注至建筑装修层。

3、本项目充分利用现有设施，以节省造价。其中管理房和设备房利用原有建筑改造，建筑风格与保留建筑协调；硬化场地亦在原有地坪上改造。

4、本项目通过景观绿化和金鱼池配套设计，打造“花园式水处理站”。

江

北

大

河

水质净化站

约2000m2

进水点

管道

上沈旧宅河

出水点

江北大河

项目总平面布置图

## 5、系统设计参数

1）处理能力≥10000m3/d。

2）设备净占地面积：约400m2。

3）处理工艺：生化脱氮+物化除磷+紫外消毒。

4）设计出水标准：出水中COD、氨氮、总磷及粪大肠菌群指标优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水。

出水指标如下表：

| 污染指标 | CODcr mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | pH 无量纲 | 大肠杆菌 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水水质 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | 6~9 | ≤10000个/L |

5）配套公用设施：市政三相电满足197.4kw以上功率，用地周边具备市政污水管网。

## 三、主要设备参数清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 实物数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | - Q=95m3/h - H=10m - N=5.5kW | 台 | 10 | 上海川源、苏州/无锡/格兰富、北京/威乐 |
| 2 | 机械格栅机 | - HG-500 - 5mm栅距 - 材质：SUS304 - N=0.75kw | 套 | 1 | 江苏一环、江苏博一、宜兴辉煌 |
| 3 | 就地控制箱 | - 尺寸：1200×800mm - 材质：SUS304 | 套 | 1 | 施耐德、三菱、ABB |
| 4 | 电磁流量计 | - DN100 - 四氟衬里 - 316L不锈钢电极 | 套 | 5 | 上海凡宜、上海光华、开封创新 |
| 5 | 生物滤池系统 | - 含生物滤池池体、填料、曝气系统、布水系统等 | 套 | 5 |  |
| 5.1 | 生物滤池池体 | - 处理规模2000m3/d - 尺寸φ8.0×4.0m - 材质：碳钢防腐 | 座 | 5 |  |
| 5.2 | 悬浮填料 | 聚氨酯三维生物填料， | m3 | 800（（为5台设备填充量）） | 无锡百源环境、无锡博适生物 |
| 5.3 | 曝气系统 | - 形式：微孔曝气盘 - φ270 - 膜片EPDM - 支撑管道：DN100 UPVC | 套 | 5 | 瑞好、渥克尔、广州净之泉 |
| 5.4 | 再生系统 |  | 套 | 5 |  |
| 6 | 在线微生物扩培装置 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 7 | 气浮除磷系统 | - 含气浮设备、加药系统、空压机 | 套 | 1 |  |
| 7.1 | 气浮设备 | - 1.处理规模不低于10000m3/d - 尺寸：13700×4000×3100mm - 碳钢防腐 - N=26.1kw | 台 | 1 | 无锡海拓、无锡正清 |
| 7.2 | 除磷加药系统 | - 加药桶：PT-3000L - 计量泵：120L/h，N=2.4kw - 搅拌机：LBF-1000 | 套 | 2 | 米顿罗、新道茨、中金南方 |
| 7.3 | 空压机 | - FG-18 - N=1.5kw | 台 | 1 | 浙江开山、英格索兰、台湾复盛 |
| 8 | 污泥干化系统 | 含污泥泵，污泥脱水机，调理加药系统 | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 污泥泵 | - 气动隔膜泵 - LS80 | 台 | 1 | 斯凯力、英格索兰 |
| 8.2 | 叠螺式污泥脱水机 | 绝干污泥量：270-450kg-DS/h | 台 | 1 | 上海同臣、江苏康泰、福建安尼康 |
| 8.3 | 污泥调理系统 | - PAM加药桶：PT-2000L - 搅拌机：LBF-1000 - 计量泵：120L/h，N=2.4kw | 套 | 1 | 米顿罗、新道茨、中金南方 |
| 9 | 在线监测系统 | 出水监测，含分析仪器，采水桶，数采仪，门禁，流量计等 | 套 | 1 | 深圳朗石，杭州泽天，聚光科技 |
| 9.1 | CODcr检测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 9.2 | NH3-N检测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 9.3 | 总磷检测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 9.4 | 配套设备 | 采水桶，数采仪，视频门禁，流量计 | 套 | 1 |  |
| 10 | 在线监测系统 | 进水、外河监测 | 套 | 2 |  |
| 11 | 磁悬浮风机 | - Q=58m3/min - H=5m - N=55kw | 台 | 2 | 天津亿昇，南京磁谷，本元科技 |
| 12 | 电气控制系统 | 规格：2.2×1.0×0.6m 柜内电气元件：施耐德 接触器：施耐德 24V电源：施耐德 按钮、旋钮：上海二工 电线，电流、电压表， | 项 | 1 | 施耐德、三菱、ABB |
| 13 | 补充紫外杀菌设备（管道式紫外消毒器） | 尺寸DN500，功率9.6kw，筒体材质SUS304 | 套 | 1 | 常州沛德，新大陆，威固 |

注：供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参加。

四、设备详细的清单及工程建设部分、运维部分清单另行以附件形式发放，供应商应按采购人发放的采购清单逐项进行报价并汇总。

▲五、其他说明：

1服务质量考核

1.1正式运维后，甲方委托有资质的第三方单位不定期对出水口水质严格按照国标法进行抽查检测，如终端出水COD、氨氮、总磷污染物指标排放标准未达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水，或未经处理直接排放，如当月发生一次些类情况，经招标人检查确认后，扣除当月运行维护费的10%；如当月发生两次些类情况，经招标人检查确认后，担除当月运行维护费的30%；如当月发生三次些类情况，经招标人检查确认后，担除该月所有运行维护费，并作为考核依据。如遇台风、暴雨、污水等管网破损等不可抗力因素时，监测时间顺延。

1.2每月底由甲方委托有资质的第三方单位，对出水口水质严格按照国标法进行检测，将检测结果通报给乙方作为考核依据，每半年考核汇总一次。如遇台风、暴雨、污水等管网破损等不可抗力因素时，监测时间顺延。

1.3连续3个月未达标的扣除半年运维费。并对其进行整改，时限30天，整改期内的污水不能进行直排，甲方有权解除合同，服务费余款、建设费尾款不予支付，另行委托服务商。

1.4被区及以上部门水质监测未达标的，扣除当月运维费，并有权解除合同。

1.5服务期内累计1次全额扣除半年运维费的，甲方有权单方面提前解除服务合同。

2售后服务：

2.1中标人须建立一套针对本项目的系统故障报修管理系统及水样自检系统，用于对日常系统故障及水样达标情况进行统计分析，最终作为运维费扣款的依据；如故障类型、故障时间、水样数据以及对应的数据报表制度，每日一表，每周、月一汇总，汇总表需中标人和招标人共同签字生效，最终作为全年运维费扣款的依据；

2.2中标人应配备足够的备品备件，保证及时维修和更换设备。

2.3中标人应定期对污水处理设施进行全面维护。每月不少于一次的巡检，每次巡检要有详细记录并由招标人书面确认，记录表模板需甲乙双方共同确定。相关资料需定期移交招标人存档。巡检后，出水标准要达到四类水标准，否则作为运维费扣款的依据。

2.4中标人每季度应对污水处理设施进行一次维护，确保设施运转完好及完整。每次巡检要有详细记录并由招标人书面确认，记录表模板需双方共同确定。

3、设备安装、调试、工程建设过程中的电费以及设备运维过程的电费均已含在投标报价中，由中标人承担。

4、为保证设备正常运行和出水稳定达标，本项目中标人提供的水处理设备须为全新的设备，并且必须同时满足国家和行业标准、规范。如被招标人发现其使用非全新的设备，招标人有权取消其中标资格并罚没其履约保证金。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目 |
| 2 | 服务期限：自签订本项目合同之日起，90日历天内完成土建施工及设备安装调试；运维服务期自设备出水自检合格并经业主方确认之日起3年，运维服务合同一年一签，第二年根据中标人服务情况、被考核情况确定是否续订合同。 |
| 3 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）本项目的投标总价须包含完成本项目所需的所有费用，应包含：设备采购、运输、装卸、吊装就位、税金、保险、指导安装、设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、运维期相关服务、土建（设备基础、污泥池、设备房等）、运维期内主要设备大修费用等所有费用。投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。。 （3）本项目最高限价为12780904元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。 （4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 投标文件份数： |
|  | 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： ▲1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份。 2、以U盘或光盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告：评标结果公告于“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”、“宁波市公共资源交易网（江北区分网） |
| 12 | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：合同总金额的1%计收，合同期满后5日内无息退还。 |
| 15 | 采购资金来源：财政预算 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构向中标人按原国家计委计价格【2002】1980号文件货物标准下浮40%收取招标代理服务费，此费用在中标供应商领取中标通知书前一次性付清。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为电子备份投标文件。

2、电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作加密并递交。

3、电子备份投标文件须按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”制作（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件组成，投标人应分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格文件包括以下内容：

（1）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）合格投标人的资格证明文件：

A、营业执照复印件加盖公章；

B、法定代表人资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人授权书及开标前近一个月内投标人为其缴纳的社保证明复印件（如有，格式见第六章 投标文件格式）

- 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（加盖公章）；

- 近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

- 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标人认为有必要提供的其他文件（如有）。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）运维服务方案；

（4）技术方案；

（5）施工组织设计；

（6）设备设施，主要设备品牌及产地；

（7）人员配备；

（8）人员管理方案；

（9）应急响应方案；

（10）服务便捷性；

（11）资质证书；

（12）荣誉；

（13）类似业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（14）拟派本项目人员一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（15）第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料。

（13）投标人认为有必要提供的其他文件。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

（三）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金：本项目无投标保证金。

（七）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3、电子备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、电子加密投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子加密投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章）；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

4、带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

5、投标文件附有采购人不能接受的条件；

6、经评标委员会评审技术方案不可行的；

7、评委会一致认为报价明显不合理的；

8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，疫情期间所有投标人在投标截止时间前安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。

（二）电子投标开标及评审程序：

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、本项目企业划分标准所属行业为其它未列明行业。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据各标项供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

| 技术商务分 60分 | 评审项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 运维服务方案 | 9 | 评委根据投标人对本项目的运维服务方案的完整性、针对性、合理性等进行综合评比（9分）： 对本项目了解详细，提出方案符合本项目要求且内容完整，科学合理，具有针对性和可操作性得6-9分；对本项目了解详细，提出方案符合本项目要求，内容完整，科学合理，具有针对性和可操作性但略有不足的得3-5.9分；对本项目有所了解，方案合理可行，但完整性科学性等有所欠缺的得0.1-2.9分；对本项目毫无了解，且未提出或所提方案与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 技术 方案 | 9 | 评委根据投标人提供的针对项目现状所采用的技术方案和核心处理工艺与招标文件的符合程度及优劣性描述等进行综合评比（9分）： 对本项目了解详细，提出技术方案、技术路线和工艺等内容成熟完整且客观、科学合理的得6-9分；对本项目了解详细，提出技术方案、技术路线和工艺等内容完整，但客观性、科学合理性等略有不足的得3-5.9分；对本项目有所了解，提出技术方案内容完整，但技术路线、工艺、客观性、科学合理性等内容有所欠缺的得0.1-2.9分；对本项目毫无了解，且未提出或所提方案与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 施工 组织 设计 | 7 | 评委根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、验收方案等方面进行综合评比（7分）： 对本项目了解详细，提出方案内容完整，符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性强的得5-7分；对本项目了解详细，提出方案内容完整，符合规范要求、科学合理、但具有针对性及可操作性等但略有不足的得2-4.9分；对本项目有所了解，提出方案内容、科学合理性、针对性及可操作性等有所欠缺的得0.1-1.9分；对本项目毫无了解，且未提出或所提方案与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 设备 设施 | 6 | 评委根据投标人拟投入本项目设施设备，品牌优劣情况、可靠性、先进性等相关承诺进行综合评比（6分）： 对本项目了解详细，提供设备设施品牌产品优质，符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性强的得5-6分；对本项目了解详细，提供设备设施符合规范要求，但品牌产品质量、科学合理性、针对性及可操作性等但略有不足的得2-4.9分；对本项目有所了解，提供设备设施品牌产品，规范要求、科学合理性、针对性及可操作性等有所欠缺的得0.1-1.9分；对本项目毫无了解，且未提供或所提供设备设施与本项目要求完全不符的得0分。投标文件中提供拟投入本项目设施设备、材料配备清单以及相关承诺。 |
|  | 人员配备 | 8 | 评委根据投标人提供的人员专业技术能力证明：环保类工程师及以上≥2人、污水操作工≥3人，水质在线检测操作工≥3人，环境生态人员≥2人、低压电工≥2人、安全员、资料员等，以上人员须为投标人正式职工，投标文件中提供相关人员社会保险参保证明。（社会保险参保证明开具时间应在开标日前，能证明前三个月该人员的社会保险费已经正常缴纳，且该三个月社会保险费的缴费单位均为投标人，与本项目相关的上岗/人员资格证书等复印件），以上人员备配齐全符合本项目要求的得8分，缺1-2项专业，得4分，缺3项专业及以上不得分。（单人专业配备不能重复，否则不得分） 注：人员证书复印件及社保证明需加盖公章附入投标文件 |
|  | 人员管理方案 | 4 | 评委根据投标人提供的人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范、服务响应时效性承诺等进行综合评比（4分）： 对本项目了解详细，所提供的方案具体针对性、可操作性强，考核管理制度完善，服务响应时效性强、技术能力强、相关工作经验丰富，专业水平高能力强的得3-4分；对本项目了解详细，所提供的方案具体针对性、可操作性强，但考核管理制度、服务响应时效性、技术能力强、相关工作经验、专业水平高能力等但略有不足的得2-2.9分；对本项目有所了解，但提供的方案中考核管理制度、服务响应时效性、技术能力强、相关工作经验、专业水平高能力等有所欠缺的得0.1-1.9分；对本项目毫无了解，且未提供或所提供方案与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 应急响应方案 | 4 | 评委根据投标人提供的针对突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合评比（4分）： 对本项目了解详细，所提方案完整、符合规范要求、科学合理、具有针对性及可操作性的得3-4分；对本项目了解详细，所提方案完整、符合规范要求，但科学合理、针对性及可操作性等方面但略有不足的得2-2.9分；对本项目有所了解，但所提方案完整性，科学合理性、正对性及操作性等方案有所欠缺的得0.1-1.9分；对本项目毫无了解，且未提供或所提供方案与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 服务便捷性 | 3 | 评委根据投标人提供的服务便捷性的相关证明材料进行综合评比（3分）： 对本项目了解详细，服务便捷、时效性等强的得2-3分；对本项目了解详细，但服务便捷性、时效性等内容但略有不足的得1-1.9分；对本项目有所了解，但服务便捷性、时效性等内容有所欠缺的得0-0.9分；对本项目毫无了解，提供的服务便捷性时效性等与本项目要求完全不符的得0分。 |
|  | 资质证书 | 3 | 投标人具有环保工程专业承包壹级资质的得3分，贰级资质的得2分，叁级资质的得1分； 注：投标文件中提供资质证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 荣誉 | 3 | 2019年1月1日至今，根据投标人获得过的政府行业主管部门颁发的水质养护类相关荣誉、奖项情况进行综合评分。 注：①提供荣誉证书或奖项证明文件复印件，并附相对应的承包合同复印件、中标通知书复印件，上述资料须提供齐全并加盖投标人公章，否则不得分。②时间认定以荣誉证书颁发或奖项证明文件下发日期为准。 |
|  | 以往 业绩 | 4 | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每个业绩得2分，最高得4分。 注：上述业绩须提供合同、中标通知书、中标结果公示网上截图（或可供查询的网址）复印件，上述资料须提供齐全并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 报价分40分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标人投标报价-小微企业价格扣除优惠值20％（如有），评标基准价的得满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×40×100% 注：价格分小数点后保留2位数。 |  |  |

- 合同条款

（参考合同）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目。

（二）工程地点：   宁波市江北区洪塘街道   。

（三）工程内容：                          。

二、合同工期

计划开工日期：                 或以业主书面通知开工日期为准。

计划竣工日期：                      。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为。

运维服务期自设备出水自检合格并经业主方确认之日起1年。

三、质量标准

（一）乙方提供的设备必须是全新、未使用过的，并且必须同时满足国家和行业标准、规范。

（二）乙方须保证用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供性能先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格及性能要求的产品。

（三）乙方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、检验、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

（四）乙方须对与该合同项下一切可能存在的知识产权侵权、指控负责。

（五）设备主要技术参数表见附件。

四、签约合同价与合同价格形式

（一）合同产品的名称、技术规格和数量应与招标文件、投标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。合同产品的价格详见附件。

合同总价人民币            元；大写人民币           元整。其中工程建设费用为人民币         元，设备费为人民币         元，运维费用单价为人民币       元，第一年运维费用为人民币       元（预估3650000吨（3650000（吨/年）×1（年））。

设备和建设费支付方式如下：

（1）工程建设费用在合同签订后，支付工程建设费用40%的预付款，项目建成并经验收合格，污水处理设施正常工作出水并经验收（或检测）合格后支付至工程建设费用合同总价款的100%。

（2）设备费在合同签订后，支付设备费40%的预付款，设备到货后支付至设备费的85%，污水处理设施正常工作出水并经验收（或检测）合格后，支付至设备合同总价款的100%。

（3）运行维护费用：第一年运维费在合同签订后，支付第一年运维费40%的预付款，项目验收合格，污水处理设施出水达标后，即进入正式运维期。运维费用每季度结算一次并结合 “服务质量考核”结果，结算周期内按照10000m3/d的处理量作为每一结算周期内封顶处理量（超过封顶处理量部分不纳入计价），按照实际处理水量乘以运行维护单价支付每一个结算周期内运维服务费用，运维费先进从预付款中扣除，直接扣完。

（二）以上合同总价中须包含设备采购、运输、装卸、吊装就位、税金、保险、指导安装、设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、运维期相关服务、土建（污泥池、设备基础）等所有费用。投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。

（三）、甲方向乙方支付款项时，可提供支票，或是汇款至以下账号：

开户名称：

开户银行：

账    号：

（四）、乙方应在双方约定的付款节点前，向甲方提供符合甲方财务部门要求的有效合法发票，甲方在审核完毕后，于约定的7个工作日内支付相应款项。如因乙方迟延提供符合甲方要求的增值税专用发票，甲方有权相应顺延或拒绝付款且不视为违约。

五、履约保证金

（一）合同签订的同时，乙方须向甲方提供合同总价1%的履约保证金（支票、汇票或银行保函），与甲方签订合同前递交。

（二）设备安装调试完毕正常出水后退履约保证金的1%。

（三）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

六、双方的权利和义务

（一）甲方有权对乙方的工作进行全面的指导、检查和监督，发现问题及时向乙方发出通知，要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

（二）甲方应按照本合同的要求向乙方提供制作所需的素材和材料，并对所提供资料的完整性、正确性、时效性及合法性负责。

（三）甲方应按照本合同的约定进行验收和付款。

（四）乙方应当严格按照本合同及附件的要求进行泵房设备的采购及制作安装工作，并尊重甲方的意见并予以最大程度实现，确保项目品质。

（五）乙方指定       (手机：         电子邮箱：             QQ：         )负责本项目，其职权为代表乙方履行本合同。未经甲方同意，乙方不得擅自变动本项目负责人，若因人员离职等不可抗因素造成负责人变动的，乙方需在实际变动发生前3个工作日以书面形式告知甲方且经甲方书面同意后方可更换。否则甲方有权解除合同。

（六）乙方应当按照本合同的约定完成泵房设备的采购及制作安装工作并顺利交付。

（七）乙方应根据项目的需求、制作经验和项目环境给予甲方各方面中肯的建议和意见。

（八）乙方应严格按照甲方确认的污水处理工艺、设备型号规格要求、投标报价予以执行，保质、保量、按时完成施工任务，因乙方原因造成的不良后果及经济损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应赔偿。

（九）乙方应严格执行现场安全操作规程、环境保护等规定。如因未按照施工规范进行施工搭建所造成的人员伤亡、财产损失等一切责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

七、项目建设管理

1．设备采购要求

1.1乙方用于本工程施工的所有设备（除合同规定的利旧设施外）应是全新的、未使用过的且原包装未拆封的；提供的设备应是完全符合合同规定的要求。

1.2在设备采购过程中，乙方必须将拟采购的设备的技术要求交由甲方和监理方认可。甲方和监理单位有权要求乙方对主要设备提供第三方的检测报告，如发现不符合工程需要或低于投标时承诺的档次，甲方有权要求乙方更换设备直到符合要求，所需费用由乙方承担。

2.质量要求：整个项目必须达到设计要求，满足甲方项目应用需要，并确保项目能通过竣工验收。

3.验收要求

3.1设备到货验收

（1）设备到货验收前，乙方应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明、报关单（进口设备）等资料。

（2）设备到货验收由监理单位组织，甲方和乙方派员参加。经甲方验收合格的设备才可用于工程安装。甲方对于验收中发现的不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的设备，有权要求乙方无条件更换，所需一切费用由乙方承担。

（3）设备到货验收时，甲方可组织市级（或）以上检测机构按每批货物3%的抽样率进行产品抽样检测，费用由乙方承担。抽样合格率低于100%即为不合格，乙方应无条件更换相关设备。

4.2项目验收

由乙方提出验收申请，甲方根据国家行业设计相关规定，对所有设备及基础设施建设等进行验收。若发现需要整改的部分，乙方需立即进行整改，并在整改完成后再次提请甲方验收，二次验收费用由乙方承担。

八、设施设备交货及质保

交货时间：甲方提货前     天通知乙方排产，乙方应在收到通知后进行采购，并将产品运输至乙方指定交货地点。

交货地点：洪塘街道 项目现场。

乙方应按甲方要求的时间完成设备的调试、试运行及验收工作，并在工程竣工后移交全套资料给甲方。

（一）合同签订后，乙方须提供详细的、完整的设备吊装方案、设备基础图、与土建施工相关的安装资料和预留孔预埋件图纸，经甲方审核后方可实施，但吊装就位的责任仍由乙方承担。

（二）乙方在设备到货前15天将设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及设备就位安装时需甲方协助的有关工作以传真的形式通知甲方，以便甲方配合。

（三）设备吊装就位作业时，乙方工作人员须服从甲方工程管理人员的管理，必须遵守现场的各项规章制度。

（四）设备到达现场后，甲乙双方一起开箱检查验收。如发现实物与合同产品不符，甲方有权要求退货，乙方承担由此引起的违约责任。在设备安装、调试及验收期间如发现实物不符合合同质量要求或有锈蚀、损坏或短缺等情况，乙方应负责调换或补足，直至产品符合质量和甲方使用要求。

（五）流量计、气浮设备、储药桶、计量泵、电控系统主体设备不低于2年的质保。一体化设备主体设备不低于5年的质保。

九、产品包装及运输

（一）为了确保设备在长途运输和装卸过程中的完好无损，产品包装应符合国家和行业标准规定；每一包装箱内必须附有装箱清单。

（二）除不可抗力外，若货物在运输途中发生锈蚀、损坏、短缺或灭失，由乙方承担一切责任。

（三）乙方保证在确认货物因装卸、运输发生锈蚀、损坏或缺失后，给予调换、修复和补齐缺件，直至产品符合质量和使用要求至甲方满意为止。无论造成缺损的原因如何，乙方均不能以办理索赔为由而拖延供货。

十、技术文件和资料的提供

在设备到货前，乙方需提供以下技术文件和资料一式四份。

（一）产品使用说明书、装箱单、检验合格证书、质量保证书，设备调试验收规范；

（二）产品主要技术性能、系统的组成与配套资料；

（三）产品出厂的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件等图纸文件资料；

（四）甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

十一、运维服务

1服务范围

乙方对本项目的运维服务包括污水站的所有设备的运行维护、水质处理的药剂、污泥处置、机械维修、设备大修、水质化验等日常运行所需的一切工作内容。

2服务内容

2.1日常运作

乙方应负责污水站的日常运作，要求污水处理量不得低于设计标准。

2.2服务咨询

乙方应在江北区本地建立运维服务中心，并设立专门的技术及维护服务队伍及时解决系统出现的任何故障。运维服务中心提供免费的服务热线电话，保证7×24小时有人接听，并提供其他备份的方便和迅速的联系方式。运维中心应在7周年服务期内全天候（7×24小时）运行。

2.3巡检保养

乙方应定期对系统进行全面维护。每月不少于一次的巡检，每次巡检要有详细记录并由甲方书面确认。业主指定的第三方检测单位每月抽查一次，对出水进行全指标化验。

2.4特殊保障

甲方如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，乙方必须能按甲方要求完成服务。

2.5运营维护

（1）资料库建立

乙方应建立完备的资料库，建立运维台账，日常需检测COD、pH值、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等主控指标。

（2）设备保养

设备由中标单位保养，保证服务期内运行良好。

3运维服务报告

在整个运维服务周期内，乙方应与甲方建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告及总结报告，有针对性的设备优化方案报告等。此外甲方还可根据实际情况需要，要求乙方就特定事件提交说明报告。

4服务质量考核

4.1正式运维后，甲方委托有资质的第三方单位不定期对出水口水质严格按照国标法进行抽查检测，如终端出水COD、氨氮、总磷污染物指标排放标准未达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中的表2标准，高锰酸盐指数、pH指标未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，或未经处理直接排放，如当月发生一次此类情况，经招标人检查确认后，扣除当月运行维护费的10%；如当月发生两次此类情况，经招标人检查确认后，扣除当月运行维护费的30%；如当月发生三次此类情况，经招标人检查确认后，扣除该月所有运行维护费，并作为考核依据。如遇台风、暴雨、污水等管网破损等不可抗力因素时，监测时间顺延。

4.2每月底由甲方委托有资质的第三方单位，对出水口水质严格按照国标法进行检测，将检测结果通报给乙方作为考核依据，每半年考核汇总一次。如遇台风、暴雨、污水等管网破损等不可抗力因素时，监测时间顺延。

4.3连续3个月未达标的扣除半年运维费。并对其进行整改，时限30天，整改期内的污水不能进行直排，甲方有权解除合同，服务费余款、建设费尾款不予支付，另行委托服务商。

4.4被区及以上部门水质监测未达标的，扣除当月运维费。

4.5服务期内累计1次全额扣除半年运维费的，甲方有权单方面提前解除服务合同。

5售后服务：

5.1中标人须建立一套针对本项目的系统故障报修管理系统及水样自检系统，用于对日常系统故障及水样达标情况进行统计分析，最终作为运维费扣款的依据；如故障类型、故障时间、水样数据以及对应的数据报表制度，每日一表，每周、月一汇总，汇总表需中标人和招标人共同签字生效，最终作为全年运维费扣款的依据；

5.2中标人应配备足够的备品备件，保证及时维修和更换设备。

5.3中标人应定期对污水处理设施进行全面维护。每月不少于一次的巡检，每次巡检要有详细记录并由招标人书面确认，记录表模板需甲乙双方共同确定。相关资料需定期移交招标人存档。巡检后，出水标准要达到四类水标准，否则作为运维费扣款的依据。

5.4中标人每季度应对污水处理设施进行一次维护，确保设施运转完好及完整。每次巡检要有详细记录并由招标人书面确认，记录表模板需双方共同确定。

6、设备安装、调试、工程建设过程中的电费以及设备运维过程的电费均已含在投标报价中，由中标人承担。

7、为保证设备正常运行和出水稳定达标，本项目中标人提供的水处理设备须为全新的设备，并且必须同时满足国家和行业标准、规范。如被招标人发现其使用非全新的设备，招标人有权取消其中标资格并罚没其履约保证金。

8故障修复时限

8.1一般故障（指特殊故障以外的故障): 乙方在接到故障通知（包括甲方通知及运维系统自动检测发现并通知）起，必须2小时到达现场，4小时内修复故障，故障如因特殊原因无法按时修复，自接到通知起4小时内回复具体原因，经甲方认为，可适当延长修复时间。

8.2特殊故障（指因不可抗力或其它原因造成的故障）:对于无法在4小时内修复的特殊故障，由乙方向甲方提供书面报告说明原因，经甲方确认后，双方共同约定修复时限。

十二、培训要求

乙方必须在系统完工测试之前为甲方技术人员进行现场培训。该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

培训包括理论培训和实践培训，课程包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸和查阅、系统的故障诊断等。

每年年度培训，包括对甲方工程技术人员的培训和管理人员的培训，时间不少于5天。

当甲方操作及相关人员调整时，应按需及时提供培训。

当系统升级或者改造时，乙方应进行免费升级及改造专门培训，时间不少于2天。

十三、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十四：产权归属

污水处理终端设施在验收合格后产权归属中标人。

十五、税费

根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

十六、违约终止合同

如果乙方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

十七、转让和分包

本项目允许需要拥有相关资质单位才能完成的部分进行分包。

对招标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。乙方须按照招标文件规定的《分包商的确定程序》选择分包商。

分包必须符合国家法律的相关规定。

十八、不可抗因素

如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同。

十九、合同转让和分包

（一）虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

二十、合同解除与终止

（一）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除与终止合同或部分合同：

1、乙方未能在合同规定时间或甲方同意延长的期限内交付全部设备。

2、乙方未能履行合同规定的任何义务。

3、在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后20天内未能纠正其过失。

（二）在甲方提出解除或终止部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分的设备应负有产品质量责任，乙方应继续执行合同中未被终止部分。

二十一、争议解决

（一）凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可直接向甲方所在地的人民法院起诉。

（二）诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二十二、合同生效

（一）合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后开始生效。

（二）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

二十三、其它事宜

（一）招标文件、投标文件均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（二）未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲    方：     （盖章）                     乙    方：     （盖章）

单位名称：                                  单位名称：

单位地址：                                  单位地址

法人代表：                                  法人代表：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

邮政编码：                                  邮政编码：

签订日期：                                  签订日期：

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件封面格式

资格文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 资格文件格式

格式一

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标供应商盖章：               （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

格式二

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式三

- 法定代表人授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及开标前近一个月内投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式四

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式五

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

致：（采购人）

本单位承诺：我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

- 三、技术商务文件格式

按采购文件第三章投标人须知“三、投标文件的编制”关于技术商务文件的组成内容进行编制，须使用采购文件提供格式，若无格式则由投标人自拟格式。

格式六

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式七

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：要求详见第二章招标需求 商务要求表及第三章投标人须知前附表；若有偏离，投标人应在“投标人的承诺或说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离则注明“无偏离”的字样。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式八

类似项目业绩表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 合同金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目必须提交评标细则要求的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式九

拟派本项目人员一览表

| 一、管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 上岗资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担服务项目情况 |  |
|  |  |  |  | 证书 名称 |  | 级别 | 证号 |  | 专业 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目管理人员必须是投标单位的正式员工；作业人员可以中标后再提供详细名单，但在投标时需以文字说明拟投入作业人员数量、年龄分布等。

2、提供项目负责人的资格证书（如有）、社保证明、劳动合同复印件等资料；

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

- 四、报价文件格式

格式十

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：      ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人_____ （投标人名称）提交招 标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表（签字或盖章）:___________                      日期:_____年___月___日

格式十一

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 服务内容 |  | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 洪塘街道上沈旧宅河河道水质治理项目 |  | 小写： 元 大写： 元 |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二：

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 分项报价最高限价（元） | 投标分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购部分 | 9148284 |  |  |
| 二 | 工程建设部分 | 1333120 |  |  |
| 三 | 运行维护部分 | 2299500 |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |

注：1.本表后附各分项的投标清单明细报价表，根据采购人发放的“采购清单”进行综合单价和合价报价，综合单价是指完成一个工程量包含的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用的全费用单价。“采购清单”详见另行发放的附件；2.各分项投标分项报价不得超过对应分项报价最高限价，否则作否决投标处理。3.运行维护部分为一年运维报价。

投标单位：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式十五：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。