## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页（取消单位资质章）
【表10.2.2-2】 |  | 浙江商业技师学院停车场改造修缮项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【道路工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程-道路工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【道路工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 原混凝土路面凿毛处理 | m2 | 2782.1
2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 铣刨原有沥青路面5cm | m2 | 1839.6
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 5cm细粒式改性沥青砼(AC-13C) | m2 | 4621.7
4 | 040203003001 | 透层、粘层 | 改性乳化沥青粘层油(0.5L/m2) | m2 | 1887.65
5 | 040203004001 | 封层 | SBS改性沥青同步碎石1.0kg/m2 | m2 | 2782.1
6 | 04B001 | 防裂贴 | 1.自粘式防裂贴 | m2 | 70
7 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 12*25cm芝麻灰花岗岩侧石安砌，2cm厚1:3水泥砂浆垫层，C15砼靠背 | m | 709
8 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 10*10cm芝麻灰花岗岩平石安砌，2cm厚1:3水泥砂浆垫层 | m | 827
9 | 040205006001 | 标线 | 15cm宽白色热熔标线 | m | 1600
10 | 040205019001 | 减速垄 | 380*13mm橡胶减速带 | m | 32
11 | 040205017001 | 防撞筒（墩） | 停车位限位块 | 个 | 240
12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 3cm细粒式沥青砼(AC-13C) | m2 | 24.03
13 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 5cm中粒式改性沥青砼(AC-16C) | m2 | 24.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 20cm厚C20混凝土基层，塑料膜养护 | m2 | 24.03
15 | 040202011001 | 碎石 | 15cm厚级配碎石垫层 | m2 | 24.03
16 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 素土夯实 | m2 | 24.03
17 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 12*25cm芝麻灰花岗岩侧石安砌，2cm厚DMM15水泥砂浆垫层，C15砼靠背 | m | 15.39
18 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 10*25cm芝麻灰花岗岩平石安砌，2cm厚DMM15水泥砂浆垫层 | m | 15.39
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【道路工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机进出场费 | 台次 | 1
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机进出场费 | 台次 | 1
3 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机进出场费 | 台次 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-道路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【排水工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程-排水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【排水工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土，土方类别综合考虑，人工辅助挖土 | m3 | 1143.27
2 | 040103001001 | 回填方 | 沟槽原土回填 | m3 | 313.05
3 | 040103001002 | 回填方 | 沟槽砂回填 | m3 | 277.02
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 土方装车及外运，运距由投标单位自行考虑，结算时综合单价不作调整 | 项 | 1
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹雨水管（承插管）DN500mm，弹性密封圈连接方式，环刚度≥8KN/m2 2、100厚碎石垫层 | m | 71.22
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹雨水管（承插管）DN300mm，弹性密封圈连接方式，环刚度≥8KN/m2 2、100厚碎石垫层 3、C25混凝土包管 | m | 125.4
7 | 040501004005 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹雨水管（承插管）DN400mm，弹性密封圈连接方式，环刚度≥8KN/m2 2、100厚碎石垫层 3、C25混凝土包管 | m | 151.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040501004007 | 塑料管 | 1、HDPE缠绕管B型（承插管）DN300mm，弹性密封圈连接方式，环刚度≥8KN/m2 2、100厚碎石垫层 | m | 102
9 | 040501004008 | 塑料管 | 1、HDPE双壁波纹雨水管（承插管）DN300mm，弹性密封圈连接方式，环刚度≥8KN/m2 2、100厚碎石垫层 3、C25混凝土包管 | m | 116.7
10 | 040504002001 | 混凝土井 | 800*800雨水检查井，平均井深1.12m 1、200厚干砌大片 2、100厚碎石垫层 3、220厚C30混凝土底板 4、200厚C30混凝土井壁 5、120厚C30钢筋盖板制作、安装、运输、模板 6、150厚C30混凝土井筒制作、安装、运输、模板 7、700*700防盗球墨铸铁井盖 8、防坠网购买、安装 9、塑钢踏步购买、安装 | 座 | 19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040504002002 | 混凝土井 | 1000*1000雨水检查井，平均井深1.12m 1、200厚干砌大片 2、100厚碎石垫层 3、250厚C30混凝土底板 4、250厚C30混凝土井壁 5、120厚C30钢筋盖板制作、安装、运输、模板 6、150厚C30混凝土井筒制作、安装、运输、模板 7、700*700防盗球墨铸铁井盖 8、防坠网购买、安装 9、塑钢踏步购买、安装 | 座 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504002003 | 混凝土井 | 800*800污水检查井，平均井深1.12m 1、200厚干砌大片 2、100厚碎石垫层 3、220厚C30混凝土底板 4、200厚C30混凝土井壁 5、120厚C30钢筋盖板制作、安装、运输、模板 6、150厚C30混凝土井筒制作、安装、运输、模板 7、700*700防盗球墨铸铁井盖 8、防坠网购买、安装 9、塑钢踏步购买、安装 | 座 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040504002004 | 混凝土井 | 1200*1800交叉井，平均井深1.12m 1、200厚干砌大片 2、100厚碎石垫层 3、250厚C30混凝土底板 4、250厚C30混凝土井壁 5、120厚C30钢筋盖板制作、安装、运输、模板 6、150厚C30混凝土井筒制作、安装、运输、模板 7、700*700防盗球墨铸铁井盖 8、防坠网购买、安装 9、塑钢踏步购买、安装 | 座 | 1
14 | 040504009001 | 雨水口 | 360*480雨水口，平均深度0.7m 1、100厚碎石垫层 2、150厚C30混凝土底板 3、150厚C30混凝土井壁 4、480*350mm铸铁雨水口篦子 | 座 | 35
15 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400钢筋制作、安装 | t | 2.401
16 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | HPB300钢筋制作、安装 | t | 0.057
17 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | HRB400钢筋制作、安装 | t | 0.274
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟： 1、10cm厚C15商品砼垫层 2、12cm厚C25商品砼沟壁； 3、DP M20防水砂浆沟内壁抹灰； 4、C20钢筋混凝土盖板； 5、13厚复合材料井箅购买、安装； | m | 108
19 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原有排水沟及花坛 | m3 | 48.8
20 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 40cm厚C30混凝土回填 | m2 | 32
21 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土回填 | m2 | 836.49
22 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 20cm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 836.49
23 | 040202011001 | 碎石 | 10cm碎石基层 | m2 | 836.49
24 | 041001006001 | 拆除管道 | 拆除原有管道 | m | 500
25 | 041001009001 | 拆除井 | 拆除原有井 | 座 | 71
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【排水工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 48.4
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 管座复合木模 | m2 | 479.62
3 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井壁木摸 | m2 | 154
4 | 041102001002 | 垫层模板 | 排水沟垫层木模 | m2 | 21.6
5 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 排水沟沟壁模板 | m2 | 216
6 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 排水沟盖板木模 | m2 | 79.92
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【绿化工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【绿化工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
分区一/二
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 栽植丛生沙朴B 总φ70cm+ H800-900 P550+ 全冠，树形优美3杆以上，每杆15公分以上,特选，养护期一年 | 株 | 2
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 栽植香樟C，φ14.1-16cm H650-700 P350-400 全冠树形优美，主杆三级分枝以上，养护期一年 | 株 | 18
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 栽植丛生香柚 H350-400 P350-400 全冠，枝叶丰满，树形优美，养护期一年 | 株 | 1
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 栽植日本早樱A d14.1-16cm H400-450 P350+ 全冠，树形优美，花色漂亮，养护期一年 | 株 | 2
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 栽植日本早樱B d10.1-12cm H350+ P300+ 全冠，树形优美，花色漂亮，养护期一年 | 株 | 2
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 栽植红枫B d10.1-12cm H250-300 P250+ 全冠，树形优美，叶色漂亮,特选，养护期一年 | 株 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 栽植红枫B d7.1-8cm H200-250 P200+ 全冠，树形优美，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 2
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 栽植紫薇 d7.1-8cm H200-250 P200+ 全冠，树形优美，花色漂亮，养护期一年 | 株 | 17
9 | 050102002001 | 栽植灌木 | 栽植特选茶花 H250+ P220+ 全冠，树形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 28
10 | 050102002002 | 栽植灌木 | 栽植茶花 H200+ P180+ 全冠，树形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 20
11 | 050102002003 | 栽植灌木 | 栽植龟甲冬青球C H100+ P80-100 球形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 4
12 | 050102002004 | 栽植灌木 | 栽植茶梅球C H120+ P120+ 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 4
13 | 050102002005 | 栽植灌木 | 栽植茶梅球D H100+ P100+ 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102002006 | 栽植灌木 | 栽植金森女贞球C H120+ P120+ 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 5
15 | 050102002007 | 栽植灌木 | 栽植金森女贞球D H100+ P100+ 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 1
16 | 050102002008 | 栽植灌木 | 片植红叶石楠，H41-45 P26-35 满种,不露土,36株/m2，养护期一年 | m2 | 92
17 | 050102002009 | 栽植灌木 | 片植金森女贞，H31-40 P25-30 满种,不露土,36株/m2，养护期一年 | m2 | 113
18 | 050102002010 | 栽植灌木 | 片植茶梅，H21-30 P21-30 满种,不露土,49株/m2，养护期一年 | m2 | 209
19 | 050102002011 | 栽植灌木 | 片植毛鹃，H25-30 P25-30 满种,不露土,49株/m2，养护期一年 | m2 | 317
20 | 050102002012 | 栽植灌木 | 片植金丝桃，H41-45 P26-35 满种,不露土,36株/m2，养护期一年 | m2 | 60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 050102008001 | 栽植花卉 | 片植紫娇花，H31-40 P11-15 满种,不露土,9-15芽1丛，49丛/m2，养护期一年 | m2 | 121
22 | 050102008002 | 栽植花卉 | 片植常绿萱草，H15-20 P15+ 满种,不露土,3-5芽/丛，49丛/m2,花境苗，养护期一年 | m2 | 8
23 | 050102008003 | 栽植花卉 | 片植兰花三七 H11-15 P11-15 满种，不露上,9-15芽1丛.49丛/m2，养护期一年 | m2 | 72
24 | 050102012001 | 铺种草皮 | 铺种草坪，马尼拉+多年生黑麦草，卷铺,3-5cm沙垫铺，养护期一年 | m2 | 12
花镜部分
25 | 050102001009 | 栽植乔木 | 栽植红枫B d10.1-12cm H250-300 P250+ 全冠，树形优美，叶色漂亮,特选，养护期一年 | 株 | 2
26 | 050102001010 | 栽植乔木 | 栽植红枫B d7.1-8cm H200-250 P200+ 全冠，树形优美，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 050102002013 | 栽植灌木 | 栽植特选茶花 H250+ P220+ 全冠，树形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 1
28 | 050102002014 | 栽植灌木 | 栽植多球亮晶女贞 H200+ P150-200 全冠，造型优美，球形饱满，叶色鲜艳，养护期一年 | 株 | 3
29 | 050102002015 | 栽植灌木 | 栽植穗花牡荆B H201+ P181+ 蓬型饱满，形优，叶茂,养护期一年 | 株 | 1
30 | 050102002019 | 栽植灌木 | 栽植金叶女贞球B H120+ P120+ 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 2
31 | 050102002020 | 栽植灌木 | 栽植龟甲冬青球B H120+ P120+ 球形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 4
32 | 050102002016 | 栽植灌木 | 栽植龟甲冬青球C H100+ P80-100 球形饱满，不脱脚，养护期一年 | 株 | 5
33 | 050102002021 | 栽植灌木 | 栽植“美花”红千层H H181-210 P91-120 蓬型饱满，形优，叶茂，养护期一年 | 株 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 050102002022 | 栽植灌木 | 栽植南天竹 H100-150 P100+ 全冠，枝叶丰满，树形优美分叉4-5枝，养护期一年 | 株 | 1
35 | 050102002023 | 栽植灌木 | 栽植金边黄杨球C H100+ P80-100 球形饱满，不脱脚，叶色漂亮，养护期一年 | 株 | 3
36 | 050102002024 | 栽植灌木 | 栽植大海醉鱼草 H51-80 P81+ 蓬型饱满，形优，叶茂,3株一丛，养护期一年 | 丛 | 2
37 | 050102002025 | 栽植灌木 | 栽植细叶棕竹 H71-80 P80+ 姿态，造型优美，养护期一年 | 株 | 1
38 | 050102008004 | 栽植花卉 | 栽植花叶山营兰H(3盆-丛) H21-30 P51+ 蓬型饱满，形优叶茂3盆-丛(2加仑盆花境苗)，养护期一年 | 丛 | 5
39 | 050102008005 | 栽植花卉 | 栽植大吴风草H(3盆-丛) H21-30 P31+ 蓬型饱满，形优叶茂3盆-丛(1加仑盆花境苗)，养护期一年 | 丛 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 050102008006 | 栽植花卉 | 栽植狐尾天门冬H L31-50 P31+ 蓬型饱满，形优,叶茂(2加仑盆,花境苗)，养护期一年 | 丛 | 12
41 | 050102008007 | 栽植花卉 | 栽植肾蕨H L21-30 P31+ 蓬型饱满，形优,叶茂(2加仑盆,花境苗)，养护期一年 | 丛 | 11
42 | 050102002026 | 栽植灌木 | 片植银姬小蜡，H36-40 P26-30 经修剪高度,49株/m2，养护期一年 | m2 | 5.6
43 | 050102002027 | 栽植灌木 | 片植直立迷迭香，H31-35 P26-30 2加仑盆，花境苗，下铺松鳞5cm,49株/m2，养护期一年 | m2 | 5.2
44 | 050102002028 | 栽植灌木 | 片植细叶萼距花，H21-25 P21-30 经修剪高度,49株/m2，养护期一年 | m2 | 0.8
45 | 050102002029 | 栽植灌木 | 片植金叶萼距花，H21-25 P21-30 经修剪高度,49株/m2，养护期一年 | m2 | 4.6
46 | 050102002030 | 栽植灌木 | 片植粉花绣线菊，H21-25 P21-30 经修剪高度,49株/m2，养护期一年 | m2 | 1.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 050102008008 | 栽植花卉 | 片植常绿萱草 H15-20 P15+ 满种，不露土,3-5芽/丛，49丛/m2，花境苗，养护期一年 | m2 | 4.2
48 | 050102008009 | 栽植花卉 | 片植佛甲草 P10-12 满种，144丛/m2，养护期一年 | m2 | 11.5
49 | 050102008010 | 栽植花卉 | 片植翠芦莉“高”，H21-25 经修剪高度,49株/m2，养护期一年 | m2 | 2.2
50 | 050102008011 | 栽植花卉 | 片植银边石菖蒲 1加仑盆，花境苗，49株/m2，下铺松鳞，养护期一年 | m2 | 0.9
51 | 050102008012 | 栽植花卉 | 片植大吴风草 1加仑盆，花境苗，49株/m2，下铺松鳞，养护期一年 | m2 | 6.7
52 | 050102008013 | 栽植花卉 | 片植花叶紫娇花 1加仑盆，花境苗，49株/m2，下铺松鳞，养护期一年 | m2 | 3
53 | 050102008014 | 栽植花卉 | 片植紫绒鼠尾草 2加仑盆，花境苗，49株/m2，下铺松鳞，养护期一年 | m2 | 3
54 | 050102008015 | 栽植花卉 | 片植金叶石菖蒲 8-10芽/丛，49丛/m2，下铺松鳞，养护期一年 | m2 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 回填黄土 | m3 | 315.9
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【绿化工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树棍扁担桩支撑 | 株 | 19
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 树棍三角桩支撑 | 株 | 23
3 | 050403001003 | 树木支撑架 | 树棍四角桩支撑 | 株 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【景观工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：市政工程-景观工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【景观工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：市政工程-景观工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
花镜部分
1 | 050301005001 | 点风景石 | 桐庐石 约0.8-1.5吨一块，2块一组，共2组 | t | 4.6
2 | 050201001001 | 园路 | 50厚粒径5~8mm深灰色砾石散置，土工布两道(200g/m2） | m2 | 9.28
3 | 05B001 | 不锈钢隔离带 | 1.80*50，5厚不锈钢板，M6膨胀螺栓固定，@400 | m | 5.24
4 | 050201001002 | 园路 | 1、300 *600 *18厚仿芝麻灰PC砖 2、20厚DM M15干混水泥砂浆 | m2 | 204.96
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 10*15cm芝麻灰花岗岩平石安砌，2cm厚M10水泥砂浆垫层 | m | 15.39
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 凿除原有混凝土路面5cm | m2 | 204.96
7 | 05B001 | 装饰井盖 | 1.不锈钢装饰井盖，规格综合考虑 | 套 | 5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【景观工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-景观工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_3
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程-景观工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 垂直运输保险增加费
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6
8 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 7+8

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 188.86
2 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 117.21
砌筑工程
3 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚碎石找平层 | m3 | 0.61
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501003001 | 独立基础 | C25混凝土独立基础 | m3 | 1.67
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.61
6 | 010502002001 | 构造柱 | C30混凝土构造柱 | m3 | 1.03
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.439
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 1.72
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 | t | 0.253
10 | 010501003002 | 独立基础 | C30混凝土独立基础 | m3 | 54.1
11 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 5.63
12 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 8.8
13 | 010505006001 | 栏板 | C30混凝土栏板 | m3 | 0.84
金属结构工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：焊接100*150*4镀锌矩形钢，喷砂除锈 2、钢材品种、规格：采用Q235B级钢 3、单根质量：1.5t以内 4、防火要求：耐火等级二级，耐火极限1.5小时（清单单列） | t | 2.986
15 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、柱类型：焊接100*100*6镀锌矩形钢，喷砂除锈 2、钢材品种、规格：采用Q235B级钢 3、单根质量：3t以内 4、防火要求：耐火等级二级，耐火极限2.5小时（清单单列） | t | 0.967
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | 环氧富锌底涂料2道、环氧云铁中间涂料1道 | m2 | 155.41
17 | 011405001004 | 金属面油漆 | 氟碳面涂料2道 | m2 | 75.9
18 | 011405001002 | 金属面油漆 | 钢柱金属面薄型防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):2.5 | m2 | 32.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011405001003 | 金属面油漆 | 钢梁金属面薄型防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):1.5 | m2 | 122.63
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、500*900*50厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 163.84
21 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、100*900*30厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 32.77
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、60*240*11厚陶土劈开红砖 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 658.57
23 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、360*900*150厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 110.08
24 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、500*500*150厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 0.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011204001005 | 石材墙面 | 1、500*420*30厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 1.65
26 | 011204001006 | 石材墙面 | 1、100*420*50厚芝麻白花岗岩，荔枝面 2、20厚DP20聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 0.15
27 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 2.5mm厚铝合金单板三涂两烤，含折边费 | m2 | 144.41
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.124
其他装饰工程
29 | 01B001 | 铁艺大门 | 铁艺大门 | m2 | 8
30 | 01B009 | 围墙标语一 | 围墙标语一，1.5厚不锈钢 | 项 | 1
31 | 01B010 | 围墙标语二 | 1.围墙标语二，1.5厚不锈钢 | 项 | 1
32 | 01B002 | 成品储藏间 | 成品储藏间，外部彩钢板，骨架钢龙骨 | m2 | 112
33 | 01B003 | 成品垃圾房 | 成品垃圾房，外部彩钢板，骨架钢龙骨 | m2 | 64
34 | 01B008 | 装配式小卖部 | 装配式小卖部，外部彩钢板，骨架钢龙骨 | m2 | 102.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 01B004 | 膜结构机动车停车棚一 | 膜结构机动车停车棚一，含面层、骨架、安装施工、运输、起吊等所有费用，专业厂家二次深化设计膜布,工程量按投影面积计入，详见图纸 | m2 | 200
36 | 01B005 | 膜结构机动车停车棚二 | 膜结构机动车停车棚二，含面层、骨架、安装施工、运输、起吊等所有费用，专业厂家二次深化设计膜布,工程量按投影面积计入，详见图纸 | m2 | 54
37 | 01B006 | 膜结构非机动车停车棚 | 膜结构非机动车停车棚，含面层、骨架、安装施工、运输、起吊等所有费用，专业厂家二次深化设计膜布,工程量按投影面积计入，详见图纸 | m2 | 70.46
38 | 01B011 | 膜结构雨蓬 | 膜结构雨蓬，含面层、骨架、安装施工、运输、起吊等所有费用，专业厂家二次深化设计膜布,工程量按投影面积计入，详见图纸 | m2 | 76.68
拆除工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 01B007 | 工程拆除 | 1.拆除工程: 2.现场拆除的原有建筑（拆除方式及拆除程度需要满足施工图要求）。投标单位自行考虑，含垃圾外运及处置。此项费用一次性包干，结算不作调整。该项费用一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 198.36
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 | m2 | 11.76
3 | 011702001002 | 基础 | 基础垫层 复合木模 | m2 | 79.57
4 | 011702021001 | 栏板 | 栏板 复合木模 | m2 | 8.41
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 外墙内侧、内墙、柱饰面或相应油漆涂料脚手架 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 941.63
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 高度在1.5米至3.6米以内的天棚装饰或相应油漆涂料脚手架 | m2 | 66.5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_4
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外电气工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外电气工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
景观电气
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:LED 36W 4000K AC220V IP65 H=4M 3.附件配置要求:预埋件详见设计图纸 4.基础形式:C25钢筋砼基础 5.接地要求:-40*4 304不锈钢扁钢接地极连接，∠50X5X2500mm不锈钢角钢重复接地 | 套 | 36
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱含智能灯光控制模块 2.规格:AL01 3.附件配置要求:预埋件详见设计图纸 4.基础形式:C25钢筋砼基础、25厚火烧面芝麻灰花岗岩 海棠角(5x5mm)、20厚水泥砂浆等 5.接地要求:-40*4 304不锈钢扁钢接地极连接，∠50X5X2500mm不锈钢角钢重复接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:AL02 3.附件配置要求:预埋件详见设计图纸 4.基础形式:C25钢筋砼基础、25厚火烧面芝麻灰花岗岩 海棠角(5x5mm)、20厚水泥砂浆等 5.接地要求:-40*4 304不锈钢扁钢接地极连接，∠50X5X2500mm不锈钢角钢重复接地 | 台 | 1
4 | Z030412013001 | 景观灯 | LED线型面板灯 15W,4000K,AC220V,IP65,均匀出光且防眩光 | 套 | 56
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-5*16 | m | 100
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16 | m | 200
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16 | m | 200
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 817.47
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-3*6 | m | 80.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-3*4 | m | 740.68
11 | 030411001001 | 配管 | 镀锌钢管 埋地敷设 DN65 | m | 200
12 | 030411001002 | 配管 | 镀锌钢管 埋地敷设 DN50 | m | 300
13 | 030411001003 | 配管 | 塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 埋地敷设 PE25 | m | 720.21
14 | 030411001004 | 配管 | 塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 埋地敷设 PE32 | m | 862.68
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 13
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆井 500*500*600含复合井盖 | 座 | 29
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 3
19 | 030413004001 | 管道包封 | 素混凝土包封 排管外混凝土包封 单层 | m3 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽一、二类土(人机综合考虑) 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 1093.05
21 | 040103001001 | 回填方 | 1.填土夯实槽.坑 2.类型：人机综合考虑 | m3 | 1093.05
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外电
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_5
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-室外电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外给水工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程-室外给水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外给水工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装工程-室外给水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室外给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室外塑料PE给水管(热熔连接) DN50 | m | 297
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 快速取水阀含50*50mm木桩与钢齿轮夹具、φ30~40碎石等 | 个 | 6
3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 球阀 DN50 | 个 | 3
4 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽一、二类土(人机综合考虑) 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 155.93
5 | 040103001002 | 回填方 | 1.填土夯实槽.坑 2.类型：人机综合考虑 | m3 | 155.93
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外给
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-室外给水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_6
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-室外给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计