第四章 用户需求书

一、项目概况

简要规格描述：本项目为椒江区第五中学体育馆提升及室外配套工程。

椒江区第五中学体育馆提升及室外配套工程主要包括体育馆总建筑面积2760m2的装修工程（含顶面、墙面、地面装饰）屋面工程、篮球架、电气工程、室外配套等，建设内容具体以招标人提供的预算书和施工图纸为准，现场具体情况由供应商自行前往勘察，其他详见招标文件。

工期：下达开工令后  90天内完成施工图示和工程量清单包含的所有内容并提请采购人验收。

二、投标报价上限

预算金额（招标控制价）（元）：3890873元。

本工程的结算率一次性包死，结算率=投标报价÷招标控制价×100%=投标报价÷（3890873元）×100%；结算审定金额不得超过合同价的，若超过合同价的，以合同价作为最高结算价。其他具体详见专用条款。

本项目投标报价上限为         元。超过该上限价的，作无效标处理。

三、技术规范及标准

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《建筑装饰装修工程验收规范》（GB50210）

《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T 29）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

《建筑工程质量检验评定标准》 （GBJ301）

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB-50222-95）

《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ 73-91）

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2001）

《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582-2001）

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583-2001）

《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）

《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》（GB 18585-2001）

《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材中有害物质限量》（GB 18586-2001）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2001）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB 50354-2005）

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T 7106—2008

……

以上技术规范由成交供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，成交供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

四、工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理没收履约保证金并承担由此引起的一切经济损失。

2、承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

五、材料质量的要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

六、主要设备材料备选品牌推荐表：

| 序号 | 项目名称 | 材料品牌 | 型号及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板 | 千年舟、泰山、龙牌、兔宝宝或相当于 |  |  |
| 2 | 阻燃板 | 千年舟、莫干山、兔宝宝或相当于 |  |  |
| 3 | 石膏基高性能纤维板 | 龙牌、泰山、千年舟、兔宝宝或相当于 |  |  |
| 4 | 地砖 | 诺贝尔、格莱斯、金雅陶或相当于 |  |  |
| 5 | 22mm枫木运动地板（A）级 | 金陵、 欧氏 、圣象或相当于 |  |  |
| 6 | 25mm舞台专用地板（枫木运动地板、A级） | 金陵 、欧氏、 圣象或相当于 |  |  |
| 7 | 15mm原木色免漆板 | 千年舟、莫干山、 伟业、兔宝宝或相当于 |  |  |
| 8 | 铝扣板 | 铝晟 、宇丰、 润创或相当于 |  |  |
| 9 | 轻型龙骨 | 千年舟、 得地 、龙牌、兔宝宝或相当于 |  |  |
| 10 | 3mm灰色PVC地胶板 | 阿姆斯壮 、丽杰 、欧保或相当于 |  |  |
| 11 | 6.5mm运动地胶板 | 阿姆斯壮、丽杰、欧保或相当于 |  |  |
| 12 | 8mm白色FC穿孔吸音板 | 明源、 丽音、诺威娜或相当于 |  |  |
| 13 | 喷砂矿棉板300*1200*19 | 莫干山、台铭、联亿、 或相当于 |  |  |
| 14 | 玻纤吸音板吊顶1200*600*30 | 铝晟、润创、乐思龙或相当于 |  |  |
| 15 | 8mm木纹FC穿孔吸音板 | 明源、 丽音、 诺威娜或相当于 |  |  |
| 16 | 30mm厚木纹铝边框吸音模块 | 铝晟 、 润创、 吉祥或相当于 |  |  |
| 17 | 1mm厚木纹微孔金属低频吸音板 | 铝晟 、润创 、 吉祥或相当于 |  |  |
| 18 | 8mm石英纤维装饰板 | 德耐姆 、 洁声、 誉静或相当于 |  |  |
| 19 | 人工草坪50mm | 绿成、清雅、涌进或相当于 |  |  |
| 20 | 无机涂料 | 立邦、 多乐士、嘉宝莉或相当于 |  |  |
| 21 | 灯具 | 欧普 、 公牛、 西蒙或相当于 |  |  |
| 22 | 元器件 | 正泰、人民电气 、公牛或相当于 |  |  |

注：1、供应商在投标响应时应优先采用以上推荐品牌的品牌（明确其中一个），若选用推荐品牌以外的，替代产品品质不得低于推荐品牌产品档次，在评标过程中的设备选型及材料采用以评标委员会评定结果为准。

投标若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

3、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经采购人同意。

4、施工期间有下列特殊情况发生的，经采购人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次或以上的其它品牌，但价格不作调整：

①中标人发现材料/设备中有特殊规格，采购人推荐的品牌厂家均不生产的。

②中标人发现采购人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

- 第五章  商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工期：下达开工令后 90 天内完成施工图示和工程量清单包含的所有内容并提请采购人验收。 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 履约保证金的收取及退还: 合同履约保证金为成交价的1%，履约保证金可以银行、保险公司等担保机构出具的保函等非现金形式交至采购人处。工期结束后【5】个工作日内，经验收且扣除违约产生的金额（如有）后，无息退还履约保证金剩余部分，履约保函的有效期应保持至验收合格后【30】日。 |
| 4 | 付款方式： 合同签订且人员、机械设备进场后并收到成交供应商开具的等额正规税务发票后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；合同范围内施工内容施工完成且工程验收并签署工程质量合格文件后，收到成交供应商开具的正式发票后7个工作日内支付至合同价格的85%，经有关部门结算审核后且收到成交供应商递交的工程质量保证金保函（（保证金额为1.5%的工程结算审定价））及等额正规税务发票后7个工作日内支付至结算价款的100%。 注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。采购人在向成交供应商支付预付款之前，有权要求成交供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 |
| 5 | 报价： 1、最高限价：本项目设置总价最高限价人民币（ ）元整，供应商报价超过最高限价的，均作无效投标处理。 2、投标报价包含完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包括但不限于完成项目内容所需的一切人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、施工安全生产责任保险等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用，具体内容详见具体详见采购人提供的工程量清单及编制说明。各投标供应商应根据采购人提供的全套施工图纸、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。 3、本工程采用固定结算率方式结算【结算率：中标价/招标控制价*100%】。 4、投标供应商自行踏勘现场，采购人按现场地交付，施工过程中用水、电由投标供应商自行协商解决，在报价时综合考虑，实际发生时不再另行计费。 5、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 转包与分包：不允许。 |
| 7 | 授予合同： 1、成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应及成交通知书确定的金额签订合同。 2、成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或磋商响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |