## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 42868.7
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 4076.74
2 | 措施项目费 |  | 526.3
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 30.49
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 24.28
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 495.81
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 401.49
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 230.89
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 | 43625.89
7 | 增值税 | 计算基数×费率 | 3926.33
招标控制价合计 |  | 6+7 | 47,552.22

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额和定额下
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 | [5 empty] | 16569.19 |  | 2433.38 | 301.51
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方非支撑开挖，土方类别综合考虑 2、含人机配合费 | m3 |  | 95.84 | 7.75 | 742.76 |  | 405.4 | 193.6
| 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 |  | m3 |  | 83.088 | 3.31 | 275.02 |  | 35.73 | 185.29
| 1-69 换 | 挖掘机挖土不装车三类土 挖运湿土 |  | m3 |  | 3.168 | 3.91 | 12.39 |  | 1.62 | 8.33
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 9.232 | 47.16 | 435.38 |  | 352.29
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 挖运湿土 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 0.352 | 55.65 | 19.59 |  | 15.85
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽原土回填 | m3 |  | 41.8 | 14.99 | 626.58 |  | 415.49 | 86.53
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 |  | 41.8 | 14.99 | 626.58 |  | 415.49 | 86.53
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、沟槽回填砂 | m3 |  | 47.51 | 211.63 | 10054.54 |  | 1612.49 | 21.38
| 6-306 换 | 沟槽回填 黄砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 47.51 | 211.63 | 10054.54 |  | 1612.49 | 21.38
本页小计 | [7 empty] | 11423.88 |  | 2433.38 | 301.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | H040103002001 | 余方弃置 | 余方外运（土方、涌土、浮浆、淤泥），包括装卸车（船）、运输、车辆（码头）及道路保洁等所有外运费用 | m3 |  | 47.77 | 57.31 | 2737.7
| 补子目006 | 余土外运费 |  | m3 |  | 47.77 | 57.31 | 2737.7
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 余方处置（土方、涌土、浮浆、淤泥） | m3 |  | 47.77 | 50.4 | 2407.61
| 补 | 余方处置费用 |  | m3 |  | 47.77 | 50.4 | 2407.61
|  | 管道开挖修复 | [5 empty] | 26299.51 |  | 2093.51 | 35.85
6 | 040501004004 | 塑料管 | DN300污水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 4、闭水试验 | m |  | 61.56 | 336.35 | 20705.71 |  | 1453.43 | 34.47
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 10.1489 | 251.41 | 2551.54 |  | 697.74 | 19.49
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 7.2516 | 230.78 | 1673.51 |  | 333.35 | 15.08
本页小计 | [7 empty] | 25851.02 |  | 1453.43 | 34.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 58.86 | 275.72 | 16228.88 |  | 267.22
| 6-216 换 | 热熔接口 管径(mm以内)DN300 |  | 个口 |  | 6 | 17.08 | 102.48 |  | 79.8
| 6-225 | 管道闭水试验 管径(mm以内)300 |  | m |  | 61.56 | 2.42 | 148.98 |  | 75.1
7 | 040504003001 | 塑料检查井 | 铺装、绿化带处φ450检查井（含所有配件），井深综合考虑 1、100mm厚砂垫层 2、井深1m以上设置防坠网 3、采用C250级钢纤维复合井盖 4、具体做法详见图纸 | 座 |  | 6 | 682.3 | 4093.8 |  | 640.08 | 1.38
| 6-246 换 | 井 垫层砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 0.726 | 264.26 | 191.85 |  | 53.25 | 1.39
| 土17-174 | 成品塑料检查井安装 换为【塑料检查井φ450（C250级钢纤维复合井盖）】 |  | 座 |  | 6 | 641.99 | 3851.94 |  | 586.8 |  |  | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 1 | 50 | 50
8 | DB | 水泥封堵 | 1.雨污混接点 水泥封堵 | 处 |  | 5 | 300 | 1500
| 价 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 5 | 300 | 1500
| 补充主材001@1 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 5 | 300 | 1500
本页小计 | [7 empty] | 5593.8 |  | 640.08 | 1.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计 | [7 empty] | 42868.7 |  | 4526.89 | 337.36

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 30.49 | 10.31 |  | 13.31
1 | 041107002001 | 排水、降水 | 湿土排水 |  | 项 | 1 | 30.49 | 30.49 | 10.31 |  | 13.31
| 1-552 | 湿土排水 |  |  | m3 | 3.52 | 8.66 | 30.48 | 10.31 |  | 13.31
本页小计 | [7 empty] | 30.49 | 10.31 |  | 13.31
合 计 | [7 empty] | 30.49 | 10.31 |  | 13.31

## 表10.2.2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-乐筑良品东区 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注