## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 812558.53
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 44168.65
2 | 措施项目费 |  | 50364.14
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 42382.65
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 21848.73
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 7981.49
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 6463.1
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 3716.78
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 | 866639.45
7 | 增值税 | 计算基数×费率 | 77997.55
招标控制价合计 |  | 6+7 | 944,637.00

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额和定额下
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 | [5 empty] | 151088.91 |  | 28467.51 | 3897.68
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方非支撑开挖，土方类别综合考虑 2、含人机配合费 | m3 |  | 1013.43 | 7.76 | 7864.22 |  | 4296.94 | 2047.13
| 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 |  | m3 |  | 870.228 | 3.31 | 2880.45 |  | 374.2 | 1940.61
| 1-69 换 | 挖掘机挖土不装车三类土 挖运湿土 |  | m3 |  | 41.859 | 3.91 | 163.67 |  | 21.35 | 110.09
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 96.692 | 47.16 | 4559.99 |  | 3689.77
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 挖运湿土 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 4.651 | 55.65 | 258.83 |  | 209.43
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方支撑开挖，土方类别综合考虑 2、含人机配合费 | m3 |  | 98.6 | 10.83 | 1067.84 |  | 616.25 | 246.5
| 1-69 换 | 挖掘机挖土不装车三类土 在支撑下挖土 |  | m3 |  | 69.039 | 4.09 | 282.37 |  | 42.8 | 184.33
| 1-69 换 | 挖掘机挖土不装车三类土 挖运湿土 在支撑下挖土 |  | m3 |  | 19.701 | 4.83 | 95.16 |  | 14.38 | 62.26
本页小计 | [7 empty] | 8932.06 |  | 4913.19 | 2293.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 在支撑下挖土 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 7.671 | 67.43 | 517.26 |  | 418.61
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 挖运湿土 在支撑下挖土 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 2.189 | 79.57 | 174.18 |  | 140.95
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽原土回填 | m3 |  | 666.47 | 14.99 | 9990.39 |  | 6624.71 | 1379.59
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 |  | 666.47 | 14.99 | 9990.39 |  | 6624.71 | 1379.59
4 | 040103001002 | 回填方 | 1、沟槽回填砂 | m3 |  | 498.81 | 211.63 | 105563.16 |  | 16929.61 | 224.46
| 6-306 换 | 沟槽回填 黄砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 498.81 | 211.63 | 105563.16 |  | 16929.61 | 224.46
5 | H040103002001 | 余方弃置 | 余方外运（土方、涌土、浮浆、淤泥），包括装卸车（船）、运输、车辆（码头）及道路保洁等所有外运费用 | m3 |  | 246.99 | 57.31 | 14155
| 补子目006 | 余土外运费 |  | m3 |  | 246.99 | 57.31 | 14155
6 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 余方处置（土方、涌土、浮浆、淤泥） | m3 |  | 246.99 | 50.4 | 12448.3
本页小计 | [7 empty] | 142156.85 |  | 23554.32 | 1604.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 补 | 余方处置费用 |  | m3 |  | 246.99 | 50.4 | 12448.3
|  | 管道开挖修复 | [5 empty] | 260267.56 |  | 19677.69 | 493.1
7 | 040501004004 | 塑料管 | DN300污水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 4、闭水试验 | m |  | 5.71 | 307.32 | 1754.8 |  | 117.45 | 2.97
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 0.86385 | 251.41 | 217.18 |  | 59.39 | 1.66
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 0.61723 | 230.78 | 142.44 |  | 28.37 | 1.28
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 5.01 | 275.72 | 1381.36 |  | 22.75
| 6-225 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内)300 |  | m |  | 5.71 | 2.42 | 13.82 |  | 6.97
本页小计 | [7 empty] | 1754.8 |  | 117.45 | 2.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040501004005 | 塑料管 | DN300雨水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 | m |  | 655.85 | 330.75 | 216922.39 |  | 14782.86 | 367.28
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 106.9294 | 251.41 | 26883.11 |  | 7351.39 | 205.3
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 76.4025 | 230.78 | 17632.16 |  | 3512.22 | 158.92
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 620.15 | 275.72 | 170987.76 |  | 2815.48
| 6-216 换 | 热熔接口 管径(mm以内)DN300 |  | 个口 |  | 83 | 17.08 | 1417.64 |  | 1103.9
9 | 040504003001 | 塑料检查井 | 铺装、绿化带处φ450检查井（含所有配件），井深综合考虑 1、100mm厚砂垫层 2、井深1m以上设置防坠网 3、采用C250级钢纤维复合井盖 4、具体做法详见图纸 | 座 |  | 7 | 681.11 | 4767.77 |  | 746.76 | 1.61
本页小计 | [7 empty] | 221690.16 |  | 15529.62 | 368.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-246 换 | 井 垫层砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 0.847 | 264.26 | 223.83 |  | 62.13 | 1.63
| 土17-174 | 成品塑料检查井安装 换为【塑料检查井φ450（C250级钢纤维复合井盖）】 |  | 座 |  | 7 | 641.99 | 4493.93 |  | 684.6 |  |  | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 1 | 50 | 50
10 | 040504003002 | 塑料检查井 | 道路处φ450检查井（含所有配件），井深综合考虑 1、100mm厚砂垫层 2、井深1m以上设置防坠网 3、采用D400级铸铁井盖 4、具体做法详见图纸 | 座 |  | 2 | 942.13 | 1884.26 |  | 213.36 | 0.46
| 6-246 换 | 井 垫层砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 0.242 | 264.26 | 63.95 |  | 17.75 | 0.46
| 土17-174 | 成品塑料检查井安装 |  | 座 |  | 2 | 860.15 | 1720.3 |  | 195.6 |  |  | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 2 | 50 | 100
11 | DB | 不锈钢井盖 | 550×550mm不锈钢井盖（详见图纸） | 个 |  | 7 | 450 | 3150
| 价 | 550×550mm不锈钢井盖（详见图纸） |  | 个 |  | 7 | 450 | 3150
本页小计 | [7 empty] | 5034.26 |  | 213.36 | 0.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504002001 | 混凝土井 | 800×800雨水检查井，井深综合考虑 1、100mm厚碎石垫层+100mmC15素砼垫层 2、C30混凝土底板、井室,砼抗渗等级P6，流槽采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌 3、C30混凝土盖板制作、运输、安装（含模板） 4、井筒采用采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌，井筒及井身内外壁均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、设置防坠网、爬梯 7、φ700球墨铸铁井盖（D400） | 座 |  | 5 | 1887.71 | 9438.55 |  | 1178.75 | 38.8
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 |  | 1.62 | 256.36 | 415.3 |  | 117.87 | 3.11
| 6-249 换 | 井 垫层混凝土 |  | m3 |  | 1.28 | 473.63 | 606.25 |  | 95.71 | 0.92
| 6-250 换 | 井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 2.45 | 523.61 | 1282.84 |  | 195.36 | 2.11
| 6-255 换 | 井砌筑 井底流槽石砌 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.75 | 728.97 | 546.73 |  | 157.63 | 15.18
本页小计 | [7 empty] | 9438.55 |  | 1178.75 | 38.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-257 换 | 井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 4.968 | 473.33 | 2351.5 |  | 193.35 | 6.76
| 6-347 换 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 |  | 0.12664 | 553.26 | 70.07 |  | 14.99 | 0.09
| 6-1170 换 | 预制小型构件木模 |  | m3 |  | 0.12664 | 844.89 | 107 |  | 51.62 | 0.32
| 1-599 | 运输小型构件 双轮车运输运距50m |  | m3 |  | 0.12664 | 40.3 | 5.1 |  | 4.13
| 6-357 换 | 渠道盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内 |  | m3 |  | 0.12664 | 217.68 | 27.57 |  | 13.69 | 4.34
| 6-251 换 | 井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.28335 | 581.61 | 164.8 |  | 40.21 | 3.84
| 6-260 换 | 砖墙 抹灰井壁 |  | m2 |  | 2.3613 | 39.95 | 94.33 |  | 53.44 | 2.15
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 5 | 50 | 250
| 价 | 爬梯 |  | 个 |  | 20 | 15 | 300
| 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 |  | 套 |  | 5 | 643.41 | 3217.05 |  | 240.75
本页小计 | [7 empty] | 9438.55 |  | 1178.75 | 38.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040504002002 | 混凝土井 | 800×800污水检查井，井深综合考虑 1、100mm厚碎石垫层+100mmC15素砼垫层 2、C30混凝土底板、井室,砼抗渗等级P6，流槽采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌 3、C30混凝土盖板制作、运输、安装（含模板） 4、井筒采用采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌，井筒及井身内外壁均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、设置防坠网、爬梯 7、φ700复合井盖（C250） | 座 |  | 2 | 1466.6 | 2933.2 |  | 539.8 | 20.96
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 |  | 0.648 | 256.36 | 166.12 |  | 47.15 | 1.24
| 6-249 换 | 井 垫层混凝土 |  | m3 |  | 0.512 | 473.63 | 242.5 |  | 38.28 | 0.37
| 6-250 换 | 井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 0.98 | 523.61 | 513.14 |  | 78.15 | 0.84
| 6-255 换 | 井砌筑 井底流槽石砌 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.3 | 728.97 | 218.69 |  | 63.05 | 6.07
本页小计 | [7 empty] | 2933.2 |  | 539.8 | 20.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-257 换 | 井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 1.248 | 473.33 | 590.72 |  | 48.57 | 1.7
| 6-347 换 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 |  | 0.12664 | 553.26 | 70.07 |  | 14.99 | 0.09
| 6-1170 换 | 预制小型构件木模 |  | m3 |  | 0.12664 | 844.89 | 107 |  | 51.62 | 0.32
| 1-599 | 运输小型构件 双轮车运输运距50m |  | m3 |  | 0.12664 | 40.3 | 5.1 |  | 4.13
| 6-357 换 | 渠道盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内 |  | m3 |  | 0.12664 | 217.68 | 27.57 |  | 13.69 | 4.34
| 6-251 换 | 井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.28335 | 581.61 | 164.8 |  | 40.21 | 3.84
| 6-260 换 | 砖墙 抹灰井壁 |  | m2 |  | 2.3613 | 39.95 | 94.33 |  | 53.44 | 2.15
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 2 | 50 | 100
| 价 | 爬梯 |  | 个 |  | 6 | 15 | 90
| 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 套 |  | 2 | 271.59 | 543.18 |  | 86.52
本页小计 | [7 empty] | 2933.2 |  | 539.8 | 20.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040504002003 | 混凝土井 | 800×800污水检查井，井深综合考虑 1、100mm厚碎石垫层+100mmC15素砼垫层 2、C30混凝土底板、井室,砼抗渗等级P6，流槽采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌 3、C30混凝土盖板制作、运输、安装（含模板） 4、井筒采用采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌，井筒及井身内外壁均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、设置防坠网、爬梯 7、φ700球墨铸铁井盖（D400） | 座 |  | 1 | 2564.69 | 2564.69 |  | 400.57 | 17.14
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 |  | 0.324 | 256.36 | 83.06 |  | 23.57 | 0.62
| 6-249 换 | 井 垫层混凝土 |  | m3 |  | 0.256 | 473.63 | 121.25 |  | 19.14 | 0.18
| 6-250 换 | 井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 0.49 | 523.61 | 256.57 |  | 39.07 | 0.42
| 6-255 换 | 井砌筑 井底流槽石砌 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.15 | 728.97 | 109.35 |  | 31.53 | 3.04
本页小计 | [7 empty] | 2564.69 |  | 400.57 | 17.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-257 换 | 井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 1.568 | 473.33 | 742.18 |  | 61.03 | 2.13
| 6-347 换 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 |  | 0.12664 | 553.26 | 70.07 |  | 14.99 | 0.09
| 6-1170 换 | 预制小型构件木模 |  | m3 |  | 0.12664 | 844.89 | 107 |  | 51.62 | 0.32
| 1-599 | 运输小型构件 双轮车运输运距50m |  | m3 |  | 0.12664 | 40.3 | 5.1 |  | 4.13
| 6-357 换 | 渠道盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内 |  | m3 |  | 0.12664 | 217.68 | 27.57 |  | 13.69 | 4.34
| 6-251 换 | 井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.28335 | 581.61 | 164.8 |  | 40.21 | 3.84
| 6-260 换 | 砖墙 抹灰井壁 |  | m2 |  | 2.3613 | 39.95 | 94.33 |  | 53.44 | 2.15
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 1 | 50 | 50
| 价 | 爬梯 |  | 个 |  | 6 | 15 | 90
| 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 |  | 套 |  | 1 | 643.41 | 643.41 |  | 48.15
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t |  | 1.736 | 4367.91 | 7582.69 |  | 1523.5 | 39.37
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t |  | 1.736 | 4367.91 | 7582.69 |  | 1523.5 | 39.37
16 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t |  | 0.199 | 4367.91 | 869.21 |  | 174.64 | 4.51
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t |  | 0.199 | 4367.91 | 869.21 |  | 174.64 | 4.51
本页小计 | [7 empty] | 8451.9 |  | 1698.14 | 43.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | DB | 水泥封堵 | 1.雨污混接点 水泥封堵 | 处 |  | 28 | 300 | 8400
| 价 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 28 | 300 | 8400
| 补充主材001@1 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 28 | 300 | 8400
|  | 非开挖修复 | [5 empty] | 401202.06
18 | 04B004 | DN300管非开挖修复 | DN300点状局部固化非开挖修复，包括毒气检测,局部树脂固化,清理现场等 | 处 |  | 74 | 2683.49 | 198578.26
| 价 | DN300管非开挖修复 |  | 处 |  | 74 | 2683.49 | 198578.26
| 补充主材001 | DN300管非开挖修复 |  | 处 |  | 74 | 2683.486 | 198577.964
19 | 04B008 | DN400管非开挖修复 | DN400点状局部固化非开挖修复，包括毒气检测,局部树脂固化,清理现场等 | 处 |  | 12 | 2923.85 | 35086.2
| 价 | DN400管非开挖修复 |  | 处 |  | 12 | 2923.85 | 35086.2
| 补充主材001@2 | DN400管非开挖修复 |  | 处 |  | 12 | 2923.853 | 35086.236
本页小计 | [7 empty] | 242064.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 04B009 | DN500管非开挖修复 | DN500点状局部固化非开挖修复，包括毒气检测,局部树脂固化,清理现场等 | 处 |  | 4 | 3242.2 | 12968.8
| 价 | DN500管非开挖修复 |  | 处 |  | 4 | 3242.2 | 12968.8
| 补充主材001@3 | DN500管非开挖修复 |  | 处 |  | 4 | 3242.202 | 12968.808
21 | 04B010 | DN700管非开挖修复 | DN700点状局部固化非开挖修复，包括毒气检测,局部树脂固化,清理现场等 | 处 |  | 2 | 5284.4 | 10568.8
| 价 | DN700管非开挖修复 |  | 处 |  | 2 | 5284.4 | 10568.8
| 补充主材001@4 | DN700管非开挖修复 |  | 处 |  | 2 | 5284.404 | 10568.808
22 | 04B007 | 管道特殊疏通 | 1、DN200-500管道障碍物疏通，含抽水、疏通、障碍物外运处置 | m |  | 600 | 240 | 144000
| 价 | 管道障碍物疏通DN200-500 |  | m |  | 600 | 240 | 144000
本页小计 | [7 empty] | 167537.6
合 计 | [7 empty] | 812558.53 |  | 48145.2 | 4390.78

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 42382.65 | 11306.11 |  | 14352.96
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 |  | m2 | 5.76 | 34.2 | 196.99 | 69.18 |  | 2.82
| 6-1090 换 | 混凝土基础垫层木模 |  |  | m2 | 5.76 | 34.2 | 196.99 | 69.18 |  | 2.82
2 | 041102034001 | 池底模板 | 底板模板 |  | m2 | 12.6 | 71.47 | 900.52 | 491.9 |  | 20.41
| 6-1102 | 平池底木模 |  |  | m2 | 12.6 | 71.47 | 900.52 | 491.9 |  | 20.41
3 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井室模板 |  | m2 | 77.84 | 60.44 | 4704.65 | 2210.66 |  | 178.25
| 6-1105 换 | 矩形池壁木模 |  |  | m2 | 77.84 | 60.44 | 4704.65 | 2210.66 |  | 178.25
4 | 041107002001 | 排水、降水 | 湿土排水 |  | 项 | 1 | 592.34 | 592.34 | 200.41 |  | 258.55
| 1-552 | 湿土排水 |  |  | m3 | 68.4 | 8.66 | 592.34 | 200.41 |  | 258.55
5 | DB | 钢板桩 | 1.采用密打普通钢板桩支护开挖,钢板桩长度6米,采用型号为25b槽钢,沟槽内每隔5米设置一道φ16木撑，租赁时间由施工单位自行考虑 |  | t | 73.993 | 472.65 | 34972.79 | 7540.63 |  | 13892.93
| 1-426 | 陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 打6m以内三类土 |  |  | t | 73.993 | 344.54 | 25493.55 | 5029.3 |  | 8838.46
| 1-428 | 陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 拔6m以内三类土 |  |  | t | 73.993 | 128.11 | 9479.24 | 2511.32 |  | 5054.46
6 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)2 |  | 座 | 7 | 113.65 | 795.55 | 619.57
本页小计 | [7 empty] | 42162.84 | 11132.35 |  | 14352.96
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
| 6-1171 | 钢管井字架 井深(m以内)2 |  |  | 座 | 7 | 113.65 | 795.55 | 619.57
7 | 041101005002 | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)4 |  | 座 | 1 | 219.81 | 219.81 | 173.76
| 6-1172 | 钢管井字架 井深(m以内)4 |  |  | 座 | 1 | 219.81 | 219.81 | 173.76
本页小计 | [7 empty] | 219.81 | 173.76
合 计 | [7 empty] | 42382.65 | 11306.11 |  | 14352.96

## 表10.2.2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-未来盛园 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.6993 | 5.73 | 15.47
2 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 1236.9407 | 0.278 | 343.87