## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 342899.35
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 31974.52
2 | 措施项目费 |  | 5756.5
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 1782.87
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 892.56
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 3973.63
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 3217.69
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 1850.42
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 | 350506.27
7 | 增值税 | 计算基数×费率 | 31545.56
招标控制价合计 |  | 6+7 | 382,051.83

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表（带定额和定额下
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 | [5 empty] | 75003.81 |  | 13931.86 | 1830.93
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、沟槽土方非支撑开挖，土方类别综合考虑 2、含人机配合费 | m3 |  | 506.71 | 7.78 | 3942.2 |  | 2153.52 | 1028.62
| 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 |  | m3 |  | 429.759 | 3.31 | 1422.5 |  | 184.8 | 958.36
| 1-69 换 | 挖掘机挖土不装车三类土 挖运湿土 |  | m3 |  | 26.28 | 3.91 | 102.75 |  | 13.4 | 69.12
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 47.751 | 47.16 | 2251.94 |  | 1822.18
| 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 挖运湿土 机械挖沟槽、基坑土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边) |  | m3 |  | 2.92 | 55.65 | 162.5 |  | 131.49
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽原土回填 | m3 |  | 333.37 | 14.99 | 4997.22 |  | 3313.7 | 690.08
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 |  | 333.37 | 14.99 | 4997.22 |  | 3313.7 | 690.08
3 | 040103001003 | 回填方 | 1、沟槽回填砂 | m3 |  | 249.4 | 211.63 | 52780.52 |  | 8464.64 | 112.23
| 6-306 换 | 沟槽回填 黄砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 249.4 | 211.63 | 52780.52 |  | 8464.64 | 112.23
本页小计 | [7 empty] | 61719.94 |  | 13931.86 | 1830.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | H040103002001 | 余方弃置 | 余方外运（土方、涌土、浮浆、淤泥），包括装卸车（船）、运输、车辆（码头）及道路保洁等所有外运费用 | m3 |  | 123.33 | 57.31 | 7068.04
| 补子目006 | 余土外运费 |  | m3 |  | 123.33 | 57.31 | 7068.04
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 余方处置（土方、涌土、浮浆、淤泥） | m3 |  | 123.33 | 50.4 | 6215.83
| 补 | 余方处置费用 |  | m3 |  | 123.33 | 50.4 | 6215.83
|  | 管道开挖修复 | [5 empty] | 216777.15 |  | 22119.45 | 314.56
6 | 040501004003 | 塑料管 | DN300污水管(砼包管） 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 4、360°C30砼包管 5、闭水试验 | m |  | 11.39 | 489.97 | 5580.76 |  | 377.92 | 4.1
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 0.9846 | 251.41 | 247.54 |  | 67.69 | 1.89
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 10.94 | 275.72 | 3016.38 |  | 49.67
本页小计 | [7 empty] | 18864.63 |  | 377.92 | 4.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-216 换 | 热熔接口 管径(mm以内)DN300 |  | 个口 |  | 1 | 17.08 | 17.08 |  | 13.3
| 6-305 换 | 满包混凝土加固 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】 |  | m3 |  | 4.5877 | 495.27 | 2272.14 |  | 233.33 | 2.2
| 6-225 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内)300 |  | m |  | 11.39 | 2.42 | 27.56 |  | 13.9
7 | 040501004007 | 塑料管 | DN160污水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN160PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 4、闭水试验 | m |  | 97.53 | 120.7 | 11771.87 |  | 1611.2 | 38.04
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 11.0776 | 251.41 | 2785.02 |  | 761.59 | 21.27
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 8.1377 | 230.78 | 1878.02 |  | 374.09 | 16.93
| 6-53 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN250 换为【PE实壁管(PE100)DN160】 |  | m |  | 91.23 | 75.34 | 6873.27 |  | 356.71
| 6-225 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内)300 |  | m |  | 97.53 | 2.42 | 236.02 |  | 118.99
本页小计 | [7 empty] | 11771.87 |  | 1611.2 | 38.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040501004008 | 塑料管 | DN160雨水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN160PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 | m |  | 139.56 | 117.89 | 16452.73 |  | 2128.29 | 54.43
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 15.7986 | 251.41 | 3971.93 |  | 1086.15 | 30.33
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 11.6058 | 230.78 | 2678.39 |  | 533.52 | 24.14
| 6-53 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN250 换为【PE实壁管(PE100)DN160】 |  | m |  | 130.11 | 75.34 | 9802.49 |  | 508.73
9 | 040501004005 | 塑料管 | DN300污水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 4、闭水试验 | m |  | 266.53 | 337.94 | 90071.15 |  | 6513.99 | 149.26
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 44.0167 | 251.41 | 11066.23 |  | 3026.14 | 84.51
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 31.4505 | 230.78 | 7258.15 |  | 1445.78 | 65.42
本页小计 | [7 empty] | 106523.88 |  | 8642.28 | 203.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 255.28 | 275.72 | 70385.8 |  | 1158.97
| 6-216 换 | 热熔接口 管径(mm以内)DN300 |  | 个口 |  | 42 | 17.08 | 717.36 |  | 558.6
| 6-225 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内)300 |  | m |  | 266.53 | 2.42 | 645 |  | 325.17
10 | 040501004006 | 塑料管 | DN300雨水管 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚机制砂垫层 2、材质及规格:DN300PE实壁管(PE100)，公称压力1.0Mpa 3、连接形式:热熔连接 | m |  | 37.8 | 326.78 | 12352.28 |  | 845.21 | 20.79
| 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  | m3 |  | 6.0866 | 251.41 | 1530.23 |  | 418.45 | 11.69
| 6-290 换 | 渠(管)道垫层 砂 |  | m3 |  | 4.349 | 230.78 | 1003.65 |  | 199.92 | 9.05
| 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管(PE100)DN300】 |  | m |  | 35.3 | 275.72 | 9732.92 |  | 160.26
| 6-216 换 | 热熔接口 管径(mm以内)DN300 |  | 个口 |  | 5 | 17.08 | 85.4 |  | 66.5
本页小计 | [7 empty] | 12352.28 |  | 845.21 | 20.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040504003003 | 塑料检查井 | 铺装、绿化带处φ450检查井（含所有配件），井深综合考虑 1、100mm厚砂垫层 2、井深1m以上设置防坠网 3、采用C250级钢纤维复合井盖 4、具体做法详见图纸 | 座 |  | 49 | 674.99 | 33074.51 |  | 5227.32 | 11.27
| 6-246 换 | 井 垫层砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 5.929 | 264.26 | 1566.8 |  | 434.89 | 11.38
| 土17-174 | 成品塑料检查井安装 换为【塑料检查井φ450（C250级钢纤维复合井盖）】 |  | 座 |  | 49 | 641.99 | 31457.51 |  | 4792.2 |  |  | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 1 | 50 | 50
12 | 040504003004 | 塑料检查井 | 道路处φ450检查井（含所有配件），井深综合考虑 1、100mm厚砂垫层 2、井深1m以上设置防坠网 3、采用D400级铸铁井盖 4、具体做法详见图纸 | 座 |  | 5 | 942.13 | 4710.65 |  | 533.4 | 1.15
| 6-246 换 | 井 垫层砂 换为【机制砂】 |  | m3 |  | 0.605 | 264.26 | 159.88 |  | 44.38 | 1.16
本页小计 | [7 empty] | 37785.16 |  | 5760.72 | 12.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 土17-174 | 成品塑料检查井安装 |  | 座 |  | 5 | 860.15 | 4300.75 |  | 489 |  |  | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018)
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 5 | 50 | 250
13 | DB | 不锈钢井盖 | 550×550mm不锈钢井盖（详见图纸） | 个 |  | 43 | 450 | 19350
| 价 | 550×550mm不锈钢井盖（详见图纸） |  | 个 |  | 43 | 450 | 19350
14 | 040504002001 | 混凝土井 | 800×800雨水检查井，井深综合考虑 1、100mm厚碎石垫层+100mmC15素砼垫层 2、C30混凝土底板、井室,砼抗渗等级P6，流槽采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌 3、C30混凝土盖板制作、运输、安装（含模板） 4、井筒采用采用MU20砼实心砖、M10水泥砂浆浆砌，井筒及井身内外壁均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 6、设置防坠网、爬梯 7、φ700球墨铸铁井盖（D400） | 座 |  | 1 | 2069.08 | 2069.08 |  | 363.52 | 15.84
本页小计 | [7 empty] | 21419.08 |  | 363.52 | 15.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 |  | 0.324 | 256.36 | 83.06 |  | 23.57 | 0.62
| 6-249 | 井 垫层混凝土 |  | m3 |  | 0.256 | 473.63 | 121.25 |  | 19.14 | 0.18
| 6-250 换 | 井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 0.49 | 523.61 | 256.57 |  | 39.07 | 0.42
| 6-255 换 | 井砌筑 井底流槽石砌 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.15 | 728.97 | 109.35 |  | 31.53 | 3.04
| 6-257 换 | 井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  | m3 |  | 0.616 | 473.33 | 291.57 |  | 23.97 | 0.84
| 6-347 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 |  | 0.12664 | 553.26 | 70.07 |  | 14.99 | 0.09
| 6-1170 换 | 预制小型构件木模 |  | m3 |  | 0.12664 | 844.89 | 107 |  | 51.62 | 0.32
| 1-599 | 运输小型构件 双轮车运输运距50m |  | m3 |  | 0.12664 | 40.3 | 5.1 |  | 4.13
| 6-357 换 | 渠道盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内 |  | m3 |  | 0.12664 | 217.68 | 27.57 |  | 13.69 | 4.34
| 6-251 换 | 井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  | m3 |  | 0.28335 | 581.61 | 164.8 |  | 40.21 | 3.84
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 |  | m2 |  | 2.3613 | 39.95 | 94.33 |  | 53.44 | 2.15
| 价 | 防坠网 |  | 个 |  | 1 | 50 | 50
| 价 | 爬梯 |  | 个 |  | 3 | 15 | 45
| 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 |  | 套 |  | 1 | 643.41 | 643.41 |  | 48.15
本页小计 | [7 empty] | 21419.08 |  | 363.52 | 15.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t |  | 0.101 | 4367.91 | 441.16 |  | 88.64 | 2.29
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t |  | 0.101 | 4367.91 | 441.16 |  | 88.64 | 2.29
16 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t |  | 0.022 | 4367.91 | 96.09 |  | 19.31 | 0.5
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t |  | 0.022 | 4367.91 | 96.09 |  | 19.31 | 0.5
17 | 040501004009 | 塑料管 | DN110PVC-U平壁管（含原管截断，弯头等） | m |  | 500 | 23.03 | 11515 |  | 3935 | 15
| 安10-1-109 换 | 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)150 |  | m |  | 500 | 23.03 | 11515 |  | 3935 | 15 |  | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
| 1725330123@1 | PVC-U平壁管 |  | m |  | 496.5 | 11.8 | 5858.7
18 | 040502003001 | 塑料管管件 | 截断处弯头和通气管，横穿住户外墙后增设通气帽（伸出窗户顶部600mm），通气帽采用DN110伸顶式伞状塑料通气帽，做法参照标准图集04S301建筑排水设备附件选用安装 | 个 |  | 21 | 42.47 | 891.87 |  | 475.65 | 1.89
| 5-377 | 粘接 管外径(mm以内)110 |  | 个 |  | 21 | 28.65 | 601.65 |  | 376.53 | 1.47
本页小计 | [7 empty] | 12944.12 |  | 4518.6 | 19.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1809121043@1 | DN110伸顶式伞状塑料通气帽 |  | 个 |  | 21 | 5 | 105
| 安10-1-109 换 | 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)150 |  | m |  | 12.6 | 23.03 | 290.18 |  | 99.16 | 0.38 |  | 浙江省通用安装工程预算定额(2018)
| 1725330123@1 | PVC-U平壁管 |  | m |  | 12.5118 | 11.8 | 147.6392
19 | DB | 水泥封堵 | 1.雨污混接点 水泥封堵 | 处 |  | 28 | 300 | 8400
| 价 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 28 | 300 | 8400
| 补充主材001@1 | 水泥封堵 |  | 处 |  | 28 | 300 | 8400
|  | 非开挖修复 | [5 empty] | 51118.39
20 | 04B004 | DN300管非开挖修复 | DN300点状局部固化非开挖修复，包括毒气检测,局部树脂固化,清理现场等 | 处 |  | 11 | 2683.49 | 29518.39
| 价 | DN300管非开挖修复 |  | 处 |  | 11 | 2683.49 | 29518.39
| 补充主材001 | DN300管非开挖修复 |  | 处 |  | 11 | 2683.486 | 29518.346
21 | 04B007 | 管道特殊疏通 | 1、DN200-500管道障碍物疏通，含抽水、疏通、障碍物外运 | m |  | 90 | 240 | 21600
| 价 | 管道障碍物疏通DN200-500 |  | m |  | 90 | 240 | 21600
本页小计 | [7 empty] | 59518.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计 | [7 empty] | 342899.35 |  | 36051.31 | 2145.49

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表（带定额、含
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] | [5 empty] | 1782.87 | 874.7 |  | 154.49
1 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 管、渠道平基复合木模 |  | m2 | 4.38 | 50.89 | 222.9 | 99.69 |  | 7.84
| 6-1142 换 | 管、渠道平基复合木模 |  |  | m2 | 4.38 | 50.89 | 222.9 | 99.69 |  | 7.84
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 管座复合木模 |  | m2 | 10.94 | 63.91 | 699.18 | 363.65 |  | 19.58
| 6-1144 换 | 管座复合木模 |  |  | m2 | 10.94 | 63.91 | 699.18 | 363.65 |  | 19.58
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 |  | m2 | 0.64 | 34.2 | 21.89 | 7.69 |  | 0.31
| 6-1090 换 | 混凝土基础垫层木模 |  |  | m2 | 0.64 | 34.2 | 21.89 | 7.69 |  | 0.31
4 | 041102034001 | 池底模板 | 底板模板 |  | m2 | 1.4 | 71.47 | 100.06 | 54.66 |  | 2.27
| 6-1102 | 平池底木模 |  |  | m2 | 1.4 | 71.47 | 100.06 | 54.66 |  | 2.27
5 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井室模板 |  | m2 | 6.16 | 60.44 | 372.31 | 174.94 |  | 14.11
| 6-1105 换 | 矩形池壁木模 |  |  | m2 | 6.16 | 60.44 | 372.31 | 174.94 |  | 14.11
6 | 041107002001 | 排水、降水 | 湿土排水 |  | 项 | 1 | 252.88 | 252.88 | 85.56 |  | 110.38
| 1-552 | 湿土排水 |  |  | m3 | 29.2 | 8.66 | 252.87 | 85.56 |  | 110.38
7 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)2 |  | 座 | 1 | 113.65 | 113.65 | 88.51
| 6-1171 | 钢管井字架 井深(m以内)2 |  |  | 座 | 1 | 113.65 | 113.65 | 88.51
本页小计 | [7 empty] | 1782.87 | 874.7 |  | 154.49
合 计 | [7 empty] | 1782.87 | 874.7 |  | 154.49

## 表10.2.2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目-盛世嘉苑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.17158 | 5.73 | 0.98
2 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 260.926 | 0.278 | 72.54
3 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 4.6336 | 411 | 1904.4