浙江工商职业技术学院宁海校区综合楼卫生间改造项目

招标控制价编制说明

- 工程概况

本工程位于浙江工商职业技术学院宁海校区。

主要工程内容：宁海校区综合楼卫生间改造项目

- 编制依据

- 建设单位提供的由浙江伟邦建设科技有限公司设计的《浙江工商职业技术学院宁海校区综合楼卫生间改造项目》的施工图（2024年3月）。

- 建设单位提供的工程招标控制价编制要求、品牌参考表。

- 设计单位提供的图纸问题回复。

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版) 、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63号、浙建站计[2014]31号) 及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图。

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

- 相关文件：浙建建发(2019) 92 号、宁波市造价处转发《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价[2018]83号）、宁波市物价局、宁波市城管局《关于公布宁波市中心城区建筑渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬建价[2018]60号）、宁波市造价处《关于明确宁波市中心城区建筑渣土处置费作为非竞争性费用列入工程造价等有关计价问题的通知》（甬建价[2019]1号）。

- 现场踏勘情况。

- 编制原则及办法

- 编制方法：采用综合单价法编制。计税方法：增值税一般计税法。

- 工程量：根据建设单位提供的施工图结合计算规则计算。

- 人工信息价(含机上人工)：按《宁波建设工程造价信息》(综合

版) 2024年03月刊市区信息价。

- 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波建设工程造价信息》(综合版)2024年03月刊先宁海县，后市区信息价、《浙江造价信息》(正刊)2024年第03期、无信息价的材料或设备采用市场价。以上信息价、市场价均按除税价计取。

- 取费：

- 施工组织措施费费率：按相应工程中值取费。其中安全文明施工基

- 本费按市区工程中值计取，智慧工地、常态化防疫费用及安全文明提升费用不计取。施工组织措施费只计取二次搬运费。

- 企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中值取定。

- 规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其

- 规定）。

- 税金：浙建建发(2019) 92 号规定9%计入。

- 有关事项说明

- 装修

- 本项目为综合楼一、二、三、四层西边卫生间；

- 应业主要求，装修安装拆除及建筑垃圾外运按项包干，后期不做调整；

- 应业主要求，五层卫生间地面装修引起的四层局部吊顶拆装按项包干，后期不做调整；

- 应业主要求，铝扣板吊顶厚度为1.0mm；

- 应业主要求，施工过程中成品保护按项包干，后期不做调整，施工工程中造成损坏由施工单位自行承担修复费用；

- 应业主要求，五层卫生间上楼搬运费按项包干，后期不做调整；

- 应业主要求，脚手架搭设按项包干，后期不做调整；

- 安装

- 安装工程：

- 经设计回复，卫生间坐便器处采用防水插座

- 其他

- 建设单位定价材料及参考品牌（若实际施工时更换品牌，更换选用产品品质、性能不低于定价及参考品牌，须经监理、建设单位同意）

材料、设备品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 参考品牌一 | 参考品牌二 | 参考品牌三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 华润 |
| 2 | 三夹板、九夹板、细木工板、木饰面、阻燃板等 | 千年舟 | 莫干山 | 兔宝宝 |
| 3 | 墙砖、地砖 | 东鹏 | 马可波罗 | 斯米克 |
| 4 | 开关、插座、空开等电气元配件 | 施耐德 | 西门子 | 正泰 |
| 5 | 灯具照明 | 雷士 | 欧普 | 三雄极光 |
| 6 | 电线、电缆 | 宁波东方 | 宁波球冠 | 杭州中策 |
| 7 | 卫生洁具（坐便器、蹲便器、洗脸盆、水龙头、花洒、冲水阀、地漏、配套五金件等）节水型 | 箭牌ARROW | 美标 American Standard | 恒洁 HEGII |
| 8 | PVC-U排水管、PP-R给水管，穿线管、线槽等 | 伟星 | 浙江中财 | 波尔 |