| 序号 | 道路名称 （起止位置） |  |  |  |  | 道路灯 洞头区路灯运维数量及规格明细、汇总表 |  | 道路灯 |  | 中杆灯 |  | 高杆灯 |  | 挑臂灯 |  | 庭院灯 |  | 箱变/专变 |  | 配电箱 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （单挑） |  | （双挑） |  | （15-20米） |  | （20米以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基数（杆） | 光源规格(W） | 基数（杆） | 光源规格(W） | 基数（杆） | 光源规格(W） | 基数（杆） | 光源规格(W） | 基数（杆） | 光源规格（w） | 基数（杆） | 光源规格（w） | 数量 | 规格(KVA） | 数量 | 规格(落地/挂式） | 未移交/质保期 |
| 新城片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 霞光大道 |  |  |  |  | 165 | 105W | 86 | 前200W 后100W | 9 | 2*250W |  |  |  |  |  |  | 1 | 160箱变 | 7 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3*250W |  |  |  |  |  |  | 1 | 315箱变 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8*150W |  |  |  |  |  |  | 1 | 315专变 |  |  |  |
| 2 | 霞晖大道 |  |  |  |  | 4 | 105W | 108 | 前105W 后50W | 3 | 3*150W |  |  |  |  |  |  | 1 | 200箱变 | 3 | 落地 |  |
| 3 | 复兴路 |  |  |  |  | 21 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 腾飞路 |  |  |  |  | 20 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 城南大道 |  |  |  |  | 58 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 连城大道 |  |  |  |  | 48 | 100W |  |  | 7 | 3*110W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 | 2026.12 |
| 7 | 望海路 |  |  |  |  | 29 | 80W |  |  | 2 | 3*110W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 邮电路 |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 中兴路 |  |  |  |  | 6 | 105W | 29 | 2*105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 广场路 |  |  |  |  | 39 | 200W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 九厅路 |  |  |  |  | 21 | 100W |  |  | 1 | 3*150W |  |  | 1 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 康居路 |  |  |  |  | 11 | 80W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 | 150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安居路 |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 海西路 |  |  |  |  | 57 | 150W |  |  | 16 | 3*150W |  |  |  |  |  |  | 1 | 80箱变 | 1 | 落地 |  |
| 15 | 市民活动中心停车场 |  |  |  |  |  |  | 18 | 2*50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 16 | 海兴桥 |  |  |  |  |  |  | 6 | 前200W 后100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 海航桥 |  |  |  |  | 8 | 200W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老城片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 中心街 |  | 十字路口至城南广场 |  |  | 48 | 105W |  |  |  |  |  |  | 17 | 50W |  |  |  |  | 2 | 挂式 | 48未移交 |
|  |  |  | 城南广场至南塘 |  |  | 56 | 105W |  |  | 1 | 3*250W 钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 |  |
| 19 | 昌盛路 |  |  |  |  | 1 | 50W |  |  |  |  |  |  | 1 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 繁荣街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 赴学路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 警池巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 城西路 |  |  |  |  | 8 | 50W |  |  |  |  |  |  | 11 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 打水鞍路 |  |  |  |  | 8 | 100W | 17 | 2*100W | 3 | 4*150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 普陀路 |  |  |  |  | 26 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 160箱变 |  |  |  |
| 26 | 化工路 |  |  |  |  | 26 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东屏街道 |
| 27 | 普陀南路 |  |  |  |  | 31 | 100W | 2 | 前100W 后50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 盛港路 |  |  |  |  |  |  | 8 | 前100W 后50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 东园三路 |  |  |  |  | 44 | 100W |  |  | 2 | 2*250W |  |  |  |  |  |  | 1 | 50箱变 | 2 | 落地 |  |
| 30 | 临港路 |  |  |  |  |  |  | 30 | 2*250W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 160箱变 | 1 | 落地 |  |
| 31 | 城南路 |  |  |  |  | 62 | 80W |  |  | 4 | 3*150W |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 | 未移交 |
| 32 | 育才路 |  |  |  |  | 23 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 岭背路 |  |  |  |  | 10 | 80W |  |  | 3 | 2*150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 烈士路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 人民路 |  |  |  |  | 7 | 50W |  |  | 1 | 4*150W |  |  | 6 | 60W太阳能 |  |  |  |  | 2 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 | 150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 挂式 |  |
| 36 | 车站路 |  |  |  |  | 7 | 50W | 1 | 2*105W |  |  |  |  | 1 | 30W |  |  |  |  | 1 | 挂式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 县前路 |  |  |  |  | 8 | 50W | 3 | 2*105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 岙底路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 镇前街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 文化街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80W |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 燕望线 |  |  |  |  | 29 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 | 旅发18；街道11 |
| 42 | 寮大线 | 垄头至海滨路 |  |  |  | 31 | 120W |  |  | 1 | 4*100W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 海滨路 |  |  |  | 29 | 50W |  |  | 1 | 8*100W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 仙岩路 |  |  |  | 18 | 50W |  |  | 1 | 8*100W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 仙岩路至海滨路 |  |  |  | 25 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 垄头至寮顶村 |  |  |  | 20 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 寮顶村至永福寺 |  |  |  | 31 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 60W太阳能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 新隔线 | 望海楼至九仙 |  |  |  | 48 | 120W | 1 | 2*120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 | 未移交 |
|  |  | 九仙至白迭 |  |  |  | 39 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 白迭岭至隔头 |  |  |  | 24 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 挂式 |  |
|  |  | 白迭岭至村部 |  |  |  | 54 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  | 沙岙隧道至铁炉头 |  |  |  | 75 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 专变 | 1 | 落地 |  |
| 44 | 城北路 | 九厅至海霞村 |  |  |  | 51 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 挂式 |  |
|  |  | 海霞村至胜利岙 |  |  |  | 62 | 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 |  |
|  |  | 鸽尾焦至东沙港 |  |  |  | 21 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 | 交通 |
|  |  | 大王殿至东沙港 |  |  |  | 11 | 50W |  |  | 2 | 3*150W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2*150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 双垄村 |  |  |  |  |  |  | 71 | 前150W 后100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 | 交通 |
| 46 | 阳光100后方 |  |  |  |  | 15 | 80W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 | 交通 |
| 南塘片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 溢香路 |  |  |  |  |  |  | 30 | 前80W 后50W | 2 | 3*100W |  |  |  |  |  |  | 1 | 30箱变 | 1 | 落地 |  |
| 48 | 飘香路 |  |  |  |  | 22 | 50W |  |  | 1 | 3*100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 凝香路 |  |  |  |  | 20 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 长安路 |  |  |  |  |  |  | 38 | 前80W 后50W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20箱变 | 1 | 落地 |  |
| 51 | 长顺路 |  |  |  |  | 30 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 长欣路 |  |  |  |  |  |  | 42 | 前80W 后50W | 1 | 2*100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3*100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 长盛路 |  |  |  |  | 22 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 经一路 |  |  |  |  | 27 | 50W |  |  | 2 | 3*100W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 55 | 南塘西片 |  |  |  |  | 51 | 50W |  |  | 13 | 3*100W |  |  |  |  |  |  | 1 | 20箱变 |  |  |  |
| 杨文片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 文兴路 |  |  |  |  | 8 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 文昌路 |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 文晖路 |  |  |  |  | 23 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 燕山路 |  |  |  |  | 55 | 50W |  |  | 4 | 6*150W |  |  |  |  |  |  | 2 | 30箱变 | 3 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200箱变 |  |  |  |
| 60 | 文华路 |  |  |  |  | 9 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 朝晖路 |  |  |  |  | 40 | 100W |  |  | 5 | 4*150W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 62 | 杨文路 |  |  |  |  | 30 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20箱变 | 1 | 落地 |  |
| 环岛路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 大朴至双朴隧道 |  |  |  |  | 40 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 64 | 双朴隧道至最海鲜 |  |  |  |  | 6 | 105W | 170 | 前105W 后50W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 160箱变 | 4 | 落地 |  |
| 65 | 最海鲜至杨文隧道 |  |  |  |  | 146 | 150W | 24 | 前150W 后50W | 2 | 5*150W |  |  |  |  |  |  | 2 | 箱变（100/160） | 4 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250专变 |  |  |  |
| 66 | 杨文隧道至三盘桥头 |  |  |  |  | 37 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100箱变 | 2 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 大龙岭公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 68 | 后寮小公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 20W |  |  | 1 | 挂式 |  |
| 69 | 岙底公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 70 | 十字巷公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 71 | 城中花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 72 | 海霞公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 | 20W | 1 | 400箱变 | 7 | 落地 |  |
| 73 | 燕子山公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 20W | 1 | 100专变 | 2 | 落地 |  |
| 74 | 南塘公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 30W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 75 | 东屏公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 20W | 1 | 50专变 | 2 | 落地 |  |
| 76 | 连城小游园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 20W |  |  | 2 | 落地 |  |
| 77 | 怡乐园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2*150W |  |  |  |  | 48 | 20W |  |  | 2 | 落地 |  |
| 78 | 康乐园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 79 | 浪漫绿道 |  |  |  |  |  |  | 120 | 2*50W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 400箱变 | 6 | 落地 |  |
| 80 | 状元堤坝 |  |  |  |  |  |  | 98 | 2*18W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 落地 |  |
| 81 | 人才林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 20W |  |  | 1 | 落地 |  |
| 330国道、五岛沿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 深门特大桥至霓屿坝头 |  |  |  |  | 478 | 100W+11个水滴灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50箱变 | 4 | 落地 | 交通 |
| 83 | 洞头峡大桥 |  |  |  |  | 140 | 100W+11个水滴灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50箱变 | 2 | 落地 | 交通80 |
| 84 | 深门至浅门 |  |  |  |  | 31 | 100W |  |  | 2 | 6*150W |  |  |  |  |  |  | 1 | 100专变 | 4 | 落地 |  |
| 85 | 霓屿加油站至桐岙 |  |  |  |  | 35 | 50W |  |  | 1 | 4*150W |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6*150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 沙角至活水潭 |  |  |  |  | 38 | 100W | 30 | 2*100W | 1 | 5*150W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 87 | 花岗至深门 |  |  |  | 元觉街道 | 107 | 100W | 23 | 2*100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 落地 | 未移交 |
|  |  |  |  |  | 内深门 | 8 | 50W |  |  | 1 | 4*100W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6*150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8*100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 三盘大桥至元觉大桥 |  |  |  |  | 156 | 80W |  |  | 1 | 4*100W |  |  |  |  |  |  | 2 | 箱变（160/400） | 6 | 落地 |  |
| 89 | 三盘至开元 |  |  |  |  | 51 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 90 | 半屏大桥 |  |  |  |  | 40 | 105W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 91 | 环金线 |  |  |  |  | 26 | 150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 160箱变 | 5 | 落地 |  |
|  |  |  |  |  |  | 88 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 47 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通 |
| 背街小巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  | 霞晖大道123弄 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 新城区 |  |  | 滨海花苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 腾飞路125弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 幸福楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 聚德锦园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50W | 20 | 20W |  |  |  |  | 街道20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 东方路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 50W | 5 | 20W |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 连城大道9弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 20W |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 商贸城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 锦都花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50W | 3 | 20W |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 新城社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30W |  |  |  |  |  |
| 102 | 岭背路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 30W | 3 | 20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 岭背东、西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 30W | 8 | 20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 福荣路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 岭后巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 育才路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 宫边巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 陵园路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 光明巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 公安巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30W | 12 | 20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 上街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 健康巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 镇前街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80W |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 岙底路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30W | 5 | 20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 顶寮路、顶寮后巷、状元巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 县东巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 县前路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 车站路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30W | 5 | 20W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 中后巷、十字巷、兵营巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 迎宾路、风岙巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 照相巷、水产巷、后街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 打铁巷、九曲巷、烈士路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 五金巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 新村巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 警池巷、西山巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 赴学路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 繁荣街、市场巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250W钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 建设巷、创新巷、印刷巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 中心街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 30W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |

隧道灯汇总表

| 序号 | 隧道名称 | 隧道灯 |  | 隧道灯 |  | 隧道灯 |  | 箱变/专变 |  | 配电箱 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （1模） |  | （2模） |  | （3模） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基数（盏） | 光源规格(W） | 基数（盏） | 光源规格(W） | 基数（盏） | 光源规格(W） | 数量 | 规格(KVA） | 数量 | 规格(落地/挂式） | 质保期 |
| 1 | 三盘隧道 |  |  | 27 | 2*50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沙岗隧道 | 40 | 50W | 60 | 2*50W |  |  | 1 | 30箱变 | 2 | 落地 |  |
| 3 | 深门隧道 | 16 | 50W | 28 | 2*50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双朴隧道 | 282 | 50W | 48 | 2*50W |  |  | 1 | 80箱变 | 4 | 落地 |  |
| 5 | 沙岙隧道 | 104 | 50W | 36 | 2*50W |  |  | 1 | 50箱变 | 1 | 落地 |  |
| 6 | 白迭隧道 | 100 | 50W | 36 | 2*50W |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 7 | 岙仔隧道 | 62 | 50W | 58 | 2*50W |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 8 | 杨文隧道 |  |  | 60 | 2*50W |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 9 | 燕子山隧道 | 18 | 50W | 35 | 2*50W | 22 | 3*50W | 1 | 100箱变 | 1 | 落地 |  |
| 10 | 东屏隧道 | 76 | 50W | 20 | 2*50W |  |  |  |  | 1 | 落地 |  |
| 11 | 活水潭隧道 | 48 | 60W |  |  |  |  | 1 | 10专变 | 1 | 落地 |  |
| 12 | 新垄隧道 | 348 | 100W |  |  |  |  | 1 | 80箱变 | 2 | 落地 |  |
| 13 | 霓新隧道 | 233 | 100W |  |  |  |  | 1 | 160箱变 | 1 | 落地 |  |
| 汇总数量 |  | 698 | 50W | 408 | 2*50W | 22 | 3*50W | 7 |  | 16 |  |  |
|  |  | 48 | 60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 581 | 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

汇总数量

| 灯杆 | 规格 | 数量（杆） | 合计（杆） |  | 灯具头 | 规格 | 数量（盏） | 合计（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路灯杆 | 4320 | 6112 |  |  | 18W | 196 | 9551 |
|  | 中杆 | 117 |  |  |  | 20W | 792 |  |
|  | 庭院灯杆 | 792 |  |  |  | 30W | 471 |  |
|  | 挑臂灯杆 | 883 |  |  |  | 50W | 3223 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60W | 48 |  |
| 箱变 | 规格(KVA） | 数量（个） | 26 |  |  | 60W天阳能 | 20 |  |
|  | 20 | 3 |  |  |  | 80W | 384 |  |
|  | 30 | 3 |  |  |  | 100W | 1746 |  |
|  | 50 | 4 |  |  |  | 100W+11个水滴灯 | 618 |  |
|  | 80 | 1 |  |  |  | 105W | 673 |  |
|  | 100 | 2 |  |  |  | 110W | 27 |  |
|  | 160 | 7 |  |  |  | 120W | 411 |  |
|  | 200 | 2 |  |  |  | 150W | 577 |  |
|  | 315 | 1 |  |  |  | 200W | 139 |  |
|  | 400 | 3 |  |  |  | 250W | 118 |  |
|  |  |  |  |  |  | 250W钠灯 | 108 |  |
| 专变 | 规格(KVA） | 数量（个） | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 |  |  | 配电箱 | 规格 | 数量（个） | 132 |
|  | 100 | 3 |  |  |  | 落地 | 124 |  |
|  | 250 | 1 |  |  |  | 挂式 | 8 |  |
|  | 315 | 1 |  |  |  |  |  |  |