## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 钢楼梯 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1、C30混凝土 2、含旧混凝土界面处理 3、凿毛后界面清理，除锈 4、含原裸露钢筋除锈 5、具体情况详见图纸 | m3 | 0.50
2 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.047
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.028
| 0106 | F 金属结构工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱GZ1（Q235B） 1、钢材种:方管B160X6； 2、除锈;钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂(丸)防锈处理，其级别达到Sa2.5级，表面粗糙度中等S样块 (40~70μm)；对于工地焊缝，宜采用工地用喷砂设备除锈，当采用手工或动力工具除锈时，应不低于St2。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、毛刺等。除锈要求应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988以及《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》。GB/T13288-1991的规定； 3、防腐涂层;底层水性无机富锌底漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷两道。中间层环氧云铁中间漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。面层氟碳漆室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。防腐涂装耐久年限不应小于15年（防火极限2.5小时）； 4、含制作、安装、运输、油漆等一切费用； | t | 0.249
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010604001001 | 钢梁 | 钢柱GL1、GL2（Q235B） 1、钢材种热轧轻型工30、热轧轻型[30； 2、除锈;钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂(丸)防锈处理，其级别达到Sa2.5级，表面粗糙度中等S样块 (40~70μm)；对于工地焊缝，宜采用工地用喷砂设备除锈，当采用手工或动力工具除锈时，应不低于St2。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、毛刺等。除锈要求应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988以及《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》。GB/T13288-1991的规定； 3、防腐涂层;底层水性无机富锌底漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷两道。中间层环氧云铁中间漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。面层氟碳漆室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。防腐涂装耐久年限不应小于15年（防火极限2.5小时）； 4、含制作、安装、运输、油漆等一切费用； | t | 0.380
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010606008001 | 钢梯 | 钢梯（Q235B） 1、钢材种热轧轻型工30、热轧轻型[30； 2、除锈;钢构件涂漆前应严格进行金属表面喷砂(丸)防锈处理，其级别达到Sa2.5级，表面粗糙度中等S样块 (40~70μm)；对于工地焊缝，宜采用工地用喷砂设备除锈，当采用手工或动力工具除锈时，应不低于St2。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、毛刺等。除锈要求应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988以及《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》。GB/T13288-1991的规定； 3、防腐涂层;底层水性无机富锌底漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷两道。中间层环氧云铁中间漆，室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。面层氟碳漆室内构件干膜厚度2x30μm，室外构件干膜厚度3x40μm，涂刷或喷涂一道。防腐涂装耐久年限不应小于15年（防火极限2.5小时）； 4、含制作、安装、运输、油漆等一切费用； | t | 0.800
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010605001001 | 钢板楼板 | 4mm厚花纹钢板 | m2 | 6.88
8 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、M16地脚螺栓 | 套 | 16
9 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1、M16预埋螺栓 | 套 | 48
| 0115 | Q 其他装饰工程
10 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、1100mm金属扶手 2、扶手详《15J403-1》 | m | 7.50
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011702002001 | 矩形柱 | 建筑物模板 矩形柱 复合木模 | m2 | 8.00
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
2 | 汽车式起重机20t | 台班
3 | 门式起重机10t | 台班
4 | 叉式起重机5t | 台班
5 | 电刨 | 台班
6 | 钢筋调直机14mm | 台班
7 | 钢筋切断机40mm | 台班
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
9 | 木工圆锯机500mm | 台班
10 | 摇臂钻床50mm | 台班
11 | 剪板机40×3100mm | 台班
12 | 刨边机12000mm | 台班
13 | 折方机4×2000mm | 台班
14 | 半自动切割机100mm | 台班
15 | 型钢剪断机500mm | 台班
16 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班
17 | 电动扭力扳手 | 台班
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
19 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
20 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
22 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班