采购需求

一、项目基本情况

环保业务支撑维护费项目包含6项内容：环保大楼智能化运维、温州市智慧环保系统运维、环保业务系统维护费、局机关机房运维服务外包、温州市环境质量监测数据综合管理系统、温州市环境空气自动监测管理系统运维。

二、总体要求

1.按照各项内容具体要求提供运行维护服务，包括：基础设施维护（如机房基础设备及环境、多媒体设备、会议系统等）、软件及信息资源维护（如系统软件、工具软件、业务系统及数据等）、信息系统安全服务、运维管理咨询服务等内容。保证用户现有的信息系统的正常运行，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

2.运维时间：从合同签订日期起持续一年。

三、项目内容及要求

1.环保大楼智能化运维

1.1维护人员

至少提供1名运维工程师（人员不得随意更换，如需更换需经过采购人同意），专门负责该项目相关运维工作，该人员不得与第二项要求的驻点人员重复，包括系统内所有软硬件的运维与故障维修等，做好运维台帐，7*24小时技术咨询，按需到场技术支持。

1.2运维内容

维修保养内容包括以下子系统：综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统（含视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更管理系统）、一卡通管理系统、（含门禁管理系统、消费管理系统、考勤系统、通道管理系统、停车场管理系统）、信息发布系统、多媒体会议系统、机房工程、能耗监测系统等。

1.3运维要求

日常保养：

1.3.1乙方派遣具有专业技能的技术人员根据本合同所约定的保养服务范围和定义，定期为甲方该系统提供检查、调整、调试、维护等服务，以保证该系统的正常运行。具体内容为乙方安排专人在甲方办公楼提供以下服务：

1.3.2每周至少对各子系统巡检一次；

1.3.3每月至少对该办公楼所有系统检查一次；

1.3.4负责智能化系统在日常运行过程中产生的数据保护与备份工作；

1.3.5乙方负责免费指导甲方的工作人员正常操作及安全使用该系统，并提供免费技术咨询服务；

1.3.6乙方做好系统完整性维护，保证软件系统预警短信发送正常、保障硬件系统指示灯状态正常；

1.3.7定期做好机房空调及外机等设备的清洗、除尘等维护工作，保证机房环境正常。

1.3.8做好UPS电池监测工作，若状况不良需及时通知甲方，并提供详细的、符合要求的监测报告用于支撑甲方更换UPS的财政资金的申报工作。

故障维修：

1.3.9乙方派遣具有专业技能的技术人员对其在日常保养过程中发现的故障或甲方报修的故障进行维修，并对损坏的配件、设备、材料进行更换，以保证该系统的正常运行。

1.3.10乙方安排专人负责系统内所有软硬件的故障运维，做好运维台帐，及时与甲方沟通运维情况；

1.3.11对故障的处理做到及时尽早，于2个小时内赶到现场，一般性不涉及设备损坏类的故障处理在保修当天解决；其他类型的故障，要在不影响甲方系统运行和正常工作的前提下，在甲方规定的时间内完成保修。

1.3.12乙方在提供维修服务过程中发现需要更换零配件和设备、材料的，应经过甲方同意；

1.3.13乙方在更换零配件和设备、材料时应提供优于或等于同种品牌、型号的；

1.3.14对于系统易损的零配件和设备、材料，乙方需采购部分备用件，以便出故障时更换维修，确保该系统在最短的时间内恢复正常运行；

1.3.15保修：乙方负责对系统内的软硬件运行正常，出现故障与损坏的需要包修包换；

1.3.16需外送修理的，外送维修设备在外送修理期间，乙方应提供替代品以保证设备的正常运行。在使用原设备的替代品时，须得到甲方的书面认可，乙方需对其替代品负全权责任；

1.3.17乙方按期就其提供的日常保养服务和维修服务、该系统的运行情况、零配件和设备材料的使用及更换情况等向甲方提供书面报告，以每周日常记录、每月汇总记录及月度整体检查记录的形式；

1.3.18甲方要求乙方对该系统进行升级、更新及安装其它附件或修改非维修保养服务内的项目，乙方在能力许可的情况下应尽量满足甲方，但甲方须向乙方另行支付所需的零配件和设备、材料费，免人工费。

会议室改造：

1.3.19若甲方要求乙方对原先13楼会议系统进行更新、调整及安装附件，乙方配合甲方做好设备适配，涉及设备购买或要求乙方代为购买的，产生的费用由甲方负责。

系统的运行优化：

1.3.20乙方在维护过程中如发现系统在原设计上存在问题或不合理的情况，或为维护方便而提出优化设计的方案，须经甲方认可签证同意后才能实施，乙方不得擅自变更。

1.3.21积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告。

1.3.22重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

1.4甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

2.温州市智慧环保系统运维

2.1运维内容

运行维护服务包括智慧环保一期相关基础设施维护（如机房基础设备及环境、桌面设备、多媒体设备、会议系统、前端辐射源监测设备等）、软件及信息资源维护（如系统软件、工具软件、业务系统及数据等）、信息系统安全服务及运维管理咨询服务等内容。保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

2.2维护人员

该系统涉及的软、硬件较多，子系统之间关联性强，维护工作相对复杂，且对响应的及时性要求较高，乙方需至少提供2人驻场运维服务，软件方面至少1人，硬件方面至少1人，专门负责该项目相关运维工作。

2.3运维要求

2.3.1全面负责“温州市生态环境局智慧环保一期”项目中建设的软件与硬件日常维护，确保所运营平台软件与硬件设施正常运转；

2.3.2负责运维任务的责任分配，制定保障处理流程和日常巡检制度，建立运维台帐，并接受甲方单位的档案检查、监督；

2.3.3负责运维期内软件系统的功能故障排查及修复，保障各子系统功能模块流程流转正常，保障数据完整与及时；

2.3.4负责运维期内会议室及监控指挥中心系统集成硬件的定期巡检、运行设施维护。全程保障局方开展远程监控、远程会议、远程指挥工作，跟随甲方单位需求，全程保障视频会议的调试与会期保障工作；

2.3.5负责运维期内规划的软件功能优化和功能新增需求对接确认，开发、测试上线，并推广使用，同时若甲方对新增需求或者其他相关工作有时间要求的，则需要按要求在规定时间达成规定进度并主动与甲方进行定期汇报；

2.3.6负责配合甲方单位对软件方面相关数据进行迁移，做好数据资料的上传、下载与按其他要求进行转移；

2.3.7负责文档的整理，做到根据甲方的需求，并且认真参照原文档，做好开发文档、使用文档、运维文档等文档的修改、编写、整合与汇报等工作；

2.3.8负责系统网络与信息安全，及时做好服务器等设备的升级更新、漏洞修复、网络维护，及时做好系统、数据库、中间件等漏洞修复、版本升级，保障整体系统的网络与信息安全；

2.3.9负责整体软件的日常检查工作，做到软件方面每日上班前有测试，下班后有总结，月度有报表，做到硬件方面每周不少于3次的巡检，发现问题及时维修，尤其对会议系统设备要加大检查频次与检查细节，月度有报表；

2.3.10负责会议系统、指挥中心大屏、指挥中心设备间的日常保养工作，预判可能出现的故障，对出现的大屏故障（包括坏点）需要在1周内完成维修，大屏保障会议正常进行，不允许出现影响全局办公会议的情况。并且在重要会议前根据甲方的要求与通知需做好对会议相关硬件与软件的全面调试，保障重要会议过程中不出现任何差错；

2.3.11驻场人员应服从甲方单位的管理，包括但不限于按甲方单位上班时间与临时加班制度，参与甲方单位值班备勤，遵守甲方单位的上班制度；按甲方单位的工作规定，严格遵守工作纪律等。同时，若存在不符合甲方其他规定的情况，乙方应接受甲方对人员更换的要求，若驻场人员违纪过于严重则乙方应接受甲方相应惩罚；

2.3.12驻场人员的人员变动需经过甲方同意，新配备人员必须符合甲方规定的人员要求且条件不得低于原驻场人员；

2.3.13驻场人员与运维单位服务团队需提供7*24小时的故障电话支持，以提供及时的服务；

2.3.14需要做好相关产品的备件准备，以防出现产品在应急情况的下不能使用的情况；

2.3.15需要做好软件方面的数据备份，定期对相关数据进行备份（保持每日软件自动备份），且定期对备份数据的精确性、完整性进行检查（每两周至少一次人工检查），确保在意外情况发生后能够通过备份数据及时恢复数据，以防出现数据因各种原因损失而无法恢复的情况。并且其中，每次人工检查需编写台账，每月需整理报表，接受甲方单位的检查、监督；

2.3.16需要做好软件和硬件方面应急预案的制定，对可能在运维过程中发生的意外情况进行充分预判，同时对这些可能出现的问题做好充分的预防措施，尽可能避免其发生；

2.3.17需要与甲方单位签订网络与信息安全责任协议，未经允许不得擅自对已有服务或子系统进行停用或更改，未经允许不得擅自对甲方数据库进行增、删、改，且在履行期间与履行完成后对所掌握的甲方单位任何信息、数据、资料均予以保密，没有甲方单位的书面授权，保密义务不仅限于合同有效期。

2.3.18驻场运维人员具有计算机或信息工程相关专业学历，需要1年以上从业经历。软件人员具备相应的软件开发素养，能在现场处理软件运行出现的故障，保障软件正常运行。硬件人员具备硬件布线、网络安全等方面知识，能在现场处理项目网络安全的各种问题，能调试解决项目所涉及设备的故障，保障设备正常运行。

2.3.19驻场运维人员的任何包含在运维内容中的行为均需做好台账，做到任何运维行为有迹可循，接受甲方的检查、监督。

2.3.20整体运维服务和所有相关运维人员、团队需按照和遵守甲方的要求。若运维时间内乙方存在不符合要求的情况，则乙方应接受甲方相应惩罚。

2.3.21本项目涉及的所有设备均为智慧环保一期项目采购，所有设备数量、型号与运行状况等信息待合同签订后应由乙方进行核实，设备数量与型号等情况属实并且正常运行，再交由乙方负责运维。

2.3.22设备经甲乙双方协商一致后决定更换时，由乙方承担更换费用。

2.3.23积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告

2.3.24重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

2.4甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

2.5运维时效

2.5.1针对“温州市生态环境局智慧环保一期”项目软硬件使用情况，提供以运维人员驻场服务为主，运维单位服务团队服务为辅，提供运维保障；

2.5.2在运维过程中发现系统不能使用或者部分子系统与功能模块失效的情况，及时联系甲方单位相关人员，并在甲方规定的时间内及时应急处置。对故障的处理做到及时尽早，一般性不涉及设备损坏类、不涉及系统失效类的故障处理在当天完成保修；其他类型的故障，要在不影响甲方系统运行和正常工作的前提下，在甲方规定的时间内完成保修。

3.环保业务系统维护费

3.1绿色温州门户网站运维

基本维护工作：

3.1.1门户网站日常维护工作，保证门户网站正常运行不出差错。

3.1.2 AQI空气质量等专题平台的维护服务，确保门户网站相关模块的正常显示与运作。

3.1.3根据省、市、局的要求对整站栏目进行规范化整改，对各栏目页面模板进行调整和重新制作。

3.1.4广告宣传图片制作服务。

技术支持工作：

3.1.5对网站系统管理平台操作的日常操作提供技术支持服务。

3.1.6对网站普查平台、网站群运维监管平台相关问题进行对接与整改。

3.1.7对系统平台的重大改进需求进行相关调研，为今后系统的改版升级提供相关材料。

3.1.8向甲方提供门户网站相关系统的咨询服务，配合解决业务需求。

3.1.9积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告。

3.1.10重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

3.1.11其他与绿色温州门户网站相关的运维服务内容。

3.2放射源监管平台项目运维

3.2.1放射源监管平台项目日常运行维护。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等;

3.2.2放射源监管平台项目突发事件的诊断、排除；

3.2.3因业务发展需要或需求变动引发对放射源监管平台项目的新增、完善软件功能的开发工作；

3.2.4咨询服务。帮助解答甲方和其他平台使用方提出的、放射源监管平台项目相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等;

3.2.5负责对平台使用方进行辐射枪以及软件平台的使用方法的培训;

3.2.6数据库清理。定期清理运维过程中所产生的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度;

3.2.7数据库备份。定期做好数据库备份与备份台账，确保数据不丢失，并确保系统出现故障后数据能够及时恢复；

3.2.8按照省、市、局的要求配合进行放射源监管平台的相关信息化工作，如系统信息上报、数据归集、网络安全整改等；

3.2.9对政务云服务器进行管理，按照省、市、局的要求对政务云服务器进行相关调整与整改。

3.2.10积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告

3.2.11重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

3.2.12其他与放射源监管平台相关的运维服务内容。

3.3甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

4.局机关机房运维服务外包

4.1运维内容

对环保大楼机房服务器等网络设备进行托管维护，负责机房相关系统与设备的日常维护与安全保障。

4.2维护人员

至少提供1名网络技术负责人（人员不得随意更换，如需更换需经过采购人同意），专门负责该项目相关运维工作，该人员不得与第二项要求的驻点人员重复，包括技术咨询、故障判定、核心网络巡查等，做好运维台账，7*24小时技术咨询，按需到场技术支持。

4.3运维要求

基本维护工作：

4.3.1对机房网络设备进行全面巡检，每周至少一次，并按网络安全管理要求对各网络设备日志进行査看分析，对相关数据进行备份；每周定期向甲方提交一次巡检情况报告，每季度对系统运行维护情况进行一次分析，并提供运维情况汇总报告，指出系统存在的问题并提出改进方案和措施；

4.3.2机房网络设备出现故障，乙方必须及时更换原厂原装设备零件或者更换同品牌型号及以上设备。为保障不影响日常工作，乙方必须提供备机支持。

4.3.3乙方必须按甲方要求为机房进行网络调整、设备上架、安全配置、补丁修复、网络安全应急等操作；

4.3.4根据甲方相关网络安全预警，及时为机房服务器等网络设备提供安全分析报告与安全加固方案；

4.3.5按照甲方及甲方上级单位的要求，运用相应技术手段对机房网络设备的网络通讯进行实时监控，保证网络安全不出问题，并对风险主机和其他存在的网络安全隐患进行及时处理。

4.3.6积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告

4.3.7重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

响应时间：

4.3.8若发生系统关键设备或应用软件出现故障，导致系统瘫痪，重要核心业务无法开展，或出现严重信息、数据出错、重要数据丢失的，应立即响应处理。

4.3.9若发生系统主要设备或应用软件出现故障，或处理性能严重下降，基本业务受到严重影响，应15分钟内响应处理；

4.3.10若发生系统部分操作性能受损，处理部分性能出现下降，系统功能削弱，但大部分功能运作仍可正常工作，应1小时内响应处理；

4.3.11若系统中发现有故障隐患的报错、软硬件临时性报错、某个单项功能出错需要修复等对基本业务系统运作几乎无影响或影响甚微的可控性故障，应6小时内响应处理。

4.4甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

5.温州市环境质量监测数据综合管理系统

5.1系统运行维护保障。保障温州市环境质量监测数据综合管理系统及子系统正常运行，维护系统软件问题，提供系统技术支撑、咨询服务、BUG修复。

5.2接口运行维护保障。维护该系统与其他系统数据推送接口程序的正常运行。

5.3按需对系统功能优化升级。如数据报表的修改，计算公式的变更，月报季报内容的修改，数据库数据的处理，以及其他可能需要增加的小功能等等。

5.4处理已入库的异常数据，保证系统功能的正常使用。

5.5对数据库进行例行维护优化，执行数据备份与恢复策略。

5.6巡检与应急响应。提供系统巡检服务，每周至少对系统所有模块包括软硬件完成一次全面巡检，并提供巡检台账；提供系统无法使用等突发事件的紧急处置措施，7*24小时应急响应支持，在不影响甲方系统运行和正常工作的前提下，在甲方规定的时间内完成保修。

5.7对系统的软件安全进行维护，处理信息系统安全管理的所有事宜。

5.8积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告

5.9重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

5.10甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

6.温州市环境空气自动监测管理系统运维

6.1运维内容

温州市环境空气自动监测管理系统运维内容包括温州市国控、省控、乡镇环境空气自动站的数据采集、数据处理、运行监控和管理的空气质量监测系统以及综合分析功能；同时导入和同步国家、省级空气自动监测站的历史数据。主要分为四大模块﹔数据资源体系建设、自动监测管理模块、常规站数据查询及统计模块、VOCs数据综合分析模块。

6.2运维要求

6.2.1保证平台正常运行

6.2.2保证当前仍在传输的乡镇站、普通工业园区站点以及VOC站点数据传输通道和传输数据正常。

6.2.3满足站点数量增加和开放第三方接口的业务需求。

6.2.4保证平台各栏目可视化报表数据展示正常。

6.2.5若出现数据异常，按数据修正规则对审核数据进行修正。

6.2.6管理平台用户站点数据审核权限。

6.2.7第三方数据接口、站点状态、数据库与应用服务器等日常巡检。

6.2.8提供7*24小时在线技术支持和热线电话咨询服务，主要提供电话、QQ在线、邮件等技术支持。

6.2.9收到故障通知后，在2小时应急响应，24小时内故障解决，为用户解决系统故障、系统操作疑问、辖下站点断数故障研判等问题。

6.2.10按省市相关部门要求进行平台完善和整改。

6.2.11积极配合甲方及时响应上级单位的网络安全隐患通报，对通报中涉及的相关隐患及时进行整改与修复，并出具整改报告

6.2.12重大节日或重要时间节点（五一、国庆、重要会议等）期间配合甲方开展网络安全值班值守。

6.2.13甲方规定的其他责任和提出的其他需求，乙方也应无条件履行并提供相应服务。

7.其他运维要求

7.1乙方要做好运维期间一切与甲方相关的信息、资料的保密工作，并签订网络安全保密协议。

7.2为保障各子系统网络安全，按照上级单位相关要求，乙方在运维服务期间应为甲方各网络设备、信息系统提供漏洞扫描服务，漏洞扫描每季度至少一次，服务期间至少四次，具体次数依照省、市、局的最新要求动态调整。每次漏洞扫描完成后需要为甲方提供有效的整改建议，出具漏洞扫描报告台账，并在整改完善后进行全面复查，全力保障甲方的网络安全。

7.3为保障各子系统网络安全，按照上级单位相关要求，乙方应为甲方提供环保专网保障服务，需要对专网连通率、违规外联行为进行实时监测，对断连、外联等违规现象要及时发现，及时向甲方报告，并按照甲方要求进行应急处置。

7.4为保障各子系统网络安全，按照上级单位相关要求，乙方应积极、主动、及时处置各子系统的网络安全风险隐患。尤其是要积极跟踪网络安全动态，提前更新数据库、中间件等软件版本，安装安全补丁，避免因未及时更新版本或安装安全补丁等原因产生网络安全隐患。

7.5为保障各子系统网络安全，按照上级单位相关要求，乙方应为各子系统服务器做好安全防护，包括：安装并更新安全防护软件、做好日志审计、做好账号权限管控、定期数据备份等。

7.6为保障各子系统网络安全，按照上级单位相关要求，乙方应在网络安全演练以及重要时期提供网络安全保障，除驻场人员需要参与之外，乙方需要按照甲方的具体要求额外安排充足的应急力量参与24小时值班值守，部署额外的网络安全服务及相关设备。若涉及到网络安全攻防演练或应急演练，乙方需要提供符合甲方和上级单位要求的演练方案。演练或重保结束之后需要提供符合甲方要求的演练、保障台账。若保障期间发现网络安全隐患，应在甲方规定时间内及时完成整改并形成整改报告。

7.7配合甲方开展供应链安全管理，包括：实施资质审核、签订保密协议、对外包人员行为进行技术管控等。

具体详见招标文件