## 体育设施改善装修提升项目工程清单

## 编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、工程招标控制价编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用（2018版）》

- 浙建建[2018]61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知

- 浙建建发[2019]92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知

- 信息价采用2025年 4月份温州工程造价信息

- 招标文件

- 施工图纸

- 省、市有关工程造价的有关政策规定

三、招标控制价说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计说明要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由正式施工图为准。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 清单未注明瓷砖、木饰面、石材、不锈钢等材质交接收口，将其费用在综合单价中综合考虑计取。

- 所有开洞费用(包括电气管线检修口、管道阀门检修口、暖通风口、灯具、广播、显示屏、开关插座孔等)，投标单位应自行在清单中考虑报价。

- 清单中的各个项目均含基层处理，如基层清理、修补等内容，该部分费用计入综合报价，结算时不予调整。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

(二)工程计量依据及做法说明

- 原游泳池网架构件需刷防火涂料，防火等级1.0H；

- 现场原有绿化苗木清除，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价；

- 草坪养护期按两年计入；

- 本工程招标控制价里2.0mm厚PVC透明电动卷帘的材料单价，按雅暖、柯梅令、提籁雅三品牌之一的价格作为参考计入；

- 本工程招标控制价里0.18mm白色PTFE防潮膜的材料单价，按江苏斯凯氟、浙江丹氟斯、浙江锦达三品牌之一的价格作为参考计入；

- 本工程招标控制价里0.8mm白色PVDF膜材遮雨板的材料单价，按浙江锦达、宁波锐达、宁波博宸三品牌之一的价格作为参考计入；

- 本工程招标控制价里硅PU卷材的材料单价，按广东长河、山东东海、广东爱上三品牌之一的价格作为参考计入；

- 本工程招标控制价里电缆的材料单价，按威尔鹰、温州/欧美、温州/昌泰三品牌之一的价格作为参考计入；

- 本工程招标控制价里镀锌钢管的材料单价，按金洲、上海银河、上海劳钢三品牌之一的价格作为参考计入；