平阳县顺溪镇便民服务中心室外附属配套工程编制说明

一、项目概况：

本工程为平阳县顺溪镇便民服务中心室外附属配套工程，工程地点位于浙江省温州市平阳县顺溪镇，本工程建设项目内容为路基开挖1640m2、新建车行道路面1140m2、新建重力式挡土墙86.1m、现浇悬臂式挡土墙39.9m、人行护栏20m，镀锌钢管围墙136m、新建室外台阶35.5m2、新建遮阳雨棚一座、新建室外楼梯14.14m2、新建消防管道179.9m、污水管道70.3m、给水管道15.1m、雨水管道171.1m。具体详见工程量清单。

二、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

- 《浙江省仿古建筑及园林绿化工程 预算定额》（2018版）

9.其他与造价有关的政策规定。

10.、《浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。

11、信息价格按 2025 年 2月份《平阳县建材价格信息》

三、编制说明

1、挡土墙回填土按塘渣回填考虑

2、室外楼梯栏杆基础混凝土等级按C30考虑计入

3、136m围栏压顶混凝土等级按C20考虑计入

4、草坪养护按一年考虑计入

5、本次预算管理用房拆除及部分管道拆除修复已计入本次预算

6、给排水土方工程量暂定

7、给排水化粪池开挖按设计回复不考虑基坑支护，按开挖计入

8、给水衬塑镀锌钢管按照镀锌钢管计入

10、给排水计算至室外墙皮1.5米处