## 视教楼4层A区斜弱视门诊改造装修工程工程量清单编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、工程招标控制价编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用（2018版）》

- 浙建建[2018]61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知

- 浙建建发[2019]92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知

- 信息价采用2022年 8月份温州工程造价信息

- 招标文件

- 施工图纸

- 省、市有关工程造价的有关政策规定

三、招标控制价说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计说明要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 清单未注明瓷砖、木饰面、石材、不锈钢等材质交接收口，将其费用在综合单价中综合考虑计取。

- 所有开洞费用(包括电气管线检修口、管道阀门检修口、暖通风口、灯具、广播、显示屏、开关插座孔等)，投标单位应自行在清单中考虑报价。

- 清单中的各个项目均含基层处理，如基层清理、修补等内容，该部分费用计入综合报价，结算时不予调整。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

(二)工程计量依据及做法说明

装修部分

- 轻钢龙骨石膏板隔墙按双层12mm厚石膏板计入，隔断到楼板底内含隔音棉；

- 塑胶地板工艺按水泥基自流平砂浆楼地面4mm厚+塑胶地板（胶粘剂粘贴）计入；

- 卫生间包水管柱采用砖砌隔墙。

- 本工程白色大理石采用爵士白大理石、灰色大理石采用爱马仕灰大理石；

电气系统：

- ALE应急照明集中电源引入线按WDZN-RYJS-3x4-JDG25计入

消防系统：

- 消防系统不计入

- 喷淋系统主管及其阀门配件不计入

弱电系统：

- 无线AP4台，仅计安装费。

- 带录音功能数字彩色半球摄像机14台，仅计安装费。

- 19寸网络液晶一体机仅计安装费。

- 视频监控及门禁系统，消防联动不计入

- 多媒体医疗导引系统终端授权及HIS接口模块为原有，不计入。

- 55寸网络液晶一体机不计入。

- 综合布线系统连接至信息中心机房及运营商机房的管线图上未画出，暂按80米计入。

- 视频监控及报警系统连接至一层消控室的管线图上未画出，暂按100米计入。

四、材料选用见招标工程量清单、施工图及材料品牌推荐表的相关技术要求

材料参考品牌，其价格由投标人自行组价，可选择同等或以上档次品牌，质量、性能不得低于以下品牌。

| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 装饰 |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | ①龙牌②拉法基③可耐福 |  |  |
| 2 | 石膏板 | ①龙牌②拉法基③可耐福 |  |  |
| 3 | 涂料 | ①立邦②多乐士③华润 |  |  |
| 4 | 瓷砖 | ①东鹏②诺贝尔③鹰牌 |  |  |
| 5 | 塑胶地板 | ①塑胶地板 阿姆斯壮 加强保健龙系列 ②洁弗尔 野心系列 ③得嘉 GRANIT系列 |  |  |
| 6 | 铝单板 | ①豪顶②奥德赛③雅颖斯 |  |  |
| 7 | 细木板 | ①兔宝宝②千年舟③莫干山 |  |  |
| 8 | 防水材料 | ①东方雨虹②科顺③辽宁大禹 |  |  |
| 二 |  | 安装 |  |  |
| 1 | 空调 | ①青岛/日立②上海/三菱③大金 |  |  |
| 2 | 铜管 | ①飞轮②宏泰③金阳 |  |  |
| 3 | 普通灯具 | ①三雄极光②雷士③欧普 |  |  |
| 4 | 应急灯具 | ①奇辉②敏华③TCL |  |  |
| 5 | 综合布线 | ①西蒙②赛格③罗森博格 |  |  |
| 6 | 多媒体信息发布 | 与大楼原有设备兼容(原大楼为神州视翰) |  |  |
| 7 | 安全防范系统 | 与大楼原有设备兼容(原大楼为海康) |  |  |
| 8 | 交换机 | 与大楼原有设备兼容(原大楼为cisco) |  |  |
| 9 | 配电箱 | ①ABB②施耐德③AEG |  |  |
| 10 | 插座 | ①德力西（灰色）②泰力（灰色）③正泰（灰色） |  |  |
| 11 | 电线 | ①温州/网牌②温州/威尔鹰③上海/胜华 |  |  |
| 12 | 电缆 | ①温州/威尔鹰②上海/胜华③温州/昌泰 |  |  |
| 13 | KBG、JDG穿线管 | ①鹏创牌②盛宝牌③天津/萧山 |  |  |
| 14 | 给排水管道 | ①新昌/中财②上海劳钢③上海银河 |  |  |
| 15 | 镀锌钢管 | ①金洲②上海/凯泰③河北/远大 |  |  |
| 16 | 消防报警 | 与大楼原有设备兼容(原大楼为北大青鸟) |  |  |
| 17 | 阀门 | ①上海龙珠②春江③埃美柯 |  |  |
| 18 | 抗震支架 | ①坚安②申芳③得肯特 |  |  |
| 19 | 洁具 | ①TOTO②科勒③汉斯格雅 |  |  |
|  | 感应龙头 | ①WA1010002C10②DLE124BE/TLE05701B/DN010自动感应龙头③71504007自动感应龙头 |  |  |
|  | 蹲便器 | ①K-4001T-M-0②CW8RB/TCP01-32蹲便器 ③345458000 |  |  |
|  | 小便器 | ①082725挂墙式小便器②UWN557HB壁挂式节水型小便器③18645T-2ER-0 |  |  |
|  | 坐便器 | ①215701+006059连体坐便器②CW188REBT305/TC400CVK-1连体坐便器③22431007+22433007连体坐便器 |  |  |

1、若投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。

2、其他未提供推荐品牌的双方协议选定，设计选用颜色与参考品牌型号不相符时，由投标单位在参考品牌相同系列型号中选择，投标时考虑颜色、规格、款式等调整因素并计入综合单价，若产品因颜色、规格、款式等存在价差的，今后不再调整。

3、在材料设备使用前十五天，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）经监理人及发包人确认后方可采购，技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计及材料设备的要求，否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

- 所有的木质材料、木工夹板、细木工板、胶合板等均选用不低于B1防火等级，必须符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012的规定；

- 工程所选用的建筑材料和装修材料均需选用环保产品，且必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010的规定。