编制说明

一、	工程概况：

工程名称：平阳县水头镇第一中学塑胶运动场及附属等建设工程

工程地点：平阳县水头镇水头一中。

二、	招标范围：

设计范围内的塑胶运动场及附属等工程施工，具体以业主提供的图纸及设计有关说明为准。

三、	编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

4、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)。

7、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；

8、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

9、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

10、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

11、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

12、其他有关造价政策文件、规范性文件等。

四、综合说明：

（一）统一部分：

1、本工程主要材料价格参照2025年6月《平阳县建材价格信息》、《温州市建材商讯》。

2、本工程量清单和现场状况中涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用不作调整。

3、本工程采用一般计税法，费率按园林景观及市政排水工程中值计取。

- 专业部分：

- 弱电部分只计取管道预埋、手孔井砌筑、管道上方原有草皮修复、管道及手孔井土方挖填，弱电设备、电源信号线、设备基础、基础接地另行采购，不计入本次预算；

- 主席台广播室管道长度预留15m考虑计入；

- 已建风雨操场处测试点位的电源管线不计入；

- 草坪种植营养土现场筛除过滤；营养土配合比（50%石英砂+30%田园土+20%泥碳）石英砂粒径为0.25mm-0.5mm过筛选用；足球场地应平整夯实后，再回填营养土。

- 跳远沙坑过筛砂应清洗，粒径不大于2mm。

- 本工程涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用不作调整。

- 看台处最下方台阶走道处部分；面层同外侧透水混凝土做法、需破除原有混凝土面层，清单工程量已考虑。

- 器械场地雨水管道按HDPE双壁波纹管DN300计入。

- 足球场地草皮养护期按二年计入。

- 品牌推荐

- EPDM塑胶、硅PU：福建/奥翔、上海/天路、杭州/宝力（或相当于、优于）

- HPDE管道：浙江中财、杭州顺达、伟星（或相当于、优于）

- 地坪漆：立邦、嘉宝莉、三棵树（或相当于、优于）