四、工程量清单及说明

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据《浙江省公路养护工程施工招标文件范本2024年版》（下册）《技术规范（养护工程）》 的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按“技术规范”的相应章次编号的。因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目的暂列金额的数量为第100章至800章工程量清单合计的4％（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。

3.其它说明

3.1 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。

3.2 如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价。

3.3 承包人根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第三次修正）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法[2020]9号）等文件要求，在整个项目实施期间投保安全生产责任保险(覆盖第三者责任险),所需费用已包含在安全生产费中，发包人不再另行支付。

4.工程量清单

4.1工程量清单表

4.1.1工程量清单表

工程量清单

| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费(包括垃圾运输及消纳费) | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第500章 隧道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 501 | 洞口与明洞工程维修 |  |  |  |  |
| 501-7 | 洞口渗水处理 |  |  |  |  |
| -a | 水泥浆（洞顶封层、排水沟裂缝内部注浆） | m3 | 5 |  |  |
| -b | 修补裂缝（封闭法，环氧水泥砂浆） | m3 | 2 |  |  |
| -c | 洞门泄水孔（Φ10cm打孔HDPE管，含土工布） | m | 6 |  |  |
| 501-8 | 洞口边沟盖板（C30钢筋混凝土） | m3 | 13.85 |  |  |
| 501-9 | 洞口边沟砖砌修复 | m3 | 0.45 |  |  |
| 501-10 | 隧道洞口实体标识（Ⅳ类反光膜） | m2 | 7 |  |  |
| 501-11 | 洞口、洞顶清洁（单洞洞口） | 个 | 2 |  |  |
| 502 | 洞身维修 |  |  |  |  |
| 502-2 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理 |  |  |  |  |
| -b | 修补裂缝（封闭法，环氧水泥砂浆） | m | 135 |  |  |
| -c | 修补裂缝（注射法） | m | 307 |  |  |
| 502-5 | 内装饰修复 |  |  |  |  |
| -a | 隧道专用防水涂料（水泥基渗透结晶型，含腻子找平） | m2 | 6510 |  |  |
| -b | 瓷砖补贴 | m2 | 12 |  |  |
| 502-6 | 钢管保温处理（DN200热镀锌无缝钢管） | m | 30 |  |  |
| 503 | 路面及其它设施维修 |  |  |  |  |
| 503-5 | 检修道盖板更换(C30钢筋混凝土) | m3 | 0.98 |  |  |
| 503-6 | 电缆沟路缘石、盖板修复 |  |  |  |  |
| -a | 环氧砂浆 | m3 | 0.06 |  |  |
| -b | 盖板C30钢筋混凝土 | m3 | 1.35 |  |  |
| 503-8 | 隧道洞内清洗（单洞） | 延米 | 420 |  |  |
| 清单 第500章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第800章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 804 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 804-14 | 监控中（分）心计算机系统 |  |  |  |  |
| -d | 新增磁盘阵列（含硬盘144T） | 套 | 1 |  |  |
| 804-17 | VPN链路租赁2年(2年/路） | 路 | 1 |  |  |
| 805 | 专用软件 |  |  |  |  |
| 805-1 | 监控软件 |  |  |  |  |
| -a | 新增监控管理软件（图像火灾监控管理软件） | 套 | 1 |  |  |
| 805-5 | 新增火灾报警系统配套软件 | 套 | 1 |  |  |
| 806 | 通风、消防系统 |  |  |  |  |
| 806-2 | 火灾检测与报警系统 |  |  |  |  |
| -a | 新增火灾自动报警主机 | 套 | 1 |  |  |
| -b | 新增火灾报警综合盘（手动，含箱体、电源、手动报警按钮、声光报警器、信号防雷器） | 套 | 8 |  |  |
| -c | 新增图像火灾探测器（含输入模块） | 套 | 4 |  |  |
| -d | 新增户外通信机柜（含基础，800×800×1800mm,IP55,自带1.5kw智能空调） | 套 | 1 |  |  |
| -e | 新增图像火灾监控管理硬件 | 套 | 1 |  |  |
| -f | 新增小型交换机（2光2电） | 台 | 4 |  |  |
| -g | 新增两层汇聚交换机 | 套 | 1 |  |  |
| -h | 新增洞外声光警报器 | 套 | 1 |  |  |
| 806-4 | 消防器材 |  |  |  |  |
| -a | 新增干粉灭火器（MFZL-5kg) | 具 | 16 |  |  |
| -b | 新增水成膜泡沫灭火装置(SPM230) | 套 | 8 |  |  |
| -c | 新增消防水龙带（DN65衬胶水带，25米） | 套 | 16 |  |  |
| -d | 新增水枪（19mm口径） | 套 | 16 |  |  |
| -e | 新增小口径消防卷盘（含SN25软胶管） | 套 | 8 |  |  |
| -f | 新增消防箱（180cm×120cm×25cm，含轨道式双开门） | 套 | 8 |  |  |
| 806-5 | 消火栓 |  |  |  |  |
| -a | 新增减压稳压消火栓 | 套 | 16 |  |  |
| 806-6 | 消防管道 |  |  |  |  |
| -a | 新增阻燃电工管DN25(PVC-U管) | m | 28 |  |  |
| -b | 新增三通 |  |  |  |  |
| -b-1 | 钢制三通（DN200×65） | 套 | 18 |  |  |
| -b-2 | 排污三通（DN200×100） | 套 | 1 |  |  |
| -c | 新增钢制弯头 |  |  |  |  |
| -c-1 | 22.5°钢制弯头（DN65) | 套 | 16 |  |  |
| -c-2 | 67.5°钢制弯头（DN65) | 套 | 16 |  |  |
| -c-3 | 90°钢制弯头（DN200) | 套 | 2 |  |  |
| -d | 新增钢制法兰（DN65） | 套 | 48 |  |  |
| -e | 新增消防管道基座（10号槽钢（3.2kg/套）） | 套 | 142 |  |  |
| -f | 洞内消防管道清理 | m | 470 |  |  |
| 806-7 | 阀门 |  |  |  |  |
| -a | 新增闸阀 |  |  |  |  |
| -a-1 | DN65,Z41H-16C | 套 | 16 |  |  |
| -a-3 | DN200,Z41H-16C | 套 | 3 |  |  |
| -b | 新增不锈钢管道伸缩器（DN200) | 只 | 6 |  |  |
| -c | 新增自动排气阀（DN200) | 套 | 1 |  |  |
| 806-11 | 水泵 |  |  |  |  |
| -a | 新增水泵结合器（SQS100型 99S203） | 套 | 2 |  |  |
| -b | 新增地上式给水栓 | 套 | 2 |  |  |
| 806-15 | 新增消防控制箱（180×120×25cm，含轨道式双开门） | 台 | 8 |  |  |
| 806-16 | 消防系统计算机 |  |  |  |  |
| -a | 新增火灾报警计算机（I7/16G、DDR4/4T、SSD/27、LCD） | 台 | 2 |  |  |
| 807 | 供配电照明系统 |  |  |  |  |
| 807-7 | 电源 |  |  |  |  |
| -a | 新增火灾后备电源（UPS/1KVA/3H) | 台 | 1 |  |  |
| 809 | 管道工程 |  |  |  |  |
| 809-1 | 铺设管道 |  |  |  |  |
| -a | 铺设镀锌钢管(不分洞内洞外） |  |  |  |  |
| -a-3 | DN65热镀锌无缝钢管（裸管敷设） | m | 24 |  |  |
| -a-5 | DN200热镀锌无缝钢管（裸管敷设） | m | 470 |  |  |
| -a-6 | DN200热镀锌无缝钢管（地埋敷设） | m | 20 |  |  |
| 809-6 | 电缆 |  |  |  |  |
| -a | 电力电缆 |  |  |  |  |
| -a-1 | WDZN-YJY-2X2.5 | m | 120 |  |  |
| -a-2 | WDZN-YJY-3X4 | m | 600 |  |  |
| -b | 通信电缆 |  |  |  |  |
| -b-1 | WDZN-KYJYP-2X2.5 | m | 600 |  |  |
| 809-7 | 通信光缆（光纤） |  |  |  |  |
| -a | 单模光缆（4芯） | m | 600 |  |  |
| -d | 网线（超五类） | m | 120 |  |  |
| 清单 第800章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

4.2 计日工表（本项目不适用）

4.3 暂估价表

4.3.1材料暂估价表

本项目不适用。

4.3.2工程设备暂估价表

本项目不适用。

4.3.3专业工程暂估价表

本项目不适用。

4.4投标报价汇总表

投标报价汇总表

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 500 | 隧道 |  |
| 3 | 800 | 机电工程 |  |
| 4 | 第100章至第800章清单合计 |  |  |
| 5 | 已包括在清单合计中的暂估价合计 |  | / |
| 6 | 清单合计-暂估价 [（4）-（5）=（6）] |  |  |
| 7 | 不可预见费 [ 暂列金额 =（6）× 4％ ] |  |  |
| 8 | 投标报价 [（4）+（7）] =（8） |  |  |

4.5 工程量清单单价分析表

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  | 机械 使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工日 | 单价 | 金额 | 主 材 |  |  |  | 辅 材 费 | 金 额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |