泰顺县政府采购

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202211017 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购单位 | 泰顺县职业教育中心 |
| 招标代理机构 | 泰顺县公共资源交易中心 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二二年十二月

竞争性磋商文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	2

第二部分、采购内容及要求	6

第三部分、供应商须知	18

第四部分、政府采购政策功能相关说明	28

第五部分、合同格式	34

第六部分、附件-投标文件格式	38

第七部分、评标办法	54

注：竞争性磋商文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程 |
|  | 项目编号 | TSCG202211017 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 2096698元 |
|  | 采购人 | 采购人：泰顺县职业教育中心 项目联系人（询问）：洪相扬 项目联系方式（询问）：0577-67679015 质疑联系人： 林灵 质疑联系方式：0577-67560805 联系地址：温州市泰顺县文星路49号 |
|  | 招标代理机构 | 名称：泰顺县公共资源交易中心 项目经办人：吴华兵 联系电话：0577-67592508 质疑咨询联系人：叶阿明 联系电话：0577-67592508 联系地址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 ☑组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 10、中标后，中标供应商须提供4份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要：合同签订后五个工作日内，中标（成交）供应商须提供合同金额1%的履约保证金至采购人账户（以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  | 竞争性磋商文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2022年12月12日15点00分(北京时间)； 投标文件递交地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年12月12日15点00分 (北京时间)； 开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源交易中心五楼（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，磋商小组对资格和商务技术投标文件进行评审； 3.供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。 5.在系统上公开资格和商务技术评审结果； 6.在系统上录入最终报价情况； 7.磋商小组对报价情况进行评审； 8.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目专门面向中小企业采购。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |

- 招标内容及技术要求

一、招标原则及规范

1.1 投标人所投货物必须达到招标文件所规定的使用功能及要求（招标文件内另有说明的除外）。

1.2 投标人必须对全部招标内容进行报价，不允许仅对其中部分招标内容进行投标报价。

1.3 所涉及产品的产品标准、规范，验收标准,应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到招标人认可。

二、招标内容及要求

三、投标人须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、就位、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等包干。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修及在开机时需要的润滑剂、制冷剂的初始运行充注。

## 四、总体建设设计思路和达到的目标要求

设计思路：达到《绿色建筑设计标准》，贯彻国家倡导的节能减排理念。实现暖通工程自动化控制。目标要求：工程质量合格。

主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块式风冷热泵机组 | 制冷量：≥78KW 制热量：≥70kW | 8 | 台 | 93009 |
| 2 | 全变频水力模块机组 | 扬程26.2m，流量110.4m³/h，单泵额定功率15kw； | 1 | 台 | 89734 |
| 3 | 风机盘管 | 卧式暗装；制冷量：4.3KW 风量：680m³/h | 1 | 台 | 1132 |
| 4 | 风机盘管 | 四面出风；制冷量：4.0KW 风量：680m³/h | 4 | 台 | 3073 |
| 5 | 风机盘管 | 四面出风；制冷量：7.8KW 风量：1360m³/h | 6 | 台 | 4153 |
| 6 | 风机盘管 | 四面出风；制冷量：9.1KW 风量：1700m³/h | 2 | 台 | 4570 |
| 7 | 风机盘管 | 四面出风；制冷量：12.6KW 风量：2380m³/h | 77 | 台 | 4738 |
| 8 | 吊装式全热交换新风机组 | 风量：2000m³/h 机外静压：176Pa | 4 | 台 | 8374 |
| 9 | 吊装式全热交换新风机组 | 风量：2500m³/h 机外静压：200Pa | 8 | 台 | 10157 |
| 10 | 吊装式全热交换新风机组 | 风量：600m³/h 机外静压：97Pa | 1 | 台 | 4414 |
| 11 | 吊装式全热交换新风机组 | 风量：800m³/h 机外静压：100Pa | 2 | 台 | 5514 |
| 12 | 吊装式全热交换新风机组 | 风量：1500m³/h 机外静压：163Pa | 1 | 台 | 6933 |

▲注：供应商报价时，不得超过限价，否则做无效标处理；

安装材料工程量清单

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合型风管 | 带保温钢面型酚醛复合风管 长边长（mm）≤300，以20mm的酚醛泡沫为芯材，芯材密度≥60kg/m3，外覆面≥0.18mm压花镀锌板，内覆面为铝箔，耐火极限大于1.5小时，火等级A2级，整体表观密度≥130 kg/m3以上，导热系数≤0.023W/m.K，含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板及测量孔 | m2 | 303.20 |  |
| 复合型风管 | 带保温钢面型酚醛复合风管 长边长（mm）≤630，以20mm的酚醛泡沫为芯材，芯材密度≥60kg/m3，外覆面≥0.18mm压花镀锌板，内覆面为铝箔，耐火极限大于1.5小时，火等级A2级，整体表观密度≥130 kg/m3以上，导热系数≤0.023W/m.K，含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板及测量孔 | m2 | 530.35 |  |
| 复合型风管 | 带保温钢面型酚醛复合风管 长边长（mm）≤630，以20mm的酚醛泡沫为芯材，芯材密度≥60kg/m3，外覆面≥0.18mm压花镀锌板，内覆面为铝箔，耐火极限大于1.5小时，火等级A2级，整体表观密度≥130 kg/m3以上，导热系数≤0.023W/m.K，含支架、法兰、风管加固、导流片；含防火封堵、盲板及测量孔 | m2 | 4.60 |  |
| 金属结构刷油 | 风管支架除锈，刷防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 593.00 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 200*120 | 个 | 6 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 200*160 | 个 | 10 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 250*160 | 个 | 16 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 250*200 | 个 | 34 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 320*160 | 个 | 4 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 400*160 | 个 | 2 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 400*250 | 个 | 8 |  |
| 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 400*320 | 个 | 16 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 200*160 | 个 | 6 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 250*160 | 个 | 2 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 250*200 | 个 | 8 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 320*200 | 个 | 17 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 320*250 | 个 | 32 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 400*200 | 个 | 2 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 600*320 | 个 | 4 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金单层百叶风口安装 600*400 | 个 | 8 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶风口安装 400*250 | 个 | 8 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶风口安装 500*250 | 个 | 8 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶风口安装 600*320 | 个 | 8 |  |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶风口安装 600*400 | 个 | 16 |  |
| 柔性接口 | 空调风机进出口需采用双层铝箔，夹层为25mm以上厚度的离心玻璃棉保温软接。 | m2 | 69.00 |  |
| 设备支架制作安装 | 设备支吊架制作安装 | t | 0.405 |  |
| 金属结构刷油 | 设备支架除锈，刷防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 1665.00 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN20，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 209.50 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN25，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 479.50 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN40，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 335.90 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN50，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 138.30 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN65，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 92.40 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN80，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 99.80 |  |
| 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN100，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 402.00 |  |
| 钢管 | 室内焊接无缝钢管（法兰焊接一次镀锌二次安装）D159*5，含焊接法兰、管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 63.00 |  |
| 钢管 | 室内焊接无缝钢管（法兰焊接一次镀锌二次安装）D159*5`设置于管道井，含焊接法兰、管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 9.00 |  |
| 管道支吊架 | 木垫式管架制作安装 | Kg | 1560.00 |  |
| 金属结构刷油 | 管道支架除锈，刷防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 1560.00 |  |
| 螺纹阀门 | 铜球阀安装 DN20 | 个 | 180 |  |
| 螺纹阀门 | 电动二通阀安装 DN20 | 个 | 90 |  |
| 除污器(过滤器） | Y型过滤器安装 DN20 | 组 | 90 |  |
| 软接头（软管） | 不锈钢波纹软管安装 DN20 | 个 | 180 |  |
| 除污器(过滤器） | Y型过滤器安装 DN150 | 组 | 1 |  |
| 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 DN25 | 个 | 2 |  |
| 螺纹阀门 | 闸阀安装 DN25 | 个 | 2 |  |
| 焊接法兰阀门 | 闸阀安装 DN65 | 个 | 16 |  |
| 焊接法兰阀门 | 闸阀安装 DN100 | 个 | 1 |  |
| 焊接法兰阀门 | 闸阀安装 DN150 | 个 | 4 |  |
| 软接头（软管） | 橡胶软接头安装 DN150 | 个 | 2 |  |
| 软接头（软管） | 橡胶软接头安装 DN65 | 个 | 16 |  |
| 螺纹阀门 | 风冷热泵机组进口电动调节阀安装 DN65 | 个 | 8 |  |
| 除污器(过滤器） | Y型过滤器安装 DN65 | 组 | 8 |  |
| 软接头（软管） | 橡胶软接头安装 DN100 | 个 | 1 |  |
| 压力仪表 | 压力表 | 台 | 3 |  |
| 管道绝热 | 空调水管保温采用难燃B1级柔性橡塑海绵，柔性橡塑海绵的导热系数=0.03375+0.0001375tw(W/(M.K)).管道DN50mm以下 | m3 | 9.10 |  |
| 管道绝热 | 空调水管保温采用难燃B1级柔性橡塑海绵，柔性橡塑海绵的导热系数=0.03375+0.0001375tw(W/(M.K)).管道DN80mm以下 | m3 | 3.05 |  |
| 管道绝热 | 空调水管保温采用难燃B1级柔性橡塑海绵，柔性橡塑海绵的导热系数=0.03375+0.0001375tw(W/(M.K)).管道DN125mm以下 | m3 | 6.50 |  |
| 管道绝热 | 空调水管保温采用难燃B1级柔性橡塑海绵，柔性橡塑海绵的导热系数=0.03375+0.0001375tw(W/(M.K)).管道DN200mm以下 | m3 | 2.50 |  |
| 阀门绝热 | 橡塑板安装 阀门DN50mm以下 | 个 | 416 |  |
| 阀门绝热 | 橡塑板安装 阀门DN125mm以下 | 个 | 1 |  |
| 阀门绝热 | 橡塑板安装 阀门DN200mm以下 | 个 | 5 |  |
| 法兰绝热 | 橡塑板安装 法兰DN125mm以下 | 个 | 6 |  |
| 法兰绝热 | 橡塑板安装 法兰DN200mm以下 | 个 | 36 |  |
| 防潮层、保护层 | 屋面裸露于室外的空调冷媒管敷设完成后，外包铝板1mm厚保护层，防止踩踏破坏保温层。 | m2 | 78.00 |  |
| 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN200 | 个 | 2 |  |
| 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 6 |  |
| 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 30 |  |
| 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN50 | 个 | 15 |  |
| 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN150 | 个 | 2 |  |
| 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN200 | 个 | 4 |  |
| 中央管理系统 | 空调系统PC端管理系统，空调监控分户计费系统软件安装 | 套 | 1 |  |
| 触摸屏系统 | 空调系统集中控制器（7寸屏嵌入式) | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 24口千兆以太网交换机 | 台 | 1 |  |
| 空调计费电表 | 空调系统楼宇自控计费电表，含互感器及安装 | 个 | 1 |  |
| 控制盒部件 | 空调室内机控制FCU主板 | 台;套 | 90 |  |
| 双绞线缆 | 二芯RVSP2*1平方双绞屏蔽线 | m | 950.00 |  |
| 双绞线缆 | 四芯RVVP4*1平方屏蔽线 | m | 760.00 |  |
| 过路盒 | 开关底盒预埋 | 个 | 90 |  |
| 过路盒 | 接线过路盒（钢制） | 个 | 90 |  |
| 配管 | 砖、混泥土结构明配JDG管公称直径（mm)15 | m | 550.00 |  |
| 配管 | 砖、混泥土结构明配JDG管公称直径（mm)20 | m | 950.00 |  |
| 配管 | 砖、混泥土结构暗配JDG管公称直径（mm)20 | m | 380.00 |  |
| 配管 | 金属软管 DN20 | m | 90.00 |  |
| 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 建筑设备自控化系统调试 | 空调楼宇自控系统调试 | 台 | 1 |  |

▲品牌要求：风机盘管、温控器、集控器、全变频水力模块机组、与变频模块式风冷热泵机组同一品牌，否则以废标处理。

四、变频风冷热泵主要技术规格及要求

1、机组主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 对 应 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频模块式风冷热泵机组 | / |  |
| 2 | ▲名义额定制冷量（kW） | ≥78 | 不得负偏离，正偏离不得超过30% |
| 3 | 名义额定制热量（kW） | ≥70 |  |
| 4 | 数量 | 8 |  |
| 5 | ★能效要求 | 国家一级能效 | 以国家能效标识网截图或近三年内国内第三方权威机构出具的《中国节能产品认证试验报告》为准 |
| 6 | 制冷剂 | 环保冷媒 |  |
| 7 | ★能量调节% | 无级/25~100%； |  |
| 8 | 电源 | 380v/3P/ 50hz |  |
| 9 | ★压缩机形式/数量 | 变频全封闭涡旋压缩机/1个 |  |
|  | ★风机类型/数量 | 高效直流变频风扇/2个 |  |
| 10 | 冷冻水进出口水温（℃） | 12/7 |  |
| 11 | 热水进出口水温（℃） | 45/40 |  |
| 12 | ★温度控制精确 | ±0.1℃ | 提供样本证明材料 |
| 13 | 节流装置 | 电子膨胀阀 |  |
| 14 | 除霜方式 | 智能除霜 |  |
| 15 | 水侧换热器 | 高效板式热交换器 |  |
| 16 | 空气侧换热器形式 | V型 |  |
| 17 | ★机组风机噪音dBA | ≤65 |  |
|  | ★集中控制器 | 采用7英寸及以上彩色液晶触摸屏，中英文双语切换。免费开放Modbus CTP/IP协议 |  |
| 18 | ▲外形尺寸（长㎜×宽㎜×高㎜） | 满足现场基础条件 | 机组长度或宽度方向尺寸不得超过2240mm |
| 19 | 运行重量(kg) | 满足现场基础条件 |  |

2、机组主要技术规格要求

a、投标机组单台成套供货范围包括：共同底座；直流变频压缩机；电动机；蒸发器、冷凝器；微机控制柜、启动柜；冷媒；水流开关；减振器；润滑系统；保温保冷；备品备件及保证机组正常运行的其它零部件。

b、机组所提供的铭牌、标志、警告标识必须具有中文表示。

c、机组具备制冷排漏率低，运行噪音低，使用寿命长，操作维护简单的特点。

d、机组应满足每天工作 24 小时，每年连续工作不少于 8 个月的要求。

e、机组的所有配管均应采用国标法兰接口，符合 HG5010-58 标准。

压缩机

a、压缩机必须采用高性能的优质名牌直流变频涡旋式压缩机，以保证压缩机长期运行的可靠性及稳定性 并有保护压缩机的多项功能，能充分保证压缩机的安全运转。

b、为保证空调机组全年 365 天，每天 24 小时正常运行的可靠性、稳定性及售后服务方便及时性，如压缩机为进口的必须提供 2020 年 9 月 1 日以来进口报关单并要能证明设备品牌。

c、压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏；

d、机组应采取有效的措施以降低或防止压缩机喘振的发生，特别是在低负荷运行状态下。

压缩机电机

a、压缩机电机应选用优质品牌产品，以保证机组运行的可靠性。

b、笼型异步电动机；电压等级：380V；F 级绝缘、B 级温升；适用于变频启动。

c、电动机的技术要求应符合 GB755、GB1032 及 IEC 等相关标准和规定。

d、电动机输出功率的选配应考虑到机组的机械损耗；

e、电动机应具备必须的电流、电压保护及热保护。

f、电动机选用的绝缘材料对制冷剂和润滑油应有稳定的化学性质而不被溶解，不应出现发泡、变质或其 他破坏绝缘的现象。

蒸发器、冷凝器

a、蒸发器要求采用导热系数高，不易积水垢的高效钎焊板式换热器，应便于拆卸、易于检修。冷凝器采 用铜管铝翅片形式，要求制冷液在冷凝器内流动阻力小，管排分布均匀、回油良好。铝翅片经过特殊处理 具有防腐蚀的能力亲水铝箔。

b、蒸发器、冷凝器应有特殊的措施避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速气体直接冲击管束。

c、蒸发器、冷凝器的设计、制造和检验应符合压力容器的相关规范的要求。

d、水侧承压、流量、压降、配管尺寸、水侧污垢系数，及水质限定值等重要的技术参数应在投标文件的 技术响应表中明确。

润滑油系统

a、机组应配有工厂安装的润滑系统，在机组正常运行时向各轴承和传动机构输油。

b、该系统的配置应能保证在突然故障状态下，机组安全停车。

机组的启动及供电

a、每台机组均应配有适用于变频启动的压缩机电机启动柜，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测， 而在装运前应通电检查是否正常运转。

b、启动柜为前、后开门结构，柜门前面板上应设置电流表、功率表；开、停按钮；急停按钮；和运行指示灯。

c、柜内元器件均应采用合资品牌产品，柜内应留有足够的接线空间和接线母排。

d、启动柜应符合 IEC439、 GB14048 、GB/T16935.1-97 等标准的规定，防护等级：IP30 以上。

试验及检测（不仅限于以下内容）：

a、压缩机转子精加工后，表面必须经过特殊硬化处理；

b 机体、蜗壳等受压铸件应进行耐压和气密试验；

c、换热器（蒸发器、冷凝器）中的传热管，在组装前应进行气压试验，不应渗漏或异常变形。试验合格 后，应保持洁净、干燥；

d、压缩机装配后，应在额定转速下进行机械运转试验。轴承温度应正常；电机转向应正确；润滑系统工 作应正常，机器无异常振动和声响；

e、每台换热器（蒸发器、冷凝器）都应在装配后做水侧耐压试验，制冷剂侧耐压和气密试验；

f、机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备、电器设备、电线、电源应符合有关的标准和规范；

g、机组带电部位应进行耐电压试验，机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻试验；

h、机组在装配完后应按相关标准、规范进行噪音试验及振动测量；

i、机组换热器（蒸发器、冷凝器）水侧压力损失测定；

j、机组控制系统操作，安全保护装置动作试验。检查配线是否得当并保证正常的操作运行；

k、上述各项试验及检测均应参照相应的标准和规范执行，达到标准规定的要求或买方认可的要求，并应 提供合格的相关的试验报告给买方。

自动控制系统要求：

1系统范围：包括空调，新风和空调自控系统（设备监控、设备管理、租客管理、分区管理、日程管理、能耗统计、账单管理、日志管理、报警管理、分户计费）。

★可以通过模式选择进行：

a、制冷（变流量，定水温控制）

b、制热（变流量，定水温控制）

c、自动（可以实现系统自动调节主管内水温，实现变流量变水温控制）。

2★自动控制系统技术规格要求：

- 内外机联动控制

- 集控器或电脑端可以实现对于每台末端的监控管理。实现末端开关机、模式切换、温度设计、风速切换。

- 室外机系统可以实现对状态、运行模式、制冷设置点、系统进水温度、系统出水温度、系统容量、环境温度的监控显示。

- 区域控制：可以对整个空调系统内的内机根据业主的实际需求进行分区管理。且能实现同一分区系统开关机、模式切换、温度设计、风速切换等。

- 系统可以显示监控水力模块运行状态、主管压差、主机侧压差、水泵压头、水泵转速、压差旁通阀开度等。

- 室外机参数可视化。

- 系统可以实现日程管理，以业主的实际需求可时时现场设置。

- 系统管理需要涵盖整个空调系统主机、水力模块、新风系统、风盘、集控器等控制。

- 系统需要具备报警与复位功能。日志等可以体现实际运行时的数据以及状态记录。

- 系统温控器支持手动本地分配地址或者远程自动分配地址。温控器具备掉电或损坏不影响系统正常运行。

- 分户计费系统可以提供系统内所有设备的使用参数以及耗电量并能转化成账单报表提供业主，实现业主的空调使用费用的管理。

- 通过系统运行时各项数据的收集，系统可以根据内部负荷和环境温度自适应调节系统流量和系统水温以达到节能控制的目标。

13）★提供制造商公开发行自动控制系统的样本。

▲自动控制系统以上功能需投标人提供显示器逐条截屏，甲方有权在公示期内对中标人在标书中提供的业绩案列进行实地考察，如发现无法满足或与标书承诺不一致的，中标人需要承担本次招标的直接及间接损失，甲方有权追究投标人的法律责任。

五、及风机盘管及吊装式全热交换新风机组主要技术规格及要求

1、机组主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ▲卧式暗装;规格：FP-68;风量：680m³/h;制冷量：≥4.3KW，功率58w；机外静压12Pa；最高档噪声≤39.5db(A)，三排管；单台冷量、风量、机外静压。 - 制冷量工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。 - 机组自带回风箱。 - 机组出厂制造商内置电动二通阀。 - 采用亲水铝箔。 - 温控器应采用网络型液晶触摸式线控器，带Modbus 485 接口。颜色为黑色。 - 机组高度不超过230mm，回风箱高度不超243mm。 - 机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，机械涨管工艺。 - 机组应设的排水口，排水应畅通，无溢出和渗漏。 |  |
| 2 | - ▲四面出风;规格：FP-68;风量：680m³/h;制冷量：≥4.0KW，制热量≥6KW，功率55w；最高档噪声≤41db(A)；单台冷量、风量。 - 制冷量工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。 - 机组自带冷凝水提升泵。 - 机组出厂制造商内置电动二通阀。 - 采用亲水铝箔，并提供亲水测试报告。 - 温控器应采用网络型液晶触摸式线控器，带Modbus 485 接口。颜色为黑色。 - 机组高度应不超过290mm。面板尺寸应为850*850mm。 - 机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，机械涨管工艺。 |  |
| 3 | - ▲四面出风;规格：FP-136;风量：1360m³/h;制冷量：≥7.8KW，制热量：≥10.8KW，功率114w；最高档噪声≤45.5db(A)；单台冷量、风量。 - 制冷量工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。 - 机组自带冷凝水提升泵。 - 机组出厂制造商内置电动二通阀。 - 采用亲水铝箔。 - 温控器应采用网络型液晶触摸式线控器，带Modbus 485 接口。颜色为黑色。 - ★温控器应包含以下模式: 制冷/制热/通风/去湿；睡眠设定；风速设定；温度设定；可以实现两管制，两管制+电加热；实时时钟设定；星期定时设置；用户参数设定（提供证明文件）； - 机组高度应不超过290mm。面板尺寸应为850*850mm。 - 机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，机械涨管工艺。 |  |
| 4 | - ▲四面出风;规格：FP-170;风量：1700m³/h;制冷量：≥9.1KW，制热量：≥13.7KW，功率150w；最高档噪声≤48db(A)；单台冷量、风量。 - 制冷量工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。 - 机组自带冷凝水提升泵。 - 机组出厂制造商内置电动二通阀。 - 采用亲水铝箔。 - 温控器应采用网络型液晶触摸式线控器，带Modbus 485 接口。颜色为黑色。 - 机组高度应不超过290mm。面板尺寸应为1050*1050mm。 - 机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，机械涨管工艺。 |  |
| 5 | - ▲四面出风;规格：FP-238;风量：2380m³/h;制冷量：≥12.6KW，制热量：≥18.9KW，功率190w；最高档噪声≤52db(A)；单台冷量、风量。 - 制冷量工况：进风干球温度27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，出水温度12℃。 - 机组自带冷凝水提升泵。 - 机组出厂制造商内置电动二通阀。 - 采用亲水铝箔。 - 温控器应采用网络型液晶触摸式线控器，带Modbus 485 接口。颜色为黑色。 - 机组高度应不超过290mm。面板尺寸应为1050*1050mm。 - 机组盘管采用宽缝翅片二道翻边结构，机械涨管工艺。 |  |
| 6 | 1、风量：2000m³/h;机外静压176Pa；噪声：≤53db(A)；热量热回收效率≥71%； ▲2、机组风量、机外静压、热回收效率，不得负偏离，正偏离不应超过20%；提供制造商公开发行的样本； 3、温度回收率≥70%； 4、自带液晶控制器，带Modbus 485 接口。 5、电源：220V-50Hz |  |
| 7 | 1、风量：2500m³/h；机外静压200Pa；噪声：≤55db(A)；热量热回收效率≥70%； ▲2、机组风量、机外静压、热回收效率，不得负偏离，正偏离不应超过20%；提供制造商公开发行的样本； 3、温度回收率≥70%； 4、自带液晶控制器，带Modbus 485 接口。 5、电源：220V-50Hz |  |
| 8 | 1、风量：600m³/h;机外静压97Pa；噪声：≤40db(A)；热量热回收效率≥63%； ▲2、机组风量、机外静压、热回收效率，不得负偏离，正偏离不应超过20%；提供制造商公开发行的样本； 3、温度回收率≥70%； 4、自带液晶控制器，带Modbus 485 接口。 5、电源：220V-50Hz |  |
| 9 | 1、风量：800m³/h;机外静压100Pa；噪声：≤41db(A)；热量热回收效率≥61%； ▲2、机组风量、机外静压、热回收效率，不得负偏离，正偏离不应超过20%；提供制造商公开发行的样本； 3、温度回收率≥70%； 4、自带液晶控制器，带Modbus 485 接口。 5、电源：220V-50Hz |  |
| 10 | 1、风量：1500m³/h;机外静压163Pa；噪声：≤51db(A)；热量热回收效率≥70%； ▲2、机组风量、机外静压、热回收效率，不得负偏离，正偏离不应超过20%；提供制造商公开发行的样本； 3、温度回收率≥70%； 4、自带液晶控制器，带Modbus 485 接口。 5、电源：220V-50Hz |  |

2、机组技术规格要求：

- 产品须满足国标 GB/T 21087-2020“空气-空气能量回收装置”的性能要求；

- 产品的设计、制造、包装、储存、搬运均应符合相应的国家标准或国际标准。

- 箱体须采用三明治面板结构，面板整体强度更高，保温性更好，阻断设备噪声效果更强。

- 面板保温须采用聚氨酯整体发泡技术，使设备整机保温性能提高。

- 吊装式全热交换新风机组热回收芯体与设备壳体之间采用模具一次成型导轨连接，并在导轨和机芯之间嵌入柔性密封材料，做到机芯的免工具抽拉拆装，方便维护、保养的同时，确保新风和污风彻底隔离，避免新风二次污染。

- 吊装式全热交换新风机组自带方便拆卸的内置初效过滤器，过滤等级不低于G3。

- 产品须配置槽钢底托、支架；

- 吊装式全热交换新风机组液晶控制器，具有手动、定时模式；实时显示时间、室内温度；过滤器清扫提醒功能；送风机、排风机可单独启停控制。

- ★吊装式全热交换新风机组热回收芯体须为原厂生产，与设备整机为同一品牌产品。

三、商务条款

1、▲质保期：本项目质量保证期至少为2年，质保期内在每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）。

2、付款方式：

下列付款条件具备后，中标供应商提供相应的增值税发票并经采购人确认无误后7个工作日内支付合同价款。在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价款的40%为预付款；根据安装进度情况，采购人在货物安装后7个工作日内支付合同总价款的30%的提货款；工程安装、调试完毕验收合格签收及资料移交后，支付合同总价款的30%，且采购人无息退还履约保证金或保函 。

在合同签订后五个工作日内供应商提供合同总金额1%的履约保证金或银行保函；

3、▲完工期：签订合同后120日历天内完成安装并验收合格。

四、工作范围

根据竞争性磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

▲1.提供完整成套的货物，本项目所有管道、耗材、附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中不予调整，供应商自行承担报价风险；

2.产品及相关附件的提供、装修、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

7.配合费：中标人在项目完工前须支付合同价款的1%给采购人原新建工程的施工单位。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分、供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由供应商承担。

6.竞争性磋商文件中所列品牌、技术参数是为了对拟设备的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足或优于本项目技术需求的产品参加。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载竞争性磋商文件，并按竞争性磋商文件规定的时间、地点递交投标文件（竞争性磋商文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,竞争性磋商文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12.▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交投标文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

二、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件

1.1 竞争性磋商文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载竞争性磋商文件。

- 1.2 竞争性磋商文件约束力

供应商一旦获取了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

2.竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性磋商文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3.竞争性磋商文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 质保期外维修费用（附件三） |
|  | 设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件五） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件六） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 供应商法定代表人授权书（附件七） |
|  | 中小企业声明函（货物） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十七） |
|  | 1. 投标供应商须具有质检部门颁发的相应的生产制造及安装改造维修许可资质； 2.本项目允许联合体投标，若投标供应商为代理商且无生产制造及安装改造维修许可资质的，允许与具有相应资质的供应商组成联合体进行投标，联合体成员双方均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件八） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
|  | 商务偏离表（附件十一（一））、技术偏离表（附件十一（二）） |
|  | 投标产品配置清单（附件十二）；设备功能等技术参数描述 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十三） |
|  | 项目实施方案 |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书； |
|  | 供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十四） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 节能环保产品声明函（附件十五） |
|  | 节能环保产品清单（附件十六） |
|  | 根据竞争性磋商文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。

4.投标报价

4.1 供应商应按竞争性磋商文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

（一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

（二）电子招投标开标及评审程序

1.磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，磋商小组对资格和商务技术投标文件进行评审；

3.供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果，同时公布各供应商最终报价；

6.磋商小组对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲竞争性磋商小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由竞争性磋商小组认定。

2.5▲竞争性磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 竞争性磋商小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8竞争性磋商小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据浙财采监〔2021〕22号规定，本项目公布供应商详细的评审情况，公布具体评标细则中小项得分。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及竞争性磋商小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经竞争性磋商小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本竞争性磋商文件第七部分。

- 六、授予合同

1.决标

评标结束后，竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性磋商文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

5.履约保证金

合同签订后五个工作日内，中标（成交）供应商须提供合同金额1%的履约保证金至采购人账户（以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑函范本：            投诉书范本：

第四部分、政府采购政策功能相关说明

一、面向中小企业采购政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（7）根据《江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”

2、本项目专门面向中小企业采购，符合中小企业要求应提供以下证明材料：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件扫描件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件扫描件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件扫描件，加盖供应商公章，）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分  合同格式

甲方：泰顺县职业教育中心

乙方：中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：合同清单及合同价格

乙方保证提供如下内容：        金额单位：人民币元

| 名称 | 规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3. 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：设备产品包装要求

1. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

按招标文件要求规定。

第六条：验收

1. 本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2. 乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3. 货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4. 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5. 甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件要求规定。

第九条：费用的支付

按招标文件要求规定。

第十条：辅助服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2. 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

质保期内提供免费的维护，若乙方无正当理由而拒绝上门维护或未到现场维修的，超过2次的甲方有权解除合同。

第十二条：补救措施和索赔

1. 甲方有权根据质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2. 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1. 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2. 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚投标假资料谋求中标(成交)，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2. 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 甲方的招标文件与招标补充文件；

2. 乙方投标文件；

3. 询标纪要和承诺书；

4. 中标(成交)通知书。

甲方(盖章)：                              乙方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

账号：                                     账号：

签约日期：                                 签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以正式签订合同为准，合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、采购结果及中标人的承诺来拟订。

第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程

采购编号：TSCG202211017

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程 | 大写： 小写： | 2096698元 |

1、▲本项目采用总价方式报价，开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程

招标编号：TSCG202211017

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

服务期外维护费用

项目名称：泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程

招标编号：TSCG202211017

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县职业教育中心、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县职业教育中心、泰顺县公共资源交易中心：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

泰顺县职业教育中心：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程（采购编号：TSCG202211017  ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件八

报价函

泰顺县职业教育中心：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程（采购编号：TSCG202211017  ）招标的有关活动，并对泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按竞争性磋商文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202211017 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标（响应）文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件的要求，并在投标（响应）文件中提供了相应的证明材料（竞争性磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程（采购编号：TSCG202211017  ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按竞争性磋商文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十一

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十二

投标产品配置清单

项目名称：泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程               采购编号：TSCG202211017

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 实物图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置商务技术文件中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十三

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程

招标编号：TSCG202211017

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十四

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十五

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十六

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

政府采购活动现场确认声明书

泰顺县公共资源交易中心：

本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县职业教育中心一期扩建工程暖通工程 （编号： TSCG202211017  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年 月 日

第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术商务资信得分和报价得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按技术商务资信得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 四、评标细则

（一）报价评分（ 满分35分）

1、以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

（二）技术商务资信评分（ 满分65分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所投产品制造商综合实力评价 | 5 | 根据投标产品制造商水机工程项目市场知名度、水冷机组领域国际、综合影响力、品牌信誉、市场口碑等情况综合评价，优得 5.0-4.0分，良得4.0-3.0分，一般得2.0-1.0分 |
|  | 投标供应商的综合实力 | 2 | 根据投标供应商获得的ISO认证证书：具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证情况，提供1个得0.5分，提供2个得1分，提供3个得2分，最多得2分（0-2）。 |
|  | 项目配电功率及制冷量的符合情况 | 5 | 根据制冷量的符合性情况综合评价。0≤冷量＜5%为优，得5.0~4.0分；5%≤冷量＜10%为良，得3.0~2.0分；10%≤冷量＜15%为一般，得1.0~0分。其它不得分； |
|  | 变频模块式风冷热泵、自动控制系统、变频水力模块，主要设备综合技术先进性情况 | 24 | 满足招标货物的性能及技术指标要求情况：根据供应商投标产品配置及技术参数的符合性打分。招标文件技术参数要求中指标每项负偏离扣1分，招标文件中“★”为重要条款，如不响应，每项对应扣2分；扣完为止。（0-24分） （为保证产品技术参数的真实性，提供证明材料作为评标依据） |
|  | 风机盘管、吊装式全热交换新风机，空调末端设备综合技术先进性情况 | 10 | 满足招标货物的性能及技术指标要求情况：根据供应商投标产品配置及技术参数的符合性打分。招标文件技术参数要求中指标每项负偏离扣1分，招标文件中“★”为重要条款，如不响应，每项对应扣2分；扣完为止。（0-10分） （为保证产品技术参数的真实性，提供证明材料作为评标依据） |
|  | 投标供应商投标品牌空调业绩 | 3 | 投标供应商空调项目业绩，每提供1个得1分，满分3分。（须同时提供政府采购合同及验收报告复印件加盖公章缺一不可，否则不得分。） |
|  | 项目实施保障情况 | 5 | 1、投标供应商配备的项目负责人具有机电建造师注册证书（二级及以上）及安全生产管理人员B证，且承诺每天按时打卡签到，得2分，否则不得分；（提供建造师注册证书和B证证书，项目负责人需无在建项目，同时提供人员在本单位的近6个月社保证明，得2分，否则不予给分） 2、根据投标供应商安装资质情况：具有机电工程施工总承包叁级及以上的得1分，其他不得分（0-1分） |
|  | 售后服务评价 | 6 | 1、质保期：在招标文件要求的24个月的基础上，每增加1年得1分，最高得2分。（0-2分） 2、制定项目售后服务、维护方案：包括售后服务保障措施、保修期满后提供易损件及专用工具清单、技术培训方案、定期巡检巡修方案、售后维修服务响应流程、项目地售后服务机构设置等有完整描述且合理的得2分，缺项或者不合理的扣1分。（0-2分） 3、根据各投标人提供备品备件、专用耗材等方面有优惠情况，优惠内容完整且与项目匹配度好的得2分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得 2 分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得 1 分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。（0-2分） |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 5 | - 安装、调试方案和措施：内容完整且与项目匹配度好的得2.5分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得1.5分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 2、验收方案和措施：内容完整且与项目匹配度好的得2.5分；方案内容基本完整但与项目匹配度一般的得 1.5 分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得 0.5分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 |

五、说明

1、每个投标供应商最终得分=技术商务资信得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。