## 土建和装修材料品牌表
材料推荐品牌表
工程名称：瑞安市人民医院万松院区急诊5层新增DSA机房改造工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 参考品牌/系列 |  |  | 备注
一 | 装修部分
1 | 轻钢龙骨 | m2 | 得地 | 博罗拉法基 | 龙牌
2 | 细木工板 | m2 | 神州 | 江南 | 千年舟
3 | 塑胶(PVC)地板卷材 | m2 | 得嘉Tarkett Somplan 500 | 洁弗乐Gerlor 美宝琳野心 | 阿姆斯壮Armstrong 加强保健龙
4 | 地面自流平及界面处理剂 | m2 | 优成 | 阿托芬 | 汉高
5 | 手动气密封钢制单开门 | m2 | 川岛 | 欧尼克 | 顺希
6 | 铅防辐射移门、手动铅防辐射门 | 樘 | 德普尔 | 欧尼克 | 德科
7 | 硫氧镁夹心双面彩钢板 | m2 | 林森 | 创洁 | 卡斯特
8 | 模块化电解钢板 | m2 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢
9 | 情报多功能控制箱带书写台 |  | 赛科 | 大宏 | 金奥讯
10 | 麻醉柜、药品柜、器械柜、观灯片 |  | 浩东 | 智迪锐 | 铭铉
二 | 安装部分
1 | 塑壳断路器 |  | 施耐德 NSX系列 | ABB XTmax系列 | 西门子3VA系列
2 | 微型断路器/漏电断路器 |  | 施耐德iC65H系列 A9系列 | ABB S200系列 | 西门子5SJ系列
3 | 配电箱内其他元器件 |  | 施耐德 | ABB | 西门子
4 | 医用单相隔离变压器（带485通讯） |  | 本德尔 | 施耐德 | 中沛
5 | 电缆、电线 |  | 中策 | 永电 | 嘉泽
6 | JDG管、镀锌钢管 |  | 金洲 | 银河 | 湖光
7 | PVC管 |  | 中财 | 伟星 | 联塑
8 | 铜管 |  | 青岛宏泰 | 上海飞轮 | 浙江海亮 | 上海金阳
9 | 阀门 |  | 正丰 | 龙珠 | 冠龙
10 | 灯具 |  | 飞利浦 | 三雄极光 | 雷士 | 欧普
11 | 净化灯具 |  | 曙光 | 聚托光 | 爱美潞
12 | 消电器材 |  | 能美 |  |  | 与原系统一致
13 | 开关、插座 |  | 西门子 | TCL | 鸿雁
14 | 风口、风阀 |  | 显隆 | 雄峰 | 欧盾
15 | 洁净区域排风机 |  | TNN | 绿岛风 | 松下
16 | 空气处理机组 |  | 天加 | 雅士 | 麦克维尔
17 | 一拖一空调机 |  | 格力 | 海信 | 天加
18 | 保温材料 |  | 福乐斯 | 华美 | 江苏世霸龙
19 | 综合布线 |  | 天诚 | 一舟 | 普联
20 | 信息插座 |  | 天诚 | 一舟 | 普联
21 | 摄像机 |  | 海康 |  |  | 与原系统一致
22 | 音响 |  | ITC | AISP | DSSAP
注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 4、投标人可采用相当于或优于以上品牌。