## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 残疾人之家阳光康复中心 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1024140.00元
| (大写): | 壹佰零贰万肆仟壹佰肆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:残疾人之家阳光康复中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1024140 |  | 8298.18 | 34223.47 | 54507.24
1.1 | 建筑 | 521714.00 |  | 6219.15 | 26429.01 | 43077.29
1.2 | 安装 | 138429.00 |  | 2079.03 | 7794.46 | 11429.95
1.3 | 设备采购 | 218312
1.4 | 广告项目 | 145685
合计 |  | 1024140 |  | 8298.18 | 34223.47 | 54507.24

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 445410.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 94659.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6796.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.18% | 6796.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 6219.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 26429.01
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 43077.29
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 521714.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 53806.20 | 22493.72 | 596.46
1 | 4-60换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 0.795 | 4186.62 | 3328.36 | 978.80 | 6.34
2 | 4-62换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 0.487 | 3909.02 | 1903.69 | 489.14 | 3.88
3 | 4-64换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 5.879 | 3811.82 | 22409.69 | 5438.19 | 46.86
4 | 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 7.2458 | 3094.76 | 22424.01 | 14221.48 | 511.48
5 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | 10m3 | 0.155 | 5091.95 | 789.25 | 185.54 | 0.98
6 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | 100m2 | 0.2526 | 5557.08 | 1403.72 | 920.77 | 17.26
7 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.049 | 5503.81 | 269.69 | 64.86 | 2.79
8 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.293 | 4361.06 | 1277.79 | 194.94 | 6.87
|  | 门窗工程 |  |  |  | 72350.51 | 8007.05
9 | 12-206 | 不锈钢框玻璃隔断6+6夹心钢化玻璃 | 100m2 | 1.2679 | 36968.64 | 46872.54 | 6115.99
10 | 8-41 | 10厘钢化玻璃铝合金平开门安装 | 100m2 | 0.0468 | 43305.80 | 2026.71 | 124.70
11 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸800*2100 | 10樘 | 0.3 | 11757.67 | 3527.30 | 185.15
12 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸900*2100 | 10樘 | 0.5 | 12757.67 | 6378.84 | 308.58
13 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 门洞尺寸1000*2100 | 10樘 | 0.4 | 13757.67 | 5503.07 | 246.86
14 | 8-34 | 成品套装木门安装 双扇门 门洞尺寸1600*2100 | 10樘 | 0.2 | 19207.46 | 3841.49 | 181.28
15 | 8-165 | 单开执手锁安装 | 10把 | 1.2 | 1105.44 | 1326.53 | 324.53
16 | 8-166 | 双开执手锁安装 | 10把 | 0.2 | 1943.98 | 388.80 | 92.48
17 | 8-176 | 门吸安装 | 10个 | 1.6 | 115.02 | 184.03 | 96.13
18 | 12-123 | 墙面15mm阻燃板基层（门头装饰） | 100m2 | 0.1128 | 7043.58 | 794.52 | 110.42
19 | 12-147 | 墙面粘贴成品木饰面（门头装饰） | 100m2 | 0.1128 | 13357.09 | 1506.68 | 220.93
|  | 楼地面 |  |  |  | 88905.38 | 23335.52 | 544.66
20 | 11-47换 | 1200*600地砖 | 100m2 | 4.1834 | 18305.88 | 76580.82 | 17602.66 | 259.66
本页小计 | [5 empty] | 202737.53 | 48103.43 | 856.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 11-45换 | 400*400*10防滑地砖 | 100m2 | 0.2041 | 13696.70 | 2795.50 | 795.52 | 12.67
22 | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | 100m2 | 4.3875 | 2001.57 | 8781.89 | 4864.86 | 272.33
23 | 9-80 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | 100m2 | 0.2041 | 3660.78 | 747.17 | 72.48
|  | 墙柱面 |  |  |  | 99843.65 | 29324.19 | 15.33
|  | 瓷砖墙面 |  |  |  | 17889.95 | 5085.01 | 15.33
24 | 12-49换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.9876 | 14081.41 | 13906.80 | 4631.43 | 15.33
25 | 9-81 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 | 100m2 | 0.9876 | 4033.16 | 3983.15 | 453.58
|  | 装饰板墙裙 |  |  |  | 56604.23 | 8722.15
26 | 12-123 | 墙面15mm阻燃板基层 | 100m2 | 2.5962 | 7043.58 | 18286.54 | 2541.47
27 | 12-147 | 墙面粘贴成品木饰面 | 100m2 | 2.5962 | 13357.09 | 34677.68 | 5084.87
28 | 15-36 | 金属装饰压条 宽度50mm以内 | 100m | 2.507 | 1451.94 | 3640.01 | 1095.81
|  | 乳胶漆墙面 |  |  |  | 20393.80 | 12605.10
29 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 5.4963 | 2199.11 | 12086.97 | 8393.18
30 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | 100m2 | 5.4963 | 1511.35 | 8306.83 | 4211.92
|  | 外墙涂料 |  |  |  | 4955.67 | 2911.93
31 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 1.26 | 1555.87 | 1960.40 | 1361.17
32 | 14-146 | 外墙涂料 | 100m2 | 1.26 | 2377.20 | 2995.27 | 1550.76
|  | 天棚工程 |  |  |  | 49665.32 | 24974.96
33 | 13-53 | 装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | 100m2 | 0.2041 | 13868.96 | 2830.65 | 775.99
34 | 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | 100m2 | 4.189 | 4610.57 | 19313.68 | 9313.24
35 | 13-22 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 4.189 | 2605.11 | 10912.81 | 5025.54
36 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | 100m2 | 4.189 | 520.40 | 2179.96 | 1038.62
37 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 4.189 | 1932.96 | 8097.17 | 5611.46
本页小计 | [5 empty] | 155502.48 | 56821.90 | 300.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | 100m2 | 4.189 | 1511.35 | 6331.05 | 3210.11
|  | 其他 |  |  |  | 80839.89 | 4091.91 | 194.53
39 | 综合价 | 靠墙扶手 | m | 250.7 | 120.00 | 30084.00
40 | 综合价 | 办公室靠墙柜，下部免漆板柜门，上部玻璃柜门h=2400 | m | 1.6 | 1800.00 | 2880.00
41 | 综合价 | 工疗室免漆板靠墙柜h=2400 | m | 14.44 | 1200.00 | 17328.00
42 | 综合价 | 图书馆免漆板靠墙柜h=2400 | m | 8.534 | 1200.00 | 10240.80
43 | 综合价 | 图书馆免漆板靠墙柜，下部为读书桌h=2400 | m | 4.04 | 1200.00 | 4848.00
44 | 综合价 | 过道免漆板靠墙柜，下部带柜门h=2400 | m | 1.78 | 1400.00 | 2492.00
45 | 综合价 | 日间照料免漆板靠墙柜，下部带柜门h=2400 | m | 2.28 | 1400.00 | 3192.00
46 | 12-207 | 成品卫生间隔断 | 100m2 | 0.094588 | 22721.62 | 2149.19 | 434.20
47 | 12-199 | 淋浴隔断 钢化玻璃 | 100m2 | 0.06908 | 20216.92 | 1396.58 | 242.01
48 | 15-102 | 无框镜面玻璃安装 | 10m2 | 0.2516 | 1330.74 | 334.81 | 93.60
49 | 综合价 | 挡水条 | m | 3.14 | 120.00 | 376.80
50 | 15-101 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | 10m2 | 0.34 | 5545.61 | 1885.51 | 664.02
51 | 15-191 | 石材台面开孔 直径60cm以上 | 10只 | 0.4 | 377.54 | 151.02 | 108.85
52 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 100m2 | 4.3931 | 792.42 | 3481.18 | 2549.23 | 194.53
本页小计 | [5 empty] | 87170.94 | 7302.02 | 194.53
合计 | [5 empty] | 445410.95 | 112227.35 | 1350.98

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 115832.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 25192.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3372.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1193.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 254.78
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 2178.27 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 2079.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 7794.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 11429.95
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 138429.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  |  | 3050.44 | 1573.30 | 11.28
1 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 3.63 | 288.06 | 1045.66 | 406.34 | 4.03
2 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 0.71 | 223.48 | 158.67 | 66.25 | 0.77
3 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 1.19 | 180.38 | 214.65 | 99.86 | 1.30
4 | 10-1-229 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 3.8 | 148.54 | 564.45 | 283.78 | 4.14
5 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.918 | 64.04 | 58.79 | 33.75
6 | 10-2-3 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 2 | 53.05 | 106.10 | 19.12 | 0.70
7 | 10-2-2 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 2 | 40.34 | 80.68 | 16.20 | 0.34
8 | 补说明1 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 205.36 | 821.44 | 648.00
|  | 热水系统 |  |  |  | 3081.68 | 373.32 | 2.09
9 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热水型，热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 0.34 | 210.86 | 71.69 | 28.53 | 0.37
10 | 10-1-229 | 室内塑料给水管（热水型，热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 | 10m | 1.58 | 169.97 | 268.55 | 117.99 | 1.72
11 | 10-4-75 | 6L小厨宝 | 台 | 2 | 486.86 | 973.72 | 104.00
12 | 10-4-76 | 成品热水器 | 台 | 2 | 883.86 | 1767.72 | 122.80
|  | 排水系统 |  |  |  | 7710.39 | 1322.16 | 103.32
13 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 2.685 | 413.42 | 1110.03 | 392.33
14 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.64 | 277.23 | 177.43 | 77.14
本页小计 | [5 empty] | 7419.58 | 2416.09 | 13.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 0.86 | 196.69 | 169.15 | 84.99
16 | 10-3-35 | 坐式大便器 | 10套 | 0.2 | 6753.65 | 1350.73 | 96.62
17 | 10-3-38 | 壁挂式小便器（感应式） | 10套 | 0.1 | 7544.65 | 754.47 | 32.13
18 | 10-3-17*J0.8换 | 台下式洗手盆 | 10组 | 0.4 | 4067.37 | 1626.95 | 133.12
19 | 10-3-49 | 成套淋浴器 | 10套 | 0.2 | 5773.53 | 1154.71 | 33.60
20 | 10-3-41 | 拖布池 | 10套 | 0.1 | 3475.56 | 347.56 | 27.64
21 | 10-3-79 | 方地漏(防臭型) | 10个 | 0.2 | 449.92 | 89.98 | 22.78
22 | 10-3-79 | 淋浴排水地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 0.2 | 449.92 | 89.98 | 22.78
23 | 13-1-78 | 刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 | 196.73 | 590.19 | 234.75 | 103.32
24 | 13-1-96 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 | 83.07 | 249.21 | 164.28
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 11446.08 | 2725.50 | 71.60
25 | 9-1-18 | 内外壁热镀锌加厚钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100 | 10m | 3.55 | 1124.56 | 3992.19 | 1153.64 | 14.13
26 | 9-1-16 | 内外壁热镀锌加厚钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）65 | 10m | 3.14 | 790.03 | 2480.69 | 908.50 | 9.55
27 | 综合价 | 沟槽管件 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
28 | 9-1-73*J1.1换 | 薄型单栓组合式消防柜SG16E65Z-J（含2MF/ABC3灭火器） | 套 | 4 | 699.03 | 2796.12 | 432.68 | 2.08
29 | 10-2-39 | 蝶阀安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 2 | 770.30 | 1540.60 | 149.04 | 31.64
30 | 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4 | 34.12 | 136.48 | 81.64 | 14.20
|  | 电气系统 |  |  |  | 66779.05 | 16626.44 | 83.27
31 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 AL，含各类元器件 | 台 | 1 | 3270.78 | 3270.78 | 194.40
32 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 YJ，含各类元器件 | 台 | 1 | 3633.78 | 3633.78 | 194.40
本页小计 | [5 empty] | 24773.57 | 3966.99 | 174.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 4-4-14 | 电动挡烟垂壁控制箱 | 台 | 1 | 527.71 | 527.71 | 126.85
34 | 4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) 100*100 | 10m | 3.594 | 512.16 | 1840.70 | 456.47 | 21.64
35 | 13-1-27 | 一般铁构件制作 | 100kg | 0.39534 | 1148.44 | 454.02 | 213.01 | 19.11
36 | 13-1-28 | 一般铁构件安装 | 100kg | 0.39534 | 543.27 | 214.78 | 138.46 | 17.30
37 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 0.39534 | 46.95 | 18.56 | 9.93 | 4.25
38 | 12-2-55+12-2-56*1换 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 | 100kg | 0.39534 | 83.00 | 32.81 | 15.11 | 4.25
39 | 12-2-62+12-2-63*1换 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | 100kg | 0.39534 | 78.37 | 30.98 | 14.73 | 4.25
40 | 4-11-11 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）40 | 100m | 0.1013 | 1797.59 | 182.10 | 76.95 | 0.92
41 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 1.4866 | 996.70 | 1481.69 | 671.91 | 7.92
42 | 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 8.9325 | 1404.19 | 12542.93 | 6692.68
43 | 4-11-179 | 金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m | 10m | 5.8 | 208.88 | 1211.50 | 601.34
44 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*25+1*16 | 100m | 0.2 | 10728.97 | 2145.79 | 51.09 | 1.35
45 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10 | 100m | 0.3974 | 5345.01 | 2124.11 | 81.22 | 2.14
46 | 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.40 | 56.80 | 20.80
47 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.88 | 75.76 | 27.74
48 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | 100m | 16.7553 | 391.56 | 6560.71 | 1226.82
49 | 4-12-25 | 穿动力线 WDZB-BYJ-4 | 100m | 21.918 | 469.74 | 10295.76 | 1210.75
50 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | 100m | 0.5628 | 401.77 | 226.12 | 41.21
51 | 4-12-40 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 100m | 0.25 | 499.69 | 124.92 | 15.88
52 | 4-12-41 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 100m | 0.9063 | 735.13 | 666.25 | 58.28
本页小计 | [5 empty] | 40814.00 | 11751.23 | 83.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 4-12-46 | 三芯单芯导线 WDZBN-RYJS-3*2.5 | 100m | 0.3167 | 1076.94 | 341.07 | 24.47
54 | 4-13-301 | 单联单控开关 | 10套 | 0.5 | 169.91 | 84.96 | 39.69
55 | 4-13-301 | 单联单控开关（带防溅盒式） | 10套 | 0.2 | 173.07 | 34.61 | 15.88
56 | 4-13-301 | 双联单控开关 | 10套 | 0.5 | 194.29 | 97.15 | 39.69
57 | 4-13-301 | 双联单控开关（带防溅盒式） | 10套 | 0.2 | 198.57 | 39.71 | 15.88
58 | 4-13-301 | 三联单控开关 | 10套 | 0.1 | 224.99 | 22.50 | 7.94
59 | 4-13-303 | 单联双控开关 | 10套 | 0.2 | 180.73 | 36.15 | 16.20
60 | 4-13-303 | 双联双控开关 | 10套 | 0.4 | 213.27 | 85.31 | 32.40
61 | 4-13-301 | 三合一浴霸开关 | 10套 | 0.2 | 565.77 | 113.15 | 15.88
62 | 4-13-305 | 紧急按钮开关 | 10套 | 0.4 | 401.08 | 160.43 | 27.54
63 | 9-4-8 | 声光报警器 | 个 | 2 | 100.57 | 201.14 | 92.34 | 0.14
64 | 4-13-325 | 五孔安全型插座 | 10套 | 3.9 | 192.55 | 750.95 | 365.20
65 | 4-13-325 | 五孔安全型插座(带防溅盒式) | 10套 | 0.6 | 233.16 | 139.90 | 56.18
66 | 4-13-325 | 三孔安全型热水器插座 | 10套 | 0.2 | 251.22 | 50.24 | 18.73
67 | 4-13-325 | 三孔安全型空调插座 | 10套 | 0.3 | 251.22 | 75.37 | 28.09
68 | 4-13-325 | 家具五孔安全型插座 | 10套 | 0.8 | 251.22 | 200.98 | 74.91
69 | 4-13-204 | 铝扣板平板灯(295*295mm) | 10套 | 1.2 | 1033.96 | 1240.75 | 216.56
70 | 4-13-164 | 防眩晕筒灯(9W，5700K) | 10套 | 9.1 | 688.00 | 6260.80 | 1994.63
71 | 4-4-140 | 三合一浴霸(3000W，6500K) | 套 | 2 | 753.39 | 1506.78 | 83.26
72 | 4-4-138 | 排气扇(295*295mm) | 台 | 2 | 184.37 | 368.74 | 68.04
73 | 4-13-156 | 多信息复合标志灯（DC24V）(A-BLJC-1OEⅡ1W-A401) | 10套 | 0.3 | 733.88 | 220.16 | 60.60
74 | 4-13-156 | 方向标志灯（双向可调）(A-BLJC-1LREⅡ1W-A401LR) | 10套 | 0.2 | 733.88 | 146.78 | 40.40
本页小计 | [5 empty] | 12177.63 | 3334.51 | 0.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 4-13-156 | 安全出口标志灯（DC24V）(A-BLJC-1OEⅡ1W-A401) | 10套 | 0.3 | 733.88 | 220.16 | 60.60
76 | 4-13-154 | 消防应急照明灯具(A-ZFJC-E6W-A603) | 10套 | 0.9 | 870.29 | 783.26 | 181.81
77 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 10个 | 8.5 | 64.58 | 548.93 | 298.78
78 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 12.6 | 67.11 | 845.59 | 420.46
79 | 4-11-203 | 局部等电位端子箱 | 10个 | 0.4 | 1212.29 | 484.92 | 190.25
80 | 综合价 | 原线路拆除清理，管线穿孔打洞、刨沟槽，含所有零星工程等（全专业） | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00
|  | 消电系统 |  |  |  | 11510.83 | 4733.68 | 127.99
81 | 9-4-22 | 消防端子箱 | 台 | 1 | 238.00 | 238.00 | 53.14 | 3.40
82 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 3.1311 | 996.70 | 3120.77 | 1415.19 | 16.69
83 | 4-12-40 | 二芯单芯导线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 100m | 3.9253 | 499.69 | 1961.43 | 249.26
84 | 9-4-21 | 短路隔离器(HJ-9503) | 个 | 1 | 137.73 | 137.73 | 69.17 | 2.84
85 | 9-4-1*J1.1换 | 点型光电感烟火灾探测器(JTY-GD-9002) | 个 | 20 | 79.98 | 1599.60 | 573.80 | 3.80
86 | 9-4-19 | 3W扬声器(YB-2607) | 个 | 4 | 70.87 | 283.48 | 78.40 | 0.28
87 | 9-4-7*J1.3换 | 带电话插孔手动火灾报警按钮(J-SAP-M-9201) | 个 | 3 | 70.24 | 210.72 | 60.03 | 0.27
88 | 9-4-7 | 消火栓按钮(J-XAPD-9301) | 个 | 4 | 63.12 | 252.48 | 61.56 | 0.28
89 | 9-4-8 | 火灾声光警报器(ZD9204A) | 个 | 3 | 103.05 | 309.15 | 138.51 | 0.21
90 | 9-4-25 | 火灾显示盘(JB-YX-9601) | 台 | 1 | 606.33 | 606.33 | 158.11 | 21.30
91 | 9-4-21 | 输入/输出模块(HJ-9501) | 个 | 2 | 146.58 | 293.16 | 138.34 | 5.68
92 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 3.8 | 67.11 | 255.02 | 126.81
93 | 9-5-10 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 10只 | 0.7 | 160.01 | 112.01 | 67.82 | 8.25
94 | 9-5-18 | 切断非消防电源调试 | 点 | 1 | 81.12 | 81.12 | 49.41 | 3.46
95 | 9-5-1 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 2049.83 | 2049.83 | 1494.13 | 61.53
本页小计 | [5 empty] | 18393.69 | 5885.58 | 127.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 暖通系统 |  |  |  | 711.53 | 62.97 | 2.81
96 | 7-2-161*A1.3换 | 电动卷轴式挡烟垂壁 H=1.5m（含手动开启装置） | m | 2.3 | 309.36 | 711.53 | 62.97 | 2.81
|  | 弱电系统 |  |  |  | 11542.94 | 2252.92 | 89.49
97 | 4-11-207 | 弱电箱 | 10个 | 0.1 | 2174.61 | 217.46 | 53.22
98 | 4-8-27 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) 100*100 | 10m | 3.681 | 512.16 | 1885.26 | 467.52 | 22.16
99 | 13-1-27 | 一般铁构件制作 | 100kg | 0.40491 | 1148.44 | 465.01 | 218.17 | 19.57
100 | 13-1-28 | 一般铁构件安装 | 100kg | 0.40491 | 543.27 | 219.98 | 141.82 | 17.71
101 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | 100kg | 0.40491 | 46.95 | 19.01 | 10.17 | 4.35
102 | 12-2-55+12-2-56*1换 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 | 100kg | 0.40491 | 83.00 | 33.61 | 15.48 | 4.35
103 | 12-2-62+12-2-63*1换 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | 100kg | 0.40491 | 78.37 | 31.73 | 15.09 | 4.35
104 | 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | 100m | 0.5343 | 1343.27 | 717.71 | 332.38 | 3.59
105 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 0.5437 | 996.70 | 541.91 | 245.74 | 2.90
106 | 5-2-15*A1.1换 | 双绞线缆 CAT6 | 100m | 3.8512 | 467.75 | 1801.40 | 400.79 | 9.05
107 | 5-2-62 | 沿桥架（线槽）敷设视频同轴电缆SYWV-75-5 | 10m | 10.437 | 33.60 | 350.68 | 111.57 | 1.46
108 | 4-13-325 | 单口网络信息插座 | 10套 | 0.4 | 481.85 | 192.74 | 37.46
109 | 4-13-325 | 单口网络+电视信息插座 | 10套 | 0.4 | 889.85 | 355.94 | 37.46
110 | 5-1-56 | 无线网络发射点(甲方选型，POE供电) | 套 | 5 | 942.10 | 4710.50 | 166.05
本页小计 | [5 empty] | 12254.47 | 2315.89 | 92.30
合计 | [5 empty] | 115832.94 | 29670.29 | 491.85

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.179508 | 632.51 | 746.05 | 191.08
2 | 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 | 100工日 | 0.041879 | 632.51 | 26.49 | 6.78
3 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 100工日 | 0.346372 | 790.64 | 273.86 | 70.14
4 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.186347 | 790.64 | 147.33 | 37.74
本页小计 | [5 empty] | 1193.73 | 305.74
合计 | [5 empty] | 1193.73 | 305.74

## 设备项目
鳌江镇残疾人之家阳光康复中心成品办公设备采购参数
序号 | 项目名称 | 图样 | 尺寸 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计
一、食堂
1 | 实木餐椅 |  | 400X400X770mm | 实木框架、进口仿猫抓皮、45D高回弹海绵填充垫，弧形实木靠背，外八脚稳固支撑 | 33 | 142 | 4686
2 | 会议餐桌一体桌 |  | 3000X1200mm | 实木板，桌面板厚25mm | 1 | 1780 | 1780
|  |  | 1800X900mm |  | 9 | 1650 | 14850
3 | 智能电视机 |  | 1070X640mm | 1.存储容量2GB+16GB；3.语音遥控；4.分辨率：4K；5.型号：MC55A； | 1 | 1990 | 1990
二、办公室
4 | 办公桌 |  | 1500X2000X1100mm | 三聚氰胺板，柜体尺寸：1100mmX2000mm、桌面尺寸：1200X1200mm、桌脚碳素结构钢 | 1 | 1880 | 1880
5 | 办公椅 |  | 500X480X530mm | 一级气杆1.0mm管壁、天然乳胶高弹透气网布弹力腰托、双7字扶手，原生PP框架、PP尼龙脚、灵动顺滑万向轮 | 2 | 273 | 546
三、工疗室
6 | 实木靠背椅 |  | 540X430X720mm | 实木框架、棉麻坐垫 | 40 | 275 | 11000
7 | 工疗桌 |  | 3000X1200mm | 实木板，桌面板厚25mm | 2 | 1780 | 3560
|  |  | 2400X1200 |  | 2 | 1650 | 3300
四、前台
8 | 服务台 |  | 3000X720X750mm | 免漆饰面板、大理石台面、格栅板、轨道抽屉 | 1 | 4895 | 4895
9 | 办公椅 |  | 500X480X530mm | 一级气杆1.0mm管壁、天然乳胶高弹透气网布弹力腰托、双7字扶手，原生PP框架、PP尼龙脚、灵动顺滑万向轮 | 3 | 273 | 819
五、快递驿站
10 | 仓储柜 |  | 2200X2000X500mm | 2mm低碳冷轧钢、双层加厚立柱、静电喷塑、层板加强筋、单层承重300斤 | 2 | 670 | 1340
六、阅读区
11 | 书桌 |  | 2000X750X500mm | 橡胶木 | 2 | 980 | 1960
12 | 阅读凳 |  | 450X360mm | 进口榉木全实木 | 6 | 110 | 660
13 | 休闲实木桌椅 |  | 椅子：760X650x830MM,茶几：600X400X550mm | 2椅1双层藤编小茶几:实木材质、坐垫高回弹海绵猫抓皮、编藤工艺实木扶手 | 1 | 1720 | 1720
七、日间照料室
14 | 护理床（含床头柜） |  | 2000X1000mm | 起背0—85°无极调节、抬腿0—30°无极调节、折叠护栏、高回弹海绵靠背、防滑自带刹车脚轮，包含床垫 | 7 | 3050 | 21350
15 | 休息折叠椅 |  | 640X590X840mm | 可折叠、起背、落趟功能；加厚皮革饰面，后轮移动、展开尺寸：1860X580mm | 23 | 420 | 9660
八、户外休闲
16 | 户外休闲桌椅伞 |  |  | 中柱伞（可折叠荷叶边加厚色220g涤纶布半径尺寸64cm、37mm碳钢主杆2.7米、旋转手摇把、45斤注水底座）、4椅（镀锌支架）圆桌直径800 | 5 | 2450 | 12250
17 | 防腐木花草柜 |  | 1200X1050X420mm | 四层阶梯式防腐木支架 | 5 | 398 | 1990
九、康复理疗器材
18 | 偏瘫康复脚踏机 |  |  | 飞轮材质:铝合金、实心铁；飞轮重量：4公斤；阻力调节方式：电磁控；智能双模式控制面板；载重：120kg；额定电压：220V/50hz； | 5 | 3980 | 19900
19 | 智能电动器膝关节拉伸活动器材 |  |  | 额定电压：220V；承重：200KG；手动自动双模式；-10°——150°大角度拉伸；可调节靠背； | 2 | 3259 | 6518
20 | 智能腕关节锻炼器 |  |  | 类型：智能自动屈伸；电动推杆传动；9档力度调节； | 3 | 2386 | 7158
21 | 综合训练系统桌 |  |  | 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器：1.手掌抓握训练器、2.前臂旋转训练器、3.手指屈伸训练器、4.手指对称位训练器、5.手指捏力训练器、6.拇指力量训练器、7.手柄提升训练器、8.手指平拉训练器、9.手指抓握训练器、10.腕关节背屈背伸训练器、11.腕关节尺偏桡偏训练器；12.前臂伸展训练器。重量：65KG；产品特点：可满足多位人员同时进行康复训练 | 1 | 11500 | 11500
十、办公电脑
22 | 曲面一体机 |  |  | CPU：六核I5 12400；内存：16G；硬盘：512G固态；睿频：4.4GHZ;芯片类型：英特尔H110；分辨率：1080P；内置音响，双频WIFI无线连接；接口：USBX6，HDMI,VGA，内置蓝牙 | 5 | 5790 | 28950
十一、展示柜
23 | 手工展示柜 |  | 2000X500X900MM | 免漆板底座，8厘钢化玻璃台面，带柜门，锁具 | 4 | 1580 | 6320
十二、空调
24 | 大1.5匹空调一级能效变频冷暖壁挂 |  |  | 能效等级：1级；制冷量（W）：2650（150~4600）；制冷功率（W）：595（70~1650）；制热量（W）：4550（150~6040）；制热功率（W）：1200（70~1990）；电辅热输入功率（W）850（PTC）；能效比：5.30；循环风量（m³/h）：700；室内机噪音：18-34-40 | 1 | 3200 | 3200
25 | 大2匹空调一级能效变频冷暖壁挂 |  |  | 能效等级：1级；制冷量（W）：4600（500~6000）；制冷功率（W）：1220（160~2200）；制热量（W）：6300（700~8210）；制热功率（W）：1690（140~2450）；电辅热输入功率（W）800（PTC）；能效比：4.74；循环风量（m³/h）：900；室内机噪音：18-39-43 | 3 | 4280 | 12840
26 | 5匹天花机商用吸顶机冷暖嵌入式 |  |  | 效能等级：3级；电源电压：380V；能效比：3.09；循环风量（m³/h）：2060；制冷量（W）：12200；制冷功率（W）：5200；制热量（W）：14500；制热功率（W）：4800；送风效果：立体环绕风；内机尺寸：830X830X287；外机尺寸：990X420x810 | 3 | 7230 | 21690
27 | 合计 | [5 empty] | 218312

## 广告项目
鳌江镇残疾人之家阳光康复中心广告制作清单
序号 | 工程项目 | 材料 | 备注 | 单位 | 材料 | 工程量 | 实际 | 主材 | 辅材 | 主辅 | 人 工 |  | 合 计
|  | 材料: 损耗; 实际: 用量; 主材: 单价; 辅材: 单价; 主辅: 合价 | 单价 | 合价
1 | 过道文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV，免漆板造型 | 暂估 | ㎡ | 0% | 86.7 | 86.7 | 350 | 10 | 31212 | 200 | 17340 | 48552
2 | 工疗室文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV，免漆板造型 | 暂估 | ㎡ | 0% | 14.1 | 14.1 | 350 | 10 | 5076 | 100 | 1410 | 6486
3 | 餐厅会议室文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV | 暂估 | ㎡ | 0% | 15.6 | 15.6 | 260 | 10 | 4212 | 50 | 780 | 4992
4 | 办公室文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV | 暂估 | ㎡ | 0% | 4 | 4 | 260 | 10 | 1080 | 50 | 200 | 1280
5 | 工疗室文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV | 暂估 | ㎡ | 0% | 32 | 32 | 260 | 10 | 8640 | 50 | 1600 | 10240
6 | 阅读文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV | 暂估 | ㎡ | 0% | 8 | 8 | 260 | 10 | 2160 | 50 | 400 | 2560
7 | 照料室文化墙 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV | 暂估 | ㎡ | 0% | 16 | 16 | 260 | 10 | 4320 | 50 | 800 | 5120
8 | 科室牌 | 20厘雪弗板UV、10厘雪弗板UV、8厘亚克力UV |  | 个 | 0% | 12 | 12 | 60 | 0 | 720 | 5 | 60 | 780
9 | 前台背景墙 | 免漆格栅板造型、不锈钢艺术字 |  | ㎡ | 0% | 13.5 | 13.5 | 400 | 10 | 5535 | 200 | 2700 | 8235
10 | 户外引导造型牌 | 铁艺造型烤漆 | 暂估 | ㎡ | 0% | 28 | 28 | 980 | 0 | 27440 | 50 | 1400 | 28840
11 | 门楣 | 4X4方钢基础架，大方扣板，防水铁皮，艺术字 | 暂估 | ㎡ | 0% | 110 | 110 | 220 | 10 | 25300 | 30 | 3300 | 28600
14 | [11 empty] | 合计 | 145685
备注：