一、工程概况：

温州肯恩大学梅兰竹菊室外供水干管改造项目，工程范围包括不锈钢架空管施工，阀门及复合管更换等，具体见招标工程量清单及招标文件技术标准和要求。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

3、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

4、《 浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

5、浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

6、本工程材料价格参照温州市工程造价信息综合版2025年5月。

三、工程范围：

1、工程范围以现场实际为准。

四、编制说明：

1、本项目工程量除包干项外结算按实调整。

2、不锈钢架空管及管道支吊架工程量暂定，结算按实调整，且不锈钢管应采用304饮用水标准不锈钢管。

3、阀门位置以现场沟通为准。

五、推荐品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀门 | 杭州春江 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 上海龙珠 |  |
|  | 不锈钢管 | 浙江正康 | 浙江天力 | 成都康泰 |  |  |
|  | 给水管、排水管 | 浙江中财 | 浙江正康 | 浙江伟星 |  |  |