温州医科大学学院路校区眼视光科教楼整改提升工程（2025年部分）编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

- 招标文件

- 省、市有关工程造价的有关政策规定

- 学院路科教楼2025年装修清单核对会议纪要

- 10、由浙江新创规划建筑设计有限公司设计的施工图纸（审图后2025.04.23(4)及变更2025.05.21）

- 三、清单编制说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 本工程牵涉到的拆除、搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

- 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

- 工程计量依据及做法说明
装饰部分
1、详见会议纪要。

- 预留金按140000元计入本次预算。

- 取消各楼层装饰工程中“金属踢脚线”与“块料楼地面”的“界面剂一道”施工做法。

- 图纸上的外窗尺寸若与现实窗户尺寸有出入，以现场尺寸为准，工程量按实结算。
安装部分

- 1、现有无线 AP、交换机等网络设备为 H3C(新华三)，监控、门禁设施设备为海康，消防控制系统为海康威视,三楼组合式空气处理机组为麦克维尔，投标人采用的设备品牌需与现有设施设备完美连通使用，拟或存在的技术服务费等类似费用投标人自行综合考虑进投标报价内。

- 2、给水工程，卫生器具按图计入。

- 3、给水工程，饮水机不计入本次预算。

- 4、给水工程，大开间实验室洗涤盆与台式通风橱不计入本次预算。

- 5、给水工程，材料实验室洗涤盆与台式通风橱不计入本次预算。

- 6、给水工程，普通实验室洗涤盆不计入本次预算。

- 7、电气工程，配电室引至配电箱，电缆按80米/回路经电井桥架敷设计入预算，配管不计，若实际有变更按实调整。

- 8、电气工程，灯具按图全部计入预算。

- 9、网络跳线甲供，只计安装费。

- 10、原室内空气机组拆除，根据现场勘测，一次性报价包干，结算不再调整。

- 11、其余详见会议纪要。

四、材料选用见招标工程量清单、施工图及材料品牌推荐表的相关技术要求

材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 无机涂料 | 嘉宝莉、多乐士、立邦漆 |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |  |
| 3 | 石膏板 | 龙牌、可耐福、杰科 |  |  |
| 4 | 塑胶地板 | 洁福、阿姆斯壮、保丽 |  |  |
| 5 | 玻璃 | 耀皮、台玻、南玻 |  |  |
| 6 | 铝型材 | 广东凤铝、南平闽铝、广东伟业 |  |  |
| 7 | 彩钢板 | 林森、协多利、博雅、 |  |  |
| 8 | 木门 | TATA、梦天、步阳 |  |  |
| 9 | 钢质门 | 永康/群升、常州/宝盾、步阳 |  |  |
| 10 | 钢质净化门 | 林森、远大净化、奥蓝 |  |  |
| 11 | 铝扣板 | 法狮龙、友邦、欧斯宝 |  |  |
| 二 | 安装 |  |  |  |
| 1 | - 配电箱及其元器件 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
| 2 | 电缆 | 正泰、威尔鹰、杭州中策 |  |  |
| 3 | 电线 | 温缆、欧美、温州网牌 |  |  |
| 4 | 开关、插座 | 正泰、德力西、公牛 |  |  |
| 5 | 照明灯具 | 三雄、雷士、欧普 |  |  |
| 6 | 卫生洁具 | 九牧、恒洁、惠达 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管、焊接钢管 | 金洲、银河、增洲 |  |  |
| 8 | JDG、KBG电线管 | 华熙、利达、鹏创 |  |  |
| 9 | 阀门 | 宁波埃美柯、上海龙珠、杭州春江 |  |  |
| 10 | 风机、风阀、风口 | 可瑞斯、应达、沃尔诺 |  |  |
| 11 | PP 风管 | 欧德利、龙洲、金鸿阳 |  |  |
| 12 | 消电材料 | 海康威视、大华、北大青鸟 |  |  |
| 13 | 综合布线系统 | 一舟、天诚、普天 |  |  |
| 14 | 交换机、AP | H3C、锐捷、华为 |  |  |
| 15 | 安全防范、监控系统 | 海康威视、大华、天地伟业 |  |  |
| 16 | 普通空调 | 格力、美的、东芝 |  |  |
| 17 | 组合式空气处理机组 | 麦克维尔、YORK、天加 |  |  |

1、若投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐品牌中任意指定一种品牌用于本工程中。

2、设计选用颜色与参考品牌型号不相符时，由投标单位在参考品牌相同系列型号中选择，投标时考虑颜色、规格、款式等调整因素并计入综合单价，若产品因颜色、规格、款式等存在价差的，今后不再调整。

3、在材料设备使用前十五天，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）经监理人及发包人确认后方可采购，技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计及材料设备的要求，否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

- 所有的木质材料、木工夹板、细木工板等均选用B1防火等级，必须符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012的规定；

- 工程所选用的建筑材料和装修材料均需选用环保产品，且必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010的规定。

- 不锈钢材料牌号均选用SUS304不锈钢。

- 墙地砖等陶瓷用品等级均选用优等品。

- 如更改品牌，经甲方同意，投标人更换的产品品牌档次应相当于或高于推荐品牌的档次。