温州医科大学茶山校区地下室喷淋自动报警系统专项工程
招标工程量清单编制说明

一、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

- 信息价采用2025年5月份《温州工程造价信息》

- 工程量清单与招标控制价编制答疑纪要附件1

三、清单编制说明：

（一）通用说明

- 本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

- 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在工程量清单综合单价内。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的需要开洞包括墙体洞及玻璃的一切费用包干等费用，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

- 本工程牵涉到的需要施工中存在货物影响正常施工的需要搬移的一切费用 包干，由投标单位自行踏勘施工现场，自行报价，今后不做调整。

（二）安装部分

- 1.喷淋头按0.5m/个计入；

2.排水管按镀锌钢管计入；

3.水流指示器及信号阀模块接入原有消电回路,湿式报警阀及信号阀模块接入原有消电回路,按WDZB-BYJ-2.5-SC20 5m/处计入；

4.湿式报警阀直接起泵线引入喷淋泵控制柜,按WDZB1N-KYJE-4X1.5-SC20 15m/处计入；

（三）室外喷淋部分

- 管道沟槽宽度按管道宽度+两侧300mm工作面计入；

- 根据设计回复，路面开挖及修复厚度为15cm；

材料品牌推荐表

| 序号 | 产品 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 金洲、银河、增洲、联塑、利达、友发 |