**磋商报价明细表**

项目名称： **海盐县卫生健康局基层医疗机构救护车采购项目（重新招标）** 项目编号：**盐政采（2020）H007号**

供应商名称： **浙江迈势汽车有限公司**  金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容（规格型号）** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **金额** |
| **1** | 救护车 | **SZD5043XJHJ6** | 辆 | 9 | 随州**炎帝牌** | **248500.00** | **2236500.00** |
| **2** | 底盘 | 江铃全顺V362 |
| **3** | 外观 | SB10喷涂 | 套 | 9 | 上海3M | 含单价 | 含总价 |
| **4** | 长排警灯 | 100W红安 | 盏 | 9 | 江西南昌 | 含单价 | 含总价 |
| 5 | 医疗舱内饰 | 进口高分子材料 | 套 | 9 | 宜兴通宝 | 含单价 | 含总价 |
| 6 | 地板 | XHS20-0306 | 套 | 9 | 上海科斯莱 | 含单价 | 含总价 |
| 7 | 监护器柜、  操作平台 、储物盒吊柜等 | 进口高分子材料 | 套 | 9 | 宜兴通宝 | 含单价 | 含总价 |
| 8 | 药品器械柜 | 进口高分子材料 | 套 | 9 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 9 | 中隔墙 | 急救标配 | 套 | 9 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 10 | 医生座椅 | 2046S急救标配 | 套 | 9 | 张家港隆族 | 含单价 | 含总价 |
| 11 | 氧气瓶柜 | 进口高分子材料 | 套 | 9 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 12 | 柜式座椅 | 2046S急救标配 | 套 | 9 | 张家港隆族 | 含单价 | 含总价 |
| 13 | 扶手 | 进口高分子材料 | 套 | 9 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 14 | 控制系统 | DC-12V | 套 | 9 | 上海康扬 | 含单价 | 含总价 |
| 15 | 电瓶 | DC-12V | 套 | 9 | 上海康扬DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 16 | 逆变器 | 12V1000W | 套 | 9 | 上海丽商 | 含单价 | 含总价 |
| 17 | 双电瓶管理器 | 12V60A | 套 | 9 | 上海康扬12V60A | 含单价 | 含总价 |
| 18 | 市电充电线 | 220V15A | 套 | 9 | 上海康扬 | 含单价 | 含总价 |
| 19 | 管线、漏电保护、过 载、接地线等 | 220V15A | 套 | 9 | 上海康扬  220V15A | 含单价 | 含总价 |
| 20 | 氧气瓶 | 铝合金 | 只 | 18 | 山东远周10L | 含单价 | 含总价 |
| 21 | 高压减压阀 | 急救标配 | 套 | 9 | 山东远周JZK | 含单价 | 含总价 |
| 22 | 湿化器 | 急救标配 | 套 | 9 | 山东远周JZK | 含单价 | 含总价 |
| 23 | 换气系统 | 49dB | 套 | 9 | 嵊州智森QCZS-12 | 含单价 | 含总价 |
| 24 | 杀菌系统 | 急救标配 | 套 | 9 | 上海瞳康Dk-12 | 含单价 | 含总价 |
| 25 | 照明系统 | 急救标配 | 套 | 9 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 26 | 工作灯 | 急救标配 | 套 | 9 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 27 | 后射灯 | 急救标配 | 套 | 9 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 28 | 对讲系统 | 急救标配 | 套 | 9 | 广东拓普利T00D-2008 | 含单价 | 含总价 |
| 29 | 输液固定系统 | 急救高配 | 套 | 9 | 南京昂派 | 含单价 | 含总价 |
| 30 | 通讯系统 | 急救高配 | 套 | 9 | 厦门才茂CM520-87F | 含单价 | 含总价 |
| 31 | 自动上车担架 | YSC-11 | 套 | 9 | 张家港昌盛 | 含单价 | 含总价 |
| 32 | 垃圾桶 | 2L不锈钢 | 套 | 9 | 广州品诺2L | 含单价 | 含总价 |
| 33 | 灭火器 | 2KG | 套 | 9 | 江苏格罗那MFZ-ABC1 | 含单价 | 含总价 |
| 34 | 其他 | 标配 | 套 | 9 |  | 含单价 | 含总价 |
| 投 标 总 价 （合计） | | | | | | | **2236500.00** |