磋商报价明细表

项目名称： 海盐县卫生健康局基层医疗机构救护车采购项目（重新招标）                 项目编号：盐政采（2020）H007号

供应商名称： 浙江迈势汽车有限公司                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 内容（规格型号） | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | SZD5043XJHJ6 | 辆 | 1 | 随州炎帝牌 | 238500.00 | 238500.00 |
| 2 | 底盘 |  |  |  | 江铃全顺V362 |  |  |
| 3 | 外观 | SB10喷涂 | 套 | 1 | 上海3M | 含单价 | 含总价 |
| 4 | 医疗舱内饰 | 进口高分子材料 | 套 | 1 | 宜兴通宝 | 含单价 | 含总价 |
| 5 | 地板 | XHS20-0306 | 套 | 1 | 上海科斯莱 | 含单价 | 含总价 |
| 6 | 药品器械柜 | 进口高分子材料 | 套 | 1 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 7 | 中隔墙 | 急救标配 | 套 | 1 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 8 | 医生座椅 | 2046S急救标配 | 套 | 1 | 张家港隆族 | 含单价 | 含总价 |
| 9 | 扶手 | 进口高分子材料 | 套 | 1 | 宜兴通宝ABS | 含单价 | 含总价 |
| 10 | 控制系统 | DC-12V | 套 | 1 | 上海康扬 | 含单价 | 含总价 |
| 11 | 电瓶 | DC-12V | 套 | 1 | 上海康扬DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 12 | 逆变器 | 12V1000W | 套 | 1 | 上海丽商 | 含单价 | 含总价 |
| 13 | 双电瓶管理器 | 12V60A | 套 | 1 | 上海康扬12V60A | 含单价 | 含总价 |
| 14 | 市电充电线 | 220V15A | 套 | 1 | 上海康扬 | 含单价 | 含总价 |
| 15 | 管线、漏电保护、过 载、接地线等 | 220V15A | 套 | 1 | 上海康扬 220V15A | 含单价 | 含总价 |
| 16 | 换气系统 | 49dB | 套 | 1 | 嵊州智森QCZS-12 | 含单价 | 含总价 |
| 17 | 杀菌系统 | 急救标配 | 套 | 1 | 上海瞳康Dk-12 | 含单价 | 含总价 |
| 18 | 照明系统 | 急救标配 | 套 | 1 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 19 | 工作灯 | 急救标配 | 套 | 1 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 20 | 后射灯 | 急救标配 | 套 | 1 | 上海瞳康DC-12V | 含单价 | 含总价 |
| 21 | 垃圾桶 | 2L不锈钢 | 套 | 1 | 广州品诺2L | 含单价 | 含总价 |
| 22 | 灭火器 | 2KG | 套 | 1 | 江苏格罗那MFZ-ABC1 | 含单价 | 含总价 |
| 23 | 其他 | 标配 | 套 | 1 |  | 含单价 | 含总价 |
| 投 标 总 价 （合计） |  |  |  |  |  |  | 238500.00 |