附件：

单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 品牌及型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备部分 | 地表水环境质量监测站 | 常规五参数水质自动分析仪 | 品牌：理工环科 | 套 | 4 | 95000 | 380000 |
|  |  |  |  | 型 号 ：WQMS2000-MS5 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 品牌：理工环科 | 台 | 4 | 105000 | 420000 |
|  |  |  |  | 型 号 ：WQMS2000-NHN |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 品牌：理工环科 | 台 | 4 | 105000 | 420000 |
|  |  |  |  | 型 号 ： WQMS2000-CODmn |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总磷水质自动分析仪 | 品牌：理工环科 | 台 | 4 | 105000 | 420000 |
|  |  |  |  | 型 号 ：WQMS2000-TP |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 总氮水质自动分析仪 | 品牌：理工环科 | 台 | 4 | 105000 | 420000 |
|  |  |  |  | 型 号 ：WQMS2000-TN |  |  |  |  |
| 6 |  | 通量监测计算应用 | / | 品牌： sea splendor | 套 | 1 | 270000 | 270000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 7 |  | 声学多普勒流速剖面仪 | / | 品牌：利声 | 套 | 11 | 150000 | 1650000 |
|  |  |  |  | 型号： LS HD600 |  |  |  |  |
| 8 |  | 液位计 | / | 品牌：南水 | 套 | 11 | 16000 | 176000 |
|  |  |  |  | 型号：WFH-2D |  |  |  |  |
| 9 |  | 数据采集仪 | / | 品牌：万维盈创 | 套 | 11 | 18000 | 198000 |
|  |  |  |  | 型号：W5100HB III WDAS-T |  |  |  |  |
| 10 | 土建工程 | 通水通电通网 | / | 品牌： sea splendor | 套 | 4 | 49000 | 196000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 11 |  | 站房建设及配套（含基础） | / | 品牌：佳华科技 | 套 | 4 | 80000 | 320000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 12 |  | 栈桥 | / | 品牌： sea splendor | 套 | 11 | 30000 | 330000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 13 |  | 标志牌、警示牌 | / | 品牌： sea splendor | 套 | 11 | 5000 | 55000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 14 | 运行维护及配套技术服务部分 | 通量设备率定费（一年） | / | 品牌：凌佩环境 | 套 | 11 | 26000 | 286000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 15 |  | 地表水水站运行维护费 | / | 品牌： sea splendor | 年 | 1 | 440000 | 440000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 16 |  | 流量监测仪运行维护费 | / | 品牌：凌佩环境 | 年 | 3 | 165000 | 495000 |
|  |  |  |  | 型号：定制 |  |  |  |  |
| 17 |  | 流量比测费 | / | / | 年 | 3 | 396000 | 1188000 |
| 18 |  | 可研、防洪评价、航评、工程审计审核费等费用 | / | / | 项 | 1 | 395000 | 395000 |
| 合计人民币（大写）：捌佰零伍万玖仟元整 （小写）8059000元 |