- 附件3

软件及硬件要求

| 项目 | 要求内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 食品安全信息化平台 | 食品安全信息化平台，包含流通、校园食堂、油污废气、社会共治板块 | 模块包含信息调查模块、隐患管理模块、远程可视化模块、远程可视化模块、远程可视化模块、数据分析模块、到期提醒模块、系统管理模块、制度台账法规模块等。内部用户、商户、职能部门三方可登陆使用，实时的信息数据共享使用 |
| 食品安全微信小程序 | 食品安全信息化平台 | 微信小程序平台，具备商户的隐患查询、等级图示、隐患举报、阳光厨房等功能 |
| 食品安全可视化智慧摄像头 | 进行人脸识别、着装识别、违规操作识别。 | 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸 |
| 消毒柜使用智慧监测 | 用于监测消毒柜使用状况，数据可呈现于信息化平台 | 监测温度，温度范围0-200摄氏度 支持GPRS/NB-IOT/LORAWAN通信。 支持接入政府云平台 报警时间小于10秒 可远程消音报警 |
| 专间温湿度智慧监测 | 用于监测专间温湿度状态，数据可呈现于信息化平台 | 监测适度，湿度范围0%-100%RH,误差在3%RH以内。 支持GPRS/NB-IOT/LORAWAN通信 支持接入政府云平台 报警时间小于10秒 |
| 晨检仪 | 系统连接晨检仪对从业人员每日晨检，数据实时记录存档，发现有发热等情况，系统会自动语音报警提醒调离。 | 电压：24V,测量精度：±0.2℃,光谱8-14μm，相应时间150ms |
| 智能挡鼠板 | 系统通过物联网技术智能防鼠，防鼠板被实时监测，一旦长时间偏离设定位置，系统即自动预警 | 可自行设定分离时间，系统自动预警。 |
| 智能防潮板监测 | 智能智能防潮网实时监测食品及原料按规定隔墙，离地存放，一旦物品靠墙，系统将自动报警，防止食品及原料发生受潮霉变的风险 | 系统自动系统自动预警。 |
| 智能单兵及其平台 | 人员的定位，轨迹回放，对讲，实时视频 | 智能单兵功能： 在线实时音视频传输（通过平台可直接查看单兵设备实时的影像和音频信息）、音视频存录（可在智能单兵设备本地存储所拍摄的音视频）、集群通话（可进行单人及多人集群通话）、视频呼叫（点对点进行音视频对话）、在线任务收发（可通过平台向智能单兵设备持有人下发任务资料）、智能开关机控制（后台平台可实现关闭状态单兵一键启动）、轨迹停留定位（后台可查看智能单兵的活动轨迹及点位停留时长） 平台功能： 音频调度功能（可以和终端或者其他调度客户端进行语音通话）、视频调度功能（使用该系统进行必要的视频浏览，浏览同时可以视频图像，进行本地抓拍、本地录像、打开录像文件目录以及打开抓拍文件目录等操作）、文字通信功能（选择发送消息，在弹出的文字通信框内和群组进行文字通信），与食品安全系统集成兼容。 |