## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
（七） | 其他临时设施
合计
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 ( 元 ) | 合 价 ( 元 ) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(显示全部人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 彩色监视器 | 台班
2 | 笔记本电脑 | 台班
3 | 对讲机（一对） | 台班
4 | 宽行打印机 | 台班
5 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班
6 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
7 | 其他机械费 | 元
8 | 履带式推土机75kW | 台班
9 | 履带式推土机90kW | 台班
10 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班
11 | 轮胎式装载机2m3 | 台班
12 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
13 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
14 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
15 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
16 | 电动夯实机250N·m | 台班
17 | 手持式风动凿岩机 | 台班
18 | 汽车式起重机8t | 台班
19 | 汽车式起重机16t | 台班
20 | 汽车式起重机20t | 台班
21 | 门式起重机10t | 台班
22 | 叉式起重机5t | 台班
23 | 载货汽车4t | 台班
24 | 载货汽车5t | 台班
25 | 载货汽车8t | 台班
26 | 自卸汽车15t | 台班
27 | 平板拖车组40t | 台班
28 | 洒水车4000L | 台班
29 | 灰浆搅拌机200L | 台班
30 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班
31 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
32 | 钢筋调直机14mm | 台班
33 | 钢筋切断机40mm | 台班
34 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
35 | 木工圆锯机500mm | 台班
36 | 普通车床630×2000mm | 台班
37 | 台式钻床16mm | 台班
38 | 立式钻床25mm | 台班
39 | 摇臂钻床50mm | 台班
40 | 剪板机40×3100mm | 台班
41 | 折方机4×2000mm | 台班
42 | 坡口机2.8kW | 台班
43 | 半自动切割机100mm | 台班
44 | 弓锯床250mm | 台班
45 | 管子切断机150mm | 台班
46 | 管子切断套丝机159mm | 台班
47 | 型钢剪断机500mm | 台班
48 | 平面水磨石机3kW | 台班
49 | 污水泵70mm | 台班
50 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
51 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
52 | 直流弧焊机32kW | 台班
53 | 对焊机75kV·A | 台班
54 | 氩弧焊机500A | 台班
55 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
56 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
57 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
58 | 热熔焊机160mm | 台班
59 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
60 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班
61 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班
62 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
63 | 箱式加热炉RJX-45-9 | 台班
64 | 栓钉焊机 | 台班
65 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班
66 | 氧割机 | 台班
67 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
68 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
69 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
70 | 试压泵3MPa | 台班
71 | 网络分析仪全频段 | 台班
72 | 数字万用表PS-56 | 台班
73 | 电焊机 （综合） | 台班
74 | 汽车式起重机5t | 台班
75 | 弧焊机 综合 | 台班

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示“主要材料”勾选机械)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)

## 表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 现场临时宿舍空调设施
二 | 安全生产责任保险
合 计
注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准以及安责险规定进行相应数量和费用的报价。

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程名称:厨房
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:厨房-装修-厨房 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 厨房 |  |  | 0
|  | 拆除 |  |  | 0
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除 | m3 | 21.92
2 | 011611002002 | 钢柱拆除 | 钢柱拆除 | t | 0.180
3 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 轻质隔墙拆除（含隔墙上门） | m2 | 140.16
4 | 011609002004 | 隔断隔墙拆除 | 铝合金玻璃隔断（含隔断配套门）及售菜窗口拆除 | m2 | 54.94
5 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 原门窗拆除 | m2 | 55.06
6 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 原卷帘门拆除 | m2 | 5.60
7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原扣板吊顶拆除 | m2 | 445.38
8 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 原地砖地面拆除至结构面 | m2 | 330.05
9 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原强化地板拆除 | m2 | 14.13
10 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 花岗石火烧板地面局部切割拆除 | m2 | 11.56
11 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 原墙面瓷砖拆除 | m2 | 369.41
12 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 餐厅区域1.5m高饰面护墙拆除 | m2 | 24.45
13 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 原墙面涂料饰面拆除 | m2 | 128.47
14 | 011614002002 | 柜体拆除 | 原柜体拆除 | m | 4.80
15 | 010103002006 | 余方弃置 | 拆除物的清理外运消纳及残值回收，由投标单位综合考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1
|  | 新建墙体 |  |  | 0
16 | 010402001004 | 砌块墙 | 200mm厚加气块砌墙 M7.5砂浆等级 | m3 | 25.03
17 | 010402001005 | 砌块墙 | 240mm厚加气块砌墙 M7.5砂浆等级 | m3 | 1.62
18 | 010402001006 | 砌块墙 | 100mm厚加气块砌墙 M7.5砂浆等级 | m3 | 6.41
19 | 010502002002 | 构造柱 | 构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品砼； 2、混凝土强度等级:C30； | m3 | 0.98
20 | 010503004003 | 圈梁 | 圈梁、翻边 1、混凝土种类:非泵送商品砼； 2、混凝土强度等级:C30； | m3 | 6.59
21 | 010507001002 | 坡道 | C25素混凝土坡道，厚度按设计图纸要求，综合考虑。 | m2 | 13.94
22 | 010606013002 | 零星钢构件 | 镀锌方管过梁 | t | 0.050
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 钢筋直径18mm以内 | t | 0.090
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 钢筋直径10mm以内 | t | 0.240
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋直径10mm以内； 2、箍筋 | t | 0.280
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面抹灰10mm厚 | m2 | 762.61
27 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 非承重砌块抹灰时,在墙与钢筋混凝土框架梁、柱间应用不少于200mm宽的钢丝网增强,以防抹灰层开裂 | m2 | 20.30
|  | 排水沟 |  |  | 0
28 | 01B007 | 新建排水沟开挖 | 挖沟槽 1、沟槽开挖后并土方回填（包括室内外地面建筑结构层破拆），垃圾清运消纳及残值回收由投标单位综合考虑； 2、开挖深度综合考虑； 3、土壤类别、土质情况等等根据投标单位现场踏勘考虑。 | m | 37.69
29 | 010404001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.02
30 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.26
31 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 排水沟内侧三面抹灰 25厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 27.43
32 | 011104003003 | 其他地面 | 排水沟-5厚压花钢板600宽 | m2 | 18.22
33 | 010507003003 | 地沟 | 1.5厚不锈钢成品地沟 | m | 37.69
34 | 040402016003 | 沟道盖板 | 排水沟盖板 30厚不锈钢盖板宽300mm,含安装配件 | m | 14.12
35 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 排水沟 1.5厚聚氨脂防水涂膜防水层二道 | m2 | 27.43
|  | 门窗 |  |  | 0
36 | 010805006007 | 镜面不锈钢饰面门 | 餐车传递门 1.上部1280*520mm8厚钢化玻璃移门 2.下部1280*1100mm1.2厚不锈钢饰面防火门 3.包括不锈钢弹簧合页、门锁及推拉把手等； 4.详见图纸设计 | m2 | 4.08
37 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 铝合金门，含8厚超白钢化玻璃、铝合金边框(颜色以设计要求为准，综合考虑报价）、执手锁及其他五金件 | m2 | 15.62
38 | 010802003001 | 钢质防火门 | 木纹钢质双开防火门(乙级），含防火门框及门扇、执手锁、闭门器、顺位器、合页及其他五金件、塞缝等内容 | m2 | 11.22
39 | 010802003002 | 钢质防火门 | 木纹钢质单开防火门(乙级），含防火门框及门扇、执手锁、闭门器、合页及其他五金件、塞缝等内容 | m2 | 9.62
40 | 010805005005 | 全玻自由门 | BM3231-1 含深色铝合金边框,选样 6+12A+6中空钢化白玻 折叠门(专业单位深化) 含埋地式隐形轨道及其他配套五金件（具体详见图纸） | m2 | 9.92
41 | 010805005006 | 全玻自由门 | BM3231-2组合门 含深色铝合金边框,选样 6+12A+6中空钢化白玻 双面2.0厚铝合金板门,选样 配不锈钢弹簧合页 含其他配套五金件（具体详见图纸） | m2 | 9.92
42 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | 金属卷帘门，含配套五金件及电动装置 | m2 | 4.86
43 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2厚灰色不锈钢饰面门套 双层15mm阻燃板基层 | m2 | 16.30
44 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 0.6m高不锈钢挡鼠板制作及安装，含配套安装固定件 | m2 | 3.96
|  | 地面 |  |  | 0
45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖 1.防滑地砖,选样 2. 25厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.50厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 288.80
46 | 011102003005 | 块料楼地面 | 800*800哑光地砖 1.地砖(选样),美缝剂填缝 2.25厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.50厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 82.47
47 | 011102001003 | 石材楼地面 | 20厚黑金砂门口板 1.20厚黑金砂门口板 2.素水泥砂浆层 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4..含磨边、镜面处理、防护等 | m2 | 4.86
48 | 011102001004 | 石材楼地面 | 25厚600*600花岗石拉丝板 1.25厚花岗石拉丝板踏面 2.素水泥砂浆层 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 14.13
49 | 011102001005 | 石材楼地面（粗加工切配区新建排水沟处） | 1.25厚600*600花岗石火烧板 2.素水泥砂浆层 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 20.70
50 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 30mm厚水泥砂浆找平（选样） | m2 | 3.98
51 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨脂防水涂膜防水层二道 | m2 | 400.50
52 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.2厚黑钛金不锈钢踢脚，高50mm,18mm阻燃板基层 | m | 29.87
53 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 100高成品深色砖踢脚线 | m2 | 6.53
0
|  | 顶面 |  |  | 0
54 | 01B008 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑 | m2 | 322.73
55 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.0厚铝扣板吊顶（铝扣板规格综合考虑） 含吊筋及50系列轻钢龙骨 含吊杆高度超过相关规范标准要求需设反支撑或转换层的费用 | m2 | 370.60
56 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.0厚600*600复合铝扣板吊顶(斜坡吊顶)配套不锈钢吊杆及龙骨 含吊杆高度超过相关规范标准要求需设反支撑或转换层的费用 | m2 | 64.68
|  | 墙面 |  |  | 0
57 | 011204003003 | 块料墙面 | 墙面贴纯白色瓷砖300*600 | m2 | 630.92
58 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚氨脂防水涂膜防水层二道 | m2 | 230.53
59 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断 含配套安装件 | m2 | 60.11
60 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 8厚浅木纹碳晶板饰面 1.38墙面调平龙骨 2.配套安装件及配套卡条 3.详见图纸设计 4.碳晶板 | m2 | 112.40
61 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 18厚浅木纹长城板饰面 1.30*30木龙骨,防火涂料三遍（双排） 2.15厚阻燃板基层 3.18厚浅木纹长城板饰面 | m2 | 1.69
62 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，白色无机涂料3遍 | m2 | 170.41
63 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，白色外墙涂料 | m2 | 14.10
64 | 01B006 | 售菜窗口及餐具回收窗口台面上方做法 | 1、40*40*3热镀锌方管骨架 2、15厚阻燃板基层； 3、靠餐厅侧墙面为18厚浅木纹长城板饰面，靠厨房侧墙面为8厚浅木纹碳晶板饰面 4、详见节点图； | m | 4.08
65 | 011501020004 | 售菜窗口及餐具回收窗口台面 | 20厚白色人造石花岗石 1.30*30木龙骨,防火涂料三遍（双排） 2.15厚阻燃板基层 3.20厚白色人造石台面 4.含磨边、防护等 5.详见节点图 | m | 4.08
66 | 011501003001 | 衣柜 | 免漆饰面隔墙柜2.58*2.7*0.5米 | 个 | 1
67 | 010807001001 | 铝合金窗口 | 深色铝合金玻璃(6mm厚)隔断，含配套安装件及打胶收口等 | m2 | 8.91
68 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台 镀锌钢骨架+18厚阻燃板基层 20厚白色人造石台面及挡水条 含磨边、开孔、防护等 详见节点图 | m2 | 2.28
69 | 010809004001 | 石材窗台板 | 白色人造石窗台板 含磨边防护等 | m2 | 0.32
70 | 011502001003 | 金属装饰线 | 不锈钢护角 | m | 37.50
71 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 后勤主通道需安装100mm宽x50mm厚防撞带2条,一条安装高度为:300mm,另一条安装高度为:1200mm | m | 69.80
屋面
72 | 010901002003 | 型材屋面 | 60*60*3镀锌方管立柱及横向梁 50厚岩棉灰色彩钢夹芯板 | m2 | 129.03
73 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 1.5厚灰色不锈钢止水板 结构胶粘贴 | m2 | 32.18
|  | 其他 |  |  | 0
74 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋钢板及钢筋 | t | 0.030
75 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.010
76 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.类型：方管柱 2.钢材：Q235B；截面形式综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.构件运输及运距：自行考虑 5.安装高度：详见设计图纸 6.钢材除锈达到sa2.5级；环氧富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道处理,干膜厚度不小于145mm。 7.其他:未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸。 工作内容： 1、制作；2、运输；3、安装；4、自检； | t | 0.230
77 | 011405001001 | 金属面油漆 | 灰色氟碳漆 | m2 | 2.88
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:厨房-装修-厨房 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006001 | 脚手架 | 满足施工需要的脚手架工程 | 项 | 1
2 | 01B005 | 其他技术措施费 | 1.现状保护，施工期间临时围护、施工便道等。 2.垂直运输费 3.其他需要考虑在内的技术措施费 由投标单位自行考虑相关费用，今后不作调整 | 项 | 1
3 | 011702001002 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 7.55
4 | 011702003002 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 9.84
5 | 011702008002 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 79.01
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:厨房-装修-厨房 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 2_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程名称:电梯（不含电梯设备）
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 2_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:电梯（不含电梯设备）-装修-电梯 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0101 | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 112.54
2 | 010103001001 | 回填方 | 土方回填 1、密实度要求:详见设计图纸； 2、填方材料品种:符合设计要求土方； 3、填方粒径要求:详见设计图纸； 4、填方来源、运距:由承包人自行考虑； | m3 | 81.20
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运： 1、投标人应对施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑弃土运距、场地。 | m3 | 19.16
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：土方 2.消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 19.16
| 0102 | B 地基处理与边坡支护工程 |  |  | 0
5 | 010202003001 | 圆木桩 | 松木桩小头直径不小于12cm,桩长6.0米,500x500矩形布置 | 根 | 90
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  | 0
6 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 200厚MU10烧结页岩多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑; | m3 | 2.27
7 | 010404001001 | 垫层 | 200厚7:3砂石褥垫层 | m3 | 4.60
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
8 | 010501001001 | 垫层 | 100mmC15素混凝土垫层 | m3 | 2.30
9 | 010501004002 | 满堂基础 | 电梯井底板： 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30/P8； | m3 | 10.56
10 | 010504001001 | 直形墙 | 剪力墙 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30/P8； | m3 | 5.58
11 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1、混凝土种类:商品砼； 2、混凝土强度等级:C25； | m3 | 0.15
12 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 0.49
13 | 010503004002 | 圈梁 | 圈梁 1、混凝土种类:商品砼； 2、混凝土强度等级:C25； | m3 | 0.19
14 | 010505003001 | 平板 | 电梯楼板： 1、混凝土种类：商品砼； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 2.24
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:光圆钢筋； 2、钢筋直径10mm以内； | t | 0.010
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400； 2、钢筋直径10mm以内； | t | 0.190
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400； 2、钢筋直径18mm以内； | t | 1.330
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400； 2、钢筋直径10mm以内； 3、箍筋 | t | 0.040
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋钢板及钢筋、电梯吊钩 | t | 0.190
20 | 010516001001 | 螺栓 | M16 高强度化学锚栓 | 套 | 16
21 | Z010606014001 | 栓钉 | 直径16MM栓钉@200，L=70mm | 个 | 112
22 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.类型：方管柱 2.钢材：Q235B；截面形式综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.构件运输及运距：自行考虑 5.安装高度：详见设计图纸 6.钢材除锈达到sa2.5级；环氧富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道处理,干膜厚度不小于145mm。 7.其他:未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸。 工作内容： 1、制作；2、运输；3、安装；4、自检； | t | 4.250
23 | 010604001001 | 钢梁 | 1.类型：矩形管梁 2.钢材：Q235B；截面形式综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.构件运输及运距：自行考虑 5.安装高度：详见设计图纸 6.钢材除锈达到sa2.5级；环氧富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道处理,干膜厚度不小于145mm。 7.其他:未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸。 工作内容： 1、制作；2、运输；3、安装；4、自检； | t | 2.606
24 | 010604001002 | 钢梁 | 1.类型：型钢梁 2.钢材：Q235B；截面形式综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.构件运输及运距：自行考虑 5.安装高度：详见设计图纸 6.钢材除锈达到sa2.5级；环氧富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道处理,干膜厚度不小于145mm。 7.其他:未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸。 工作内容： 1、制作；2、运输；3、安装；4、自检； | t | 0.980
25 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：方管支撑 2.钢材：Q235B；截面形式综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.构件运输及运距：自行考虑 5.安装高度：详见设计图纸 6.钢材除锈达到sa2.5级；环氧富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道处理,干膜厚度不小于145mm。 7.其他:未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸。 工作内容： 1、制作；2、运输；3、安装；4、自检； | t | 0.260
26 | 010605001005 | 钢板楼板 | 5厚花纹钢板 | m2 | 20.40
27 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 钢柱、钢支撑刷厚型防火涂料,耐火极限2.5h; | m2 | 87.02
28 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 钢梁刷薄型防火涂料,耐火极限1.5h; | m2 | 98.59
29 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 楼面花纹板,疏散钢楼梯(若有)刷薄型防火涂料,耐火极限1.0h | m2 | 40.80
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
30 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 60系列铝合金平开窗，含配套五金件，打胶收口塞缝等 | m2 | 31.08
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
31 | 010901002001 | 型材屋面 | 1)1.5厚TPO防水卷材通过垫片及螺钉固定于压型钢板(搭接处热风焊接) 2)20厚1:3水泥砂浆找平 3)60厚岩棉保温板,上干铺无纺聚酯纤维布一层(燃烧性能A级) 4)0.8mm厚卷材防水屋面专用压型钢板 5）镀锌檩条 | m2 | 11.86
32 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物防水涂料 | m2 | 19.45
33 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 2厚高分子防水卷材 连廊楼面防水卷材,延伸至原建筑楼面 附加防水卷材一道 | m2 | 21.51
34 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 基坑底板 1.5厚合成高分子防水卷材 无纺布隔离层一道 | m2 | 21.12
35 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 基坑底板 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 21.12
36 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物防水涂料 | m2 | 13.62
37 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 基坑侧墙 2.0mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 17.98
38 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 基坑侧墙 1.5厚合成高分子防水卷材 两道 | m2 | 17.98
39 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 基坑侧墙 30mm厚挤塑聚苯板 | m2 | 17.98
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑砖地面 1.10厚防滑地砖面层,稀水泥浆擦缝(地砖规格以设计要求为准） 2.纯水泥砂浆结合层 3.防水层另算 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.100厚C20混凝土垫层 6.150厚碎石夯入土中 | m2 | 4.86
41 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖面层,稀水泥浆擦缝(地砖规格以设计要求为准） 防滑地砖楼面 2.纯水泥砂浆结合层 3.防水层另算 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.混凝土楼板 | m2 | 14.59
42 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整,并进行防滑处理 2.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.原建筑钢筋混凝土楼板 | m2 | 4.51
43 | 011102001006 | 石材楼地面 | 20mm高挡水槛，材料同楼面 1.挡水槛 2.素水泥砂浆层 3.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.C20细石混凝土找平层 5..含磨边、镜面处理、防护等 | m2 | 2.05
44 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 基坑底板 50厚C20细石混凝土 | m2 | 21.12
45 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 基坑底板 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 21.12
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
46 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙-1 真石漆外墙 1)砖墙或钢筋砼墙柱(刷界面剂),清理基层 2)10厚1:3水泥砂浆找平层 3)中间复合热镀锌电焊钢丝网(丝径0.6 网孔16.5*16.5) 4)防水层，另算 5)10厚1:3防水砂浆找平层 6)封底涂料一道 7)真石漆(二底一面) | m2 | 13.62
47 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料内墙 1)内墙面(不同材料交接处钉钢丝网一层,混凝土加素水泥浆一道) 2)12厚1:3水泥砂浆分层抹平扫毛或划出纹道 3)内墙腻子批平(两道) 4)白色无机涂料一底二度 | m2 | 5.95
48 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 铝板内墙 1)2.5mm厚单层铝板(氟碳) 2)50厚保温棉(燃烧性能A级) 3)方钢管(主结构)-另算 | m2 | 18.72
49 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 1)50厚铝镁锰复合保温板装饰板(燃烧性能A1级) 2)镀锌钢方管 3)含窗顶、窗底、窗侧，做法参06J925-2图集/85-9、11 | m2 | 229.15
50 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 电梯檐口 1、2.5mm铝单板面层，氟碳喷涂； 2、基层为镀锌骨架； 3、工作内容包含防水密封胶、龙骨制作、安装等； | m2 | 4.96
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1)钢筋混凝土板底 2)大小轻钢龙骨 3)石膏板吊顶 含板缝贴胶带、点锈 | m2 | 19.84
52 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 腻子两道，白色无机涂料一底二度 | m2 | 19.84
|  | 其他工程 |  |  | 0
53 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆，高度1100mm，含埋件，做法参22J403-1/4-24/HC7 | m | 13.00
54 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 楼面变形缝 1、底部阻火带，顶部铝合金防滑花纹板，铝合金支座，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 2、具体详见电梯详图节点05/1 | m | 11.20
55 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 设有阻火带的内墙伸缩缝参14J936 DN1（防火岩棉嵌缝）B=110 | m | 34.40
56 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 墙面变形缝，采用岩棉封堵 2mm厚铝板防水板 具体详见电梯详图节点05/3 | m | 34.40
57 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝，采用岩棉封堵 2mm厚铝板防水板（含镀锌钢骨架） 具体详见电梯详图节点05/2 | m | 2.80
58 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 不锈钢成品檐沟 | m2 | 2.54
59 | 01B002 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4
|  | 因暗埋管道而引起的开挖及修复（含食堂区域室外管道开挖修复） |  |  | 0
60 | 040402018001 | 施工缝 | 锯缝机切缝 | m | 19.00
61 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除原有路面面层及基层，材质及厚度综合考虑 | m2 | 4.25
62 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 原栏板凿除 | m3 | 2.49
63 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 4.90
64 | 010103001003 | 回填方 | 土方回填 1、密实度要求:详见设计图纸； 2、填方材料品种:符合设计要求土方； 3、填方粒径要求:详见设计图纸； 4、填方来源、运距:由承包人自行考虑； | m3 | 3.40
65 | 010103002004 | 余方弃置 | 余土外运： 1、投标人应对施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑弃土运距、场地。 | m3 | 0.99
66 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：土方 2.消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 0.99
67 | 010103002005 | 余方弃置 | 石渣外运及消纳处理： 1、投标人应对施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑弃土运距、场地。 2、外运、消纳处理及残值回收由投标单位综合考虑报价。 | m3 | 3.34
68 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 30厚细粒式沥青AC-13(C) 60厚中粒式沥青AC-16(C) 下封层 150厚5%水泥稳定层 素土夯实 | m2 | 0.50
69 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石恢复 | m | 0.50
70 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥路面(含基层)恢复 | m2 | 3.75
71 | 050102012002 | 铺种草皮 | 草皮恢复 | m2 | 5.00
合计

## 2_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:电梯（不含电梯设备）-装修-电梯 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 2.30
2 | 011702001002 | 基础 | 电梯底板模板 | m2 | 10.56
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 2.27
4 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 4.05
5 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 2.81
6 | 011702016001 | 平板 | 板模板 | m2 | 4.13
7 | 011702011001 | 直形墙 | 电梯墙体模板 | m2 | 35.96
8 | 011701002001 | 脚手架 | 脚手架工程 | 项 | 1
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，由投标单位综合考虑报价，今后不作调整 | 项 | 1
10 | 01B001 | 其他技术措施费 | 1.电梯基坑开挖时，若持力层低于基底标高，需采取方案及措施回填至设计标高。 2.现状保护，施工期间临时围护、施工便道等。 2.对原有市政管道等的探明和转移工作。 3.垂直运输费 4.其他技术措施费 由投标单位自行考虑相关费用，今后不作调整 | 项 | 1
11 | 011706002001 | 排水、降水 | 抽水、降水、现场遇地下水采取降水措施，由投标单位自行考虑，今后不作调整 | 项 | 1
合计

## 2_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:电梯（不含电梯设备）-装修-电梯 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 3_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程名称:安装（含电梯设备）
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 3_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装（含电梯设备）-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电系统 |  |  | 0
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x16+1X10 | m | 88.43
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x25+1X16 | m | 39.63
3 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x35+1X16 | m | 12.79
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25 | 个 | 10
5 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2
6 | 030411004001 | 配线 | 铜芯导线敷设 NHBVR-2.5 | m | 139.38
7 | 030411004002 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJR-2.5 | m | 526.09
8 | 030411004003 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJR-4 | m | 737.41
9 | 030411004004 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJR-6 | m | 205.83
10 | 030411004005 | 配线 | 铜芯导线敷设 NHBV-2.5 | m | 418.14
11 | 030411004006 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1407.11
12 | 030411004007 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJ-4 | m | 1579.90
13 | 030411004008 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZB-BYJ-6 | m | 627.98
14 | 030411004009 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZ-BYJR-2.5 | m | 70.64
15 | 030411004010 | 配线 | 铜芯导线敷设 WDZ-BYJ-2.5 | m | 176.32
16 | 030411001006 | 配管 | 1.材质：SC焊接钢管 2.规格：DN20 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 88.16
17 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 774.11
18 | 030411001002 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN25 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 733.41
19 | 030411001003 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN32 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 187.58
20 | 030411001004 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN50 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 46.98
21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：不锈钢桥架 2.规格：300x100 3.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 33.08
22 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装 | kg | 40.06
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：一般铁结构 4、涂刷遍数：底漆二道,面漆二道 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | kg | 40.06
24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AZ配电柜（移位安装，主材利旧） 2.安装方式：落地安装，设8#槽钢底座 3.含原进出线回路同步移位连接；箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
25 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AZ1配电柜（移位安装，主材利旧） 2.安装方式：落地安装，设8#槽钢底座 3.含原进出线回路同步移位连接；箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
26 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AZ1-a配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
27 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：AZ1-b配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：AZ2配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米明装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
29 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：AZ3配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
30 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：AZ4配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
31 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：AZ5配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
32 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：AZ6配电箱 2.安装方式：底边距地1.8米暗装 3.含箱内端子板外部接线，箱内元器件接地等详见系统图 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 台 | 1
33 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：600*600LED嵌入平板灯 2.规格：LED灯 SMD 32W 4000K 120° 3.安装形式：吸顶 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 104
34 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED嵌入筒灯 2.规格：开孔120mm LED灯 SMD 13W 4000K 120° 3.安装形式：吸顶 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 3
35 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口指示灯 2.规格：LED灯 5W 应急90分钟 3.安装形式：暗装,离地0.5m 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 3
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：双头应急灯 2.规格：LED灯 5W 应急90分钟 3.安装形式：壁挂,离地2.4m 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 8
37 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：紫外线灯 2.规格：石英臭氧管 30W 3.安装形式：吊装 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 5
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：11W SMD LED 4000K Ra≥60 3.安装形式：嵌入 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | 套 | 4
39 | 030412004007 | 装饰灯 | 立面灯光安装 | m | 8.08
40 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装 | 个 | 16
41 | 030404034002 | 照明开关 | 单联双控开关安装 | 个 | 4
42 | 030404034004 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 9
43 | 030404034005 | 照明开关 | 紫外线灯控制开关安装 | 个 | 5
44 | 030404035001 | 插座 | 单相3孔插座(防水)安装 250V 16A 安全型 | 个 | 65
45 | 030404035002 | 插座 | 单相3孔插座(防水)安装 250V 25A 安全型 | 个 | 8
46 | 030404035003 | 插座 | 单相5孔插座(防水)安装 250V 10A 安全型 | 个 | 19
47 | 030404035004 | 插座 | 三相4孔插座(防水)安装 380V 20A 安全型 | 个 | 3
48 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 144
49 | 030411006002 | 接线盒 | 开关、插座盒安装 | 个 | 129
50 | 030409002001 | 接地母线 | φ12热镀锌圆钢接地母线 | m | 1.50
51 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线-25*4热镀锌扁钢 | m | 1.50
52 | 030409002003 | 接地母线 | 室外地坪下敷设φ12热镀锌扁钢接地母线 | m | 6.00
53 | 030409003001 | 避雷引下线 | 利用钢柱作为防雷引下线 | m | 74.80
54 | 030409003002 | 避雷引下线 | 暗装接地测试端子盒 | 套 | 1
55 | 030409004001 | 均压环 | 接地网由基础梁底两根主筋焊接 无梁处敷设40*4热镀锌扁钢与基础梁内接地钢筋电焊连通 | m | 10.43
56 | 030409005002 | 避雷网 | 利用建筑物周边女儿墙等处的金属铝板和金属构件作为接闪器 | m | 15.09
57 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | LEB局部等电位端子箱安装 含等电位联结 | 台 | 1
|  | 弱电系统 |  |  | 0
58 | 030501012001 | 交换机 | 24口全千兆POE交换机安装 | 台 | 1
59 | 030411001005 | 配管 | 1.材质：JDG管 2.规格：DN20 3.敷设方式：综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 514.96
60 | 030502012001 | 信息插座 | TO信息插座安装 含底盒、模块、面板 | 个 | 4
61 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆敷设 UTP Cat6 | m | 543.26
62 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 25
63 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 红外半球网络摄像机吸顶安装 | 台 | 13
64 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 红外半球网络摄像机吸顶移位安装（主材利旧） | 台 | 7
65 | 030501008001 | 无线Ap | 无线AP安装 | 台 | 1
66 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1
67 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1
|  | 给水系统 |  |  | 0
68 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN15 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 234.64
69 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN20 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 44.89
70 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN25 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 12.93
71 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN32 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 23.63
72 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN40 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 13.95
73 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料给水管 2、规格：DN50 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 44.41
74 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN50 | 个 | 1
75 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 给水点角阀预留安装 DN15 | 个 | 52
76 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN40 | 个 | 2
77 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN50 | 个 | 2
|  | 热水系统 |  |  | 0
78 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料热水管 2、规格：DN15 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 206.08
79 | 031001006010 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料热水管 2、规格：DN20 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 17.55
80 | 031001006011 | 塑料管 | 1、名称：PP-R塑料热水管 2、规格：DN25 3、连接方式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道试压、消毒水冲洗 5、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 35.92
81 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 给水点角阀预留安装 DN15 | 个 | 40
82 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器安装 | 台 | 3
|  | 排水系统 |  |  | 0
83 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：不锈钢(304)排水管 2、规格：DN75 壁厚1.5mm 3、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 4、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 10.43
84 | 031001006015 | 塑料管 | 1、名称：PVC-U排水管De160 2、连接方式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 4、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 20.72
85 | 031001006017 | 塑料管 | 1、名称：PVC-U排水管De75 2、连接方式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 4、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 105.56
86 | 031001006018 | 塑料管 | 1、名称：空调凝结水管PVC25 2、连接方式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 4、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 9.56
87 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | De160地漏安装 设不锈钢滤网 | 个 | 1
88 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | De75地漏安装 | 个 | 8
89 | 031002003005 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN150 | 个 | 2
90 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 三级地埋式玻璃钢隔油池（V=2m3 含开挖破除恢复，隔油池下做C20混凝土基座，厚度150 并对周边进行分层回填及固化） | 座 | 1
|  | 雨水系统 |  |  | 0
91 | 031001006019 | 塑料管 | 1、名称：防紫外线型PVC-U塑料排水管De110 2、连接方式：胶黏剂承插连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：含管道及管件安装，管道灌水试验 4、未尽事宜详见图纸及设计说明 | m | 29.51
92 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 雨水斗安装 De110 | 个 | 1
93 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱安装 含MF/ABC3*2 | 组 | 4
|  | 暖通系统 |  |  | 0
94 | 030404033002 | 风扇 | 换气扇安装 含成套所需 | 台 | 4
95 | 030702005001 | 塑料通风管道 | PVC风管制作安装 De110 | m2 | 4.96
96 | 031002003004 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 De110 | 个 | 2
97 | 030703013001 | 风帽 | 防雨通气帽安装 | 个 | 2
98 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 其他费用 |  |  | 0
99 | 030107001001 | 电梯 | 无机房电梯安装 载重量1250kg 速度1.0m/s 停靠楼层1~4F | 部 | 1
100 | 03B001 | 改造配套费用 | 装修配套工程：安装各系统施工中所需管道暗敷墙地面刨沟槽及清理恢复、开孔封堵修补、已有灯具开关插座洁具点位拆除移交等 | 项 | 1
101 | 03B002 | 烟感改造 | 烟感改造，由投标单位综合考虑报价，结算不予调整。 | 项 | 1
102 |  |  |  |  | 0
合计

## 3_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:安装（含电梯设备）-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 3_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市钱塘区义蓬第二小学食堂提升改造工程
单位工程及专业工程名称:安装（含电梯设备）-通用安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计